[image: image1.png]Fundusze Europejskie Dofinansowane przez [ +"""« A
dla Matopolski Unie Europejska |, .* &,@ §\‘ M ALO P O L S I( A
S





Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Załącznik nr 1


do zapytania ofertowego nr 01/1310/2025 

Formularz Ofertowy 

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO

z siedzibą w Szczygłowie nr 47,

32-020 Wieliczka
do zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy „dostaw towarów i usług 
z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Ponadgminne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych oraz Ich Opiekunów” numer projektu FEMP.08.06-IP.01-1310/24 dotyczącego zakupu, dostawy i montażu sprzętu i urządzeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i medycznych do wypożyczalni utworzonej i funkcjonującej w ramach Ponadgminnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych.
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

	Nazwa Oferenta
	

	NIP/ PESEL
	

	Osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Adres e-mail
	


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i montażu sprzętu pielęgnacyjno – rehabilitacyjno - medycznego oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym na następujących warunkach: 
	Lp.
	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena brutto

	1.
	Wózek „aktywny” sztywna rama.

Podstawowe parametry Wózka: dopuszczalne obciążenie do 125 kg.
	2
	

	2.
	Wózek multipozycyjny.

Wózek powinien posiadać niezależną regulację oparcia i siedziska, regulowane podnóżki,  dopuszczalne obciążenie 135 kg. 
	2
	

	3.
	Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia tlenu.

Przykładowe parametry techniczne: pobór mocy 500VA, strumień wyjściowy 0,5-5l/min;

Ciśnienie wyjściowe 40-70kPa, stężenie tlenu 87%-95,5%.
	4
	

	4.
	Wielofunkcyjne łóżko rehabilitacyjne. 

Czterosegmentowe łóżko elektryczne posiadające regulację wysokości, na kołach, elektryczne sterowanie za pomocą pilota, maksymalne obciążenie do 175 kg. Konstrukcja na kołach, barierki po bokach.  
	2
	

	5.
	Łóżko rehabilitacyjne

Sterowane elektrycznie za pomocą pilota, konstrukcja na kołach, regulacja wysokości, drewniany stelaż, drewniana barierka, maksymalne obciążenie 190 kg.
	8
	

	6.
	Wózek składany stalowy.

Proponowane parametry techniczne: stalowa rama, wózek składany na krzyżaku, nylonowa tapicerka, hamulce dociskowe, tylne koła pneumatyczne, wózek ręczny, maksymalne obciążenie 135 kg, szerokość siedziska 40-50 cm, uchylne podnóżki, odchylane podłokietniki.
	2
	

	7.
	Wózek składany aluminiowy.

Proponowane parametry techniczne: aluminiowa rama, wózek składany na krzyżaku, odchylane podnóżki, regulacja wysokości podnóżków, nylonowa tapicerka, hamulce dociskowe, wózek ręczny,  maksymalne obciążenie 135 kg, odchylane/wyjmowane podłokietniki. 
	2
	

	8.
	Kule dla dorosłych.

Kula łokciowa o skokowej regulacji wysokości, maksymalne obciążenie 113 kg.
	14
	

	9.
	Kule regulowane dla dzieci.

Kula łokciowa o aluminiowym regulowanym trzonie.
	6
	

	10.
	Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny przeznaczony do położenia na standardowy materac znajdujący się na łóżku,  materac powinien składać się z połączonych ze sobą rurek/pęcherzyków napełnianych naprzemiennie powietrzem przez pompę. 
	5
	

	11.
	Materac przeciwodleżynowy: piankowy lub poliestrowy lub termo piankowy lub 3 warstwowy. Wymiary około 90x200 cm, grubość 14 cm., przeznaczenie: przeciwodleżynowe, pokrowiec z materiału hipoalergicznego.
	12
	

	12.
	Balkonik/chodzik

Aluminiowy na czterech kółkach, lekki, zwrotny, regulowana wysokość, hamulce w rączkach.
	6
	

	13.
	Trójnóg

Trójnóg aluminiowy z ergonomiczną rączką.
	5
	

	14.
	Ssak elektryczny akumulatorowo-sieciowy, służący do udrożnienia dróg oddechowych posiadający pompę próżniową napędzaną tłokiem, niski poziom hałasu, adapter do podłączenia w samochodzie. 
	3
	

	15.
	Podnośnik transportowy

Cechy produktu: poręczny mechanizm sterujący, sterowanie elektryczne, jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii,  siłownik certyfikowanego producenta, koła przednie obrotowe, koła tylne wyposażone w hamulec, regulowana szerokość nóg podstawy.
	2
	


Oferowana cena brutto (za całość zamówienia) :………………………………………………………………………………   
1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia.

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję warunki wykonania zamówienia zawarte 
w Zapytaniu ofertowym oraz treści jego załączników i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że jestem związany/związana niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się w toku realizacji umowy do stosowania Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
6. Oświadczam, że posiadam wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia.

8. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

9. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach opisanych 
w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 
w Załącznikach nr od 2 do 6 Zapytania ofertowego oraz dołączonych dodatkowych dokumentach są zgodne z prawdą.
Do oferty dołączam dodatkowo następujące dokumenty:

1. ………………………………………

2. ………………………………………..
	………………………………
	
	.....................................................


                   Miejscowość i data                                                                         Podpis Oferenta 
