
FORMULARZ OFERTOWY

do zamówienia z dnia 18.04.2025 r., w ramach projektu w trakcie oceny odnośnie uzyskania dofinansowania: „Rozbudowa i optymalizacja alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w firmie ECO FIX wspierających transformację środowiskową i konkurencyjność przedsiębiorstwa.” FEDS.09.05-IP.01-0031/24  
	Zamawiający


	ECO FIX sp. z o.o.
 ul. Wieniawskiego 82, 58-309 Wałbrzych

NIP: 6912153831 REGON 390915786

	Przedmiot zamówienia


	Dostawa i montaż małej instalacji o mocy 99,18 kWp (obejmującą falowniki hybrydowe) – dalej jako „instalacja” w ramach projektu: “Rozbudowa i optymalizacja alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w firmie ECO FIX wspierających transformację środowiskową i konkurencyjność przedsiębiorstwa.” FEDS.09.05-IP.01-0031/24, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie.

Instalacja zostanie dostarczona i zainstalowana na gruncie, zlokalizowanym przy zakładzie produkcyjnym ECO FIX sp. z o.o. w Wałbrzychu, przy ul. Gagarina 20. Na załączonej mapce przedstawiono orientacyjnie teren przeznaczony pod instalację oraz miejsce lokalizacji złącza kablowego energii elektrycznej.

Moduły fotowoltaiczne (PV) zostaną zamocowane na gruncie (nawierzchnia gruntu to: tereny nieutwardzone, tereny utwardzone – nawierzchnia betonowa, tereny utwardzone – nawierzchnia bitumiczna, tereny utwardzone – nawierzchnia z kostki betonowej) z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji ze stali nierdzewnej i aluminium. Zamawiający usunie na swój koszt przedmioty, które obecnie znajdują się na terenie przeznaczonym pod instalacje (bez ingerencji w nawierzchnie).

Planuje się wykorzystać istniejące przyłącze zlokalizowane w rozdzielnicy przy hali. Projekt nie ingeruje w istniejący układ zasilania i opomiarowania hali.

Konstrukcja wsporcza musi być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wszystkie elementy złączne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Ochrona przeciwpożarowa instalacji będzie realizowana jako odłączenie całego obwodu przez wyłącznik mocy w rozdzielnicy. Po stronie prądu zmiennego odłączenie łańcuchów instalacji będzie realizowane przez falownik.

Dodatkowo zabezpieczenia po stronie prądu zmiennego powinny obejmować wyłącznik nadprądowy, dobranym odpowiednio do prądu znamionowego i falownika.

Falownik ma posiadać wbudowane zabezpieczenie: ochronę przed pracą wyspową, moduł

monitorowania prądu resztkowego, ochronę przed nadmiernym prądem wyjściowym, ochronę przeciwprzepięciową oraz ochronę przed wyładowani atmosferycznymi po stronie PV.

Falownik ma posiadać wbudowane zabezpieczenie: zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz zapobiegające pracy niepełnofazowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powiadomienie operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o przyłączeniu instalacji do sieci elektroenergetycznej (zgłoszenie małej instalacji).

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia  małej instalacji, w tym przeprowadzenie działań wymaganych art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm. (uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu urządzeń oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej), jak również opracowanie i wykonanie projektu PPOŻ.

Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany prawidłowo, jeżeli operator systemu dystrybucyjnego przyjmie zgłoszenie małej instalacji.

Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach wynagrodzenia wynikającego z oferty, wypełnić obowiązki, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.

KODY CPV Zamówienia

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 Układanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego


My, niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)
Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy, adres Wykonawcy , nr NIP lub numer wpisu do rejestru)
Adres e-mail do korespondencji: …………………………………………………………………………………………
SKŁADAMY OFERTĘ na wyżej opisany przedmiot zamówienia, zgodnie z poniższymi warunkami:
	Instalacja fotowoltaiczna zgodnie z zakresem opisanym w zamówieniu
	Cena netto

(wskazać kwotę i walutę)
	Podatek VAT

(wskazać stawkę podatku VAT)
	Cena brutto

(wskazać kwotę i walutę)

	
	
	
	

	Termin gwarancji panele fotowoltaiczne - produktowa
	Termin gwarancji produktowa (lata)
	

	Termin gwarancji panele fotowoltaiczne - liniowa
	Termin gwarancji liniowa (lata)
	

	Termin gwarancji na falownik
	Termin gwarancji (lata)
	

	Termin gwarancji na konstrukcje [lata]
	Termin gwarancji (lata)
	

	Termin gwarancji na roboty montażowe [lata]
	Termin gwarancji (lata)
	

	Termin realizacji
	Termin realizacji (tygodnie)
	

	Termin płatności
	Termin płatności zamówienia
	

	Forma płatności


	przelew



	Oświadczenie oferenta 
( zgodnie z zapytaniem ofertowym)


	OŚWIADCZAMY,  ŻE:

1. posiadam(y)  uprawnienia do wykonywania  działalności   lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam(y)   niezbędną  wiedzą   i   doświadczenie   oraz   dysponujemy   potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. oświadczam(y) o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, oraz przestępstwa skarbowe, a także oświadczam(y) o tym, że na dzień składania ofert nie zalegamy z należnościami z tytułu składek ZUS oraz z tytułu opłacania podatków.

5. Deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:
· trwałość i naprawialność instalacji –oświadczam, iż instalacja i jej składowe w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części w niej zastosowanych nieograniczony

· zastosowane zostaną wyłącznie elementy montażowe z stali nierdzewnej i/lub aluminium gwarantujące odporność konstrukcji wsporczej na korozję oraz bezawaryjny serwis w okresie eksploatacji.
6. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. oświadczamy, iż oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające z zapytania ofertowego, wizji lokalnej, jak również w nim nieujęte, bez których nie można kompleksowo wykonać zamówienia.

	Data przygotowania oferty


	

	Termin ważności oferty


	


Oświadczam(y), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) wykonaliśmy z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznych: każda z nich o mocy nie mniejszej, niż 20 kWp. 

	Lp.
	Moc wykonanej instalacji
	Dane inwestora (nazwa, numer identyfikacji podatkowej lub numer wpisu do rejestru)
	Data zrealizowania zamówienia

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Do oferty załączamy referencje potwierdzające wykonanie w/w zamówień.

Oświadczam(y), że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO oraz wykonaliśmy obowiązki wynikające z przepisów RODO względem osób wskazanych w ofercie.
	Podpis i pieczęć Oferenta


	……………………………………




( Pełna nazwa oferenta )

( NIP)









Miejscowość data 

Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy poprzez inwestycje oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu eko-innowacji”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na: 

a.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b.
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d.
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić   uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………..
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentacji Oferenta 
	ECO FIX sp. z o.o.

ul. Wieniawskiego 82

58-309 Wałbrzych
	
	 Strona 5 / 5


	ECO FIX sp. z o.o.

ul. Wieniawskiego 82

58-309 Wałbrzych
	
	 Strona 5 / 5



