WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA REALIZACJI INWESTYCJI

Nazwa zamierzenia: Rozbudowa parteru budynku usługowego mieszczącego Przychodnię Weterynaryjną OPTIVET o część służącą poszerzeniu diagnostyki obrazowej za pomocą tomografii komputerowej oraz zaawansowanemu leczeniu psów, kotów i małych ssaków.

Kategoria obiektu:	XVII

Adres inwestycji:	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. SZKOLNA 3

dz. nr ewid. 86/1, 86/2, obr. 0023, j. ewid. 106201_1

Inwestor:	Przemysław Zadumiński prowadzący działalność „Przychodnia

Weterynaryjna OPTIVET Przemysław Zadumiński,

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 3

wartość inwestycji netto: …………….

Podatek VAT 23,00%........................

Łącznie……………………………………

słownie: …………………………………..

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZAMIERZENIA

Parametry inwestycji przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy parteru budynku użytkowanego jako Weterynaryjna o część diagnostyczną – pracownię tomografu komputerowego, salę chirurgiczną oraz salę szpitalną.

Dobudowana część będzie funkcjonalnie połączona z częścią istniejącą. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się utworzenie nowych parkingów zadaszonych wiatą fotowoltaiczną. Dojazdy wykonane będą z kostki betonowej pełnej na podbudowie z tłucznia, natomiast nawierzchnia stanowisk będzie ażurowa, umożliwiająca przenikanie wody do gruntu.

Podstawowe dane techniczno – użytkowe:

- powierzchnia parkingów i dojazdów	- 618 m2

- powierzchnia chodników	- 17 m2

- powierzchnia parkingów do rozbiórki	- 270 m2

- powierzchnia terenu pod zabudowę i utwardzenia łącznie	- 848 m2

- nowe tereny zieleni urządzonej (trawniki)	- 188 m2

- powierzchnia zabudowy	- 172,8 m2

- powierzchnia całkowita	- 172,8 m2

- powierzchnia użytkowa netto	- 145,0 m2

- kubatura	- 795,0 m3

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 
Technologia budowy - tradycyjna.

Fundamenty - ławy żelbetowe monolityczne.

Ściany fundamentowe - z bloczków żwirobetonowych B15, licowane cegłą, docieplone styropianem grub. 15cm.

Ściany nadziemia  - bloczki ceramiczne grub. 25cm, docieplenie 20cm styropianu, wykończenie – tynk cienkowarstwowy na siatce polipropylenowej.

Stropodach  -	belki stalowe ze spadkiem 5%, docieplenie - styropian ułożony na warstwie blachy trapezowej, porycie – papa termozgrzewalna na podkładzie papy izolacyjnej.

Ścianki działowe - z bloczków ceramicznych i z gazobetonu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

- oświetlenia (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz siły wykonane jako wtynkowe; oprawy żarowe; instalacja odgromowa - nienaprężana; instalacje teletechniczne, panele fotowoltaiczne z magazynem energii 20 kWh

INSTALACJE SANITARNE -

- wodociągowo - kanalizacyjna z tworzyw sztucznych (polipropylenu i PCW); centralnego ogrzewania – grzejnikowa i podłogowa zasilana pompą ciepła; odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych - do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód opadowych – na nieutwardzony teren własnej nieruchomości.

TABLICA CEN

| Lp . | KOD wg PKOB | Opis | Jm | Ilość | Średni wskaźnik cenowy w zł/jedn. | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPA KOSZTÓW 1 – OPŁATY ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM DZIAŁKI BUDOWLANEJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.902.13. | Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego -dokument drukowany | 1 działka | 2 |  |  |
| GRUPA KOSZTÓW 2 – PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.130.12 | Rozebranie nawierzchni z kostki | m2 | 275 |  |  |
| 2 | 2.210.00 | Oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy humusu | m3 | 80 |  |  |
| 3 | 2.312.00 | Niwelacja terenu | m2 | 730 |  |  |
| GRUPA KOSZTÓW 3 – BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 3.399 |  | Budynki niemieszkalne: kultury, edukacji, szpitale i zakłady opieki medycznej, kultury fizycznej, gospodarstw rolnych, kultu religijnego |  |  |  |  |
| 1 | 3.999.100 | Stan zerowy | m2 p.z. | 172,8 |  |  |
| 2 | 3.999.200 | Stan surowy | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 3 | 3.999.300 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 4 | 3.999.400 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | m2 p.u. | 145 |  |  |
| GRUPA KOSZTÓW 4 – INSTALACJE |  |  |  |  |  |  |
| 4.240 |  | Instalacje i urządzenia w budynkach handlowo-usługowych |  |  |  |  |
| 1 | 4.210.10 | Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 2 | 4.210.20 | Instalacje zaopatrzenia w ciepło | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 3 | 4.210.30 | Instalacje techniki wentylacyjnej | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 4 | 4.210.40 | Instalacje elektro-energetyczne | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 5 | 4.210.50 | Inst. teletechniczne i techniki informatycznej | m2 p.u. | 145 |  |  |
| 6 | 4.210.80 | Automatyka budynku | m2 p.u. | 145 |  |  |
| GRUPA KOSZTÓW 5 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.220.00 | Trawniki darniowe w terenie płaskim, z nawożeniem | m2 | 188 |  |  |
| 2 | 5.440.10 | Osłona śmietnika | m2 p.n. | 10 |  |  |

| 3 | 5.620.10 | Nawierzchnie łącznie z podbudową i warstwą odsączającą na parkingach i miejscach postojowych dla samochodów osobowych | m2 | 618 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.611.50 | Krawężniki betonowe na ławie bet. z oporem | m.b. | 143 |  |  |
| 5 | 5.630.10 | Chodniki z kostki betonowej na podsypce betonowo-piaskowej | m2 | 17 |  |  |
| GRUPA KOSZTÓW 6– PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTYCJI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.200.51 | Koszt dokumentacji projektowej – kategoria złożoności 4, wartość robót do 1 mln złotych |  |  |  |  |
| 2 | 7.710.11 | Nadzór inwestorski – bez kontroli rozliczeń |  |  |  |  |
| 3 | 7.710.20 | Nadzór autorski – liczony od kosztów dokumentacji projektowej |  |  |  |  |

OGÓŁEM SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI (WKI)