Postępowanie nr: ZP.271.KC.14.2025

FORMULARZ OFERTOWY

  - Nazwa Oferenta:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy podać oprócz nazwy firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy)

  - Zarejestrowany adres Oferenta:

  - Numer telefonu:

  - Adres e-mail:

  - Numer NIP:

  - Numer REGON:

  - Numer konta bankowego (dotyczy zapisów umownych)

________________________________________________________________________________

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów preizolowanych dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli”, po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym, oferujemy wykonanie zamówienia wg cen ofertowych:

Łączna wartość (Zadanie Nr 1+ Zadanie Nr 2) :

Wartość netto: ……………………………….

Wartość brutto: ………………………………

Słownie złotych (brutto): ………………………………

| Zadanie 1 - Budowa sieci wraz z przyłączami do budynków z likwidowanego węzła grupowego w Stalowej Woli ul. WOJSKA POLSKIEGO 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Ilości | Jednostka | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy (kula ze stali nierdzewnej) dn 32 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zawór odcinający kulowy do wspawania (kula ze stali nierdzewnej, pełny przelot) dn 50 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Rura preizolowana podwójna dn 2x48,3/160 stalowa czarna ze szwem L=12,0m | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Rura preizolowana podwójna dn 2x76,1/225 stalowa czarna ze szwem L=12,0m | 7 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kolano podwójne dn 2x48,3/160 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ze szwem 1,0m x 1,0m | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kolano podwójne dn 2x76,1/225 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ze szwem 1,0m x 1,0m | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zawór preizolowany podwójny dn 2x48,3/160 (kula nierdzewna, pełny przelot, skrzynka uliczna żeliwna) | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Zwężka preizolowana podwójna dn 2x76,1/225 - 2x48,3/160 stalowa czarna bez szwu | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kaptur kończący podwójny 2xdn48,3/160 | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kaptur kończący podwójny 2xdn76,1/225 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Złącze termokurczliwe sieciowane dla rur podwójnych dn 2x48,3/160 | 30 | kpl. |  |  |  |  |
| 12 | Złącze termokurczliwe sieciowane dla rur podwójnych dn 2x76,1/225 | 13 | kpl. |  |  |  |  |
| 13 | Pierścień gumowy dn 160 | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Pierścień gumowy dn 225 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Przejście wodo i gazoszczelne typu WGC | 4 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM= Cena Ofertowa Zadanie Nr 1 (suma: wiersz od 1 do 15) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 - Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Leśnej |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa | Ilości | Jednostka | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Rura preizolowana dn 48,3/110 stalowa czarna ; L=12,0m | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rura preizolowana dn 60,3/125 stalowa czarna ; L=12,0m | 11 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Rura preizolowana dn 76,1/140 stalowa czarna ; L=12,0m | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Rura preizolowana dn 88,9/160 stalowa czarna ; L=12,0m | 14 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rura preizolowana dn 168,3/250 stalowa czarna ; L=12,0m | 17 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kolano dn 48,3/110 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 1,0m x 1,0m | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kolano dn 60,3/125 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 1,0m x 1,0m | 12 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kolano dn 88,9/160 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 1,0m x 1,0m | 13 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kolano dn 168,3/250 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 1,0m x 1,0m | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kolano dn 60,3/125 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 2,0m x 1,0m | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kolano dn 88,9/160 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 2,0m x 1,0m | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kolano dn 168,3/250 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 2,0m x 1,0m | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Kolano dn 168,3/250 <90 stopni preizolowane stalowe czarne ; 1,0m x 2,0m | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Kolano dn 168,3/250 <40 stopni preizolowane stalowe czarne ; 1,0m x 1,0m | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Trójnik preizolowany boczny 60,3/125 x 60,3/125 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Trójnik preizolowany boczny (wznośny) 76,1/140 x 60,3/125 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Trójnik preizolowany boczny (wznośny) 88,9/160 x 60,3/125 | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Trójnik preizolowany boczny (wznośny) 168,3/250 x 48,3/110; Lc=1,5m | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Trójnik preizolowany boczny (wznośny) 168,3/250 x 88,9/160; Lc=1,5m | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Zawór odcinający preizolowany dn 48,3/110 (kula nierdz., p. przelot, skrzynka ul. żel.) | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Zawór odcinający preizolowany dn 60,3/125 (kula nierdz., p. przelot, skrzynka ul. żel.) | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Zawór odcinający preizolowany dn 88,9/160 (kula nierdz., p. przelot, skrzynka ul. żel.) | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 23 | Zawór odcinający preizolowany dn 168,3/250 (kula nierdz., p.przelot, skrzynka ul. żel.) | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 | Armatura preizolowana z podwójnym odpowietrzeniem 168,3/250 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Prostka dn 168,3/250; L=3,0m; z kolanem 45st do wpalenia w sieć istniejącą 323,9/450 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 26 | Elementy do hermetyzacji odgałęzienia dn 168,3/250; rurociąg istniejący dn 323,9/450 | 2 | kpl. |  |  |  |  |
| 27 | Złącze termokurczliwe sieciowane dn 48,3/110 | 18 | kpl. |  |  |  |  |
| 28 | Złącze termokurczliwe sieciowane dn 60,3/125 | 48 | kpl. |  |  |  |  |
| 29 | Złącze termokurczliwe sieciowane dn 76,1/140 | 4 | kpl. |  |  |  |  |
| 30 | Złącze termokurczliwe sieciowane dn 88,9/160 | 44 | kpl. |  |  |  |  |
| 31 | Złącze termokurczliwe sieciowane dn 168,3/250 | 41 | kpl. |  |  |  |  |
| 32 | Złącze końcowe termokurczliwe dn 168,3/250 | 2 | kpl. |  |  |  |  |
| 33 | Kaptur kończący dn 48,3/110 | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 34 | Kaptur kończący dn 60,3/125 | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 35 | Pierścień gumowy dn 110 | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 36 | Pierścień gumowy dn 125 | 16 | szt. |  |  |  |  |
| 37 | Złącze termokurczliwe sieciowane redukcyjne dn 125/110/90 | 2 | kpl. |  |  |  |  |
| 38 | Złącze termokurczliwe sieciowane redukcyjne dn 140/125/110 | 2 | kpl. |  |  |  |  |
| 39 | Złącze termokurczliwe sieciowane redukcyjne dn 160/140/125 | 2 | kpl. |  |  |  |  |
| 40 | Złącze zgrzewane elektrooporowo dn 48,3/110 | 4 | kpl. |  |  |  |  |
| 41 | Złącze zgrzewane elektrooporowo dn 60,3/125 | 8 | kpl. |  |  |  |  |
| 42 | Poduszka kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m h=125mm | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 43 | Poduszka kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m h=250mm | 180 | szt. |  |  |  |  |
| 44 | Taśma ostrzegawcza (rolka 50mb) | 10 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM= Cena Ofertowa Zadanie Nr 2 (suma: wiersz od 1 do 44) |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM CENA OFERTOWA (suma: Zadanie Nr 1 + Zadanie Nr 2) |  |  |  |  |  |  |  |

Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego zamówienia i realizacji umowy:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: .........................................................,

Nr tel.: ......................................................................................................,

E-mail: .......................................................................................................

- SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym i wszystkimi ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/my się za związanego/związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAM/Y, że akceptuję/my projekt umowy i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach określonych w w/w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM/Y, że pozostaję/my związany/związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAM/Y, że w dniu składania ofert wymagany dokument – aktualny odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej znajduje się we wskazanych adresach internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych*:

□ KRS – https://ems.ms.gov.pl

□ CEiDG – https://prod.ceidg.gov.pl

*) należy zaznaczyć właściwą bazę danych

- OŚWIADCZAM/Y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych 
z realizacją niniejszego zamówienia.

- Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam/y wykluczeniu z prowadzonego postępowania.

- Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OBOWIĄZEK PODATKOWY

Wybór ofert będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

TAK

NIE

Nazwa i wartość towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

……………………………………………………………………………………………………

- ZAMIERZAMY/ NIE ZAMIERZAMY* (*niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| L.p. | Część zamówienia powierzona Podwykonawcy | O ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- ZASTRZEŻENIE OFERENTA

Oświadczam/y, że informacje …………………………………….. (wymienić czego dotyczy) zawarte 
w następujących dokumentach/plikach: ……….………………… (należy podać nazwę dokumentu/ pliku) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

UZASADNIENIE:

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....................................................., dnia..................................

………………………………………………………………………………

Podpis Oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,                            z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 
i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).