## Arkusz1
FORMULARZ OFERTOWY
Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu
Roboty związane z przystosowaniem części obiektu dla osób z niepełnosprawnościami
L.p. | Podstawa | Opis działu / pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
| [ 1.] | Przystosowanie łazienki dla osób z niepłnosprawnościami |  |  |  | 0
| [ 1.1.] | Roboty budowlane |  |  |  | 0
| [ 1.1.1.] | Rozbiórki |  |  |  | 0
1 | KNR-W 401-0353-07-00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 | 2 | szt |  | 0
2 | KNR-W 401-0353-13-00 | Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek | 2 | szt |  | 0
3 | KNR-W 401-0346-03-00 | Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości ścianki w cegłach 1/2 cegły | 10.33 | m2 |  | 0
4 | KNR-W 401-0820-08-00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie | 25.5 | m2 |  | 0
5 | KNR 401-0811-07-00 | Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej | 15.812 | m2 |  | 0
6 | KNR-W 401-0211-01-00 | Skucie nierówności betonu, przy głebokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | 15.812 | m2 |  | 0
7 | KNR 401-0106-04-00 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru | 2.005 | m3 |  | 0
8 | KNR 401-0108-09-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km | 2.005 | m3 |  | 0
9 | KNR 401-0108-16-00 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji DALSZE 4 KM | 2.005 | m3 |  | 0
10 |  | Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki 17.09.04. - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu | 2.005 | m3 |  | 0
| [ 1.1.2.] | Powiększenie drzwi do łazienki |  |  |  | 0
11 | KNR-W 401-0338-07-00 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1 x 1 cegły | 4 | m |  | 0
12 | KNR-W 401-0314-05-00 | Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: I NP 200 mm do I NP 260 mm | 4 | m |  | 0
13 | KNR-W 401-0703-03-00 | Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane) | 4 | m |  | 0
14 | KNR-W 401-0704-01-00 | Powlekanie mlekiem cementowym siatki ciętociągnionej umocowanej na ścianach i stropach | 2.836 | m2 |  | 0
15 | KNR-W 401-0704-03-00 | Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach i stropach | 2.836 | m2 |  | 0
16 | KNR-W 401-0314-07-00 | Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek stalowych o profilu: I NP 200 mm do I NP 260 mm | 4 | m |  | 0
17 | KNR-W 401-0326-07-00 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1 x 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego | 4 | m |  | 0
18 | KNR-W 401-0705-02-10 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach,uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - pasy o szerokości: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy użyciu wapna such. | 4 | m |  | 0
19 | KNR-W 401-0331-03-00 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2 ceg. | 0.12 | m3 |  | 0
20 | KNR-W 401-0711-02-10 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kat.III,z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such. | 2 | m2 |  | 0
| [ 1.1.3.] | Tynki okładziny i malowanie |  |  |  | 0
21 | KNR-W 401-0324-02-00 | Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych | 2 | szt |  | 0
22 | KNR 012-0102-04-00 | Obudowy ścienne z płyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym obudowy z płyt GK stelaży | 3.99 | m2 |  | 0
23 | NNRKB 007-1130-02-10 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | 15.812 | m2 |  | 0
24 | NNRKB 007-1130-03-10 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm | 15.812 | m2 |  | 0
25 | KNR 0004-0602-05-00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża | 2.25 | m2 |  | 0
26 | KNR 0004-0602-01-00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie poziomej | 2.25 | m2 |  | 0
27 | KNR 0004-0602-03-00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: poziomej | 3 | m |  | 0
28 | KNR 202-1118-01-00 | Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej | 15.812 | m2 |  | 0
29 | KNR 202-1118-09-00 | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60 x 60 cm - UWAGA płytki o niskim ryzyko poślizgnięcia opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych w/g PN-EN 13036 – 4 | 15.812 | m2 |  | 0
30 | KNR-W 401-0713-01-10 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego, na: ścianach | 26.35 | m2 |  | 0
31 | KNR 202-0829-01-00 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | 34 | m2 |  | 0
32 | KNR 0004-0602-05-00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża | 6.6 | m2 |  | 0
33 | KNR 0004-0602-04-00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: pionowej | 2.2 | m |  | 0
34 | KNR 0004-0602-02-00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej | 6.6 | m2 |  | 0
35 | KNR 202-0829-08-00 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 60 cm - metoda zwykła | 34 | m2 |  | 0
36 | KNR 202-1119-01-00 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej /bez przecinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x 10 cm | 17 | m |  | 0
37 | KNR 202-1119-03-00 | Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x 10 cm, /bez przecinania płytek/, układanych metodą: kombinowaną | 17 | m |  | 0
38 | KNR-W 401-0713-02-10 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego, na: stropach, biegach, spocznikach | 15.812 | m2 |  | 0
39 | KNNR 002-0802-06-00 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach | 33.662 | m2 |  | 0
40 | KNR 202-1505-03-00 | Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem farby wodorozcienczalne kolor Odporność na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1 | 17.85 | m2 |  | 0
41 | KNR 202-1505-03-00 | Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem farby wodorozcienczalne SUFIT | 15.812 | m2 |  | 0
| [ 1.1.4.] | Stolarka , ścianki systemowe wyposażenie |  |  |  | 0
42 | KNR-W 401-0320-02-00 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 OSCIEŻNICE DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH WYKOŃCZENIE HPL Do drzwi minimum w 3 klasie użytkowania w zakresie wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji | 1 | szt |  | 0
43 | KNR-W 202-1022-01-00 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe 90/205 cm z kratką wentylacyjna do pomieszczeń mokrych Wykończone laminatem wysokociśnieniowym HPL Drzwi minimum w 3 klasie użytkowania w zakresie wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji | 1.8 | m2 |  | 0
44 | KNR-W 202-1029-05-00 | Ścianka działowa do WC dla osób z niepełnosprawnością i 2 kabiny do WC, całkowita wysokość zabudowy 1,5 m okucia i nó zki stal nierdzewna | 10.125 | m2 |  | 0
45 | KNR-W 202-1218-03-00 | Wsporniki ze stali: okrągłej, ramienne Poręcz uchylna stal nierdzewna | 2 | szt |  | 0
46 | KNR-W 202-1218-03-00 | Wsporniki ze stali: okrągłej, ramienne Poręcz ścienna stała stal nierdzewna | 1 | szt |  | 0
47 | KNR-W 202-1218-03-00 | Wsporniki ze stali: okrągłej, ramienne Poręcz ścienna kątowa stal nierdzewna | 1 | szt |  | 0
48 |  | Wyposażenie łazienki lustro uchylne | 1 | kpl |  | 0
49 |  | Lustra klejone osadzone w płytkach | 1.62 | m2 |  | 0
50 |  | Wyposażenie łazienki uchwyt do papieru toaletowego | 3 | kpl |  | 0
51 |  | Wyposażenie łazienki pojemnik na ręczniki | 3 | kpl |  | 0
52 |  | Wyposażenie łazienki dozownik mydła | 4 | kpl |  | 0
53 |  | Wyposażenie łazienki kosz | 2 | kpl |  | 0
| [ 1.2.] | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
| [ 1.2.1.] | Rozbiórki |  |  |  | 0
54 | KNR-W 401-0353-13-00 | Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek | 1 | szt |  | 0
55 | KNR-W 728-0209-04-00 | Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd pionowych lub skośnych, w ścianach murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2 | 4 | m |  | 0
56 | KNR-W 728-0209-01-00 | Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100 cm2 | 10 | m |  | 0
57 | KNR-W 402-0229-07-00 | Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm | 3 | m |  | 0
58 | KNR-W 402-0229-08-00 | Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm | 2 | m |  | 0
59 | KNR-W 402-0232-06-00 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm | 7 | szt |  | 0
60 | KNR-W 402-0232-08-00 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 110 mm | 2 | szt |  | 0
61 | KNR-W 402-0233-02-00 | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego 50 mm | 1 | szt |  | 0
62 | KNR-W 402-0235-07-00 | Demontaż urządzeń sanitarnych: brodzik | 1 | kpl |  | 0
63 | KNR-W 402-0235-06-00 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka | 5 | kpl |  | 0
64 | KNR-W 402-0235-08-00 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustęp z miską porcelanową | 2 | kpl |  | 0
65 | KNR-W 402-0120-01-00 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm | 15 | m |  | 0
66 | KNR-W 402-0140-03-00 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o średnicy: 15-20 mm | 2 | szt |  | 0
67 | KNR-W 402-0141-01-00 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | 5 | szt |  | 0
68 | KNR-W 402-0141-03-00 | Demontaż baterii natryskowej | 1 | szt |  | 0
69 | KNR-W 402-0505-01-00 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy: 15 - 20 mm | 5 | szt |  | 0
70 | KNR-W 402-0512-01-00 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm | 2 | szt |  | 0
71 | KNR-W 402-0521-03-00 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego: trzypłytowy | 1 | kpl |  | 0
| [ 1.2.2.] | Instalacje wodno-kanalizacyjne |  |  |  | 0
72 | KNR 017-0101-03-00 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym, przy średnicy wierconego otworu do 150 mm STROP | 0.6 | m otworu |  | 0
73 | KNR 017-0101-01-00 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym, przy średnicy wierconego otworu 40 mm STROP | 0.9 | m otworu |  | 0
74 | KNR-W 402-0202-08-00 | Wstawienie trójnika żeliwnego, kanalizacyjnego, kielichowego o średnicy: 100 mm | 1 | szt |  | 0
75 | KNR-W 215-0208-01-00 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm | 6 | m |  | 0
76 | KNR-W 215-0208-02-00 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 75 mm | 3 | m |  | 0
77 | KNR-W 215-0208-03-00 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm | 4 | m |  | 0
78 | KNR-W 215-0211-01-00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm | 3 | podejśc. |  | 0
79 | KNR-W 215-0211-03-00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm | 1 | podejśc. |  | 0
80 | KNR-W 402-0108-03-00 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 25 mm | 1 | szt |  | 0
81 | KNR-W 402-0108-02-00 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 20 mm | 1 | szt |  | 0
82 | KNR-W 215-0131-02-10 | Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe | 1 | szt |  | 0
83 | KNR-W 215-0131-01-10 | Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe | 1 | szt |  | 0
84 | KNR 013-0128-01-00 | Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 16 mm | 20 | m |  | 0
85 | KNR 013-0128-01-00 | Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 20 mm | 25 | m |  | 0
86 | KNR 013-0128-02-00 | Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 25 mm | 15 | m |  | 0
87 | KNR-W 215-0127-03-10 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, - rurociągi z rur Pex | 60 | m |  | 0
88 | KNR-W 215-0128-02-00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych | 60 | m |  | 0
89 | KNR-W 215-0116-08-20 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym metalowym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm | 7 | szt |  | 0
90 | KNR-W 215-0116-01-10 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm | 2 | szt |  | 0
91 | KNR 034-0101-06-00 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 20 mm | 10 | m |  | 0
92 | KNR 034-0101-06-00 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 16 mm | 16 | m |  | 0
93 | KNR 034-0101-04-00 | Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm (E) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm | 0.02 | 100 m |  | 0
| [ 1.2.3.] | Biały montaż |  |  |  | 0
94 | KNR-W 202-1215-03-00 | Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, o powierzchni: ponad 0,2 do 0,5 m2 Drzwiczki rewiz.do zaworu mieszającego c.w.u. | 1 | szt |  | 0
95 | KNR-W 215-0102-01-00 | Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do mocowania miski ustępowej | 2 | kpl |  | 0
96 | KNR-W 215-0104-01-00 | Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - ustępy Miska ustępowa porc.dziec zawieszana | 2 | kpl |  | 0
97 | KNR-W 215-0102-01-00 | Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do mocowania miski ustępowej | 1 | kpl |  | 0
98 | KNR-W 215-0104-01-00 | Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - ustępy dla niepełnosprawnych | 1 | kpl |  | 0
99 | KNR-W 215-0105-01-00 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | 3 | szt |  | 0
100 | KNR-W 215-0218-01-00 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm Wpust ściek.podł.z tw.szt.50 mmz kr.metal | 1 | szt |  | 0
101 | KNR 926-0101-01-40 | Odwodnienie liniowe proste koryto i ruszt stal.nierdz. | 0.8 | m |  | 0
102 | Analiza własna | Montaż zasłonki przysznicowej katowej Zasłona prysznicowa 180x200 z drążkiem | 1 | kpl |  | 0
103 | KNR-W 215-0137-09-00 | Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm | 1 | szt |  | 0
104 | KNR-W 215-0139-02-00 | Montaż mieszaczy natryskowych, o średnicy nominalnej: 20x25 mm | 1 | szt |  | 0
105 | KNR-W 215-0135-01-00 | Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm | 1 | szt |  | 0
106 | KNR-W 215-0230-02-00 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, mosiężnym Umywalka 55 cm dla niepełnosprawnych | 1 | kpl |  | 0
107 | KNR-W 215-0230-02-00 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: UMYWALKA DZIECIECA 40-50 cm | 3 | kpl |  | 0
108 | KNR-W 215-0230-05-00 | Postumenty porcelanowe do umywalek półpostument do umywalki dziecięcej | 3 | kpl |  | 0
109 | KNR-W 215-0137-02-00 | Montaż baterii umywalkowych : stojących o śr.nom. 15 mm Baterie umywal.automatyczne stojące czasowe na wodę zmieszaną | 3 | szt |  | 0
110 | KNR-W 215-0137-02-00 | Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm Baterie umywal.aut.stoj.bezdotykowa na wodę zmieszaną dla niepełnosprawnych zasilanie bateryjne | 1 | szt |  | 0
| [ 1.2.4.] | Instalacja c-o |  |  |  | 0
111 | KNR-W 402-0505-01-00 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy: 15 - 20 mm | 2 | szt |  | 0
112 | KNR-W 215-0405-03-00 | Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm | 10 | m |  | 0
113 | KNR-W 215-0406-02-10 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz. | 10 | m |  | 0
114 | KNR-W 215-0412-02-02 | Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych / | 2 | szt |  | 0
115 | KNR 035-0215-04-00 | Głowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C | 2 | szt |  | 0
116 | KNR-W 215-0412-02-02 | Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 15 mm Zawory grzej.powrot.proste chr/ni 15 mm | 2 | szt |  | 0
117 | KNR-W 215-0418-07-00 | Grzejniki stalowe dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm 22 K 600/1200 mm | 2 | szt |  | 0
118 | KNR-W 215-0436-01-00 | Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | 2 | urządz. |  | 0
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  | 0
|  | VAT 23% |  |  | 0
|  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 0