ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Horizon Business HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest podmiotem gospodarczym opracowującym i wdrażającym innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie optyki i optometrii. W związku planowaną realizacją projektu pn. „Rozwój HorizOn Business HUB poprzez realizację kompleksowego projektu rozwojowego w zakresie optometrii” w ramach naboru FELU.02.07-IP.01-001/24 Zamawiający przeprowadza procedurę wyboru dostawcy 135 szt. urządzeń diagnostycznych fotonicDAT 2.0.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 135 sztuk urządzeń diagnostycznych fotonicDAT 2.0 przeznaczonych do nowoczesnej diagnostyki optometrycznej, zgodnie ze specyfikacją techniczną projektu. Urządzenia diagnostyczne fotonicDAT 2.0 wykorzystują technologię wykrywania wad układu optycznego zawierającego co najmniej jedną soczewkę skupiającą. Rozwiązanie dotyczy sposobu wykrywania wad układu optycznego z wykorzystaniem technologii fotonicznej, który może być wykorzystany w szczególności do oceny wad optycznych ludzkiego oka. Urządzenie fotonicDAT 2.0  uwzględnia aspekty związane z obszarem fotonicznym, optycznym i optometrycznym z uwzględnieniem technologii informatycznych urządzenia fotonicDAT bazujących na światłowodowej technologii fotonicznej.

Funkcjonalność urządzeń fotonicDAT 2.0. obejmuje szczególności:

- Diagnostykę astygmatyzmu oraz wybranych schorzeń cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjną technologię światłowodową Direct Astigmatic Test (DAT) oraz autorskie artefakty zamieszczone w aplikacji na urządzenia mobilne DAT App, w szczególności:

  - wykrycie i możliwie najdokładniejszą korektę astygmatyzmu, również w tak zwanych ciężkich przypadkach - u małych dzieci i osób starszych z zaćmą lub jaskrą.

  - wykrycie jaskry i zlokalizowanie jej ognisk

  - wykrycie zaćmy i jej lokalizacji

  - wykrycie zmian rogówkowych

  - wykrycie zmian w ciele szklistym

  - dziecięcego zwężenia nerwu wzrokowego

  - diagnostykę całej drogi wzrokowej

  - wykrycie jaskry polekowej np. podczas leczenia malarii i reumatoidalnego zapalenie stawów oraz leczenia z zastosowaniem kortykosteroidów

  - retrospektywną analizę pourazową

- Automatyczną kalibrację dostosowaną do warunków pomiarowych

- Przechowywanie wyników badań oraz porównywanie archiwalnych wyników pacjentów

- Komunikację z komputerem oraz integrację z systemami optometrycznymi

- Możliwość aktualizacji oprogramowania oraz integrację z chmurą danych

- Kolorowy ekran dotykowy, eliminujący konieczność stosowania dodatkowych aplikacji

- Ładowanie akumulatora przez USB-C, z opcją zasilania z panelu fotowoltaicznego

- Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą komend głosowych

- Pasywny system chłodzenia, eliminujący hałas oraz zużycie energii

Oczekuje się, że fotonicDAT 2.0 będzie zdolne do diagnostyki optometrycznej, obejmującej m.in. badanie astygmatyzmu i wad refrakcji z wykorzystaniem technologii Direct Astigmatic Test (DAT) oraz mikroDAT (µDAT), które specyfika zamieszczona została w treści poniżej wskazanych zgłoszeń patentowych:

- Nr P.424010 "Sposób wykrywania wad układu optycznego". Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wykrywania wad układu optycznego zawierającego co najmniej jedną soczewkę skupiającą, obejmujący: wygenerowanie wiązki światła o dwóch różnych długościach fali, przy czym różnica długości fali wynosi co najmniej 113 nm, korzystnie co najmniej 145 nm; skierowanie wiązki światła na układ optyczny, zasadniczo równolegle do osi optycznej układu optycznego; obserwację obrazu otrzymanego za układem optycznym.

- Nr. 422369 "Urządzenie do wyznaczania odległości dobrego widzenia". Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie służące do wyznaczania odległości dobrego widzenia charakteryzujące się tym, że zawiera punktowe źródło światła (201) o średnicy mniejszej od 1 mm, przy czym długości fali światła emitowanego przez punktowe źródło światła zawierają się w przedziale od 436 nm do 495 nm dla światła niebieskiego i od 627 nm do 780 nm dla światła czerwonego.

- Nr Wp.28787 "Schemat urządzenia do zdalnej kalibracji urządzeń DAT z torem audio". Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenia do zdalnej kalibracji urządzeń DAT z torem audio wykorzystującego technologię DAT oraz mikroDAT w celu obiektywnego badania astygmatyzmu oraz wybranych schorzeń cywilizacyjnych z jednoczesną możliwością nagrywania wywiadów dzięki zastosowaniu toru audio oraz mechanizmowi zdalnej kalibracji tegoż urządzenia diagnostycznego.

Implementacja tych rozwiązań ma pozwolić na obiektywną analizę kształtu rogówki oraz skuteczność korekcji optycznej, co zapewni precyzyjną ocenę dostosowania soczewek do potrzeb pacjenta. Dodatkowo, urządzenie powinno być wyposażone w funkcję przeprowadzania testów pola widzenia, opierających się na analizie światła RGB oraz światłowodowych źródeł oświetlenia, co pozwoli na dokładną ocenę zdolności percepcji przestrzennej pacjenta. Urządzenie diagnostyczne fotonicDAT 2.0 powinno być wyposażone w funkcję diagnostyki widzenia barwnego, umożliwiającą przeprowadzenie testów przy zastosowaniu dynamicznych zmian barw. Wprowadzenie analizy zdolności akomodacyjnej oka pozwoli na określenie zdolności soczewki do zmiany ogniskowej, co przekłada się na precyzyjną ocenę procesu widzenia i potencjalnych nieprawidłowości w mechanizmach adaptacyjnych oka.

Urządzenie fotonicDAT 2.0  powinno również dysponować zaawansowanym systemem automatycznej kalibracji, który pozwoli na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do aktualnych warunków otoczenia. Zastosowanie czujników umożliwi monitorowanie warunków oświetleniowych i dynamiczne dostosowanie parametrów pomiarowych w celu zapewnienia optymalnej precyzji badania. Wbudowany system pomiaru odległości pomiędzy urządzeniem a pacjentem pozwoli na automatyczne określenie prawidłowej pozycji urządzenia, co wyeliminuje potencjalne błędy wynikające z niewłaściwego ustawienia podczas badania. Zdalna kalibracja urządzenia, realizowana poprzez łączność internetową powinna umożliwiać bieżące dostosowywanie jego funkcjonalności do wymagań użytkownika, eliminując konieczność przeprowadzania manualnych korekt w warunkach gabinetowych.

Urządzenie fotonicDAT 2.0 powinno być wyposażone w nowoczesny interfejs dotykowy, który umożliwi pełną kontrolę nad funkcjami diagnostycznymi oraz dostęp do zapisanych wyników badań. Kolorowy ekran zapewni użytkownikowi intuicyjną obsługę oraz pozwoli na natychmiastową analizę uzyskanych wyników bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji zewnętrznych. Kluczowym aspektem systemu powinna być możliwość archiwizacji wyników badań i ich porównywania na przestrzeni czasu, co zapewni użytkownikom opcję monitorowania długoterminowych zmian w stanie zdrowia pacjenta. Wbudowany moduł łączności Wi-Fi umożliwi integrację z systemami e-medycyny oraz bezpieczne przesyłanie wyników badań do chmury, co pozwoli na ich analizę przez specjalistów oraz dostęp do danych z różnych lokalizacji.

Interakcja z użytkownikiem powinna być dodatkowo wspierana przez funkcję obsługi głosowej, umożliwiającą komunikację urządzenia z użytkownikiem za pomocą prostych komend dźwiękowych. System głosowy powinien informować operatora o rozpoczęciu i zakończeniu badania, a także przekazywać istotne komunikaty diagnostyczne. Zaimplementowanie tej funkcji ułatwi obsługę urządzenia osobom z ograniczeniami ruchowymi oraz pozwoli na bardziej komfortowe przeprowadzanie badań w warunkach wymagających dynamicznej interakcji z pacjentem.

Pod względem energetycznym i ekologicznym, fotonicDAT 2.0 powinno umożliwiać ładowanie przez złącze USB-C, ograniczając konieczność stosowania i/lub częstej wymiany wymiennych baterii i tym samym przyczyniając się do redukcji odpadów elektronicznych. W celu zwiększenia autonomii zasilania, urządzenie powinno także umożliwiać ładowanie za pomocą zewnętrznego, mobilnego panelu fotowoltaicznego, co pozwoli na jego użytkowanie w miejscach o ograniczonym dostępie do tradycyjnych źródeł energii. Zastosowanie pasywnego systemu chłodzenia zamiast aktywnych wentylatorów zapewni cichą pracę oraz zwiększy efektywność energetyczną urządzenia, co przyczyni się do zmniejszenia jego wpływu na środowisko naturalne.

Zamawiający oczekuje, że dostarczone urządzenie będzie kompatybilne z nowoczesnymi systemami zarządzania danymi.

Wymagania dotyczące gwarancji obejmują okres co najmniej 24 miesięcy, w trakcie którego dostawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego oraz serwisu posprzedażowego.

- INNOWACYJNOŚĆ URZĄDZEŃ FOTNONICDAT 2.0.

Pierwszą innowacją technologiczną będzie kolorowy ekran dotykowy, który wyeliminuje potrzebę korzystania z dodatkowej aplikacji mobilnej. Ten ekran umożliwi prezentację kolorowych treści statycznych i dynamicznych, takich jak artefakty, obrazy czy animacje, co będzie dużą zmianą w porównaniu z monochromatycznym i tekstowym interfejsem modelu fotnicDAT.

Drugą znaczącą innowacją będzie nowy interfejs użytkownika, który zintegruje kluczowe funkcje aplikacji mobilnej zamieszczone w App Store. Interfejs ten będzie intuicyjny i funkcjonalny, co znacząco przyspieszy proces badania i wyeliminuje potrzebę czytania długich instrukcji. Dodatkowo, urządzenie będzie oferowało możliwość wyboru języka komunikacji interfejsu, co zwiększy jego dostępność na rynkach międzynarodowych. Proponowane elementy podstawowe interfejsu użytkownika, które mają zostać wprowadzone w trakcie projektu będą obejmowały:

- Wybór profilu/konta pacjenta

- Opcje wyboru badania (np. badanie astygmatyzmu, badanie w kierunku zaburzenia postrzegania barw podstawowych, badanie w kierunku występowania wybranych schorzeń cywilizacyjnych).

- Wybór wersji językowej

- Wizualne i tekstowe instrukcje prowadzące użytkownika przez proces badania.

- Dostęp do wcześniejszych wyników badań w archiwum zamieszczonym w chmurze z możliwością ich porównania w czasie

- Możliwość przesyłania danych – wyników badań do chmury lub zapisy na wybranych lokalizacjach lokalnych

Trzecią innowacją będzie wprowadzenie nowego modułu IoT z Wi-Fi, który umożliwi zdalne łączenie się urządzenia dla celów kalibracji, aktualizacji oprogramowania oraz przesyłania danych o wynikach badań. To będzie ważny krok naprzód w porównaniu do modelu 2022, który nie oferował zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzenia diagnostycznego fotnonicDAT oraz możliwości prezentacji wybranych artefaktów oraz zapisu i wysyłki wyników badań. W przypadku dekalibracji urządzenia na skutek działań atmosferycznych, wstrząsów podczas jego transportu lub upuszczenie niezbędne było transportowanie urządzenia do siedziby firmy w celu jego ponownej kalibracji. Innowacją wpisującą się w założenia zielonej gospodarki będzie umożłiwienie zasilania akumulatorowego z gniazdem USB-C, co wyeliminuje potrzebę wymiany jednorazowych baterii i zwiększy użyteczność urządzenia.

Czwartą innowacją będzie możliwość ładowania akumulatora urządzenia z mobilnego panelu fotowoltaicznego przekształcając promieniowanie słoneczne w energię elektryczną poprzez pochłanianie światła słonecznego. Zakłada się zastosowanie paneli wykonanych z wysokiej jakości polikrystalicznego materiału krzemowego, który jest przyjazny dla środowiska i trwały. Dzięki temu będzie możliwa do osiągnięcia wyższa wydajność niż w przypadku zastosowania zwykłego krzemu amorficznego, co znacznie poprawi wydajność ładowania ładowarki słonecznej, pozytywnie wpływając na środowisko, naturalne.

Piątą innowacją będzie zastosowanie nowej elektroniki i bardziej wydajnego` procesora, co umożliwi wprowadzenie wszystkich powyższych funkcji. Nowy procesor i pamięć RAM pozwolą na płynne działanie dotykowego interfejsu użytkownika i precyzyjne sterowanie komponentami technologii DAT. Użycie nowej architektury hardware będzie wymagało przeportownia obecnej wersji oprogramowania sterującego generowaniem spektrum światła technologii DAT i μDAT.

Urządzenie diagnostyczne fotonicDAT 2.0. wprowadzi również funkcje takie jak konfigurację połączenia sieciowego, ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach zewnętrznych (oświetlenie) i ich poziomie, ostrzeżenia o nieprawidłowej pozycji pomiaru (odległość), co zwiększy jego funkcjonalność i użyteczność. Urządzenie dostarczy również odpowiednich komunikatów, które poinformują, czy badanie zostało przeprowadzone prawidłowo i czy się zakończyło, prezentację przykładowych artefaktów, rejestrowanie artefaktów, monitorowanie poziomu naładowania akumulatora, aktualizacji ustawień (jasność wyświetlacza). Nowe funkcje zwiększą jego funkcjonalność i użyteczność oraz ułatwią obsługę osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Innowacyjnością technologiczną w obszarze IT będzie możliwość przechowywania danych w chmurze, co pozwoli na zapis archiwalnych badań i możliwości ich późniejszego porównania przez pacjenta. Urządzenie zyska nowy moduł IoT (wifi), pozwalający na zdalne łączenie się z urządzeniem i jego kalibrację, a także możliwość uaktualnienia oprogramowania. Dzięki nowemu modułowi możliwa będzie łatwa i bezpieczna szyfrowana komunikacja via internet z dowolnym zasobem sieciowym, zdalne zarządzanie/upgrade/kalibracja, również w formie w pełni zautomatyzowanej. Dodatkowo wprowadzona zostanie automatyzacja kontaktów z klientami oraz pacjentami w wersji „Call Manager” z wykorzystaniem oprogramowania zewnętrznego, udostępnianego klientom zewnętrznym. Funkcjonalności takie jak rejestrowanie połączeń, wyszukiwanie połączeń, zarzadzanie kontaktami, historia połączeń, integracja z innymi aplikacjami, statystyki i raportowanie udostępnione będą za pośrednictwem wyodrębnionego oprogramowania, które nie tylko zautomatyzuje procesy sprzedaży, zakupów oraz świadczenia usług przez HorizOn Business HUB Sp. z o.o., ale również przyczyni się do optymalizacji kosztowych i operacyjnych we współpracy z partnerami.

W urządzeniu fotonicDAT 2.0. powinien być wprowadzony wielojęzyczny interfejs do urządzenia wyeliminuje jedną z największych barier wejścia na międzynarodowe rynki. Dzięki temu, produkty będą dostępne dla szerokiego spektrum klientów, niezależnie od ich pochodzenia językowego. Możliwość zmiany języka interfejsu na różne języki świata to nie tylko funkcja, ale strategiczny krok w kierunku globalizacji firmy.

- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Urządzenia diagnostyczne fotonicDAT 2.0. powinny się przyczyniać do zmniejszenia zużycia energii PODCZAS ICH EKSPLOATACJI poprzez zastosowanie szeregu innowacyjnych technologii i rozwiązań. Oto główne oczekiwania względem urządzenia wspierające oszczędność energii:

- Zakładana implementacja architektury ARM, to 64-bitowa architektura procesorów, która znacząco poprawia wydajność i efektywność energetyczną w porównaniu do swoich poprzedników i stosowanych dotychczas w urządzeniach diagnostycznych Spółki. Oto kluczowe cechy tej architektury pod kątem wydajności i oszczędności energii, które podlegały będą procesowi dostosowania w urządzeniu fotonicDAT 2.0.:

- 64-bitowe przetwarzanie: ARM wprowadza obsługę 64-bitowych rejestrów i instrukcji, co zwiększa wydajność w aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak urządzenia mobilne o wysokiej wydajności.

- AArch64 i AArch32: Architektura obsługuje dwa stany wykonawcze - AArch64 dla 64-bitowych operacji i AArch32 dla 32-bitowych operacji, co pozwala na elastyczne zarządzanie wydajnością i oszczędnością energii w zależności od potrzeb aplikacji.

- Zastosowanie baterii fotowoltaicznej polikrzemowego ogniwa słonecznego jako zewnętrznego alternatywnego źródła energii. Urządzenia diagnostyczne powinny być wyposażone w zewnętrzne baterie fotowoltaiczne ogniwa słoneczne, które pozwalają na odzyskiwanie pozyskiwanie energii z oświetlenia. Baterie/Ogniwa fotowoltaiczne umożliwiają przekształcanie światła (zarówno słonecznego, jak i sztucznego) w energię elektryczną, co powinno pozwolić na ciągłe ładowanie urządzeń w trakcie ich użytkowania, zwłaszcza w dobrze oświetlonych miejscach. Dzięki samowystarczalności energetycznej uzyskanej z fotowoltaiki, urządzenia będą wymagały mniejszej ilości energii z tradycyjnych źródeł, co redukuje ogólne zużycie energii. Wykorzystanie energii słonecznej powinno zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych

- Zastosowanie chłodzenia pasywnego - zamiast tradycyjnych systemów chłodzenia, które generują hałas i zużywają energię, urządzenia diagnostyczne fotonicDAT 2.0. wpowinny wykorzystywać chłodzenie pasywne. Chłodzenie pasywne wykorzystuje naturalne przepływy powietrza oraz przewodnictwo cieplne materiałów do rozpraszania ciepła, bez użycia wentylatorów czy innych mechanicznych elementów chłodzących. Brak aktywnych elementów chłodzących oznacza brak dodatkowego zużycia energii na ich zasilanie. Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną przekłada się na niższe emisje CO2, zwłaszcza gdy energia pochodzi z nieodnawialnych źródeł. Zastosowanie chłodzenia pasywnego wpływa również na eliminacja hałasu - brak wentylatorów zmniejsza poziom hałasu, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska akustycznego

- Obliczenia oraz składowanie danych w chmurze (Cloud Computng/Cloud Storage) - składowanie informacji i wyników badań w chmurze pozwala na przeniesienie zadań obliczeniowych z lokalnych urządzeń do zdalnych serwerów, które mogą są lepiej zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej. Serwery w centrach danych są zazwyczaj bardziej wydajne niż pojedyncze urządzenia lokalne. Są one optymalizowane pod kątem zużycia energii i mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Chmura pozwala na dynamiczne dostosowanie zasobów do aktualnych potrzeb, co zapobiega marnowaniu energii na niewykorzystane zasoby. Przeniesienie obliczeń do chmury powinno zmniejszyć obciążenie lokalnych urządzeń, co redukuje ich zużycie energii i wydłuża ich żywotność. Zastosowanie Energy-Efficient Cloud Computng zmniejszając zapotrzebowanie na lokalne przetwarzanie danych.

- Zoptymalizowana konstrukcja elektroniki - urządzenia diagnostyczne fotonocDAT 2.0. powinny mieć przemyślaną konstrukcja elektroniki sterującej oraz pasywna ochrona elektromagnetyczna ograniczają emisję elektromagnetyczną. Urządzenia nie wykorzystują przetwornic wysokonapięciowy.

- Projektowanie uniwersalne – dostarczone urządzenia powinny spełniać kluczowe funkcje i założenia zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania, w taki sposób, aby były dostępne, użyteczne i wygodne dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od ich wieku, umiejętności czy ograniczeń, w tym:

- Urządzenie powinno być równie użyteczne dla wszystkich użytkowników, bez potrzeby specjalnych rozwiązań,

- Urządzenie powinno umożliwiać różne sposoby użycia, dostosowując się do różnych preferencji i umiejętności użytkowników,

- Urządzenie powinno być łatwe do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia użytkownika, jego wiedzy, umiejętności językowych czy poziomu koncentracji,

- Urządzenie powinno zapewniać informacje w czytelny sposób, wykorzystując różne formy komunikacji (np. dźwiękowe, wizualne, dotykowe),

- Urządzenie powinno minimalizować ryzyko błędów użytkownika oraz ich konsekwencje; najlepiej, aby błędy były łatwe do naprawienia,

- obsługa urządzenia nie powinna wymagać dużego wysiłku fizycznego i powinna być możliwa dla osób o różnym poziomie sprawności,

- Urządzenie powinno być dostosowane do różnych rozmiarów ciała i pozycji użytkowników, także dla osób poruszających się na wózkach czy o ograniczonej sile rąk.

FUNKCJE

W celu prawidłowej oceny doboru szkieł okularów, wykrywania dysfunkcji w zakresie astygmatyzmu oraz wybranych schorzeń cywilizacyjnych urządzenie realizuje następujące funkcje:

- Test wstępny pola widzenia z wykorzystaniem źródeł światła RGB

- Testy dichromatyzmu w zakresie protanopii, deuteranopii (dichromatyzmu Daltona) i tritanopii

- Test doboru szkieł ze źródłem światła DAT

- Test zakresu akomodacji z przeliczaniem na dioptrie i metry

- Wyznaczanie odległości źródła światła od osoby z przeliczaniem jednostek

- Transfer danych do akwizycji przez komputer, laptop itp.

- Dodatkowym atutem będzie nagrywanie wywiadu z klientem w celach archiwalnych

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Kompatybilność elektromagnetyczna. Urządzenie powinno spełniać wytyczne odnoszące się do kompatybilności elektromagnetycznej. Regulacje w tym zakresie regulowane są dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ

Zgodnie z klasyfikacja bezpieczeństwa maszyn, które wytwarzają promieniowanie optyczne, urządzenia powinny zostać sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12198-1 jako nie gorsze niż kategoria 0 lub 1, co nie wprowadza istotnych ograniczeń w posługiwaniu się urządzeniem.

ZAGROŻENIE FOTOBIOLOGICZNE

Zgodnie normą PN/EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, w której podano klasyfikację lamp ze względu na bezpieczeństwo fotobiologiczne i klasyfikacja ta opiera się na maksymalnych dopuszczalnych ekspozycjach (MDE) w całym zakresie promieniowania emitowanego przez dane źródło, klasyfikacja urządzenia powinna być: „Wolna od ryzyka”