DWOREK W DAWNEJ SZKOLE Bogumiła Kulawiak

Biskupice 63, 98-200 Sieradz

Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Zakup mobilnych domków

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Zakup mobilnych domków, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym za:

| Przedmiot zamówienia | Ogółem wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Ogółem wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| Dostawa mobilnych domków o powierzchni do 35m2 – 2 szt. |  |  |  |
| Dostawa mobilnego domku o powierzchni 53-55 m2 – 1 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:                                                      ……………..złotych

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona.).

| Mobilne domki o powierzchni do 35 m2 – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Każdy mobilny domek o następujących parametrach: | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
| 1. | - Domki całoroczne; |  |
|  | - Powierzchnia zabudowy każdego domku do 35 m2; |  |
|  | - koła jezdne na osi: |  |
|  | - Wymiary: Powierzchnia podstawy do 35m2, wysokość wewnątrz pomieszczeń nie mniejszej niż 2,25m (z wyłączeniem sypialni w formie antresoli) |  |
|  | - Podział pomieszczeń: - Sypialnia - Łazienka - salon z aneksem kuchennym - Korytarz - Antresola nad sypialnią i łazienką |  |
|  | - Konstrukcja: - Konstrukcja stalowa z kołami jezdnymi zabezpieczona antykorozyjne, z podporami stabilizującymi, - Wymagany dyszel umożliwiający przemieszczenie domku, - Spód domku zabezpieczony przeciw gryzoniom np. siatką metalową lub blachą ocynkowaną. - Drewniana konstrukcja nośna domku. |  |
|  | - Izolacje i docieplenia: - Izolacja przeciwwilgociowa, paroizolacja i wiatroizolacja, - Minimum 15 cm wełny mineralnej w poddaszu / suficie, - Minimum 15 cm wełny mineralnej w podłodze, - Minimum 15 cm wełny mineralnej lub 12 cm płyty PIR / PUR w ścianach zewnętrznych, - Minimum 10 cm wełny mineralnej lub płyty PIR / PUR wygłuszającej w ściankach działowych, |  |
|  | - Dach: - Pokrycie dachowe z blachodachówki na rąbek stojący, matowa w kolorze antracytowy, - Obróbki blacharskie kalenicy, szczytowe i podrynnowe z blachy ocynkowanej w kolorze dachu, - Orynnowanie PCV, |  |
|  | - Instalacje budowlane: - Rozdzielnia elektryczna 1 fazowa, - Instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna, wentylacyjna - wszelkie instalacje ukryte w ścianach, podłodze i suficie, - Oświetlenie LED zewnętrzne (minimum 6 punktów świetlnych), - Oświetlenie LED wewnętrzne w każdym z pomieszczeń, - Włączniki oświetlenia, - Gniazdka: - Aneks kuchenny: Minimum 2 sztuki gniazdek nad blatem roboczym lub w blacie roboczym, Zasilanie pod zabudową kuchenną dla piekarnika lodówki oraz zmywarki, Zasilanie do wszelkich innych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia, - Salon Gniazdko przy kanapie, Minimum 2 sztuki gniazdek za szafką RTV, Gniazdo RTV z wyprowadzonym kablem antenowym na zewnątrz domku, - Sypialnia Gniazdko po lewej i prawej stronie łóżka nad szafką nocną, Gniazdko przy wejściu do sypialni, Minimum jedno dodatkowe gniazdko w dowolnym miejscu, - Antresola Gniazdko po lewej i prawej stronie miejsca sypialnego - Łazienka Gniazdko nad umywalką, Minimum jedno dodatkowe gniazdko w dowolnym miejscu, - Korytarz Minimum dwa gniazdka w dowolnym miejscu, |  |
|  | - Bryła: Domek w kształcie prostokąta charakteryzujący się dwuspadowym dachem, doświetlonym światłem dziennym wnętrzem oraz elewacją wykończoną drewnem lub jego imitacją. Wejście umiejscowione na dłuższym boku domku (od strony salonu). |  |
|  | - Stolarka otworowa: - Kolor zewnętrzny stolarki okiennej antracytowy, - System minimum 2 szybowy oraz minimum 5 komorowy, - W salonie minimum jedno okno tarasowe o minimalnych wymiarach 2500mm x 2000mm, - W kuchni 2 sztuki okien, jedno nad blatem na dłuższym boku domku z możliwością uchylenia oraz otwarcia o wymiarach minimum 800mm x 700mm drugie po przeciwnej stronie w korytarzu obok drzwi wejściowych okno o wymiarach minimum 1400mm x 2000mm, - Jednoskrzydłowe okno w sypialni o wymiarach minimum 1000mm x 2000mm z funkcją otwartą / uchylenia, - Jednoskrzydłowe okno w łazience z funkcją otwartą / uchylenia, - Okno uchylne na antresoli na szczycie krótszego boku budynku, - Blaszane zewnętrzne obróbki okien, - Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe stalowe z wypełnieniem z wełny mineralnej lub pianki w kolorze antracytowym, - Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami z mlecznym przeszkleniem doświetlającym, w kolorze dębu. |  |
|  | - Elewacja zewnętrzna: Połączenie deski elewacyjnej lub panelu drewnopodobnego z blachą na rąbek w kolorze dachu. |  |
|  | - Wykończenie wewnętrzne: - Ściany w salonie, kuchni, sypialni i korytarzu wykonane z płyty karton gips lub OSB, gipsowane, dopuszczalny jest inny materiał z możliwością malowania farbą ścienną. Wykończone farbą akrylowo-lateksową w kolorze białym. - Łazienka wykończona panelem ściennym winylowym (wodoodpornym) w kolorze jasnoszarego matu. - Sufity wykończone adekwatnie do ścian. - Podłoga wykończona panelem odpornym na ścieranie winylowym o strukturze drewnopodobnej. |  |
|  | - Ogrzewanie / chłodzenie - Grzejniki elektryczne w każdym pomieszczeniu oraz grzejnik drabinkowy w łazience, - Klimatyzator z funkcją chłodzenia z wifi, |  |
|  | - Wyposażenie Aneks kuchenny: - Lodówka w zabudowie meblowej, - Płyta indukcyjna zabudowana w blacie kuchennym, - Zlewozmywak jednokomorowy w kolorze czarnym z baterią kuchenną w kolorze czarnym, - Szkło mleczne w przestrzeni pomiędzy blatem a szafkami górnymi, - Okap kuchenny zabudowany w szafce, - Komplet mebli, składający się z przynajmniej jednej szafki z trzema szufladami, szafek wiszących na szerokość całej zabudowy kuchennej, oraz szafek dolnych z otwieranymi lub wysuwanymi drzwiczkami. Miejsce na piekarnik do zabudowy. Jedna szafka dolna z przeznaczeniem na zmywarkę do zabudowy o szerokości 45 cm wraz z frontem. Fronty mebli w kolorze jasnoszarego matu, korpus drewnopodobny np. dąb artisan (lub równoważny), blat ze strukturą kamienia w kolorze czarnym. - Oświetlenie led pod szafkami wiszącymi, - Stół w kształcie prostokąta dla minimum 4 osób, z czarnymi nogami oraz blatem drewnopodobnym, - 4 sztuki krzeseł tapicerowany welurowych z czarnymi nogami z tkaniną w kolorze ciemnozielony, Salon: - Narożnik lub sofa z funkcją spania w kolorze jasnoszarym z tkaniny, - Stolik kawowy okrągły, połączenie czarnego stelażu z drewnopodobną płytą, - Szafka RTV w kolorze szarym z elementami drewnopodobnymi, - Jednostka klimatyzacji z funkcją grzania o mocy nie mniejszej niż 3,5KW, sterowana z pilota oraz z zintegrowanym modułem sterowania wifi przez aplikacje mobilną, Sypialnia: - Łóżko z zagłówkiem lub tapicerowaną ścianką z tkaniny w kolorze jasny szary o wymiarach 140x200, - Szafki nocne po obu stronach łóżka w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi, - Szafka wisząca nad łóżkiem w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi, - Szafa stojąca z lustrem w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi, Sypialnia w antresoli: - Materac o wymiarach 140x200 - Drabinka drewniana umożliwiająca wejście na antresolę Łazienka: - Toaleta WC biała, - Prysznic z bez progowym brodzikiem o wymiarach minimum 80x80 z drzwiami przesuwanymi, deszczownica oraz słuchawka w kolorze czarnym, - Szafka w kolorze drewnopodobnym z umywalką i baterią umywalkową w kolorze czarnym, - Lustro, - Podgrzewacz wody ze zbiornikiem minimum 50l. |  |
|  | - Zaprojektowanie / wykonanie domków oraz sposób ich wyposażenia ma uwzględnić dostępność domków dla osób z niepełnosprawnością, w tym bez progowe wejście do domku oraz nisko umieszczone kontakty, szerokie wejście od strony salonu |  |
| Mobilny domek o powierzchni do 53-55 m2 – 1 szt. |  |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Mobilny domek o następujących parametrach: | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
|  | - Domek całoroczny |  |
|  | - powierzchnia zabudowy domku 53-55 m2 |  |
|  | - koła jezdne na osi |  |
|  | - Wymiary: Powierzchnia podstawy 53 - 55m2, wysokości wewnątrz pomieszczeń nie mniejszej niż 2,25m |  |
|  | - Podział pomieszczeń: - Sypialnia 1 - Sypialnie 2 - Łazienka - Salon z aneksem kuchennym - Korytarz |  |
|  | - Konstrukcja: - Konstrukcja stalowa z kołami jezdnymi zabezpieczona antykorozyjne, z podporami stabilizującymi. - Wymagany dyszel umożliwiający przemieszczenie domku. - Spód domku zabezpieczony przeciw gryzoniom np. siatką metalową lub blachą ocynkowaną. - Drewniana konstrukcja nośna domku. |  |
|  | - Izolacje i docieplenia: - Izolacja przeciwwilgociowa, paroizolacja i wiatroizolacja, - Minimum 15 cm wełny mineralnej w poddaszu / suficie, - Minimum 15 cm wełny mineralnej w podłodze, - Minimum 15 cm wełny mineralnej lub 12 cm płyty PIR / PUR w ścianach zewnętrznych, - Minimum 10 cm wełny mineralnej lub płyty PIR / PUR wygłuszającej w ściankach działowych, |  |
|  | - Dach: - Pokrycie dachowe z blachodachówki na rąbek stojący matowa w kolorze antracytowy, - Obróbki blacharskie kalenicy, szczytowe i podrynnowe z blachy ocynkowanej w kolorze dachu. - Orynnowanie PCV. |  |
|  | - Instalacje budowlane: - Rozdzielnia elektryczna 1 fazowa, - Instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna, wentylacyjna - wszelkie instalacje ukryte w ścianach, podłodze i suficie. - Oświetlenie led zewnętrzne (minimum 6 punktów świetlnych) - Oświetlenie led wewnętrzne w każdym z pomieszczeń. - Włączniki oświetlenia. - Gniazdka: - Aneks kuchenny Minimum 2 sztuki gniazdek nad blatem roboczym lub w blacie roboczym Zasilanie pod zabudową kuchenną dla piekarnika lodówki oraz zmywarki Zasilanie do wszelkich innych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia - Salon Gniazdko przy kanapie Minimum 2 sztuki gniazdek za szafką RTV Gniazdo RTV z wyprowadzonym kablem antenowym na zewnątrz domku - Sypialnia Gniazdko po lewej i prawej stronie łóżka nad szafką nocna Gniazdko przy wejściu do sypialni Minimum jedno dodatkowe gniazdko w dowolnym miejscu - Sypialnia 2 Gniazdko po lewej i prawej stronie przy łóżkach Gniazdko przy wejściu do sypialni Minimum jedno dodatkowe gniazdko w dowolnym miejscu - Łazienka Gniazdko nad umywalką Minimum jedno dodatkowe gniazdko w dowolnym miejscu - Korytarz Minimum dwa gniazdka w dowolnym miejscu |  |
|  | - Bryła: Domek w kształcie prostokąta charakteryzujący się dwuspadowym dachem, doświetlonym światłem dziennym wnętrzem oraz elewacją wykończoną drewnem lub jego imitacją. Wejście umiejscowione na dłuższym boku domku (od strony salonu). |  |
|  | - Stolarka otworowa: - Kolor zewnętrzny stolarki okiennej antracytowy, system minimum 2 szybowy oraz minimum 5 komorowy. - W salonie minimum jedno okno tarasowe o minimalnych wymiarach 2500mm x 2000mm, - W kuchni 2 sztuki okien, jedno nad blatem na dłuższym boku domku z możliwością uchylenia oraz otwarcia o wymiarach minimum 800mm x 700mm drugie po przeciwnej stronie w korytarzu obok drzwi wejściowych okno o wymiarach minimum 1400mm x 2000mm, - Jednoskrzydłowe okno w obu sypialniach o wymiarach minimum 1000mm x 2000mm z funkcją otwartą / uchylenia, - Jednoskrzydłowe okno w łazience z funkcją otwartą / uchylenia, - Blaszane zewnętrzne obróbki okien, - Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe stalowe z wypełnieniem z wełny mineralnej lub pianki w kolorze antracytowym, - Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami z mlecznym przeszkleniem doświetlającym, w kolorze dębu. |  |
|  | - Elewacja zewnętrzna: - Połączenie deski elewacyjnej lub panelu drewnopodobnego w kolorze dębu z blachą na rąbek w kolorze dachu. |  |
|  | - Wykończenie wewnętrzne: - Ściany w salonie, kuchni, sypialniach i korytarzu wykonane z płyty karton gips lub OSB, gipsowane, dopuszczalny jest inny materiał z możliwością malowania farbą ścienną. Wykończone farbą akrylowo-lateksową w kolorze białym. - Łazienka wykończona panelem ściennym winylowym (wodoodpornym) w kolorze jasnoszarego matu. - Sufity wykończone adekwatnie do ścian. - Podłoga wykończona panelem odpornym na ścieranie winylowym o strukturze drewnopodobnej. |  |
|  | - Wykończenie wewnętrzne: - Ściany w salonie, kuchni, sypialniach i korytarzu wykonane z płyty karton gips lub OSB, gipsowane, dopuszczalny jest inny materiał z możliwością malowania farbą ścienną. Wykończone farbą akrylowo-lateksową w kolorze białym. - Łazienka wykończona panelem ściennym winylowym (wodoodpornym) w kolorze jasnoszarego matu. - Sufity wykończone adekwatnie do ścian. - Podłoga wykończona panelem odpornym na ścieranie winylowym o strukturze drewnopodobnej. |  |
|  | - Wyposażenie Aneks kuchenny: - Lodówka w zabudowie meblowej - Płyta indukcyjna zabudowana w blacie kuchennym - Zlewozmywak jednokomorowy w kolorze czarnym z baterią kuchenną w kolorze czarnym, - Szkło mleczne w przestrzeni pomiędzy blatem a szafkami górnymi, - Okap kuchenny zabudowany w szafce, - Komplet mebli, składający się z przynajmniej jednej szafki z trzema szufladami, szafek wiszących na szerokość całej zabudowy kuchennej, oraz szafek dolnych z otwieranymi lub wysuwanymi drzwiczkami. Miejsce na piekarnik do zabudowy. Jedna szafka dolna z przeznaczeniem na zmywarkę do zabudowy o szerokości 45 cm wraz z frontem. Fronty mebli w kolorze jasnoszarego matu, korpus drewnopodobny np. dąb artisan (lub równoważny), blat ze strukturą kamienia w kolorze czarnym. - Oświetlenie led pod szafkami wiszącymi - Stół w kształcie prostokąta dla minimum 4 osób, z czarnymi nogami oraz blatem drewnopodobnym, - 4 sztuki krzeseł tapicerowany welurowych z czarnymi nogami z tkaniną w kolorze ciemnozielony Salon: - Narożnik lub sofa z funkcją spania w kolorze jasnoszarym z tkaniny. - Stolik kawowy okrągły, połączenie czarnego stelażu z drewnopodobną płytą - Szafka RTV w kolorze szarym z elementami drewnopodobnymi - Jednostka klimatyzacji z funkcją grzania o mocy nie mniejszej niż 3,5KW, sterowana z pilota oraz z zintegrowanym modułem sterowania wifi przez aplikacje mobilną. Sypialnia 1: - Łóżko z zagłówkiem lub tapicerowaną ścianką z tkaniny w kolorze jasny szary o wymiarach 140x200 - Szafki nocne po obu stronach łóżka w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi - Szafka wisząca nad łóżkiem w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi - Szafa stojąca z lustrem w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi Sypialnia 2: - Dwa łóżka z zagłówkiem w kolorze jasnoszarym o wymiarach 80x200 - Szafka nocna pomiędzy łóżkami w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi - Szafa stojąca z lustrem w kolorze jasnoszarego matu połączonego z elementami drewnopodobnymi Łazienka: - Toaleta WC biała - Prysznic z bez progowym brodzikiem o wymiarach minimum 80x80 z drzwiami przesuwanymi, deszczownica oraz słuchawka w kolorze czarnym - Szafka w kolorze drewnopodobnym z umywalką i baterią umywalkową w kolorze czarnym - Lustro - Podgrzewacz wody ze zbiornikiem minimum 50l. |  |
|  | - Zaprojektowanie / wykonanie domków oraz sposób ich wyposażenia ma uwzględnić dostępność domków dla osób z niepełnosprawnością, w tym bez progowe wejście do domku oraz nisko umieszczone kontakty, szerokie wejście od strony salonu. |  |
| 3. | Gwarancja | - |
|  | Minimum 12 miesięcy na domki, liczone od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. Gwarancja nie obejmuje sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie domków, sprzęt AGD objęty jest gwarancją producenta. |  |
| 4. | Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia | - |
|  | Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu /domków sprzętu podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Środki ochronne odpowiednie do cech i wymogów różnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną przedsięwzięte w celu zapobieżenia uszkodzeniu przedmiotu zamówienia przez wilgoć, deszcz, wstrząs lub rdzę. |  |
|  | Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów). |  |

- Oświadczam, że gwarancja wynosi:

| Długość okresu gwarancji na mobilne domki (każdy) wyrażona w pełnych miesiącach zgodnej z postanowieniami pkt. 3 zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesiące zaś maksymalny 36 miesięcy. | ____________ miesięcy |
| --- | --- |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto w PLN.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 3 – wykaz dostaw,

- referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),

- tłumaczenia na język polski dokumentów przedstawionych w postępowaniu w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy).

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego