Załącznik nr 3a

Specyfikacja oferowanego sprzętu, materiału

| Część I – Zakup i dostawa drobnego wyposażenia laboratoryjnego o parametrach nie gorszych lub równoważnych: |  | *niewłaściwe skreślić |
| --- | --- | --- |
| Probówki do badań morfologii | Ilość: 700 szt. Plastikowa probówka z heparyną litową Pojemność jednostkowa: 6 [ml] Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostarczenia produktu | Spełnia/ nie spełnia* |
| Probówki plastikowe | Ilość: 700 szt. Plastikowa probówka z aktywatorem krzepnięcia Pojemność jednostkowa: 6 [ml] Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostarczenia produktu | Spełnia/ nie spełnia* |
| Pojemnik na kał | Ilość: 450 szt. Wykonany z polipropylenu Niejałowy Pojemność jednostkowa: 30 [ml] Posiada zakrętkę z łopatką | Spełnia/ nie spełnia* |
| Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre proste | Ilość: 3 szt. Typ ostrza: ostro-ostre Materiał wykonania: stal nierdzewna Rozmiar nożyczek: 14,5 cm | Spełnia/ nie spełnia* |
| Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe proste | Ilość: 2 szt. Typ ostrza: ostro-tępe. Materiał wykonania: stal nierdzewna Rozmiar nożyczek: 14,5 cm | Spełnia/ nie spełnia* |
| Nożyczki chirurgiczne tępo-tępe proste | Ilość: 2 szt. Typ ostrza: tępo-tępe. Materiał wykonania: stal nierdzewna. Rozmiar nożyczek: 14,5 cm | Spełnia/ nie spełnia* |
| Pinceta (pęseta) anatomiczna | Ilość: 2 szt. Rozmiar: 18 cm, prosta Materiał: stal nierdzewna. | Spełnia/ nie spełnia* |
| Pinceta (pęseta) chirurgiczna | Ilość: 2 szt. Rozmiar: 18 cm 1:2 ząbki Materiał: stal nierdzewna | Spełnia/ nie spełnia* |
| Jednokanałowa pipeta automatyczna wraz z końcówkami | Ilość: 1 szt. Jednokanałowa Pojemność jednostkowa: 100 [µl] W zestawie z końcówkami pasującymi do dostarczonej pipety (1000 szt. końcówek) | Spełnia/ nie spełnia* |
| Statyw na pipety automatyczne | Ilość: 1 szt. Plastikowy statyw na 3 pipety automatyczne | Spełnia/ nie spełnia* |
| Wymazówki transportowe z podłożem STUART | Ilość: 300 szt. Pałeczki do wymazów jałowe z podłożem transportowym STUART, pakowane w opakowanie typu blister wraz z probówką z podłożem, zamkniętą korkiem i etykietą. | Spełnia/ nie spełnia* |
| Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie drobnego wyposażenia laboratoryjnego do siedziby Zamawiającego w miejscowości Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| Termin realizacji dostawy: maksymalnie do 3 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część II – Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych o parametrach nie gorszych lub równoważnych: |  | *niewłaściwe skreślić |
| --- | --- | --- |
| Fartuchy foliowe | Ilość: 100 szt. Fartuch foliowy jednorazowy przedni, ochronny, medyczny na troki, wyrób medyczny, wykonany z folii LDPE Rozmiar: L | Spełnia/ nie spełnia* |
| Rękawiczki nitrylowe | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe jednorazowe Rozmiar S – 200 sztuk Rozmiar M – 200 sztuk Rozmiar L – 400 sztuk Rozmiar XL – 400 sztuk | Spełnia/ nie spełnia* |
| Kombinezon jednorazowy | Ilość: 50 szt. Kombinezon jednorazowy z włókniny polipropylenowej, zapinany na suwak Brzegi rękawów, nogawek i kaptura wykończone gumką. Gramatura 30-35 g/m2 Rozmiar XXL | Spełnia/ nie spełnia* |
| Ochraniacze na obuwie | Ilość 100 szt. Foliowe, wysokie (do kolan), z gumką | Spełnia/ nie spełnia* |
| Żel do dezynfekcji rąk | Ilość: 5 [l] W zestawie z pompką Rodzaj preparatu: alkoholowy Przeznaczenie: dezynfekcja rąk Pojemność jednostkowa: max 500 [ml] | Spełnia/ nie spełnia* |
| Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego w miejscowości Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| Termin realizacji dostawy: maksymalnie do 3 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis osoby uprawnionej |