Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRACE BUDOWLANO – REMONTOWE W LOKALU GASTRONOMICZNYM

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace budowlano - remontowe:

Punkt I

Roboty rozbiórkowe

1/Zerwanie sufitów z gk wraz z ruszyłem i demontaż płyt na strychu    170m2

2/Wyburzanie ścian  działowych     120m2

3/Skucie płytek na ścianach i posadzkach demontaż paneli + płytki taras 215m2

4/ Demontaż WC, wanna, umywalka,  grzejniki, instalacja co+wod-kan punktów

5/Rozkucie otworów okiennych i drzwiowych  6m2

6/Demontaż ościeżnic drzwi + okna   15m2

7/Rozebranie przybudówki na tarasie i   murków  tarasowych  14m2

8/Demontaż  styropianu na  ścianie szczytowej + usunięcie kleju  30m2

9/ wykucie otworu w stopie na schody – 1,5m x 7m

Punkt II

Dobudówka na tarasie z materiałem:

1/Posprzątanie tarasu

2/Wieniec  pod murłaty wraz z trzpieniami  19mb

3/Murowanie ściany szczytowej  9m2

4/Wykonanie konstrukcji dachu bez pokrycia  60m2

Punkt III

Dobudówka do kuchni parter z materiałem:

1/Wykonanie fundamentów  4,50mb –wykopy + betonowanie + izolacje

2/Wymurowanie ścian z suporeksu gr 25cm -  14m2

3/Strop nad dobudówką  - 4m2

Punkt IV

Roboty budowlane wraz z materiałem:

1/ wymurowanie ścian gr 25 cm – 60m2

2/ wymurowanie ścian gr 12cm – 120m2

3/ montaż drzwi 80cm – 11 sztuk 80

4/ montaż okien 200 x 230 + żaluzje – 3 sztuki

5/ montaż okna 200 x 150 – 1 sztuka

6/ montaż toalet podwieszanych – 6 sztuk

7/ wykonanie dachu krokwie  płyta OSB z pokryciem blacho-trapez , orynnowanie, opierzenie,

8/ izolacja termiczna dachu gr. 25cm – 320m2

9/ izolacja hydrologiczna – 320 m2

10/ izolacja akustyczna z wykończeniem płytą (karton-gips)– 60m2

11/ montaż sufitów – 240m2

12/ ściany regipsowe – 140m2

13/ zabudowa wiązarów – 60m2

14/ ocieplenie ścian zewnętrznych gr. 20cm – 60m2

15/ wylanie i wypoziomowanie posadzki 245m2

16/ wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej – mechanicznej

17/ wylanie schodów żelbetowtch ze spocznikiem (około 19 stopni, szerokości 1,2m)

Kontener na gruz , wywóz gruzu

Punkt V

Instalacja elektryczna z materiałem:

1/ oświetlenie – 40 punktów

2/ gniazda elektryczne – 20 sztuk

3/ gniazda siłowe – 9 sztuk

Punkt VI

Instalacja wodno – kanalizacyjna z materiałem:

1/ woda – 7 punktów

2/ kanalizacja – 6 punktów

3/ pion kanalizacyjny – 1 sztuka

4/ kratka ściekowa – podłogowa – 2 sztuki

Punkt VII

Instalacja CO z materiałem:

1/ montaż kaloryferów z przeniesieniem – 6 sztuk

Punkt VIII

Wykończenie pomieszczeń z materiałem:

1/ glazura podłoga – najwyższa klasa ścieralności – 245m2

2/ sufity – 240m2

3/ glazura ściany – 120m2

4/ wykonanie dekorów ściennych – 200m2

5/ tapetowania tapet ART. DECO – 100m2

6/ montaż lamp ART. DECO – 20 sztuk

7/ montaż kontaktów, gniazd elektrycznych i siłowych

Podane powyżej powierzchnie mają charakter przybliżony i w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić.