Załącznik nr 2  do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/ KPOD

Przeprowadzenie prac remontowo-aranżacyjnych – 1 usługa

| LP |  | Zakres robót | j.m. |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Prace rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |
| 1 |  | Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac | szt. |  | 1 |
| 2 |  | Wyniesienie istniejącego wyposażenia; sprzątanie pomieszczeń | szt. |  | 1 |
| 3 |  | Poszerzenie otworów okiennych - 6m2 | szt. |  | 3 |
| 4 |  | Rozbiórka istniejących ścian działowych | m2 |  | 18 |
| 5 |  | Skucie tynków | m2 |  | 58 |
| 6 |  | Skucie posadzki wykonanie podbudowy | m2 |  | 160 |
| 7 |  | Demontaż desek – Stodoła - wymiana | m2 |  | 180 |
| 8 |  | Przygotowanie podłoża, utwardzanie, podbudowa pod kostkę brukową | m2 |  | 1000 |
| 9 |  | Demontaż istniejącej kostki betonowej | m2 |  | 120 |
| 10 |  | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m2 |  | 20 |
| II. |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 1 |  | Wykonanie wylewki betonowej | m2 |  | 155 |
| 2 |  | Wykonanie wylewki antyposlizgowej | m2 |  | 75 |
| 3 |  | Montaż nadproży okiennych | szt. |  | 3 |
| 4 |  | Montaż okien zewnętrznych | szt. |  | 3 |
| 5 |  | Renowacja belkowania drewnianego | mb |  | 100 |
| 6 |  | Wymiana desek - odtworzenie | m2 |  | 110 |
| 7 |  | Ścianki działowe zabudowy G/K | m2 |  | 44 |
| 8 |  | Zamówienie otworów | m2 |  | 4 |
| 9 |  | Obróbka otworów okiennych | m2 |  | 4 |
| 10 |  | Tynkowanie ścian i ubytków |  |  | 60 |
| 11 |  | Wykonanie słupków pod belki tarasowe | szt. |  | 12 |
| 12 |  | Inne dodatkowe, nieprzewidziane prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia | szt. |  | 1 |
| 13 |  | Budowa komina zewnętrznego z instalacją antysmogową | kpl |  | 1 |
| 14 |  | Montaż pasa podrynnego i nadrynnego | mb |  | 18 |
| 15 |  | Montaż rynien i rur spustowych | mb |  | 24 |
| III. | Roboty wykończeniowe – posadzki: |  |  |  |  |
| 1 | Przygotowanie podłoża grunt, izolacja, itp. |  | m2 | 112 |  |
| 2 | Posadzki z płytek gresowych np. Tortora grey MAT 60x60cm |  | m2 | 94 |  |
| 3 | Cokół z płytki gresowej Tortowa gray MAT lub listwa przypodłogowa Duro Fit PF O BO 8 cm |  | mb | 130 |  |
| 4 | Posadzka z żywicy opaskowej |  | m2 | 32 |  |
| IV. | Roboty wykończeniowe – ściany: |  |  |  |  |
| 1 | Płytki ścienne np. INERO BIANCO 60x120 cm lub rozwiązanie równoważne |  | m2 | 46 |  |
| 2 | Płytki ścienne np. MONPEUI 6,5x29 cm lub rozwiązanie równoważne |  | m2 | 16 |  |
| 3 | Płytki ścienne np. Leods Blue 33x33 cm lub rozwiązanie równoważne |  | m2 | 8,5 |  |
| 4 | Tynk dekoracyjny strukturalny, np. DEKOLUX |  | m2 | 18 |  |
| 5 | Malowanie ścian farbami np. DEKORAL AKROIKS kolor BIAŁY lub Kolor RAL 90 16 |  | ilość |  |  |
| 6 | Malowanie belkowania impregnatem np. Drewnochron kolor ORZECH (stodoła) |  | mb | 100 |  |
| 7 | Szczotkowanie i montaż deskowania z malowaniem impregnatem np. Drewnochron kolor ORZECH |  | mb | 190 |  |
| 8 | Wykonanie i montaż bram garażowych |  | szt. | 4 |  |
| 8a | oryginalne ręcznie wykonanie drzwi z okuciami epoki powstania stodoły |  | szt. | 2 |  |
| 9 | Sztukateria styropianowa |  | mb | 10 |  |
| V. | Stolarka Drzwiowa |  |  |  |  |
| 1 | Drzwi wewnętrzne D2Cava o wym 80x210 |  | szt. | 5 |  |
| 2 | Drzwi przesuwane wewnętrzne balkonowe np. D1 Piu Aluminium Line owym 100x230 cm |  | szt. | 1 |  |
| 3 | Drzwi składane wewnętrzne np. Porta Sylena wym. 80x210 cm białe |  | szt. | 1 |  |
| 4 | Drzwi drewniane z okuciami z epoki powstania stodoły 90x210 cm |  | szt. | 2 |  |
| 5 | Bramy drewniane z okuciami z epoki powstania stodoły 250x220 cm |  | szt. | 3 |  |
| VI. | Wyposażenie/zabudowy stolarskie/ślusarskie |  |  |  |  |
| 1 | Zabudowy meblowe wykonane na zamówienie i elementy metalowe (półki, przegrody, okucia) rozwiązania indywidualne |  | Kpl. 1 |  |  |
| 2 | Zakup i montaż pieca kuchennego opalanego drewnem (piec kaflowy wzorowany na piecach z epoki rustykalnymi ceramicznymi kaflami i specjalistycznym wyposażeniem) |  | Kpl. | 1 |  |
| 3 | Karnisze zasłony, firany, żaluzje |  | Kpl. 1 |  |  |
| VII. | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej |  | m2 | 120 |  |
| 2 | Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową z wykorzystaniem istniejących elementów betonowych |  | m2 | 1000 |  |
| 3 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami z materiałów naturalnych np. bruk granitowy 10x10 cm |  | m2 | 1000 |  |
| 4 | Wykonanie niezbędnych instalacji odwodnieniowych, wychwytu wód opadowych do ponownego wykorzystania (instalacja do podlewania ogrodu) |  | Kpl. | 1 |  |
| 5 | Zakup i montaż bramy wjazdowej |  | szt. | 1 |  |
| 6 | Taras drewniany z desek kompozytowych na legarach aluminiowych |  | m2 | 24 |  |
| 7 | Meble tarasowe (rozwiązania indywidualne) |  | Kpl | 1 |  |
| VIII. | Roboty wykończeniowe sufity |  |  |  |  |
| 1. | Sufit podwieszany z płyt GK |  | m2 | 22 |  |
| 2 | Malowanie farbami np. DEKPAL AKROTIX z gruntowaniem lub rozwiązanie równoważne |  | m2 | 65 |  |
| 3 | Malowanie farbą strukturalną np. JAGER „BARANEK” |  | m2 | 6 |  |
| IX. | INSTALACJE |  |  |  |  |
| 1 | Instalacje elektryczne z osprzętem i nagłośnieniem |  | Kpl | 1 |  |
| 2 | Instalacje Światłowodne, tel. I monitoring wizyjny, kamery internetowe |  | Kpl. | 1 |  |
| 3 | Wykonanie instalacji sanitarnych oraz wod-kan i p-poż (przeróbki, podejścia, przeniesienie punktów, kratki) |  | Kpl | 1 |  |
| 4 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji |  | Kpl. | 1 |  |
| 5 | Dostawa i montaż armatury łazienkowej z wyposażeniem dla NPS (umywalki, baterie, miski ustępowe, dozowniki mydła, uchwyty na papier, pisuar, poręcze NPS kosze, lustra podajniki) |  | Kpl. | 1 |  |
| 6 | Dostawa i montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego |  | Kpl. | 1 |  |

.