Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Część I – Zakup sprzętu do ćwiczeń do Dziennego Domu Pomocy 

Lp. 	Nazwa	Ilość szt.	Opis	
	Mata do ćwiczeń 	16	Opis: mata do ćwiczeń antypoślizgowa, z uchwytem umożliwiającym łatwy transport, np. uchwyt na ramię, przeznaczona do różnego rodzaju ćwiczeń, 
Materiał główny: kauczuk TPE, NBR
Wymiary: 
Długość: od 170 cm do 190 cm, 
Szerokość: od 60 cm do 90 cm
Grubość: 1 cm 
Dopuszczone kolory przez Zamawiającego: preferowany niebieski, Wszystkie 16 mat w jednym kolorze.	
	Piłka rehabilitacyjna masująca 	16	Opis: piłka gimnastyczna dmuchana z wypustkami
Materiał główny: tworzywo PVC
Wymiary: 
Średnica piłki po napompowaniu – min. 65 cm. max. 75 cm.
Dopuszczone kolory przez Zamawiającego: preferowany niebieski, wszystkie 16 piłek w jednym kolorze.
Pompka do każdej piłki w zestawie
System, który zapobiega nagłemu wypuszczeniu powietrza w przypadku mechanicznego uszkodzenia np. system anti-burst
Antypoślizgowa, tj. specjalna struktura piłki powoduje, że ciało nie ślizga się po jej powierzchni
Wyrób medyczny	
	Taśma rehabilitacyjna 	16	Opis: taśma oporowa przeznaczona do ćwiczeń rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych oraz ogólnorozwojowych. Zestaw taśm oporowych o różnym poziomie oporu: 
lekki – 6 szt.
średni – 5 szt.
ciężki – 5 szt.
Kolorystyczne oznaczenie stopnia oporu
Długość jednej taśmy: min. 250, szerokość: min. 15 cm,
Materiał: trwały i elastyczny materiał np. lateks, TPE, odporny na rozerwanie, antypoślizgowy, łatwy do czyszczenia,
Każda taśma zapakowana indywidualnie w woreczek ochronny (np. z materiału lub plastiku)
Wyrób medyczny
Taśmy będą wykorzystywane w ramach: zajęć rehabilitacyjnych, treningów ogólnorozwojowych i korekcyjnych, ćwiczeń dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością.	
	Piłeczka żelowa do rehabilitacji dłoni 	16	Opis: piłeczki żelowe przeznaczone do rehabilitacji dłoni, nadgarstków oraz palców. 
Piłeczki żelowe o różnym stopniu twardości 
Miękka – 6 szt.
Średnia – 5 szt.
Twarda – 5 szt.
Średnica każdej piłeczki: min. 5 cm.– max. 7 cm – odpowiednia do chwytu jednej dłoni,
Materiał: TPR
Rodzaj: żelowe
Powierzchnia antypoślizgowa, zapewniająca bezpieczny chwyt,
Hipoalergiczne, bez zawartości lateksu i substancji toksycznych,
Kolorystyczne oznaczenie stopnia oporu 
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do ćwiczeń rehabilitacyjnych dłoni, palców i nadgarstków – szczególnie w terapii pourazowej, neurologicznej, reumatologicznej oraz dla osób starszych lub z ograniczoną sprawnością kończyn górnych.
Wyrób medyczny	
	Poduszka sensoryczna 	16	Opis: poduszka sensoryczna przeznaczona do celów rehabilitacyjnych, 
Średnica: min. 33 max.35 cm,
Wysokość (grubość): pomiędzy min. 5 cm. – max. 6 cm.,
Materiał: tworzywo PVC lub TPE, 
Struktura dwustronna: jedna strona gładka, druga z wypustkami sensorycznymi (wypukłości typu jeżyk),
Maksymalne obciążenie: min. 150 kg,
Możliwość regulacji twardości (poprzez dopompowanie powietrza – wentyl do pompowania),
Kolor – preferowany niebieski. Wszystkie piłki w jednym kolorze.
Zastosowanie: Ćwiczenia równowagi i koordynacji, Aktywne siedzenie (na krześle – jako „dynamiczna poduszka do siedzenia”).
Wyrób medyczny	

	Rowerek magnetyczny 	4	Opis: rowerek treningowy z oporem magnetycznym przeznaczony do ćwiczeń rehabilitacyjnych, ogólnorozwojowych i poprawy kondycji fizycznej w warunkach stacjonarnych.
Typ: rowerek stacjonarny z elektronicznie sterowanym oporem magnetycznym,
Zakres regulacji oporu: min. 8 poziomów,
Regulacja siodełka: w pionie i poziomie,
Kierownica: regulowana, z wbudowanymi czujnikami tętna,
Maksymalne obciążenie użytkownika: min. 120 kg,
Wyświetlacz LCD: funkcje pomiaru czasu, dystansu, prędkości, kalorii, pulsu,
Zasilanie: sieciowe,
Antypoślizgowe pedały z paskami zabezpieczającymi,
Wbudowane kółka transportowe,
Zastosowanie: produkt przeznaczony do ćwiczeń w celu poprawy kondycji. 	
	Rotor rehabilitacyjny z licznikiem 	6	Opis: rotor rehabilitacyjny 
Rotor wolnostojący (mobilny), przeznaczony do użytku na podłodze lub stole,
Konstrukcja metalowa,
Antypoślizgowe podstawki zapewniające stabilność urządzenia podczas ćwiczeń,
Regulacja oporu  - mechaniczna – za pomocą pokrętła,
Maksymalne całkowite obciążenie: min. 100 kg
Wymiary: 36x50x24cm (+/- 3 cm.)
Wbudowany licznik, wyświetlający co najmniej: czas ćwiczenia, ilość obrotów (powtórzeń), 
Zastosowanie: Rehabilitacja kończyn dolnych i/lub górnych, Ćwiczenia wspomagające poprawę krążenia i zakresu ruchu, Wsparcie terapii dla osób starszych i po urazach.
Wyrób medyczny	
	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni 	1	Opis: tablica do ćwiczeń manualnych dłoni, 
Tablica wykonana z drewna
Wymiary: min. 40 × 50 cm (+/- 3 cm.)
Elementy umożliwiające ćwiczenia różnych funkcji ręki, min.
6 przyrządów do ćwiczeń dłoni, np. Wałek drewniany, Klapka dłoni do
ćwiczeń oporowych, Uchwyt, Spirala pionowa, Koło drewniane, Korytko drewniane do stabilizacji
przedramienia
Możliwość regulowania wysokości tablicy 
Konstrukcja bez ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu,
Produkt gotowy do użycia, bez konieczności samodzielnego montażu.
Tablica przeznaczona do: rehabilitacji ręki po urazach, udarach, operacjach, terapii manualnej w ramach fizjoterapii i terapii zajęciowej.
Wyrób medyczny	
	Masażer pneumatyczny do drenażu limfatycznego nóg 	1	Opis: masażer pneumatyczny przeznaczonego do przeprowadzania zabiegów drenażu limfatycznego 
Zasilanie: 230V / 50Hz,
Zakres ciśnienia pracy: min. 20–250 mmHg, z możliwością regulacji,
Programy pracy: minimum 4 programy automatyczne + 1 tryb manualny,
Możliwość niezależnego ustawienia ciśnienia w każdej komorze,
Wyposażenie w minimum:
- mankiet na kończynę dolną - 2 szt., rozmiar uniwersalny
- mankiet na kończynę górną - 1 szt., rozmiar uniwersalny
- przewód powietrzny pojedynczy - 1 komplet, przewód powietrzny podwójny – 1 komplet
komplet
- parę wkładek sensomotorycznych do mankietów na kończynę dolną,
Wyświetlacz cyfrowy 
Czas pracy: możliwość ustawienia czasu sesji (np. 10–60 minut),
Cicha praca (emisja hałasu poniżej 60 dB),
Instrukcja obsługi w języku polskim,
Kabel zasilający.
Zastosowanie:
leczenia obrzęków limfatycznych, terapii estetycznej i przeciwbólowej kończyn dolnych
Wyrób medyczny	
	Leżanka 	2	Opis: leżanka 
Wymiary: 200 cm x 70 cm. (+/- 5 cm.)
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: min. od 0 ° do + 60 °
Regulacja kąta blatu części środkowej: min. od 0 ° do +45 °
Waga max 55 kg.
Udźwig: min. 150 kg,
Kolor: preferowany zielony
Wysokość regulowana skokowo
Materiał: leżanka drewniana z tapicerką skóropodobną
Z podłokietnikami
Przeznaczenie: wykonywanie zabiegów: m.in. do drenażu limfatycznego, stymulacji mięśni.	
	Stymulator mięśni wraz z dodatkowymi elektrodami 	2	Opis: stymulator mięśni
Kanały stymulacji: min. 2 niezależne kanały umożliwiające jednoczesną pracę na dwóch obszarach ciała.
Elektrody: 4 samoprzylepne elektrody (po 2 na kanał).
Programy stymulacji: 5 wstępnie zaprogramowanych trybów pracy.
Poziomy intensywności: min. 10 stopnie intensywności impulsów elektrycznych.
Możliwość ustawienia czasu trwania sesji.
Zasilanie: baterie
Dodatkowe funkcje: Alarm niskiego poziomu naładowania baterii, futerał na elektrody w zestawie.
Dostawa obejmuje co najmniej 2 dodatkowe komplety elektrod (łącznie 8 sztuk), samoprzylepnych wielokrotnego użytku.
Produkty muszą być wykonane z materiałów hipoalergicznych, nietoksycznych i wolnych od substancji niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami REACH i RoHS.
Wyrób medyczny	

Urządzenie musi być zgodne z MDR i posiadać oznakowanie CE – dotyczy wyrobów medycznych.
Dostarczony produkt musi zawierać instrukcję obsługi w języku polskim – zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.