Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Projekt „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”

| Zamawiający | BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jana Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferent (pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu) |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | - Przedmiot zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz integracja kompletnej podczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości do 30 m³/dobę, przystosowanej do wstępnego oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami odbioru ścieków wydanymi przez zarządcę sieci, oraz spełniających wymagania zgodne z aktualnym Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. - Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i 1a do Zapytania ofertowego. - Oferowana podczyszczalnia składa się z: - Pompa zatapialna - Wydajność: ok. 10 m³/h - Przeznaczona do tłoczenia ścieków surowych do zbiornika retencyjnego. - Zbiornik retencyjny - Pojemność: ok. 5 m³ - Wyposażony w system mieszania (mieszadło mechaniczne lub inny skuteczny system) - Monitoring poziomu cieczy – czujniki poziomu min./max. i awaryjnego przepełnienia. - Pompa dozująca ścieki - Wydajność: ok. 3 m³/h - Możliwość regulacji wydajności (ręczna i automatyczna). - Flokulator rurowy - Minimalna długość: 10 mb - Przystosowany do intensywnego mieszania chemicznego (koagulant/polielektrolit). - Prasa filtracyjno-odwadniająca - Typ: dyskowo-szczelinowa, model KDS 311 - Wyposażona w podwójny flokulator dynamiczny. - Automatyczne sterowanie i czyszczenie. - Filtr taśmowy - Szerokość taśmy filtracyjnej: 0,75 m - Z automatycznym posuwem i czyszczeniem taśmy. - Stacje dozujące z pompami - Trzy niezależne stanowiska dozujące: - Koagulant - Korektor pH+ - Polielektrolit - Każda stacja wyposażona w pompę dozującą, zbiornik magazynowy oraz system kalibracji i kontroli przepływu. - Sterowanie automatyczne - System sterowania oparty o sterownik PLC - Panel operatorski dotykowy (min. 7 cali) - Możliwość wizualizacji parametrów procesu, alarmów, historii zdarzeń - Możliwość zdalnego podglądu i konfiguracji (np. przez Ethernet/modem GSM – opcjonalnie). - Ponadto zobowiązuje się do: - do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz szkolenia obsługi, - po montażu wykonać rozruch testowy, przeprowadzić badanie wody w akredytowanym laboratorium zewnętrznym i udostępnić sprawozdanie z wynikami. Negatywny wynik badania wody będzie skutkował nieodebraniem przedmiotu zamówienia, - dostarczyć dokumentację techniczną oraz użytkową (instrukcje obsługi) przedmiotu zamówienia, przed odbiorem przedmiotu zamówienia, - zapewnić, aby wszystkie części zamienne oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji i serwisowania dostarczonego urządzenia (w szczególności filtry, itp.) były ogólnodostępne na rynku przez cały okres eksploatacji urządzenia. Przez ogólnodostępność rozumie się możliwość nabycia tych części bez konieczności składania specjalnych zamówień u producenta lub wyłącznego dystrybutora, w cenach rynkowych, w standardowych punktach sprzedaży lub hurtowniach branżowych. |  |  |
| KRYTERIA OCENY OFERT | CENA (waga – 100%) | Netto | Brutto |
|  |  | …………………… zł | ………………… zł |
| Realizacja | Termin realizacji | Do 15.12.2025 r. |  |
| Gwarancja | Okres gwarancji | 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego |  |
| Termin płatności fv | Termin płatności fv w dniach | Do 30 dni |  |
| Forma płatności | przelew |  |  |
| Oświadczenie oferenta ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. zobowiązuje się do realizacji zamówienia z uwzględnieniem założeń tzw. „zielonych zamówień” w szczególności poprzez: - używanie pojemników przeznaczonych do ponownego wykorzystania do transportu produktów np. palety zwrotne; - segregację zużytych produktów lub opakowań, a następnie w miarę możliwości ponowne wykorzystanie, przetworzenie, bądź też ich odpowiednie usunięcie; - podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii i wody podczas realizacji zamówienia, w tym wykorzystywanie energooszczędnych urządzeń oraz technologii; - minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym planowanie działań w sposób zapobiegający ich powstawaniu oraz promowanie ponownego użycia i recyklingu. |  |  |
| Informacje dodatkowe ( Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Termin ważności oferty | 30 dni od terminu składania ofert |  |  |
| Podpis Oferenta | …………………………………… |  |  |