## Środki ochrony osobistej
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice jednorazowe | Rękawice niepudrowane, nitrylowe, odporne i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, zgodnie z normą EN 420, EN 374-5, EN 374-1, chroniące dłonie przed kontaktem z wiązkami chemicznymi stosowanymi przez personel medyczny, dopuszczone do zastosowania w ochronie zdrowia. Rozmiary od S do XL. Zamawiający określi ilość sztuk na poszczególny rozmiar rękawic przy składanym zamówieniu. Opakowanie - 100 sztuk. | szt. | 100000
2 | Gogle ochronne | Zgodne z normą EN 166, chroniące przed kroplami substancji chemicznych, odporne na środki dezynfekujące, z szybką wykonaną z poliwęglanu, chroniących przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B), z powłoką Anti-Fog zapewniającą doskonałą ochronę przed zaparowaniem szkieł, z małymi wypukłymi otworami na bokach zapobiegającymi parowaniu wewnątrz gogli, zakładanych na elastyczną gumkę, wyposażonych w elastyczny nosek. Zapewniają osobie użytkującej niezakłócone i szerokie pole widzenia. Rozmiar uniwersalny. Wielorazowe. | szt. | 1000
3 | Okulary ochronne | Rozmiar uniwersalny. Wykonane z poliwęglanu. Odporne na zarysowanie i parowanie. Zapewniają osobie użytkującej niezakłócone i szerokie pole widzenia. Zgodne z normą EN 166. Odporne na środki dezynfekujące. Wielorazowe. | szt. | 1000
4 | Maseczki jednorazowe | Jednorazowe, z włókniny trójwarstwowej z gumkami i usztywnieniem umożliwiającym dopasowanie do kształtu nosa, wykonane z materiału niepylącego, hypoalergicznego. Uniwersalny rozmiar. Nieprzysłaniające pola widzenia. Zgodne z normą PN-EN 14683, typ II. Opakowanie - 100 sztuk. | szt. | 6000
5 | Maski ochronne | Konstrukcja czaszowa z zaworem wydechowym pozwalającym na swobodniejsze pozbycie się pary wodnej i dwutlenku węgla, zgodnej z normą PN-EN 149. Chroniące przed mikroorganizmami; wirusy, bakterie, grzyby itp. - FFP 3. Regulowane na gumki, zacisk na nos celem lepszego przylegania. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 5500
6 | Kombinezony ochronne | Zestaw jednorazowy, zamknięty, zafoliowany, przeznaczony do ochrony przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, zapewniający pełną ochronę biologiczną użytkownika. Zestaw złożony z: - kombinezonu z kapturem (z gumką dopasowującą kaptur do twarzy), zapinany na zamek błyskawiczny zakryty samoprzylepną patką ochronną, szwy uszczelniane taśmą. Kombinezon spełnia wymagania normy PN-EN 14126, typ 3 i 4. - rękawic nitrylowych (2 pary) zgodnych z normą EN 420, EN 374-5, EN 374-1, - ochraniaczy na obuwie wykonanych z tkaniny typu film mikroporowaty o gramaturze min. 40 g/m² , z elastycznym uszczelnianiem pozwalajacym na dopasowanie do nogi użytkownika, zakończonych gumką, z dodatkowym wiązaniem trokami po środku (rozmiar uniwersalny), - gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166, chroniących przed kroplami substancji chemicznych, z szybką wykonaną z poliwęglanu, chroniących przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B), z powłoką Anti-Fog zapewniającą doskonałą ochronę przed zaparowaniem szkieł, z małymi wypukłymi otworami na bokach zapobiegającymi parowaniu wewnątrz gogli, zakładanych na elastyczną gumkę, wyposażonych w elastyczny nosek, - półmaski filtrującej FFP 3 konstrukcji czaszowej z zaworem wydechowym pozwalającym na swobodniejsze pozbycie się pary wodnej i dwutlenku węgla, zgodnej z normą PN-EN 149, - worka na odpady medyczne odpornego na wilgoć i bardzo wytrzymałego na rozdzieranie (czerwony, 120 l). Rozmiar: L do XXXL. Zamawiający określi ilość sztuk na poszczególny rozmiar kombinezonów przy składanym zamówieniu. | szt. | 975
7 | Fartuchy | Wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m². Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem. Zgodne z normą EN 13795-1:2019. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 1000
8 | Przyłbice | Rozmiar uniwersalny. Zamknięte u góry. Odporne na zarysowanie i parowanie. Zapewniają osobie użytkującej niezakłócone i szerokie pole widzenia. W miejscu przylegania do czoła pianka zapewniająca komfort użytkownikowi. Z regulacją obwodu głowy. Zgodne z normą EN 166. Odporne na środki dezynfekujące. Wielorazowe. | szt. | 1000
9 | Ochraniacze na buty | Wykonane z tkaniny typu film mikroporowaty o gramaturze min. 40 g/m² , z elastycznym uszczelnianiem pozwalajacym na dopasowanie do nogi użytkownika, zakończonych gumką, z dodatkowym wiązaniem trokami po środku, z antypoślizgową podeszwą, spełniające normy EN 14126, EN 13034. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 1000
Razem