Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ OSPRZĘTU DO BUDOWY STANOWISK BADAWCZO-POMIAROWYCH

na cz. nr I zamówienia - DOSTAWA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I ELEKTRYCZNYCH

Zamawiający:

AG IT PROJECT Sp. z o. o.

Pasmugi 4

21-345 Borki

WYKONAWCA (pełna nazwa):……………………………………………………..............................................

Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .………………………………………

e- mail: ………………………..……..…

Nr KRS: ……………………………….

NIP: …………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa osprzętu do budowy stanowisk badawczo-pomiarowych, składam/składamy ofertę na cz. nr I zamówienia pn. Dostawa urządzeń pomiarowych i elektrycznych:

CENA OFERTY:

Łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………….)

Stawka podatku VAT na oferowane urządzenia wynosi: …...%

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: .................................... zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFEROWANE URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Minimalne parametry techniczne | Nazwa producenta i model oferowanych urządzeń | Parametry oferowanych urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego | - pomiar rezystancji przewodu ochronnego - pomiar napięcia szczątkowego - pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach - pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu - test funkcjonalny - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Multimetr laboratoryjny | - jednoczesny pomiar oraz rejestracja dwóch wartości - możliwość rozszerzenia o kartę pomiarową (min. 8 pomiarów) - dokładność pomiaru 6,5 cyfry - pomiar napięcia AC, DC, rezystancji metodą dwuprzewodową i czteroprzewodową, prądu (do 10A), częstotliwości - wyświetlacz dotykowy z możliwością prezentacji wykresu mierzonej wartości - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Karta rozszerzeń do multimetru | - karta umożliwiająca jednoczesny pomiar wartości elektrycznych (napięć) w min. 8 pkt - kompatybilność z multimetrem o dokładności pomiaru 6,5 cyfry - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny programowalny | - 4 kanały - 32V DC/kanał - rozdzielczość V DC 1mV - moc urządzenia min. 384W - moc maksymalna na kanał min. 180W - minimalny prąd wyjściowy na kanał 10A - wyświetlacz LCD 240x128 pix - porty komunikacyjne: USB, Ethernet - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Miernik rezystancji wew. baterii | - miernik rezystancji wew. baterii - zakres napięcia: 6V/60V - zakres rezystancji wew. 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω - interfejs komunikacyjny Bluetoth - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Zaciskarka do kabli | - narzędzie akumulatorowe - możliwość zaciskania oczkowych końcówek kablowych na kablach o przekroju 10-300 mm - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Przewody pomiarowe | przewody pomiarowe czteropunktowe do pomiaru rezystancji wew. baterii kompatybilne z posiadanym miernikiem Hioki BT3554 [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE] |  |  |
|  | Laboratoryjny miernik rezystancji wew. baterii | - precyzyjny miernik laboratoryjny rezystancji wew. baterii - zakres napięcia: 6V/60V/100V - zakres rezystancji wew. 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω - interfejs komunikacyjny RS232 - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE oraz termin gwarancji] |  |  |
|  | Zasilacz DC programowalny | - precyzyjny laboratoryjny zasilacz z regulowanym prądem w zakresie 8A, napięciem 30V oraz rezystancji wew. - wyświetlanie wyniku na wyświetlaczu kolorowym dotykowym min. 4,3” - możliwość importu charakterystyki rozładowania baterii z pliku .csv - wizualizacja na wyświetlaczu parametrów testowanej baterii (pojemność, SOC, wew. Rezystancja, napięcie, prąd ładowania/rozładowywania) - możliwość modelowania charakterystyki (pojemnościowo-napięciowej) baterii VRLA AGM oraz LFP wraz z rejestracją poziomu rezystancji wew. baterii - możliwość tworzenia charakterystyki rozładowania baterii poprzez proces rozładowania - interfejs komunikacyjny Ethernet - gwarancja: 36 m-cy [w kolumnie “Parametry oferowanego urządzenia” proszę wpisać TAK / NIE termin gwarancji] |  |  |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zawrę/zawrzemy umowę na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia wykonam/wykonany umowę na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

O ile dotyczy.

Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę podać wysokość stawki podatku VAT zastosowanej przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT, proszę o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

Jeżeli wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

O ile model istnieje.

Treść oświadczenia należy odpowiednio zmodyfikować, tak, by było ono złożone zgodnie z prawdą.