
[image: image1.png]Fundusze
Europejskie

Program Regionalny



       [image: image2.png]Rzeczpospolita

B Polska



            [image: image3.png]WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE



              [image: image4.png]Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




GTPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

         Kielce, 05.03.2021 r. ul. Ks. Stanisława Staszica 6/06, 

25-008 Kielce 
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zapytania
W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 2.5. „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o tytule „Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz wdrożenie innowacyjnych usług” (zwany dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

- sonda CPTU
II. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest wymagane)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sondy CPTU o następujących parametrach:

• 2 pompy hydrauliczne o maksymalnym ciśnieniu 240 bar

• 3 hydrauliczne stopy stabilizujące

• Półautomatyczny system kotwienia (w zestawie żerdzie 100 mm)

• Prędkość docisku stożka: 0-10 cm/sec

• Prędkość wyciągania stożka: 0-7,5 cm/sec

• Moment obrotowy na głowicach kotwiących: 160 kgm

• Skok 1250 mm

- możliwość pobory prób NNS

- możliwość wykonywania odwiertów do 12m

• Moc silnika nie mniej niż 16,5 kW

• Siła nacisku min. 200 kN

• Siła uciągu min. 205 kN

• Zintegrowany system rejestracji danych bez konieczności używania laptopa podczas pomiaru

• Lokalizacja punktu za pomocą GPS

• Możliwość bezprzewodowego przesyłu danych podczas badania za pomocą pliku wsadowego bezpośrednio do biura

• Zestaw CPTU kompletny na 20 metrów zawierający minimum 2 stożki z kompletnym okablowaniem

• Zestaw filtrów porowych nasyconych w ilości minimum 300 szt.

Parametry urządzenia i wykonywanych badań:
	Rodzaj badania 
	DPSH + CPT

	H – wysokość [mm] 
	1500-6600

	L – długość [mm] 
	2400-2500

	P – szerokość [mm] 
	1100-1400

	Masa:  
	1100-1200


	Wyposażenie 
	Ilość

	Manualny selektor (tensometr, czujnik pomiaru nacisku na stożek) 
	1

	Żerdzie kotwiące 100x1000 mm 
	2

	Żerdzie kotwiące 100x750 mm 
	6

	Przedłużenie (wew. i zew.) 40x750 mm 
	2

	Zew. żerdzie CPT 36x1000 mm, 2P z reduktorem tarcia 
	6

	Zew. żerdzie CPT 36x1000 mm, 2P 
	34

	Wew. żerdzie CPT 15x1000 mm 
	20

	Mechaniczny stożek Begemann’a 
	2

	Łącznik górny i dolny żerdzi 36 mm, 2P 
	1

	Łącznik głowicy i żerdzi 
	1

	Tuleja redukcyjna żerdzi 52/32 mm 
	1

	Program do rejestracji wyników 
	1

	Program do interpretacji wyników pomiarów
	1


Dodatkowe wyposażenie systemu 
	Wyposażenie
	Ilość
[szt]

	Próbnik Shelby  
	1

	System NNS (DS44) komplet na 8m - w module z DPSH
	1

	Zestaw do sondowania dynamicznego DPSH komplet 20m
	1

	Zestaw do sondowania SPT z orurowaniem 10 m
	1

	Zestaw do wiercenia świdrami spiralnymi do 8m
	1


Kod CPV: 43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany

Wskazane w niniejszy zapytaniu ofertowym - parametry funkcjonalne/techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek części dokumentacji technicznej (związanej z niniejszym postępowaniem ofertowym):

- występują nazwy handlowe lub wskazana jest technologia zastrzeżona dla konkretnego producenta – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne lub lepsze (żaden konkretny dostawca materiałów/ technologii nie jest faworyzowany),

- przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne lub lepsze w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

Zamówienie będzie realizowane w miejscu realizacji projektu: ul. Księdza Stanisława Staszica 6 lok. 06, 25-008 Kielce
Termin realizacji umowy/dostawy: maksymalnie do 05. maja 2021 roku 

III. Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2021 r.

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na wskazany adres korespondencyjny lub jej otrzymania na wskazany adres e-mail lub jej złożenia za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem: marzec 2021 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Złożona oferta powinna zawierać:

1. Nazwę, adres i dane kontaktowe oferenta.

2. Wartość oferty w PLN - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.

3. Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, w zakresie nie mniejszym niż wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Termin ważności oferty.

5. Informację o okresie gwarancji w miesiącach od daty odbioru końcowego (wymagana gwarancja: nie mniej niż 12 miesiące lub 1000 mth- w zależności co nastąpi pierwsze).

6. Informację o terminie realizacji zamówienia tj. ilości dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż 05 maja 2021 roku).

7. Spełnienie wymagań (w tym wadium) i dostarczenie kompletu załączników określonych w załączniku nr 1- formularz ofertowy

8. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 2.

9. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez osobę uprawomocnioną na podstawie stosownych dokumentów.

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana na adres korespondencyjny:
GT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Księdza Stanisława Staszica 6/ lok. 06

25- 008 Kielce
lub na adres e-mail: g.bujak@gtpro.pl,

lub powinna być złożona za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie trwania postępowania.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

Zapytanie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie ministerialnej Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
V. Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 60% (cena netto oferty)
W ramach kryterium można otrzymać max. 60 pkt.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt.

Wartość punktowa oferty obliczana jest w następujący sposób:

W = (Cmin / Cx) * 60

W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena,

Cmin – najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach,

Cx – cena ocenianej oferty

2. Okres gwarancji – 20%
W ramach kryterium można otrzymać max. 20 pkt.

Wartość punktowa oferty obliczana jest w następujący sposób:

- okres gwarancji: do 12 miesięcy lub do 1 000 mth – 0 pkt.

- okres gwarancji: powyżej 12 miesięcy lub do 1 000 mth- 20 pkt

3. Dostawa -20%
W ramach kryterium można otrzymać max. 20 pkt.

Wartość punktowa oferty obliczana jest w następujący sposób:

- termin dostawy: do 16.04.2021 roku - 20 pkt.
- termin dostawy 17.04.2021 r.- 23.04.2021 r.- 10 pkt. 

- termin dostawy 24.04.2021 r.- 05.05.2021 r.- 0 pkt.
ZŁOŻENIE OFERTY Z DEKLAROWANĄ DOSTAWĄ 05 MAJA 2021 ROKU- POWODUJE AUTOMATYCZNE WYKLUCZENIE OFERTY.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100.

W przypadku ofert o równej liczbie punktów kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu składania ofert.

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych:
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

a. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, w tym, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;

b. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;

c. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz Oferenta;

d. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

e. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);

f. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;

g. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;

h. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;

i. Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;

j. Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;

k. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

l. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.

