Rzeszów, czerwiec 2025

# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego (sprzęt, usługi, licencje) systemu do zarządzania komfortem gościa w hotelu Hubertus. Instalacja odbywać się będzie na działającym obiekcie, dlatego istotne jest uwzględnienie obecnych rozwiązań tak aby w efekcie końcowym zarządzać zarówno nowymi elementami jak i tymi zastanymi.

Hotel dysponuje 13 pokojami, 2 przejściami wewnętrznymi, 2 wyjściami zewnętrznymi oraz parkingiem. System powinien umożliwiać nadzór nad całą infrastrukturą hotelu.

- Wymagania funkcjonalne

  - Zamawiający wymaga dostawy rozwiązania objętego licencją dożywotnią, płatną jednorazowo.

  - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na sprzęt i oprogramowanie na okres nie krótszy niż 36 m-cy.

  - Zamawiający wymaga instalacji rozwiązania w oparciu o istniejącą w hotelu instalację. Nie dopuszcza się montażu nowej instalacji, w tym prowadzenia w większym zakresie prac remontowo – budowlanych.

  - System powinien działać w oparciu w oparciu o sieć WiFi funkcjonującą w hotelu. Dopuszcza się uwzględnienie w ofercie dodatkowych, niezbędnych urządzeń wraz z instalacją przypadku takiej konieczności

  - Dopuszcza się sterowanie urządzeniami w inny sposób tylko w niezbędnym  zakresie  aby zminimalizować ingerencję w zastane wykończenie obiektu (pokoje, korytarze, recepcja)

  - Zamawiający wymaga dostawy systemu składającego się co najmniej z następujących elementów:

    - Kontrola dostępu

    - Bezprzewodowe sterowania ogrzewaniem

    - System serwerowy oparty o rozwiązania typu opensource oraz bazę danych typu opensource

    - System sterowania klimatyzacją – Zamawiający posiada rozwiązania firmy Chico, które należy zintegrować

    - interfejs do obecnie zainstalowanego PMS’a SOHIS w zakresie wymiany informacji o pobycie Gościa

    - aplikacja do zarządzania poszczególnymi elementami systemu

    - co najmniej 100 kart zbliżeniowych pozwalających na wejście do pokoi

  - W każdym z pokoi (13 szt.) należy zainstalować elementy systemu pozwalające na:

    - Sterowanie dostępem do pokoju (zamek)

    - Sterowanie klimatyzacją

    - Sterowanie ogrzewaniem

  - Przy wejściach zewnętrznych (2 szt.) należy zainstalować elementy systemu pozwalające na:

    - Sterowanie dostępem (czytnik kart, kod dostępu)

  - W ramach zamówienia należy dostarczyć również następujące elementy systemu pozwalające na:

    - centralne zarządzanie systemem,

    - kodowanie kart wejściowych

- Montaż i instalacja

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż systemu w godzinach od 11.00 do 16.00 w taki sposób, aby w jak najmniejszym zakresie ingerować w pobyt gości hotelowych.

  - Montaż w innych godzinach jest możliwy po wcześniejszej zgodzie Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie materiały instalacyjne niezbędne do montażu elementów systemu.

- Oprogramowanie:

Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do zarządzania całością systemu o poniższych funkcjonalnościach:

- Automatyczne sterowanie urządzeniami z poziomu oprogramowania

- Wizualizacja i możliwość zdalnego, manualnego sterowania urządzeniami z poziomu oprogramowania

- W zakresie kontroli dostępu (zamki do pokoi)

  - automatyczne generowanie 4-cyfrowych haseł do zamków

  - hasła programowane z wyprzedzeniem ważne w określonym zakresie dat/godzin

  - automatyczna wysyłka powiadomień sms

  - automatyczne generowanie tymczasowych haseł zapasowych

  - wymagana możliwość zdalnego, automatycznego programowania kart do pokoi

  - wymagana możliwość  kombinacji sposobu dostępu do pokoju (hasło z krótkim terminem ważności od momentu pierwszego wejścia do pokoju + zaprogramowana karta na czas pobytu)

  - wymagana możliwość zdalnego, manualnego generowania haseł i programowania kart

- Gwarancja

- Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji Wykonawcy obejmujące prawidłowe działanie sytemu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis zdalny i telefoniczny 24/7, z czasem reakcji:

  - 1 godz. od zgłoszenia w przypadku awarii uniemożliwiających pracę w zakresie podstawowych funkcji oprogramowania i urządzeń

  - 3 godz. od zgłoszenia w pozostałych przypadkach

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w obiekcie w godz. 07:00-21:00, z czasem reakcji

  - 2 godz. od zgłoszenia w przypadku awarii uniemożliwiających pracę w zakresie podstawowych funkcji oprogramowania i urządzeń

  - 8 godz. od zgłoszenia w pozostałych przypadkach

- Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wszystkich elementów zamówienia, ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji sytemu zgodnie z wymogami Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi systemu

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie. Licencja pozwoli na użytkowanie oprogramowania w najnowszej, dostępnej na moment instalacji wersji, bez ograniczeń czasowych lub ograniczeń funkcjonalności.

- Wykonawca zapewni 36-miesięczny support rozwiązania polegający na nieodpłatnym udostępnieniu wszystkich nowych wersji oprogramowania jaki ukażą się w tym okresie oraz ich wdrożenia na urządzenie Zamawiającego.