Opis przedmiotu zamówienia – (  Zał. nr.1)

Zaprojektowanie i wykonanie altany deszczowej na terenie  kampusu Uniwersytetu Śląskiego  Cieszynie.

- Założenia

Altana stanowić będzie działanie pro środowiskowe przyczyniające się do adaptacji do postępujących zmian klimatu w szczególności zdiagnozowanego od dłuższego czasu ocieplania się klimatu. Zadanie to pozwoli na ograniczenie odczucia miejskiej wyspy ciepła. Altana będzie zamontowana w obrębie przestrzeni publicznej bezpośrednio zlokalizowanej przy budynku akademickim w Cieszynie.

Budowa altany dodatkowo przyczyni się do ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych i ograniczenia zanieczyszczania środowiska poprzez dążenie do budowania obiegu zamkniętego i wykorzystywanie ekologicznego designu. Stan ten zostanie osiągnięty dzięki wykorzystaniu wody deszczowej do podlewania roślinności będących integralną częścią altany. Ekologiczny design zostanie osiągnięty dzięki połączeniu naturalnych surowców tj. drewna i roślinności, dodatkowo zraszanie roślinności wodą deszczową umożliwi stworzenie mikroklimatu, umożliwiającego wypoczynek w upalne dni studentom i innym osobom odwiedzającym teren UŚ w Cieszynie.

Altana umieszczona będzie na placu przed budynkiem akademickim, który stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych. Nowa zabudowa altaną deszczową wykracza poza obecną funkcjonalność terenu. Obecność nowego elementu zabudowy sprawi, że teren ten stanie się bardziej atrakcyjny w użytkowaniu.

Projekt przyczynia się do tworzenie poczucia przynależności, tożsamości lokalnej.

- Zamówienie obejmuje wykonanie przez wykonawcę altany deszczowej w trybie zaprojektuj i wykonaj. Przedmiot zamówienia należy wykonać z ekologicznych materiałów tj. drewna, kruszywa, płyt podłogowych przepuszczających wilgoć, roślinności wielosezonowej.

Przedmiot zamówienia ma mieć ażurową konstrukcję umożliwiającą  zastosowanie w układzie pionowym roślinności pnącej umieszczonej w drewnianych pojemnikach/donicach. Altana powinna zawierać ławki drewniane dla użytkowników posadowione wzdłuż ścian bocznych, w miejsce stropu należy zastosować konstrukcję w postaci belek poprzecznych umożliwiających zastosowanie na nich roślin pnących celem uzyskania cienia.

Centralną częścią obiektu małej architektury jest podłoże wykonane z drewnianego obramowania wypełnionego naturalnym materiałem sypkim gromadzącym wilgoć z opadów atmosferycznych. Materiał sypki należy pokryć płytkami umożliwiającymi przenikanie wilgoci, opadu do materiału sypkiego oraz umożliwiać jego odparowanie przez posadzkę przy jego nagrzewaniu przez słońce. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania systemu umożliwiającego zasilanie roślinności w pierwszej kolejności wodę pochodząca z opadu atmosferycznego.

Użyte materiały muszą zostać zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych przy użyciu atestowanych, dopuszczonych do obrotu materiałów. Konstrukcję należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dla obiektów małej architektury (konstrukcja nie będzie trwałe związana z podłożem czyli nie będzie to budowla w rozumieniu prawa budowlanego). Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji/rysunków zaprojektowanego rozwiązania.

- Kryteria oceny – 60% cena – maksymalnie 60 punktów

20% gwarancja- maksymalnie 20 punktów

20% wykorzystanie certyfikowanych materiałów ekologicznych

      - zasady przyznawania punktów w kryterium „cena brutto” (C):

Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:

| Cpkt = | Cena najtańszej oferty x 60 pkt |
| --- | --- |
|  | Cena badanej oferty |

b)	Zasady przyznawania punktów w kryterium „gwarancja” (G):

- okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, wartość należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności w zakresie okresu gwarancji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres gwarancji podany słownie,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje na wszystkie oferowane urządzenia gwarancję na jednakowy okres dłuższy o co najmniej  12 m-cy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 72 miesiące i więcej) otrzyma punkty w wysokości:

- za okres gwarancji dłuższy o co najmniej 12 miesięcy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 60 +12=72 miesiące) otrzyma 10,00 pkt,

- za okres gwarancji dłuższy o  co najmniej 24 miesiące od wymaganego minimalnego okresu gwarancji (tj. 60+24=84 miesięcy) otrzyma 15,00 pkt.

- minimalny wymagany okres gwarancji zgodnie z OPZ wynosi: 60 miesięcy; jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny wymagany zgodnie z OPZ okres gwarancji – otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert,

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze innym niż pełny miesiąc (np. 60,5 m-ca), Zamawiający do celów punktacji ofert zaokrągli wskazany okres w dół do pełnego miesiąca,

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze innym niż wielokrotność 12 m-cy, Zamawiający do celów punktacji ofert zaokrągli wskazany okres w dół do 60 , 72 lub 84 miesięcy.

- w przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące, Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów, tj. 20,

- jeżeli zaoferowany w ofercie okres gwarancji będzie krótszy od wymaganego w OPZ w rozdz. VIII ust. 1 pkt 2) minimalnego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią OPZ,

- niezłożenie oświadczenia o okresie gwarancji – Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy – Wykonawca nie otrzyma punktów  w ww. kryterium oceny ofert.

c ) Zasady przyznawania punktów w kryterium „wykorzystanie certyfikowanych materiałów ekologicznych” (E)

-Jeżeli wykonawca określi w ofercie procent użytych materiałów ekologicznych , wyprodukowanych z godnie z wymaganiami produkcji ekologicznej potwierdzonych stosownym certyfikatem w zakresie od 30%  do 50% udziału w całości materiałów użytych do realizacji zamówienia  otrzyma 10 pkt.

-Jeżeli wykonawca określi w ofercie procent użytych materiałów ekologicznych , wyprodukowanych z godnie z wymaganiami produkcji ekologicznej potwierdzonych stosownym certyfikatem w zakresie od 50%  do 75% udziału w całości materiałów użytych do realizacji zamówienia otrzyma 15 pkt.

-Jeżeli wykonawca określi w ofercie procent użytych materiałów ekologicznych , wyprodukowanych z godnie z wymaganiami produkcji ekologicznej potwierdzonych stosownym certyfikatem powyżej 75%  udziału w całości materiałów użytych do realizacji zamówienia otrzyma 20 pkt

- jeżeli zaoferowany w ofercie procent użytych materiałów ekologicznych , wyprodukowanych z godnie z wymaganiami produkcji ekologicznej potwierdzonych stosownym certyfikatem będzie niższy niż  od wymaganego poziomu 30%  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią OPZ,

- Dokładna lokalizacja posadowienia przedmiotu zamówienia zostanie ustalona przez Wykonawcę z reprezentującym Zamawiającego Kierownikiem DAG Kampusu Cieszyn.

- Termin realizacji 60 dni od podpisania umowy.

- Podstawowe wymagania.

Altana ma posiadać formę pergoli postawionej na podłożu o wymiarach minimalnie  5 metrów na 5 metry. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiar podstawy o 20%

Podstawa zbudowana z obramowania wypełnionego materiałem sypkim absorbującym wodę z opadów. Na materiale sypkim należy zaprojektować płyty z materiału przesiąkalnego umożliwiającego przenikanie wody do sypkiego podłoża pod płytami oraz umożliwiające odparowanie zgromadzonej wody w dni słoneczne.

Wysokość pergoli zamawiający określa na 260 cm z tolerancją do 10 cm. Konstrukcję pergoli należy zaprojektować i wykonać z trwałego drewna zabezpieczonego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych .Użyty materiał musi spełniać warunki dla materiałów ekologicznych wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami produkcji ekologicznej potwierdzonych właściwym certyfikatem. Wykorzystanie materiałów ekologicznych zamawiający ustala na co najmniej 30% w skali pełnego zamówienia.

Na konstrukcji pergoli należy umieścić skrzynki/donice z kwiatami ozdobnymi, pnącymi w ilości minimum 10 oraz zaprojektować system zraszaczy wykorzystujących wodę deszczową pobieraną z zbiornika na deszczówkę. Zraszacze należy zaprojektować tak by do funkcjonowania wykorzystywały energię produkowaną przez panel słoneczny .

Zbiornik na deszczówkę należy wkomponować w konstrukcję altany ( dopuszcza się zbiornik wkopany w grunt (np. pod siedziskami z drewna/ławkami). Zbiornik musi posiadać możliwość pobierania deszczówki ale również możliwość  uzupełnienia wody w trakcie suszy w sposób ręczny przez osobę obsługującą. Na podłożu altany należy posadowić ławki dla osób korzystających.

Altana od strony wewnętrznej musi zostać oświetlona min. 4 lampami solarnymi ok. 3 W,  zasilanymi panelem solarnym oraz posiadającymi akumulatorki do podtrzymania światła na min 8 godzin.. Światło barwy ciepłej (4000 K).

Zestaw oświetlenia powinien zawierać:

- lampy z energooszczędnymi diodami LED o łącznym natężeniu oświetlenia 600-1000 lumenów odpowiadających 100-120 W standardowego oświetlenia z wbudowanym czujnikami zmierzchu (IP65)

- zintegrowanego akumulatora w każdej lampie o pojemności 4 x 5.000 mAh

- panelu słonecznego o odpowiedniej mocy min. 24 W

- pilota

- instrukcji

Strop altany ma tworzyć ażurowa drewniana konstrukcja umożliwiająca poprowadzenie po niej roślin pnących.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia roślin umieszczonych w altanie.

Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji i rękojmi za wykonane prace i materiał.

Zamawiający wskaże lokalizację posadowienia altany w obrębie Kampusu w Cieszynie.

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu przedłożonego przez Wykonawcę.