Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub lepszych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. Wszystkie określenia i nazwy służą jedynie do określenia parametrów jakościowych produktów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Opisane parametry są minimalnymi.

- Zestaw panelowy – Sensoryka

CPV 34731000-0 Części statków powietrznych, 
CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Stanowisko służy do: zapoznania się z budową, działaniem i dokonywaniem pomiarów, podstawowych elementów i podzespołów awioniki.

- zapoznanie się z budową, działaniem i eksploatacją czujników i membranowych wskaźników parametrów lotu;

- zapoznanie się z budową, działaniem i eksploatacją cyfrowych czujników i wskaźników położenia w przestrzeni (platformy żyroskopowe i wskaźniki analogowe sztucznego horyzontu mają ograniczoną dostępność i są tylko na specjalne zamówienie z rezerwacją);

- symulowanie wybranych parametrów lotu statku powietrznego na określonych wskaźnikach parametrów lotu;

- symulowanie lotu z błędnymi wskazaniami przyrządów lub niesprawnością systemów;

- kontrolę postępów nabywania umiejętności praktycznych uczniów i podzielności ich uwag.

Stanowisko składa się z bloków panelowych:

- wysokościomierz barometryczny;

- prędkościomierz manometryczny prędkości wskazywanej;

- prędkościomierz manometryczny prędkości wskazywanej i rzeczywistej (podwójny);

- wariometr membranowy, lub skrzydełkowy;

- zamiast wyżej wymienionych, zintegrowany wskaźnik LCD prędkości poziomej, pionowej i wysokości z możliwością ustawiania parametrów i zakresów

- nadajnik ciśnienia całkowitego (rurka Pitota/Prandtla) z blokiem symulacji ciśnień ;

- zakrętomierz żyroskopowy elektryczny;

- sztuczny horyzont: elektroniczny wskaźnik LCD, czujnik na platformie kardanowej lub (platforma żyroskopowa z analogowym wskaźnikiem AGD-1, jeśli są dostępne);

- przetwornica napięcia 3x36V, 400Hz do analogowego sztucznego horyzontu;

- manometry;

- zestaw pomiarowy.

BUDOWA

Jest możliwość użycia poszczególnych paneli poza stanowiskiem. Umożliwia to niezależne wykorzystanie każdego podzespołu, do tej części procesu dydaktycznego, w którym uczeń zapoznaje się z jego budową i wykonuje pomiary podstawowych parametrów. Panelowość zestawu, pozwala na jego dowolną modyfikację dla określonego zadania, oraz potokowe wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia. W oparciu o załączoną instrukcję ćwiczeń w formie opracowanych plików i ich dowolną modyfikację, możliwe jest tworzenie własnych wzorów kart ćwiczeń, lub sprawozdań w formie skoroszytu. Połączenia między panelami wykonane za pomocą łączników oraz przewodów, w technologii Hirschmann Test. Stanowisko umożliwia wykonywanie zadań edukacyjnych do trzech uczestniczących osób. Zestaw zasilany jest przez zasilacz 12V lub 24V i niezbędną przetwornicę napięcia zmiennego 3 x 36V, 400Hz.

- Zestaw panelowy – podstawy elektroniki i elektrotechniki lotniczej

CPV 34731000-0 Części statków powietrznych, 
CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

1. ZASTOSOWANIE

Zestaw panelowy służy do nauki: łączenia, pomiarów, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów układów elektronicznych i elektrotechnicznych, budowy układów elektronicznych z wykorzystaniem dostępnych elementów na innych panelach.

2. MOŻLIWOŚCI

Zestaw panelowy umożliwia naukę praktycznych umiejętności w zakresie łączenia i wykonywania pomiarów obwodów prądu stałego i zmiennego oraz pomiarów parametrów elektrycznych podstawowych podzespołów lotniczych systemów sterowania elektronicznego, budowa układów elektronicznych z wykorzystaniem dostępnych elementów na innych panelach.

W skład zestawu wchodzą min.: obwody rezystancyjne, pojemnościowe i indukcyjne, półprzewodniki, podstawowe generatory i układy logiczne, przetworniki analogowo-cyfrowe i fotooptycznego przesyłu danych. Jest możliwość użycia poszczególnych paneli poza stanowiskiem. Panelowość zestawu, pozwala na jego dowolną modyfikację dla określonego zadania, oraz potokowe wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia. W oparciu o załączoną instrukcję ćwiczeń w formie opracowanych plików i ich dowolną modyfikację, możliwe jest tworzenie własnych wzorów kart ćwiczeń, lub sprawozdań w formie skoroszytu. Połączenia między panelami wykonano za pomocą łączników oraz przewodów, w technologii Hirschmann Test. Opisy i oznaczenia na panelach wykonane są technologią grawerowania laserem, co zapewnia im wysoką trwałość i odporność na ścieranie.

Ćwiczenie umożliwia:

• Pomiary parametrów, oraz określenie charakterystyk podzespołów elektronicznych, generatorów i wzmacniaczy

• Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą przyrządów cyfrowych oraz analogowych lub oscyloskopu

• Poznanie budowy zespołów elektronicznych i ich elementów składowych jak wzmacniacze, generatory oraz inne

• Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą przyrządów cyfrowych oraz analogowych lub oscyloskopu

• Przygotowanie techniczne do pracy w warsztatach w zakresie umiejętności techniki pomiarowej

3. GŁÓWNE KOMPONENTY ZESTAWU

1. Włącznik zapłonu

2. Moduł pomiarowy

3. Mostek RLC

4. Diodowy wskaźnik napięcia

5. Regulator napięcia stabilizowany 8-12V 5A

6. Zestaw rezystorów 15W

7. Zestaw rezystorów

8. Dekada rezystancyjna

9. Zestaw potencjometrów

10. Czujniki Termistorowe

11. Zestaw kondesatorów

12. Zestaw żarówek

13. Tranzystory bipolarne

14. Tranzystory bipolarne - Darlingtona

15. Tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem typu N

16. Zestaw cewek

17. Diody

18. Fotoelementy

19. Światłowody - nadajnik

20. Światłowody - odbiornik

21. Wyświetlacz cyfrowy

22. Bramki logiczne

23. Przetwornik A/D

24. Przetwornik D/A

25. Uniwersalny układ czasowy TIMER 555

26. Układ Schmitta

27. Generator astabilny

28. Generator monostabilny

29. Wzmacniacz operacyjny

31. Autotransformator 24V/2x12V

32. Prostownik mostek Graetza