Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 17/FESL/10_25_2/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka lub na wszystkie części.

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować urządzenia/narzędzia/ materiały laboratoryjne spełniające min. wymagania i parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanych urządzeń/narzędzi/materiałów laboratoryjnych, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

- Każde urządzenie/narzędzia/materiały laboratoryjne wykazane w załączniku nr 2 Formularz oferty jako materiały / urządzenia / sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 Wykaz doświadczenia.

| CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa zestawu odzieży ochronnej do zajęć laboratoryjnych - 12 zestawów, każdy zawierający następujące elementy we wskazanej ilości. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Okulary ochronne do pracy w laboratorium chemicznym klasa optyczna 1, wykonane z poliwęglanu, zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych, spełniają wymagania normy EN166 oraz EN170 – 1 sztuka |  |
|  | Rękawiczki kwasoodporne długie – 1 para |  |
|  | Fartuch ochronny laboratoryjny unisex, zapięcie napy, min. 50 % bawełna, min. 150g/m2, długość do kolan, min. 2 kieszenie – rozmiar S - 1 sztuka |  |
|  | Fartuch ochronny laboratoryjny unisex, zapięcie napy, min. 50 % bawełna, min. 150g/m2, długość do kolan, min. 2 kieszenie – rozmiar M - 1 sztuka |  |
|  | Fartuch ochronny laboratoryjny unisex, zapięcie napy, min. 50 % bawełna, min. 150g/m2, długość do kolan, min. 2 kieszenie – rozmiar L - 1 sztuka |  |
|  | Czepek ochronny / chirurgiczny uniwersalny min. 50% bawełny - 1 sztuka |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
|  | Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: |  |

| CZĘŚĆ 2 : Zakup i dostawa materiałów i narzędzi w tym szkła laboratoryjne i odczynniki do realizacji zajęć laboratoryjnych z chemii i biologii. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 12 zestawów obejmujących materiały i narzędzia do realizacji zajęć laboratoryjnych z chemii i biologii, każdy zawierający następujące elementy we wskazanej ilości: |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Pipeta Pasteura/ kroplomierz uniwersalny z podziałką co min. 0,5 ml, wykonane z LDPE, pojemność min. 3 ml - 50 sztuk |  |
|  | Końcówki do pipet 10-200 µl żółte - 50 sztuk |  |
|  | Końcówki do pipet 100-1000 µl niebieskie - 50 sztuk |  |
|  | Końcówki do pipet 1000-5000 µl przeźroczyste - 10 sztuk |  |
|  | Końcówki do pipet 0,5-10 µl przeźroczyste - 25 sztuk |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet z możliwością sterylizacji - 1 sztuka |  |
|  | Statyw na probówki o średnicy około 25 mm, min. 12 miejsc na probówki - 1 sztuka |  |
|  | Probówka szklana z korkiem, średnica do 25 mm – 40 sztuk |  |
|  | Probówka szklana bez korka, średnica do 25 mm – 20 sztuk |  |
|  | Probówka plastikowa z korkiem, średnica do 25 mm – 20 sztuk |  |
|  | Probówka plastikowa bez korka, średnica do 25 mm – 20 sztuk |  |
|  | Probówka typu falcon 50 ml z podziałką, zakręcana – 40 sztuk |  |
|  | Zlewka szklana z podziałką 20 lub 25 ml – 3 sztuki |  |
|  | Zlewka szklana z podziałką 50 ml – 2 sztuki |  |
|  | Zlewka szklana z podziałką 100 ml- 2 sztuki |  |
|  | Zlewka szklana z podziałką 200 lub 250 ml – 2 sztuki |  |
|  | Zlewka szklana z podziałką 500 ml -1 sztuki |  |
|  | Zlewka szklana z podziałką 1000 ml 1 sztuka |  |
|  | Parownica porcelanowa z wylewem 60 lub 100 ml, wnętrze glazurowane, wylew, mx. Temp. pracy 1000°C – 1 sztuka |  |
|  | Bagietka szklana wykonana ze szkła bromokrzemowego, średnica min, 6 mm, długość min. 120 mm – 5 sztuk |  |
|  | Kolba stożkowa 100 ml, bez korka, szklana, z podziałką – 1 sztuka |  |
|  | Kolba stożkowa 250 ml, bez korka, szklana, z podziałką – 1 sztuka |  |
|  | Kolba okrągołodenna ze szlifem, szklana 100 ml – 1 sztuka |  |
|  | Zestaw kolb miarowych szklanych, ze szlifem, z korkiem (w skład którego wchodzą kolby 10 ml x 1 szt, 100 ml x 1 szt, 200 ml x 1 szt, 500 ml x 1 szt) - 1 zestaw |  |
|  | Zestaw cylindrów miarowych plastikowych z podziałką (w skład którego wchodzą 4 cylindry - 10 ml x 1 szt, 25, ml x 1 szt, 50 ml x 1 szt, 100 ml x 1 szt )– 1 zestaw |  |
|  | Zestaw zlewek plastikowych z podziałką – zestaw w skład którego wchodzi 5 zlewek 50 ml x 1szt., 100 mlx 1 szt, 250 ml x 1 szt, 500 ml x 1 szt, 1000 ml x 1 szt – 3 zestawy |  |
|  | Zestaw zlewek szklanych z podziałką w skład którego wchodzą 4 zlewki - 50 ml x 1 szt, 100 ml x 1 szt, 250 ml x 1 szt, 500 ml x 1 szt – 3 zestawy |  |
|  | Pęseta laboratoryjne stalowa nierdzewna min. 140 mm - 1 sztuka |  |
|  | Szczypce do tygli, stalowe min. 230 mm - 1 sztuka |  |
|  | Szczypce/ uchwyt do probówek drewniane min. 175 mm - 2 sztuki |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany, długi średnica min. 90 mm - 1 sztuka |  |
|  | Lejek laboratoryjny z tworzywa średnica min. 75 mm – 1 sztuka |  |
|  | Zestaw Szkiełek zegarkowych o różnych średnicach w skład którego wchodzi min. 5 sztuk (od 30 mm – 10 mm) – 1 zestaw |  |
|  | Szufelka laboratoryjna plastikowa 10 ml – 1 sztuki |  |
|  | Szufelka laboratoryjna plastikowa 50 ml – 1 sztuka |  |
|  | Tygiel porcelanowy z pokrywka 70 ml – 1 sztuka |  |
|  | Butelka szklana 100 ml z korkiem – 1 sztuka |  |
|  | Butelka szklana 200 ml z korkiem – 1 sztuka |  |
|  | Butelka szklana 500 ml z korkiem – 1 sztuka |  |
|  | Krystalizator 100 ml – 1 sztuka |  |
|  | Krystalizator 200 ml – 1 sztuka |  |
|  | Fartuchy foliowe jednorazowe – min.100 sztuk – 1 opakowanie |  |
|  | Woda destylowana w baniakach po 5 l – 3 sztuki |  |
|  | Kwas hialuronowy proszek 1 g – 1 sztuka |  |
|  | Okres przydatności narzędzi/materiałów laboratoryjnych min. 12 miesięcy. |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: |  |
| - Pozostałe materiały i narzędzia niezbędne do realizacji zajęć laboratoryjnych z chemii i biologii, zawierające następujące elementy we wskazanej ilości: |  |  |
|  | Smar laboratoryjny 100 ml – 2 sztuki |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 0,1 - 2,5 µl - 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 0,5 - 10 µl - 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 2 - 20 µl - 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 5 - 50 µl - 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 10 - 100 µl – 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 20 - 200 µl - 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Pipeta tłokowa o zmiennej pojemności 500 - 5000 µl - 2 sztuki Z tłokiem wspomaganym magnetycznie, z mechanizmem eliminującym ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy, kodowana kolorem, wyświetlanie pojemności (4 cyfrowe), możliwość sterylizacji w autoklawie, mechaniczny wyrzutnik końcówek |  |
|  | Tequler statyw do pipet automatycznych z wytrzymałego tworzywa sztucznego na min. 7 pipet – 2 sztuki |  |
|  | Zestaw preparatów mikroskopowych pochodzących z bieżącej produkcji bakterii chorobotwórczych, wyizolowanych z organizmów ludzkich (min. 50 preparatów w pudełku) - 2 zestawy |  |
|  | Fermentor mały poj. Min. 500 ml – 2 sztuki |  |
|  | Chłodnica laboratoryjna wodna 500 ml z zestawem węży gumowych min. 3 m – 6 sztuk |  |
|  | Rękawice termiczne, rozmiar uniwersalny - 6 sztuk |  |
|  | Agar - 8 kg |  |
|  | Alkohol etylowy min. 98% skażony - 16 litrów |  |
|  | Detergent do mycia - 10 litrów |  |
|  | Aminokwas glicyna 4 x 500 g cz. |  |
|  | Aminokwas prolina 4 x 500 g |  |
|  | Aminokwas alanina 4 x 500 g |  |
|  | Glukoza cz. 2 kg |  |
|  | Maltoza cz. 2 kg |  |
|  | Sacharoza cz. 2 kg |  |
|  | Skrobia cz.3 kg |  |
|  | Odczynnik Benedicta 3litry |  |
|  | Odczynnik Barfoeda 3litry |  |
|  | Roztwór ninhydryny 0,1% w acetonie lub 50% etanolu min 500 ml – 3 sztuki |  |
|  | Roztwór Fehlinga A – min. 3 litry |  |
|  | Roztwór Fehlinga B – min. 3 litry |  |
|  | Sudan III roztwór 1000 ml |  |
|  | Olej roślinny mix rodzajów min. 8 litrów |  |
|  | Aceton cz. 3litry |  |
|  | Eter dietylowy cz. 3litry |  |
|  | Paski do diagnostyki glukozy w moczu po min.50 sztuk – 6 opakowań |  |
|  | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe min. po 100 szt rozmiar XS – 10 opakowań |  |
|  | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe min. po 100 szt rozmiar S – 15 opakowań |  |
|  | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe min. po 100 szt rozmiar M – 15 opakowań |  |
|  | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe min. po 100 szt rozmiar L – 10 opakowań |  |
|  | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe min. po 100 szt rozmiar XL – 5 opakowań |  |
|  | Bibuła filtracyjna na min.50 arkuszy rozmiar min.30 x30 cm- 2 opakowania |  |
|  | Białko kurzego w płynie pasteryzowane 3 litry |  |
|  | Roztwór oranż metylowy min. 1000 ml |  |
|  | Roztwór fenoloftaleina min. 1000 ml |  |
|  | Enzym laktaza min. 400 ml lub 400 tabletek |  |
|  | Enzym amylaza min. 400 ml |  |
|  | Paski uniwersalne do analizy pH min. 100 sztuk – 10 opakowań |  |
|  | CuCO₃ (s) cz.d.a. min. 2 kg |  |
|  | Roztwór 1 M H₂SO₄ - min. 3 litry |  |
|  | Roztwór 1 M NaOH – min. 3 litry |  |
|  | NaOH (s) cz. 2 kg |  |
|  | CaCl2 (s) cz. 2 kg |  |
|  | NaCl (s) cz. 2 kg |  |
|  | CuSO4 (s) cz. 2 kg |  |
|  | FeCl3 (s) cz. 1000 g |  |
|  | Alginian sodu (s) cz. 2 kg |  |
|  | Roztwór 20% wodorotlenek amonu (NH₄OH) - 2l |  |
|  | Roztwór 80% kwas octowy (CH₃COOH) cz. Min. 4 litry |  |
|  | Laktaza kapsułki min.100 sztuk - 4 opakowania |  |
|  | Węgiel aktywny cz. 2 kg |  |
|  | Zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach min. 6 różnych po 200 g |  |
|  | Tlenek cynku cz. 2 kg |  |
|  | Tlenek glinu cz. 1000 g |  |
|  | Tlenek tytanu cz. 2 kg |  |
|  | Olejki eteryczne min. 10 różnych po 10 ml – 2 zestawy tj. 20 szt |  |
|  | Sól fizjologiczna w ampułkach 5 ml po 100 – 3 opakowania |  |
|  | Zastaw odczynników do rozmazów krwi (3 x 100 ml): roztwór barwiący I, roztwór barwiący II, utrwalacz, komora barwiąca 3 szt – 8 zestawów |  |
|  | Bufor octowy pH 4,5 – 3 litry |  |
|  | Bufor octowy pH 7,0 – 3 litry |  |
| 68. | Okres przydatności narzędzi/materiałów laboratoryjnych min. 12 miesięcy. |  |
| 69. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 70. | Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: |  |

| CZĘŚĆ 3: Zakup i dostawa materiałów, narzędzi i urządzeń do prowadzenia zajęć praktycznych (Analiza DNA i elektroforeza) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| - 12 zestawów obejmujących materiały i narzędzia do prowadzenia zajęć praktycznych (Analiza DNA i elektroforeza), każdy zawierający następujące elementy we wskazanej ilości: |  |  |
|  | Wymazówka jałowa z wacikiem min. 20 sztuk |  |
|  | gDNA Isolation kit min. 20 preparatów, przeznaczone do prostego i szybkiego przygotowania na małą skalę wysoce czystego genomowego DNA z komórek i tkanek zwierzęcych, metoda oparta jest na krzemionkowej kolumnie wirówkowej, zestaw wykorzystuje zoptymalizowane bufory lizujące zawierające proteinazę K i SDS w celu uwolnienia DNA z komórek, ilość próbki: < 25 mg tkanki/107 komórek, typowa wydajność: do 35 µg, objętość elucji: 60-100 µL, zdolność wiązania: 60 µg, czas przygotowania 20 min (z wyłączeniem etapu lizy) |  |
|  | NZYTaq II mieszanka wzorcowa do PCR 500 U min. 20 próbek po 50ul) - gotowy do użycia roztwór zawierający polimerazę DNA NZYTaq II, mieszanina wzorcowa zawiera dNTP i bufor reakcyjny w optymalnych stężeniach dla wydajnej amplifikacji szerokiego zakresu szablonów DNA do 6 kb., długość produktu: 0-6 kb, wydajność podobna do hot-startu: nie, czas wydłużania: 15-30 s/kb w 72 °C |  |
|  | Woda bez nukleaz min. 20 x1,25 ml na min. 20 próbek/ aplikacji |  |
|  | Marker DNA 50 bp gotowy do użycia (+ Orange G) na min. 20 aplikacji, kombinacja produktów PCR i szeregu zastrzeżonych plazmidów trawionych enzymami restrykcyjnymi w celu uzyskania 17 fragmentów, odpowiednich do stosowania jako standardy masy cząsteczkowej do elektroforezy w żelu agarozowym; zakres: 50-1500 bp; liczba pasm: 17; stężenie: 112 μg/ml; opakowanie: 50μg/500μl, zalecane obciążenie: 5 μl / studzienkę |  |
|  | Marker DNA 100 bp gotowy do użycia (pomarańczowy G i ksylenowy cyjanol FF) na min. 20 aplikacji, kombinacja produktów PCR i szeregu zastrzeżonych plazmidów trawionych odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi w celu uzyskania 12 fragmentów, odpowiednich do stosowania jako standardy masy cząsteczkowej do elektroforezy w żelu agarozowym; zakres: 100-3000 bp; liczba pasm: 12; stężenie: 100 μg/ml; opakowanie: 50μg/500μl; zalecane obciążenie: 5 μl / studzienkę |  |
|  | Marker DNA 1 kb gotowy do użycia (błękit bromofenylowy) na min. 20 aplikacji kombinacja wielu zastrzeżonych plazmidów trawionych odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi i produktami PCR w celu uzyskania 13 fragmentów, odpowiednich do stosowania jako standardy masy cząsteczkowej do elektroforezy w żelu agarozowym; zakres: 100-10 000 bp; liczba pasm: 13; stężenie: 100 μg/ml; opakowanie: 50ug/500ul, zalecane obciążenie: 5 μl / studzienkę |  |
|  | Tris-Borate-EDTA 10X min. 200 ml bufor do elektroforezy w żelu agarozowym i poliakrylamidowym; Tris 0.9 M 108 g/L, Kwas borowy 0.9 M 55 g/L, Na2EDTA 0.02 M 43.5 g/L, pH 8.3 |  |
|  | Agaroza tabletki 0,5 g min. 20 sztuk, Specyfikacja: wilgotność max. 10%; wytrzymałość żelu 1%: 1200 g/ cm2; EEO max. 0,13; punkt stężenia ok 36 °C, punkt topnienia 88°C; brak DNAazy, RNazy, Proteaz |  |
|  | Probówki do PCR 0,2 ml, z płaskim wieczkiem min. 165 sztuk |  |
| 10. | Probówki do PCR; 1,5 ml min. 165 sztuk |  |
| 11. | Tipsy/ końcówki do pipet objętość 0.5 - 10ul – min. 165 sztuk |  |
| 12. | Tipsy/ końcówki do pipet objętość 10 - 100ul – min. 165 sztuk |  |
| 13. | Tipsy/ końcówki do pipet objętość 100 - 1000ul – min. 165 sztuk |  |
| 14. | Okres przydatności narzędzi/materiałów laboratoryjnych min. 12 miesięcy. |  |
| 15. | Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: |  |
| 16. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| - Pozostałe materiały / narzędzia / urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych (Analiza DNA i elektroforeza), zawierające następujące elementy we wskazanej ilości: |  |  |
| 1. | Pipety automatyczne ze stojakami objętość 0.5 – 10ul – 4 sztuki |  |
| 2. | Pipety automatyczne ze stojakami objętość 10 – 100ul – 4 sztuki |  |
| 3. | Pipety automatyczne ze stojakami objętość 100 – 1000ul – 4 sztuki |  |
| 4. | Okres przydatności narzędzi/materiałów laboratoryjnych min. 12 miesięcy. |  |
| 5. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 6. | Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: |  |

……………………………………………                                                                    ……………………………………….

Miejscowość i data							     Podpis