ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

| ZAMAWIAJĄCY | KEBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Tadeusza Kościuszki 38/9, 40-048 Katowice NIP: 7272838198 REGON: 384036262 |
| --- | --- |
| Postanowienia ogólne | Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego lasera medycznego DermaBeam” współfinansowanego w ramach Działania FESL.01.02-Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). |
| Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komponentów do budowy stanowiska do badania lasera o następujących minimalnych parametrach: - Miernik energii i mocy: - Rozdzielczość: 0,01% - 0,1% pełnej skali; - Zakres częstotliwości powtarzania impulsów: Pojedynczy strzał - 6 Hz; - Kompatybilność z czujnikami: Czujniki termiczne, czujniki termiczne OEM, sondy mocy, fotodiody; - Zakres temperatury przechowywania: -20 / +70 °C; - Zakres temperatury roboczej: +5 / +40 °C; - Zakres wilgotności względnej: 10 – 70 %; - Łączność z PC: USB; - Wybieralne długości fal: Rozdzielczość 1 nm (b); - Wyświetlacz prezentujący wynik; - Bateria: Wbudowana; - Dołączona ładowarka. - Czujnik energii i mocy: - Maksymalna średnia moc: ≥200 W; - Minimalna moc pomiarowa: ≤0,2 W; - Rozdzielczość mocy: ≤10 mW; - Równoważna moc szumów (NEP): 10 mW; - Długość fali kalibracyjnej: minimum 10000 nm; - Czas odpowiedzi (0-90%): maksimum 2 sekundy; - Niepewność kalibracji mocy: ± 3%; - Liniowość mocy (2): ± 1%; - Tryb energii pojedynczego impulsu: - Maksymalna energia (przy impulsie 100 ms): ≥250 J; - Minimalna energia: ≤0,5 J; - Rozdzielczość energii: ≤10 mJ; - Niepewność kalibracji energii: ± 5%; - Specyfikacje absorbera: - Średnica otworu: 40 mm; - Zakres spektralny absorbera: 0,19 - 11 µm; - Zakres spektralny kalibracji: 0,2 - 1,1 µm; - Dopuszczalna gęstość mocy co najmniej: 15 kW/cm² przy 200 W; - Dopuszczalna gęstość energii co najmniej: - Szerokość impulsu 5 ms: 100 J/cm²; - Szerokość impulsu 10 µs: 3 J/cm²; - Szerokość impulsu 10 ns: 0.5 J/cm²; - Ogólne charakterystyki: - Chłodzenie: powietrzem lub wodą; - Stojak roboczy; - Kabel o długości minimum 2,5 m. - Zestaw do pomiaru kształtu i czasu trwania impulsu lasera z detektorem czasowo-rozdzielczym: - Zakres pomiarowy: 10ns – 500ms; - Spektrum mierzalne: co najmniej 400-1600nm; - Responsywność dla zakresu 600-1200nm: powyżej 0.2 A/W; - Prezentacja wyników: wyniki pomiarów dostępne na ekranie LCD o przekątnej minimum 7 cali; - Czas narastania sygnału układu pomiarowego: ≤5ns - Uchwyty do montażu elementów pomiarowych na stole optycznym. - Spektrometr: - Układ optyczny: Symetryczny Czerny-Turner; - Zakres długości fali co najmniej: 400-1100 nm; - Detektor: matryca liniowa CMOS, minimum 1920 pikseli; - Stosunek sygnału do szumu co najmniej: 350:1; - Przetwornik A/D co najmniej: 14-bitowy; - Czas integracji co najmniej: 20 µs – 2,5 sek; - Interfejs: USB; - Szybkość próbkowania (z uśrednianiem) maksymalnie: 0,5 ms/skan; - Zakres temperatury pracy: 5-55°C; - Dedykowane oprogramowanie do rejestracji i analizy danych; - Komputer przenośny obsługujący dedykowane oprogramowanie o parametrach: - Procesor: Minimum 4-rdzeniowy, taktowanie co najmniej 2,5 GHz (np. Intel Core i5 11. generacji lub równoważny); - Pamięć RAM: Minimum 8 GB DDR4 - Dysk: SSD o pojemności co najmniej 256 GB - Ekran: Minimum 14 cali, rozdzielczość Full HD (1920x1080) - System operacyjny: Kompatybilny z oprogramowaniem spektrofotometrycznym, obsługujący standardowe sterowniki USB - Porty: Minimum 2 porty USB (w tym 1 USB 3.0), 1 port HDMI - Łączność: Wi-Fi 5 (802.11ac) lub nowszy, Bluetooth 4.0 lub nowszy - Bateria: Czas pracy minimum 6 godzin - Waga: Maksymalnie 2 kg. - Światłowód przesyłowy (2 sztuki): - Typ: Światłowód optyczny; - Długość: 1 m; - Średnica rdzenia: 400 µm; - Złącza: SMA-SMA; - Zakres spektralny: 250 - 2500 nm; - Zastosowanie: Transmisja światła w szerokim zakresie UV-VIS-NIR. - Kamera termowizyjna: - Zakres pomiarowy temperatury: od -10°C do 500°C; - Dokładność pomiaru: nie więcej niż ±2°C lub ±2% wartości pomiarowej; - Typ detektora: FPA, mikrobolometr bez chłodzenia; - Rozdzielczość detektora: Minimum 320 x 240 punktów; - Czułość termiczna (przy 30°C): <0,08°C; - Częstotliwość odświeżania obrazu: Minimum 30 Hz; - Minimalna ogniskowa: 0,5 m; - Pole widzenia (FOV): 41° x 31° ±1°; - Wyświetlacz: Kolorowy LCD, z funkcją dotykową; - Zasilanie: Akumulator Li-Ion, czas pracy ≥3 godziny; - Łączność: USB, Wi-Fi; - Warunki pracy: Temperatura od -10°C do 45°C, wilgotność 10-90% (bez kondensacji); - Stopień ochrony: Minimum IP54; - Masa: Maksymalnie 1,2 kg. - Pirometr: - Typ: Termometr bezdotykowy na podczerwień z wejściem termoparowym; - Celownik laserowy: Podwójny laser, precyzyjnie wskazujący obszar pomiaru; - Zakres pomiarowy co najmniej: od -50°C do +1800°C; - Optyka: 50:1; - Dokładność: - ±3.0°C (-50°C do 20°C) ±1.0% odczytu; - ±1.0°C (20°C do 500°C) ±1.5% odczytu; - ±2.0°C (500°C do 1000°C) ±2.0% odczytu; - Emisyjność: Regulowana w zakresie 0.1–1.0, dostosowana do różnych materiałów; - Funkcje dodatkowe: - Podświetlany wyświetlacz LCD; - rejestracja danych (min. 100 odczytów); - interfejs USB z oprogramowaniem graficznym; - pomiar min/max/średnia; - alarmy wysokich/niskich temperatur; - wejście na sondę termoparową typu K; - Bateria: minimum 8 godzin pracy na baterii; - Wytrzymałość: Ergonomiczna obudowa z osłoną soczewki, odporna na pył i zachlapania (minimum IP20); - Wyposażenie: - Sonda termoparowa typu K; - kabel USB, oprogramowanie; - statyw; - futerał. - Luksomierz: - Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia: od 0,1 lx do 400 000 lx; - Maksymalna rozdzielczość: 0,1 lx; - Klasa pomiarowa: Minimum klasa B; - Wyświetlanie wyniku: w luksach (lx) i stopokandelach (fc); - Pamięć: Możliwość zapisu wyników (minimum 100 pomiarów); - Łączność: Przewodowa (np. USB) lub bezprzewodowa (np. Wi-Fi); - Zasilanie: Akumulator, czas pracy ≥2 godziny; - Warunki pracy: Temperatura od 0°C do 40°C, wilgotność 10-80% (bez kondensacji); - Dodatkowe funkcje: Program do analizy danych (np. zgodny z normą PN-EN 12464); - Masa: Maksymalnie 1,5 kg; - Światłowód – sonda odbiciowa: - Typ: Sonda odbiciowa z okrągłą nogą; - Średnica światłowodu: Ø200 µm; - Materiał światłowodu: Wysoko-OH (High-OH); - Zakres spektralny: 250 - 1200 nm; - Długość: 2 m; - Złącze: SMA do sondy Ø1/4"; - Zastosowanie: Pomiar odbicia w zakresie UV-VIS-NIR. - Zestaw atenuatora wiązki ze współpracującym kolimatorem - Zakres długości fali co najmniej: 400 - 1600 nm; - Tłumienie: 0 - 100%; - Złącza światłowodowe: 2 x SMA-905; - Materiał: Aluminium anodowane na czarno; - Średnica soczewki: 25 mm; - Ogniskowa soczewki: 50 mm; - Materiał soczewki: Krzemionka topliwa klasy UV (UV Grade Fused Silica); - Zakres długości fali co najmniej: 400 - 1600 nm; - Złącze światłowodowe: SMA-905, UNS 1/4"; - Zakres temperatury pracy: 5°C do 40°C. - Okablowanie stacji pomiarowej i pozostałe akcesoria elektroniczne: - Okablowanie: - Kabel koncentryczny, długość 5 m – 5 sztuk; - Kabel zasilający 5 V DC, długość 2 m – 5 sztuk; - Kabel USB-C, długość 2 m – 2 sztuki; - Statywy i uchwyty: - Statyw o średnicy 1,5 cala, wysokość 0,5 m, z gwintem M6 – 4 sztuki; - Uchwyt regulowany do mocowania elementów o średnicy 25 mm – 2 sztuki; - Akcesoria: - Mata antystatyczna ESD, wymiary 1mx10mx2mm – 1 rolka; - Złącza BNC żeńskie panelowe – 10 sztuk; - Złącza USB-C panelowe – 2 sztuki; - Zaciski kablowe plastikowe, opakowanie 100 sztuk – 5 opakowań. Niniejsze postępowanie obejmuje część zamówienia. Planuje się dodatkowo: - zakup komponentów niezbędnych do budowy stołu badawczego, - zakup materiałów na potrzeby wykonania pierwszego etapu prac przemysłowych, - zakup materiałów na potrzeby wykonania drugiego etapu prac przemysłowych. |
| Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): | 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria |
| Uwagi dodatkowe: | - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w punkcie „Przedmiot zamówienia”. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie przedstawienie w ofercie zakresu zamówienia z wykorzystaniem materiałów o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w ww. punkcie, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, jeśli gdzieś znajduje się taki opis. - W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego dostawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez dostawcę rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one zgodne z punktem „Przedmiot zamówienia” i będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Dostawcy. - Dostawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w przedmiocie zamówienia, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. - Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie załączonych dokumentów przedstawionych przez Dostawcę w tym np. dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa itp. |
| Zamówienia dodatkowe | Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. |
| Gwarancja: | Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. |
| Termin realizacji | Maksymalny termin realizacji zamówienia – 12 tygodni od daty podpisania Umowy. |
| Miejsce realizacji zamówienia | Ul. Szyby Rycerskie 22K, 41-909 Bytom |
| Warunki płatności | Zaliczka 50% wartości zamówienia po podpisaniu umowy, płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, Kolejne 50% po dostawie całości zamówienia, płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. |
| Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym | - Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. - Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. - Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. - Każdy z Dostawców może złożyć tylko jedną ofertę. - Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, - pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576. - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawcę, wobec którego otwarto proces likwidacyjny lub upadłościowy. - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od Dostawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Dostawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia / nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Oferta, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona. - O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Zamawiającego stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej: BK2021). - Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwie Dostawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia. Zawarcie Umowy nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego. - W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 14 dni, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia. - Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Dostawcy termin 2 dni robocze na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. - Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Dostawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. - Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Dostawcy zadane później niż na 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. - Zamawiający odpowie na pytania Oferentów w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zadania. - Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 17 powyżej, jeżeli: - charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub - jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 17 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. W przypadku konieczności odstąpienia od komunikacji w BK2021 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez korespondencję elektroniczną z osobą wskazaną do kontaktu, wyłącznie na wymieniony w niniejszym ogłoszeniu adres e-mail: m.padjasek@kebella.pl |
| Wymagania i warunki | - SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy: - nie zalegają z opłacaniem składek ZUS - nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz innych opłat cywilno-prawnych Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia Dostawcy zawartego w formularzu ofertowym. W przypadku Dostawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Dostawca w oświadczeniu winien uwzględnić analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę. |
| Opis sposobu obliczenia ceny/oferty | - Dostawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym jako wynagrodzenie za całość zamówienia. - Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub walucie obcej. Do porównania wartości ofert w przypadku walut obcych zostanie zastosowany kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert i rozstrzygnięcia postępowania. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. - Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. - Cena oferty jest to cena za całość zamówienia. - W przypadku, gdy oferta Dostawcy powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu właściwej oceny ofert w kryterium „cena” doliczy do ceny oferty kwotę podatków i opłat, którą musiałby ponieść i/lub rozliczyć. |
| Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów | - Zamawiający oceni oferty kierując się poniższymi kryteriami: - Cena – 95% - Certyfikat środowiskowy – 5% - Sposób przyznawania punktów za podane wyżej kryteria: Kryterium 1 – Cena Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Dostawcę: Pc = (Cn / Cb) x 95 gdzie: Pc – liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) Cb – cena w ofercie badanej 95 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Kryterium 2 – Kryterium zielonych zamówień publicznych (Certyfikat środowiskowy) Dostawca dysponuje dokumentem potwierdzającym sposób zarządzania działalnością zgodnie z określonymi standardami środowiskowymi. Kryterium 2 będzie weryfikowane na podstawie załączonego certyfikatu środowiskowego. 0 punktów – Dostawca nie posiada certyfikatu środowiskowego. 5 punktów – Dostawca posiada certyfikat środowiskowy 5 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium. - Wartości w kryterium 1 zostaną przeliczone do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglone zgodnie z regułami matematycznymi. - Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza, uzyskując najwyższą liczbę punktów. - W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej oferty tej samej liczby punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z wyższą liczbą punktów uzyskanych w kryterium „Cena”. |
| Sposób przygotowania oferty | - Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. - Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym). - Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym: - Jeśli Dostawca działa przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo. - Certyfikat potwierdzający spełnienie warunku w zakresie Kryterium 2 – Kryterium zielonych zamówień publicznych (Certyfikat środowiskowy), jeśli dotyczy. - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. - W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. |
| Termin ważności oferty | Termin związania ofertą musi być nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia zakończenia składania ofert. |
| Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu | - Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w terminie podanym w ogłoszeniu. - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Dostawcami poprzez Bazę Konkurencyjności. - Oferent może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania zadając pytanie za pomocą dostępnej opcji w BK2021. - Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Michał Padjasek, tel. 605-893-163, adres e-mail: m.padjasek@kebella.pl |
| Informacje dotyczące RODO: | Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych Dostawcy jest Zamawiający, tj. KEBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem, - odbiorcami danych osobowych Dostawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych; - dane osobowe Dostawcy będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie; - obowiązek podania przez Dostawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - w odniesieniu do danych osobowych Dostawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - Dostawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Dostawcy, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Dostawcy - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Dostawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Dostawcy narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Dostawcy: - w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Dostawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. |
| Wykaz załączników do Zapytania ofertowego | Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |