## główne zestawienie
| opis robót | jedn. | cena jedn. | ilość | wartość robót | uwagi
| works' description | units | unit price | quantity | value of works | remarks
| roboty ziemne/ earthworks |  |  |  | 0
1 | usunięcie humusu | m3 |  |  | 0
humus removal
2 | niwelacja terenu -wykopy | m3 |  |  | 0 | projektowana rzędna ±0,00 = 69,50m n.p.m
leveling of terrain - excavetions
3 | Dowóz ziemi - Nasypy | m3 |  |  |  | wraz z wymaganym poziomem zagęszczenia
| Additional soil - banks |  |  |  |  | required grade of compaction included
4 | wymiana gruntu | m3 |  |  | 0
replacement of soil
5 | wykopy pod stopy i ławy fundamentowe (mechaniczne) | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
excavation for feet and long strip foundations (mechanical)
6 | wykopy pod stopy i ławy fundamentowe (ręczne) | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
excavation for feet and long strip foundations (non mechanical)
| konstrucja hali/ structure of hall |  |  |  | 0
7 | podbeton pod fundamenty | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
concrete layer under the foundation
8 | stopy fundamentowe - prefabrykowane | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
precast feet foundations
9 | stopy fundamentowe - in situ | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
feet foundations - in situ
10 | ławy fundamentowe | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
line foundations
11 | podwaliny prefabrykowane żelbetowe | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
precast underground concrete beams
12 | podwaliny żelbetowe -in situ | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
underground concrete beams - in situ
13 | ściany fundamentowe (gr. 24cm, bloczki M6) | m3 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
foundation walls (thick. 24cm, M6 blocks)
14 | izolacje przeciwwilociowe fundamentow | m2 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
water-proof insulations of foundations
15 | izolacje cieplne fundamentow | m2 |  |  | 0 | po stronie zewnętrznej obiektu oraz w pasie 1,0m pod posadzką od strony zewnętrznej
thermal insulations of foundations
16 | słupy żelbetowe prefabrykowane | m3 |  |  | 0 | wg. koncepcji wykonawcy
precast concrete pillars
17 | słupy stalowe | kG |  |  | 0 | wg. koncepcji wykonawcy
steel pillars
18 | konstrukcja stalowa dachu | kG |  |  | 0 | wg. koncepcji wykonawcy
steel structure of roof (trusses)
19 | malowanie ppoż dźwigarów głównych | kG |  |  | 0 | 30 min
fire-proof painting of main girders
20 | kurtyny dymowe | m2 |  |  | 0 | wg. operatu p.poż.
smoke curtains
21 | ściana ppoż gr. 24cm (bloki z betonu komórkowego) | m2 |  |  | 0 | wg. załączpnej koncepcji
fire wall 24cm thick ( light concrete blocks)
22 | rdzenie i podciągi żelbetowe | m3 |  |  | 0 | wg. załączpnej koncepcji
concrete cores and beams
23 | tynki wewnętrzne | m2 |  |  | 0 | cementowo - wapienne kat. III
internal plastering
24 | szpachlowanie i malowanie ścian tynkowanych | m2 |  |  | 0 | ściany wewnętrzne
plastering and painting of plastered wall
| pokrycie dachu / roofing |  |  |  | 0
25 | pokrycie dachu | m2 |  |  | 0 | wełna mineralna 25cm, membrana dachowa gr. 1,5mm
roofing
26 | obróbki blacharskie krawędzi dachu | m2 |  |  | 0 | zgodnie z zasadami robót blacharskiech
flashings of roof edges
27 | klapy dymowe | szt |  |  | 0 | A czynne = 3% z zamontowanymi uchwytami asekuracyjnymi
smoke hatches
28 | pasma świetlne | m2 |  |  | 0 | 1 do 8
skylights
29 | rynny i rury spustowe | m |  |  | 0 | rynny Ø150mm, rury spustowe Ø 100mm
gutters and down pipes
| posadzki/ floor |  |  |  | 0
30 | warstwa piasku pod posadzkę | m3 |  |  | 0 | grub. 10cm
sand layer under the floor
31 | podbudowa pod posadzkę | m3 |  |  | 0 | grub. 15cm
basement for concrete floor
32 | posadzka betonowa gr. 18cm z włóknem stalowym | m2 |  |  | 0 | wg. załączonej koncepcji
concrete floor 18cm with steel fibre
33 | posadzka betonowa gr. 25cm 2 x siatka stalowa | m2 |  |  | 0 | wg. potrzeb inwestora
concrete floor 25cm with 2 x steel nets
| ściany zewnętrzne/ external wall |  |  |  | 0
34 | ściana osłonowa (zewnętrzna) | m2 |  |  | 0 | murowana REI 120
cover wall (external)
35 | szpachlowanie i malowanie ścian G-K | m2 |  |  | 0
plastering and painting of gipsum board wall
36 | obróbki blacharskie ścian krytych blachą | m2 |  |  | 0 | zgodnie z zasadami robót blacharskiech
flashings of external walls
37 | zaluzje wentylacyjne | szt |  |  | 0 | w ścianach zewnętrznych
ventilation gratings
| ściany wewnętrzne/ internal walls |  |  |  | 0
38 | ścianki z cegły silikat (wys. 2,1m) + opierzenia z blachy | m2 |  |  | 0 | po wewnętrznym obwodzie hal
silikat brickworks (height: 2,1m) + steel plates flashings
| stolarka i bramy / windows, doors, gates |  |  |  | 0
39 | okna nieotwierane | szt |  |  | 0 | załącznik nr ……….. witryny i okna od strony hali posiadające odpowiednie EI - [do wyceny przyjac EI60] ……...... Od strony korytarza stosowane zamiennie ze sciankami dzialowymi i drzwiami do pomieszczen biurowych …....... dla pomieszczen sanitarno socjalnych szyby mleczne
| fixed windows |  |  |  |  | enclosure no ……….
40 | okna el. Otwierane | szt |  |  | 0 | załącznik nr ……….. PCV lub metalowe - zaprojektowac dla wszystkich pomieszczen nietechnicznych
| el. Openable windows |  |  |  |  | enclosure no ……….
41 | drzwi stalowe - ppoż (EI30) | szt |  |  | 0 | wg. operatu p.poż.
steel fire-proof doors (EI30)
42 | drzwi stalowe - ppoż (EI60) | szt |  |  | 0 | wg. operatu p.poż.
steel fire-proof doors (EI60)
43 | drzwi stalowe - ppoż (EI120) | szt |  |  | 0
steel fire-proof doors (EI120)
44 | drzwi ewakuacyjne | szt |  |  | 0 | wg. operatu p.poż.
evacuation doors
45 | konstrukcja stalowa pod drzwi i bramy | kg |  |  | 0 | zgodna z klasyfikacją obiążenia ogniowego dla danych drzwi
steel structure for doors and gates
46 | bramy panelowe | szt |  | 2 | 0 | załącznik nr ……….. wg. załączonej koncepcji
| Panels gates |  |  |  |  | enclosure no ……….
47 | bramy ppoż | szt |  | 4 | 0 | załącznik nr ……….. zgodnie z operatem p.poż. i rysunkiem koncepcyjnym
| fire gates |  |  |  |  | enclosure no ……….
48 | doki załadowcze | szt |  | 1 | 0 | załącznik nr ……….. wanna rozładunku cystern z klejem
| Loading docks |  |  |  |  | enclosure no ……….
| instalacje mechaniczne / mechanical installation |  |  |  | 0
49 | system c.o. | m2 |  |  | 0 | w halach nagrzewnice nadmuchowe, włączenie ogrzewania awaryjnego z istniejącej instalacji c.o Ø 150mm z hali H, oś 1/Y, temp. obliczeniowa 18ºC
heating network (blowing heaters)
50 | instalacja wewnętrznych hydrantów | m2 |  |  | 0 | wg. operatu p.poż.
internal hydrants installation
51 | instalacja wod-kan. | m2 |  |  | 0 | szatnie i sanitariaty
fresh water and sanitary instalation
| instalacje elektryczne / electrical installation |  |  |  | 0
52 | instalacja oświetlenia hali (podstawowe ,awaryjne, ewakuacyjne) |  |  |  | 0 | załącznik nr ……….. oświetlenie ogólne 300lux, przy stanowiskach komputerowych z monitorem 500 lux
| hall illumination installation |  |  |  |  | enclosure no ……….
53 | zasilanie okien i bram, klap dymowych, gniazda serwisowe |  |  |  | 0 | załącznik nr ……….. Tak
| power supply for gates, smoke hatches and windows, service sockets |  |  |  |  | enclosure no ……….
54 | rozdzielnie el. |  |  |  | 0 | przygotowanie pomieszczen - wg. załączonej koncepcji - szafy i urzadzenia po stronie zamawiajacego
| el. switch boards |  |  |  |  | enclosure no ……….
55 | instalacja odgromowa |  |  |  | 0 | załącznik nr ……….. na dachu i przy fundamentach
| lightnings |  |  |  |  | enclosure no ……….
| sieci zewnętrzne / external networks |  |  |  | 0
56 | sieć kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0 | rury PCV, studnie PP
underground rainwater network
57 | sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 0 | rury PCV, studnie PP
underground sanitary network
58 | zewnętrzna sieć wodociągowa |  |  |  | 0 | rury PEHD SDR 11, pierścień, hydranty Ø100 w odległości max. co 150m
external fresh water network
59 | sieć hydrantów zewnętrznych |  |  |  | 0 | hydranty Dn 100mm
external hydrants network
60 | instalacja oświetlenia zewnetrznego |  |  |  | 0 | na ścianach hali - min 60lux
external ilumination installation
61 | instalacja przyłącza elektrycznego |  |  |  | 0 | wg. wytycznych inwestora
main power supply installation
| inne roboty / other works |  |  |  | 0
62 | prace geodezyjne |  |  |  | 0
geodetical survey
63 | ogrodzenie | m |  |  | 0 | nie dotyczy
fence
64 | opaska z kamienia | m |  |  | 0 | wokół hal szer. 50cm w obrzeżu betonowym
stone strip around the hall
65 | tereny zielone | m2 |  |  | 0 | humusowanie, obsiew mieszanką traw, nasadzenia niskie
grass area
66 | roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0 | nie występują
dismantling works
67 | pomieszczenia socjalno biurowe i techniczne |  |  |  | 0 | załącznik nr ………..
| social- office and technical accomodations |  |  |  |  | enclosure no ……….
68 | Instalacja tryskaczowa |  |  |  |  | wg. odrębnego opracowania
Sprinkler installation
69 | Instalacja alarmu pożarowego |  |  |  | 0 | wg. odrębnego opracowania
Fire alarm installation
70 | Ściana oporowa |  |  |  | 0 | profile LARSENA dł. 1,5m do 13,20m L ok. 200m, na całej długości zamontować barierę energochłonną.
71 | Drogi wewnętrzne, place i chodniki |  |  |  | 0 | nośność min. 100 kN/oś, szer. min. 5,0m, spełniające rolę dróg transportowych i pożarowych, odległość drogi od zagrożonych obiektów min. 5,0m, krawężniki przejazdowe na płasko, min. Promień łuku zewnętrzny 11 m
preferowane wykonanie drog, placy i chodnikow z kostki betonowej, zgodnie z istniejaca zabudowa
72 | Fundamenty specjalne pod silosy i technologię zewnętrzną |  |  |  | 0 | wg. wytycznych dostawcy urządzeń,
po zakonczeniu inzynieringu urzadzen i potwierdzeniu rysunkow konieczna weryfikacja i naniesienie zmian - oczekiwane zakonczenie inzynieringu, listopad 2025
| Fundament 2 - silosy |  |  | 1 |  | 13x52 - 16T/m2
| Fundament 6 - silosy balansowe |  |  |  |  | 7.5x7.5 - 12T/m2
| Fundament 7 - rozładunek pyłu |  |  | -
| Fundament 8 - WESP |  |  | 1 |  | 8x24
| Fundament 9 – zbiorniki na wodę - technologia |  |  | -
73 | Kotłownia |  |  |  | 0 | fundament pod urządzenia kotłowni wg. wytycznych dostawcy urządzeń
| Fundament 5 - energy plant - spalarnia |  |  | 1 |  | 25x12x0.5 - posiada bloki
74 | Pomieszczenia biurowe |  |  |  | 0 | biura dla ok. 30 osób, salka narad 8 osób, kabinki rozmów - 3 szt. salka sterowni, ustępy, wentylacja mechaniczna
75 | Pomieszczenia socjalne |  |  |  | 0 | szatnia męska dla ok. 40 osób na 4 zmiany robocze, szatnia damska dla ok. 40 osób na 4 zmiany robocze, szafki ubraniowe łącznie 80szt. Łazienki przy szatniach zgodnie z wymogami. Wentylacja mechaniczna. Sufity podwieszone, panele sufitowe z możliwością mycia. Wykończenie ścian - płytki ceramiczne do wys. ok. 210 cm, podłogi - płytki ceramiczne V kl. ścieralności. Drzwi do łazienek wyposażone w samozamykacz.
76 | Pomieszczenia pomocnicze dla biur |  |  |  | 0 | pom. śniadalni, wymiennikownia, ustępy, kącik ksero, magazynek materiałów biurowych, pom. porządkowe
77 | Pomieszczenia techniczne |  |  |  | 0 | pomieszczenia dla TRAFO i rozdzielnice MCC, kompresorownia, kuchnia klejowa, zbiorniki kleju
78 | Warsztat |  |  |  |  | warsztat podręczny z przejazdem przez bramy, doprowadzenie wody do umywalki
79 | Instalacja tryskaczowa |  |  |  |  | pomieszczenie dla urządzeń systemu tryskaczy
80 | Ustępy na hali |  |  |  | 0 | z zachowaniem wymaganych odległości, wejścia z komunikacji wewnętrznej, drzwi z samozamykaczami, wentylacja mechaniczna, doprowadzenie instalacji wod. kan.
81 | Ogrzewanie hali i pomieszczeń socjalno - biurowych |  |  |  | 0 | Instalacja centralnego ogrzewania, grzejniki płytowe, zasilanie z przyłacza istniejacej hali N - 150mm srednicy
82 | Utrzymanie czystości |  |  |  | 0 | codzienne utrzymanie czystości na drogach publicznych i dojazdowych
83 | Ogrodzenie |  |  |  | 0 | ogrodzenie ochronne terenu na czas budowy
84 | Teren budowy |  |  |  | 0 | bieżące utrzymanie czystości, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy, zaplecze budowy usytuować na utwardzonym terenie
85 | Wentylacja hal |  |  |  | 0 | podstawowa - dwie wymiany powietrza na godzinę ok. 52 000 m³ , + technologiczna - ca 100 000 m³/h
86 | Fundamenty pod urządzenia wewnątrz hali |  |  |  | 0 | fundamenty wg. wytycznych dostawcy urządzeń
po zakonczeniu inzynieringu urzadzen i potwierdzeniu rysunkow konieczna weryfikacja i naniesienie zmian - oczekiwane zakonczenie inzynieringu, listopad 2025
| Fundament 1 - prasa + rebak |  |  |  |  | wg. Załącznik nr 6 - Fundament 1 - Press and press channels foundation 3D Draft.pdf
| Fundament 3 - strop mieszalnika |  |  | 1 |  | wg. rysunku koncepcyjnego - 10.5x15.3 - 5T/m2
| Fundament 4 - glue storage |  |  |  |  | 7.2x20.6 - 12T/m2
-
87
88 |  |  |  |  | 0
89 |  |  |  |  | 0
90 |  |  |  |  | 0
91 |  |  |  |  | 0
92 |  |  |  |  | 0
93 |  |  |  |  | 0