Załącznik nr 1

Szczegółowy opis wyposażenia pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Opis, specyfikacja i parametry wyposażenia | Model/Producent oraz parametry oferowanego sprzętu (wypełnia wykonawca) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik dla ucznia | - stolik uczniowski wyspa 4-os. wymiary: ok. szer. 120 x gł. 130 x wys. 76 – 2 szt. |  | 2 |
|  |  | - stolik uczniowski wyspa 6-os. wymiary: ok. szer. 180 x gł. 130 x wys.76 – 2 szt. |  | 2 |
|  |  | Opis stolików : - wykonany z płyty wiórowej min. 25 mm, pokrytej laminatem PCV min. 2mm - jeden stolik, mogący pomieścić kilkoro uczniów - ergonomiczne wcięcia - przeznaczone dla osób o wzroście około 156-190 cm |  |  |
| 2 | Krzesło szkolne dla ucznia | Krzesło wyposażone w ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego i metalowy stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami. Opis krzesła: - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy - stelaż (nogi krzesła) – stal malowana proszkowo - krzesło posiada miękkie siedzisko - duża wytrzymałość i elastyczność - dobry komfort termiczny - przyjazne środowisku - krzesło w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia - krzesło przeznaczone dla instytucji edukacyjnych - forma krzesła wklęsło-wypukła - przeznaczone dla osób o wzroście około 156-190 cm |  | 20 |
| 3 | Biurko dla nauczyciela | Biurko z szafką na komputer i zamykaną szafką za dokumenty - wymiary szer. 180 cm x gł. 80 cm x wys. 76 cm - wykonane z płyty min. 25 mm - mebel posiada okleinę min. 2 mm wykonaną z PCV - wyprofilowany front, wygodniejsze użytkowanie - półka na klawiaturę |  | 1 |
| 4 | Krzesło dla nauczyciela | Krzesło wyposażone w ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego z podstawą pięcioramienną umożliwiającą obrót krzesła wokół własnej osi. W zestawie kółka miękkie umożliwiające ruch zarówno po powierzchniach twardych jak i wykładzinach. Krzesło ma posiadać podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucznego umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka Opis krzesła: - wklęsło-wypukła forma krzesła - dobry komfort termiczny - miękkie siedzisko - duża wytrzymałość i elastyczność - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy - krzesło posiada miękkie siedzisko - przyjazne środowisku - krzesło w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia |  | 1 |
| 5 | Monitor dotykowy | Monitor dotykowy FullHD 21,5 " zabudowany w biurko nauczyciela. Opis: - matryca LED o niskim zużycie mocy - format 16:9 Full HD - szybki czas reakcji matrycy - monitor zabudowany w biurku - cechy szczególne - automatyczna regulacja kontrastu - tryb ECO - stereofoniczny dźwięk - wbudowane głośniki min. 2x 1W |  | 1 |
| 6. | Komputer stacjonarny dla nauczyciela | #### Opis: - typ obudowy: minitower - procesor: min. INTEL I3 -9 generacji lub min. AMD Ryzen 3 3100 - ilość pamięci RAM: min. 8GB DDR4 - rodzaj dysku SSD o pojemność min. 256 GB - system operacyjny: Windows 10 Home - karta graficzna - złącza z przodu: USB min. 3.0 x min. 2, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe - dodatkowe informacje: w zestawie klawiatura oraz mysz |  | 1 |
| 7 | Rozkładana, biała tablica suchościeralna | #### Opis: - rodzaj powierzchni: ceramiczna o właściwościach magnetycznych - wymiary tablicy około: 170x100 cm (złożona), 170x340cm (rozłożona) - rama tablicy: wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona narożnikami. - tył tablicy: wzmocniony blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem - dodatkowe informacje: - produkt na posiadać półkę na której zmieszczą się przybory niezbędne podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych - możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie jaki i w poziomie W zestawie: elementy mocujące, zestaw startowy do tablic suchościeralnych (4 markery w różnych kolorach, holder magnetyczny do markerów, płyn czyszczący min. 200 ml, czyścik magnetyczny, wymienne filce, magnesy). |  | 1 |
| 8 | Szafa z witryną | Szafa z witryną, górna część oszklona, dół zamykany na zamek Wymiary: szer. 90 cm x gł. 40 cm x wys. 185 cm Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. |  | 3 |
| 9 | Monitor interaktywny | Monitor interaktywny FullHD Led 65" Parametry sprzętu: - 10 punktów dotyku - wbudowane głośniki 2 x min. 15W - pozycjonowanie w podczerwieni - wbudowane Wi-Fi, odtwarzacz multimediów, złącze DisplayPort, min. 3 porty HDMI, oraz port USB min. 2 szt. - zainstalowany system umożliwiający pracę bez podłączenia komputera – dokonywanie adnotacji na przeglądanych materiałach oraz serfowanie po internecie - długa żywotność (matryca o żywotności min. 30.000 h) - wysoka jakość obrazu (rozdzielczość Full HD), format 16:9 i duet wysokiego kontrastu oraz powłoki non-glare, zapewniający doskonałą widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach - wbudowany odbiornik do bezprzewodowej transmisji obrazu z telefonu lub tabletu |  | 1 |
| 10 | Zestaw do wizualizacji badawczej | #### Zestaw do wizualizacji badawczej składający się z: - wizualizera z przystawką do mikroskopu - mikroskopu trójokularowy - Opis wizualizjera: - wysokiej jakości matryca CMOS 8 megapikseli - obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p) - 27-krotny zoom całkowity na który składa się 16-krotny zoom cyfrowy, oraz 1,7-krotny AVerZoom (ekwiwalent zoomu optycznego) - oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto Focus oraz wbudowany mikrofon - urządzenie wyróżnia możliwość zapisu obrazu na karcie SDHC (nawet do 32 GB), a także w przypadku zdjęć również na wbudowanej pamięci. - wyposażony w port wejścia oraz wyjścia VGA oraz 2 porty HDMI (wejście i wyjście) - obszar skanowania nieco większy niż format A3 (580 x 326 mm). - Opis mikroskopu: Trójokularowy mikroskop, umożliwia prowadzenie klasycznych badań biologicznych i wykorzystanie nowoczesnej technologii podczas obserwacji: - rewolwer na 4 obiektywy - olejek imersyjny - kondensor Abbego z diafragmą irysową i filtrem - głowica trójokularowa - możliwość podłączenia kamery cyfrowej (sprzedawana osobno) - zakres powiększenia: od 40x do 2000x - metalowy korpus - oświetlenie LED z regulacją jasności - wygodne w użyciu stoliki przesuwane pionowo i poziomo - układy regulacji precyzyjnej i zgrubnej - mikroskop jest wyposażony w dolne oświetlenie - możliwość regulowania intensywności światła w szerokim zakresie - pozwala na prowadzenie obserwacji metodą jasnego pola - wmożliwia również wykorzystanie olejku imersyjnego - preparaty są przymocowane do stolika za pomocą dwóch wygodnych, metalowych zacisków - stolik mikroskopu z podstawą - głowica trójokularowa umożliwia zainstalowanie każdej kamery cyfrowej kompatybilnej z tubusem okularu o średnicy 23,2 mm. - trójokularowa głowica nachylona jest pod kątem 45° i obraca się o 360° wokół własnej osi. - achromatyczne soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40xs i 100xs (olejek) - okulary: WF10x i WFH20x - filtry (niebieski, żółty, zielony) - buteleczka z olejkiem imersyjnym - osłona przeciwpyłowa - instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |  | 1 |
| 11 | Dygesterium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji podstawowych doświadczeń z przedmiotu fizyka-chemia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Opis: - dygestorium składające się z dwóch części: - górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew kamionkowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. - dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. - wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej (sz./gł./ wys.) około: - 1220x 600x 2010 /mm/ (bez wentylacji) - 1220x 750x 2350 /mm/ (z wentylacją) - kabina manipulacyjna ma być oszklona z trzech stron, przednia szyba hartowana, podnoszona na systemie przeciwwag - w górnej komorze tj. kabina manipulacyjna ma być oszklona z trzech stron ma być zamocowana jest przesuwana okiennica, którą ustawić można w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. |  | 1 |
| 12 | Stolik demonstracyjny | Opis: - wymiary: 120 x 600 x 850 mm (dł/szer./wys.) - wykonany na stelażu metalowym lub cokole pokryty terakotą kwasoodporną - blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi - wolna przestrzeń między bokami - Obrzeża stołu zakończone listwami aluminiowymi. - wyposażenie stołu: butla gazowa 2 kg na propan butan do napełnienia, wąż gazowy połączeniowy, zawór gazowy, reduktor gazowy, palnik Bunsena, zasilacz 5m, zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia wyświetlacz LED, instalacja elektryczna 220/230 volt z okablowaniem do podłączenia w dowolnym miejscu stołu |  | 1 |
| 13 | Podręcznik nauczyciela | #### Podręcznik nauczyciela z doświadczeniami powinien być dopasowany do zaoferowanych urządzeń do wykonywania doświadczeń oraz do oprogramowania w języku polskim. Podręcznik powinien zawierać gotowe instrukcje doświadczeń, zagadnienia oraz treści merytoryczne nawiązujące do podstawy programowej. |  | 4 |
| 14 | Oprogramowanie edukacyjne | Oprogramowanie edukacyjne dostosowane do nauki chemii |  | 1 |
| 15 | Moduły i pomoce naukowe | Pomoce do nauki chemii wraz z oprogramowaniem (aplikacja) - 3 moduły o różnej tematyce |  | 3 |
| 16 | Fototapeta | Fototapeta dobrana tematycznie do pracowni chemicznej (wzór tapety do uzgodnienia). Wymiary: wysokość 3,00 m x szerokość 5,40 m. |  | 1 |