Specyfikacja 
(charakterystyka, wymagania minimalne)

- Zestaw I – Szkło laboratoryjne i akcesoria

- Zestaw II – Substancje chemiczne

- Zestaw III  - Sprzęty laboratoryjne

| Lp | Nazwa sprzętu/kosmetyku/przybory |  | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW I – szkło laboratoryjne i akcesoria |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bagietka pręcik |  | 10 | - DŁUGOŚĆ: 250 mm - ŚREDNICA: 7 mm - MATERIAŁ: polipropylen (PP) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/bagietka-preciki-pp-fi-7-x-250-dlugosc.html |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżeczko szpatułka metalowa |  | 10 | - DŁUGOŚĆ: 200 mm - MATERIAŁ: stal nierdzewna |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/lyzeczko-szpatulka-dlugosc-200-metalowa.html |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szpatułka dwustronna |  | 10 | - DŁUGOŚĆ: 100 mm - MATERIAŁ: stal nierdzewna |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szpatulka-dwustronna-dl-100mm-z-stali-nierdzewnej.html |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka zegarkowe z obtopionymi brzegami |  | 10 | - ŚREDNICA: 60 mm - MATERIAŁ: szkło naturalne |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szkielka-zegarkowe-fi-060-mm-krawedzie-obtopione.html |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana niska 10 ml |  | 15 | - Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha - Szkło borokrzemowe typ 3.3. ISO 3819, DIN 12 331, CSN 70 4031 - Pojemność: 10 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-niska-00010-ml-borokrzem-chemland.html |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zlewka z wylewem, skala niebieska |  | 5 | - POJEMNOŚĆ: 250 ml - WYSOKOŚĆ: 95 mm - ŚREDNICA: 77 mm - PODZIAŁKA: 50 ml - MATERIAŁ: polipropylen (PP) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-pp-skala-niebieska-0250ml.html |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Etykieta laboratoryjna bez nadruku |  | 1 | - Etykieta laboratoryjna, samoprzylepna 60 x 40 - bez nadruku - 1000 szt. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/etykieta-laboratoryjna-bez-nadruku-060-040.html |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Słoik PET PU-0586 seria Straight Cylindrical mini poj. 75 ml |  | 100 | - Słoik PET - Gramatura (g): 11 - Wysokość (mm): 55,24 - Szerokość (mm): ø50 - Kształt podstawy: okrągły - Kolor: transparentny, niebarwiony - Gwint: 48/400 - Pojemność nominalna: 75 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.esklep.mch.com.pl/product-pol-244-Sloik-PET-PU-0586-seria-Straight-Cylindrical-mini-poj-75-ml.html |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nakrętka na słoik gwint 48/400 gładka I0008 biała |  | 100 | - Słoik PP - Gramatura (g): 4,4 - Szerokość gwintu (mm):48 - Kolor: biały |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.esklep.mch.com.pl/product-pol-151-Nakretka-na-sloik-gwint-48-400-gladka-I0008-biala.html |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Butelka PET BU-0605 poj.100 ml |  | 100 | - Słoik PET - Gramatura (g): 11 - Wysokość (mm): 116 - Szerokość (mm): 48,5 x 30 - Kształt podstawy: owal - Kolor: transparentny, niebarwiony - Gwint: 20/410 - Pojemność nominalna: 100 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.esklep.mch.com.pl/product-pol-292-Butelka-PET-BU-0605-poj-100-ml.html |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Flip top FT20P biały, gwint 20/410 |  | 100 | - Słoik PP - Gramatura (g): 2,65 - Szerokość gwintu (mm):20 - Kolor: biały |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.esklep.mch.com.pl/product-pol-717-Flip-top-FT20P-bialy-gwint-20-410.html |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pipeta Pasteura z znacznikiem 3,0ml |  | 1 | - Pipeta Pasteura ze znacznikiem - POJEMNOŚĆ: 3,0 ml - ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 500 sztuk - MATERIAŁ: polietylen (PE) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/pipety-i-koncowki-do-pipet/pipety-pasteura/pipeta-pasteura-z-znacznikiem-3-0ml-op-500szt-model-2010.html |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Statyw laboratoryjny 900 mm |  | 6 | - Statyw wysokości 900 mm - Metalowy - Do montowania sprzętu chemicznego (biurety, rozdzielacze, kolumny) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/statyw-laboratoryjny-uniwersalny-bez-wyposazenia-l-1000.html |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Biureta automatyczna 50 ml |  | 6 | - Wykonana z przeźroczystego szkła borokrzemowego 3.3. - W zestawie z podstawką i butelką z PE. - Podziałka w kolorze niebieskim z paskiem Schellbacha. - Zero ustawione na stałe. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/automatyczne-biurety-schillinga-przezroczyste-z-paskiem-schellbacha/ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Sączki jakościowe, twarde |  | 6 | - Materiał: Wysokiej jakości celuloza - Średnica: 125 mm. Dostępne w różnych rozmiarach (średnica od 55 mm do 180 mm) - Gramatura: 80 g/m² - Przepuszczalność: Niska, zapewniająca dokładną filtrację (70-140 sek.) - Opakowanie: 100 szt |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/saczki-jakosciowe-twarde-125mm-chemland.html |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Biureta cyfrowa 50 ml |  | 1 | - Pasująca do gwintu GL45 (a po zastosowaniu adapterów także do butelek o innych gwintach) - Odznaczająca się wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A według DIN EN ISO 385 - Przyrząd cechujący się kompaktową konstrukcją, jest lekki i stabilny |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/biurety-cyfrowe-titrette/ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rękawice do autoklawu |  | 2 | - Miękkie, bawełniane rękawice frotte do pracy z gorącymi przedmiotami, np. wyjmowanymi z autoklawu lub pieca oraz do innej ochrony cieplnej w laboratorium lub przemyśle. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.witko.com.pl/segmenty/rekawice-bawelniane-odpornosc-termiczna-do-2320c-claviessupsup,1510 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szczypce do tygli |  | 6 | - Metalowe szczypce do gorących przedmiotów |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/szczypce-do-tygli/ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Łyżka do naważania |  | 12 | - Dwustronna łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej 18-8 - może być wielokrotnie sterylizowana bez utraty jakości. - DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 120 mm - WYMIARY ŁYŻECZEK: 30x 32 mm, 23x 17 mm - MATERIAŁ: stal nierdzewna 18-8 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-laboratoryjny/wyroby-ze-stali-18-8/szpatulki-lyzeczki-s18-8/lyzeczki-laboratoryjne/lyzeczka-dwustronna/lyzeczka-dwustronna-chemiczna-stal-18-8-dl-120mm.html |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pompka do pipet |  | 6 | - Pompka ręczna do pipetowania - POJEMNOŚĆ: 0- 25 ml - RODZAJ: ręczna - MATERIAŁ: polipropylen (PP) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/pompka-pipetowa-0-25ml-czerwona.html |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki plastikowe |  | 20 | - 10 ml - Materiał probówki: Polistyren (PS) - Materiał korka: Polietylen (PE) - Kolor probówki: Bezbarwny (transparentny) - Kolor korka: Zielony - Sterylne: nie - Temperatura pracy: Zalecana temperatura pracy wynosi od -10°C do +70°C - Opakowanie: 50 szt. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.bio-space.pl/probowka-ps-16x100-mm-z-korkiem-zielonym-50-szt,3,8453,8488 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pipety Pasteura |  | 10 | - Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml) - Wymiary: 7,8 x 150 mm - Wykonane z polietylenu. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/pipety-pasteura-3-ml-pojemnosc-banki-ssacej-4-ml/ |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Papierki lakmusowe |  | 10 | - Paski pH w tubie op.=150szt zakres 0-14 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-filtracyjne/paski-do-pomiaru-ph/zakres-ph-0-14/paski-ph-w-tubie-op-150szt-zakres-0-14.html |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Probówki szklane |  | 200 | - Probówka okrągłodenna z nakrętką i uszczelką - POJEMNOŚĆ: 15 ml - WYSOKOŚĆ: 100 mm - ŚREDNICA: 16 mm - MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-podstawowe/probowki/probowki-z-nakretka-okraglodenne/probowka-okraglodenna-z-nakretka-i-uszczelka16-100.html |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Probówki Falcon |  | 10 | - Sterylne probówki do wirówek - POJEMNOŚĆ: 15 ml - WYSOKOŚĆ: 123 mm - ŚREDNICA: 22 mm - ZAKRES TEMPERATUR: od -80°C do 120°C - OPAKOWANIE: 50 sztuk - MATERIAŁ: probówka– polipropylen (PP), nakrętka– polietylen (PE) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/probowka-falcon-15ml-gr-a-sterylne-rak-25-szt.html |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Probówki Falcon |  | 10 | - Sterylne probówki do wirówek - POJEMNOŚĆ: 50 ml - WYSOKOŚĆ: 118 mm - ŚREDNICA: 34 mm - ZAKRES TEMPERATUR: od -80°C do 120°C - OPAKOWANIE: 25 sztuk - MATERIAŁ: probówka– polipropylen (PP), nakrętka– polietylen (PE) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/probowka-falcon-50ml-gr-a-sterylne-rak-25-szt.html |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pipety automatyczne |  | 8 | - Pojemności: 100-1000 µl (2 sztuki), 500-5000 µl (2 sztuki), 1000-10000 μl (2 sztuki), 20-200 µl (2 sztuki) - Pipety Eppendorf Research® plus to urządzenia o najwyższej precyzji i dokładności. - wyjątkowy sprężynujący stożek końcowy i funkcję SOFTeject. - wyposażone w ultra-lekki tłok wykonany z tworzywa Fortron® - Pipety są trwałe i odporne chemicznie, termicznie oraz mechanicznie. Mogą być kalibrowane zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności, bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. Z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części. - Końcówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/pipety-jednokanalowe-eppendorf-research-plus-regulowana-pojemnosc/ |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Tipsy do pipet |  | 25 | - epTIPS Racks: tipsy w pojemnikach/tackach - Pojemności: 100-1000 µl (10 sztuk), 500-5000 µl (5 sztuk), 1000-10000 μl (5 sztuk), 20-200 µl (5 sztuk) - Końcówki do pipet epT.I.P.S. idealnie współpracują z pipetami Eppendorf - Te końcówki do pipet są zgodne z wymaganiami EN ISO 8655 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.eppendorf.com/pl-pl/Produkty/Liquid-Handling/Ko%C5%84c%C3%B3wki/epTIPS-p-PF-243780 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Okulary ochronne |  | 15 | - Proste okulary ochronne. - Szybka odporna na uderzenia do 1J, system wentylacji bezpośredniej przez nauszniki, możliwość zakładania na szkła korekcyjne - Norma: EN 166, CE |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bhpvota.pl/pl/p/OKULARY-OCHRONNE-BEZBARWNE-B501/697 |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW II – substancje chemiczne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wersenian dwusodowy EDTA |  | 1 | - EDTA - Proszek rozpuszczalny we wodzie - Opakowanie 200 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Wersenian-dwusodowy-EDTA/753 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FEOG – mieszanina konserwująca |  | 1 | - INCI: Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin - Opakowanie 500 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/FEOG/208 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Alkohol cetearylowy |  | 1 | - Alkohol cetearylowy - Opakowanie 5 kg |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://chwasciarnia.com.pl/pl/p/Alkohol-cetearylowy/197#variantOptions=9:76 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sodium Coco Sulfate SCS |  | 1 | - Sodium Coco Sulfate - postać: granulki - pH 10 - temp topnienia 35-40 - Opakowanie 1 kg |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://chwasciarnia.com.pl/pl/p/Sodium-Coco-Sulfate-SCS/135#variantOptions=9:60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gliceryna roślinna |  | 1 | - INCI Glycerin - CAS 56-81-5 - Wygląd: bezbarwna, przezroczysta, higroskopijna ciecz o konsystencji syropu - Opakowanie 1 kg |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Gliceryna-roslinna/238 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Guma ksantanowa transparentna |  | 1 | - INCI Xanthan Gum - Opakowanie 50 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Guma-ksantanowa-TRANSPARENTNA/247 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Masło shea rafinowane |  | 1 | - INCI Butyrospermum Parkii - Opakowanie 200 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Maslo-Shea-RAFINOWANE/115 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sorbitol - roztwór wodny 70% |  | 2 | - INCI Sorbitol - Wygląd: bezbarwna, przezroczysta, higroskopijna ciecz o konsystencji gęstego syropu - Opakowanie 60 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Sorbitol-roztwor-wodny-70/244 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Macerat karotenowy |  | 1 | - INCI: Dunaliella salina extract, Helianthus annuus seed oil - Opakowanie 30 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Macerat-karotenowy/1336 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Algi morskie - spirulina |  | 1 | - INCI: Spirulina platensis powder - Opakowanie 50 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Algi-morskie-spirulina/33 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ekstrakt z soku truskawki |  | 1 | - INCI Fragaria Virginiana Fruit Extract - Opakowanie 30 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Ekstrakt-z-soku-truskawki/356 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Lanolina |  | 1 | - INCI: Lanolin - Opakowanie 200 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Lanolina/55 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Polysorbate-20 |  | 1 | - INCI: Polysorbate 20 - Opakowanie 115 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/POLYSORBATE-20/1104 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wosk pszczeli biały |  | 1 | - INCI: Cera alba - Opakowanie 125 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Wosk-pszczeli-bialy/252 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Korund - mikrodermabrazja |  | 1 | - INCI Alumina - Korund mikrokrystaliczny (mikronizowany - wielkość kryształków 120 μm) - Opakowanie 200 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Korund-mikrodermabrazja/60 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | DHA BA - konserwant akceptowany przez Eco-cert |  | 4 | - INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol - Aktywne składniki mieszaniny: DHA - kwas dehydrooctowy, BA - alkohol benzylowy. - Zakres pH poniżej 7 - Stabilny w temperaturze do 50ºC - Opakowanie 15 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/DHA-BA-konserwant-akceptowany-przez-Eco-cert/207 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sól z morza martwego |  | 1 | - INCI: Dead Sea Salt - Opakowanie 500 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Sol-z-morza-martwego/351 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Peeling z nasion malin |  | 1 | - INCI: Rubus Idaeus Seed - Zmielone nasiona malin - Opakowanie 50 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Peeling-z-nasion-malin/379 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kwas L-mlekowy 80% |  | 1 | - INCI Lactic Acid - CAS 79-33-4 - Opakowanie 115 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kwas-L-mlekowy-80/85 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Mikroliposomy dla cery dojrzałej - koenzym Q10 + tetrapeptyd |  | 3 | - Koncentrat mikroliposomów - INCI: aqua - cas. 7732-18-5, zaw. > 70% lecithin - cas. 8002-43-5 / 8030-76-0, zaw. 1 - 5% panthenol - cas. 81-13-0 / 16485-10-2, zaw. 1 - 5% sorbitol - cas. 50-70-4/ 1259528-21-6, zaw. 1 - 5% trilaureth-4 phosphate - cas. 31800-90-5, zaw. 1 - 5% ubiquinone - cas. 303-98-0 / 1339-63-5 / 60684-33-5, zaw. 0,5 - 1% benzyl alcohol - cas. 100-51-6, zaw. 0,5 - 1% sodium carbomer - cas. 73298-57-4, zaw. 0,1 - 1,5% palmitoyl tetrapeptide - cas. --, zaw. < 0,1% ethylhexylglycerin - cas. 70445-33-9, zaw. < 0,1% - Opakowanie 10 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Mikroliposomy-dla-cery-dojrzalej-koenzym-Q10-tetrapeptyd/105 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Masło kakaowe nierafinowane |  | 1 | - INCI Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter - Opakowanie 80 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Maslo-kakaowe-nierafinowane/1395 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Olej MONOI |  | 1 | - INCI Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Gardenia Tahitensis Flower Ekstrakt (Tiare) - Opakowanie 200 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olej-MONOI/559 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Olej konopny naturalny |  | 1 | - INCI: Cannabis sativa (Hemp) Seed Oil - Opakowanie 115 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olej-konopny-NATURALNY/132 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Olej ze słodkich migdałów RAFINOWANY |  | 1 | - INCI Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil - Opakowanie 400 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olej-ze-slodkich-migdalow-RAFINOWANY/168 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Olej ze słonecznika ORGANICZNY |  | 1 | - INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil - Opakowanie 900 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olej-ze-slonecznika-ORGANICZNY/169 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Olej z pestek arbuza RAFINOWANY |  | 1 | - INCI: Citrullus vulgaris (Watermelon) Seed Oil - Opakowanie 115 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olej-z-pestek-arbuza-RAFINOWANY/157 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Olejek Lawendowy NATURALNY |  | 1 | - INCI: Lavandula Angustifolia Flower Oil - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-Lawendowy-NATURALNY/179 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Olejek z pomarańczy słodkiej NATURALNY |  | 1 | - INCI: Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-z-pomaranczy-slodkiej-NATURALNY/477 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Olejek z Drzewa Herbacianego NATURALNY |  | 1 | - INCI: Melaleuca Alterinifolia Oil - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-z-Drzewa-Herbacianego-NATURALNY/198 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Olejek cynamonowy z kory NATURALNY |  | 1 | - INCI: Cinnamomum zeylanicum - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-cynamonowy-z-kory-NATURALNY/186 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Olejek paczulowy NATURALNY |  | 1 | - INCI: Pogostemon Cablin Leaf Oil - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-paczulowy-NATURALNY/658 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Olejek z goździkowca korzennego NATURALNY |  | 1 | - INCI: Eugenia Caryophyllus Bud Oil - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-z-gozdzikowca-korzennego-NATURALNY/194 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Olejek Rozmarynowy NATURALNY |  | 1 | - INCI: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil - Opakowanie 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Olejek-Rozmarynowy-NATURALNY/182 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Kompozycja zapachowa Ananas i Kokos |  | 1 | - Kompozycja zapachowa ananas i kokos - Opakowanie 50 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kompozycja-zapachowa-Ananas-i-Kokos/1377 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Kompozycja zapachowa Fioletowe Kwiaty |  | 1 | - Kompozycja zapachowa Fioletowe Kwiaty - Opakowanie 50 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kompozycja-zapachowa-Fioletowe-Kwiaty/1358 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Kompozycja zapachowa zielona herbata |  | 1 | - Kompozycja zapachowa zielona herbata - Opakowanie 50 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kompozycja-zapachowa-zielona-herbata/491 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Kompozycja zapachowa Tropikalna |  | 1 | - Kompozycja zapachowa Tropikalna - Opakowanie 50 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kompozycja-zapachowa-Tropikalna/1375 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Hydrolizat keratyny |  | 1 | - INCI Hydrolyzed Keratin - Opakowanie 115 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Hydrolizat-keratyny/200 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Kolagen morski |  | 1 | - INCI Soluble Collagen - Opakowanie 60 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kolagen-morski/445 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Tripeptyd miedziowy |  | 1 | - INCI: Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate, Glycerin, Aqua, Caprylyl Glycol &Ethylhexylglycerin - Opakowanie 30 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Tripeptyd-miedziowy/1322 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Suszone pąki róż |  | 1 | - Suszone pąki róż - Opakowanie 30 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Suszone-paki-roz/1069 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Suszone kwiaty nagietka |  | 1 | - Suszone kwiaty nagietka - Opakowanie 30 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Suszone-kwiaty-nagietka/42 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Azeloglicyna |  | 1 | - INCI Potassium Azeloyl Diglycinate - Opakowanie 115 g |  |  |
| Przykładowy kosmetyk spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Azeloglicyna/674 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Witamina E |  | 1 | - INCI Tocopherol Acetate - Opakowanie 200 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Witamina-E/230 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Stabilna forma witaminy C |  | 1 | - INCI: 3-O-Ethyl-L-ascorbic acid - Opakowanie 50 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Stabilna-forma-witaminy-C/741 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Tetraizopalmitynian askorbylu - Witamina C |  | 1 | - INCI: Tetrahexyldecyl Ascorbate - Opakowanie 30 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Tetraizopalmitynian-askorbylu-Witamina-C/736 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Kwas askorbinowy - Witamina C |  | 1 | - INCI Ascorbic Acid - Opakowanie 100 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Kwas-askorbinowy-Witamina-C/223 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Śluz ślimaka |  | 1 | - INCI: Snail secretion filtrate, Phenoxyethanol - Opakowanie 10 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Sluz-slimaka/861 |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Skwalan z oliwy z oliwek | 1 | - INCI Squalane - Opakowanie 30 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Skwalan-z-oliwy-z-oliwek/217 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Witamina B3 - amid kwasu nikotynowego NIACYNAMID |  | 1 | - INCI: Niacinamide - Opakowanie 100 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Witamina-B3-amid-kwasu-nikotynowego-NIACYNAMID/229 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Potrójny kwas hialuronowy 3 % |  | 1 | - INCI: Aqua and Hyaluronic Acid - Opakowanie 60 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Potrojny-kwas-hialuronowy-3-/804 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | PROPANEDIOL - glikol roślinny |  | 1 | - INCI: Propanediol - Opakowanie 100 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/PROPANEDIOL-glikol-roslinny/1025 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate |  | 1 | - INCI: Sodium Laureth Sulfate - Numer CAS 68891-38-3 - Opakowanie 5 kg |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://distripark.com/sulforokanol-l270-1-sodium-laureth-sulfate-68891-38-3?srsltid=AfmBOorZALAWEquw-DVoGDM4UyUlIAIPIr94Ju-u6B0GVLMq8BksRmNu |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Betaina kokosowa |  | 2 | - INCI: Cocamidopropyl Betaine - Opakowanie 1 l |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Betaina-kokosowa/873 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Glukozyd Kokosowy Coco Glucoside |  | 2 | - CAS:68515-73-1, 110615-4709 - INCI Coco Glucoside - Opakowanie 1 kg |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Glukozyd-Kokosowy-Coco-Glucoside-1kg-Chmara-Blend/7548 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Glinka niebieska francuska |  | 1 | - Niebieska francuska glinka w kolorze błekitu - Opakowanie 50 g |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://chwasciarnia.com.pl/pl/p/Glinka-niebieska-francuska/58#variantOptions=9:56 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Glinka zielona |  | 1 | - INCI: Montmorillonite - Opakowanie 50 g |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://chwasciarnia.com.pl/pl/p/Glinka-zielona-/149#variantOptions=9:56 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | RE - FAT |  | 1 | - INCI Coco Glucoside, Glyceryl Oleate - Opakowanie 400 ml |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/RE-FAT/250 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Bioferment z Aceroli |  | 1 | - INCI Lacobacillus / Acerola Cherry Ferment - Postać: wodny bezbarwny roztwór, gęstość 1 g / 1 ml, rozpuszczalne w fazie wodnej, nie miesza się z olejami, odczyn - pH 3 - 5 - Opakowanie 60 g |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Bioferment-z-Aceroli/453 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Komórki macierzyste z miąższu jabłka |  | 1 | - Skład Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Xanthan Gum, Glycerin, Lecithin, Phenoxyethanol, Aqua / Water - Opakowanie 10 ml |  |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.zrobswojkosmetyk.pl/pl/p/Komorki-macierzyste-z-miazszu-jablka-10ml-Esent/7037 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Barwnik różowy |  | 1 | - Barwnik różowy znajduje zastosowanie w produkcji domowych mydeł glicerynowych DIY, mydeł w płynie, kul kąpielowych, żeli do mycia, szamponów oraz innych kosmetyków na bazie wody. - Opakowanie 30 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/barwnik-rozowy?_gl=1*1xv15di*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVgvGYW7RFkHbQUZmGxpTczAFt3UBiIpqJzAJhZoeZsAEeugdpZY81UaAlHUEALw_wcB&gbraid=0AAAAAD91V-KFMxeqFWkIwYWFvbS37DBnl |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Barwnik niebieski |  | 1 | - Barwnik niebieski może być stosowany do mydeł glicerynowych, mydeł w płynie, kul kąpielowych, żeli do mycia, szamponów oraz innych kosmetyków na bazie wody. - Opakowanie 30 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/barwnik-niebieski?_gl=1*1xv15di*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVgvGYW7RFkHbQUZmGxpTczAFt3UBiIpqJzAJhZoeZsAEeugdpZY81UaAlHUEALw_wcB&gbraid=0AAAAAD91V-KFMxeqFWkIwYWFvbS37DBnl |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Ekstrakt z ogórka ekologiczny |  | 1 | - Ekologiczny ekstrakt wodno-glicerynowy z ogórka - Opakowanie 30 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ecospa.pl/ekstrakt-z-ogorka-ekologiczny?_gl=1*13ta8hz*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVgvGYW7RFkHbQUZmGxpTczAFt3UBiIpqJzAJhZoeZsAEeugdpZY81UaAlHUEALw_wcB&gbraid=0AAAAAD91V-KFMxeqFWkIwYWFvbS37DBnl |  |  |  |  |  |  |
| 64. | BTMC Behentrimonium Chloride- emulgator kationowy |  | 1 | - INCI: Chlorek behentrimonium - Wygląd Białe granulki - Przybliżona temperatura topnienia 90°C - pH 6–8 - Rozpuszczalny w oleju - Opakowanie 500 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://chwasciarnia.com.pl/pl/p/BTMC-Behentrimonium-Chloride-emulgator-kationowy/187#variantOptions=9:59 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Chlorek Cetrimonium |  | 1 | - INCI: chlorek cetrimonium - Opakowanie 500 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://chwasciarnia.com.pl/pl/p/Chlorek-Cetrimonium-Cetrimonium-Chloride-/188#variantOptions=10:66 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Mentol |  | 1 | - INCI Menthol - Opakowanie 20 g |  |  |
| Przykładowy kosmetyk spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Mentol/740 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Macerat z chili |  | 1 | - INCI: Capsicum Frutescens Fruit Extract (Chilli) & Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil - Opakowanie 30 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Macerat-z-chilli/1412 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Roztwory buforowe |  | 6 | - Do kalibracji pHmetrów - 100 ml - Wartości: 4.00, 7.00, 9.00 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.elmetron.com.pl/strona-glowna/25-302-roztwor-buforowy-ph-9.html#/21-wybierz_pojemnosc-100_ml |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Alkohol etylowy |  | 10 | - 1L - 99,8% roztwór czda - CAS: 64-17-5 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/etylowy-alkohol-99-8-czda-64-17-5-p-406.html |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Glikol etylenowy |  | 5 | - 1L - Roztwór czda - CAS: 107-21-1 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://alchem.com.pl/glikol-etylenowy-czda.html |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Azotan srebra |  | 2 | - 250g - Ciało stałe czda - CAS: 7761-88-8 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/srebra-azotan-czda-7761-88-8-p-2046.html |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Gliceryna bezwodna |  | 1 | - 5L - 99,5% roztwór czda - CAS: 56-81-5 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/gliceryna-bezwodna-czda-56-81-5-p-12279.html |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Odczynnik Lucasa |  | 1 | - 250 ml - roztwór wodny kwasu chlorowodorowego z dodatkiem cynku |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/odczynnik-lucasa-p-1176.html |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Amoniak r-r |  | 2 | - 1L - 25% roztwór czda - CAS: 1336-21-6 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/amoniak-r-r-25-czda-1336-21-6-p-42.html |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Aldehyd octowy |  | 4 | - 250 ml - Roztwór czda - CAS: 75-07-0 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/acetaldehyd-czda-p-4.html |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Azotan srebra |  | 1 | - 250g - Ciało stałe czda - CAS: 7761-88-8 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/srebra-azotan-czda-7761-88-8-p-2046.html |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Nitroprusydek sodu |  | 1 | - 50g - Ciało stałe czda |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/sodu-nitroprusydek-czda-13755-38-9-p-1664.html |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Kwas octowy |  | 3 | - 1L - 99,5-99,9% roztwór czda - CAS: 64-19-7 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/kwas-octowy-99-5-99-9-czda-64-19-7-p-12108.html |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Aceton |  | 4 | - 1L - 99,5% roztwór czda - CAS: 67-64-1 |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/aceton-czda-acs-reag-ph-eur-reag-bp-reag-usp-min-99-5-1l-chemsoluter.html |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW III – sprzęty laboratoryjne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Waga laboratoryjna |  | 2 | - Obciążenie maksymalne [Max] 2 kg - Dokładność odczytu [d] 0,01 g - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem - Karta gwarancyjna dostarczona z urządzeniem - Gwarancja minimum rok |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://wagiradwag.pl/p/waga-precyzyjna-wlc-c-2/801/JSQ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łaźnia wodna |  | 1 | - Kontrola temperatury w zakresie od RT do +100°C - Rozdzielczość nastawy i kontroli temperatury +/- 0,1°C - Kontrola mikroprocesorowa - Bezszwowy zbiornik ze stali nierdzewnej - Obudowa stalowa, malowana epoksydowo - Panel sterowania z wyświetlaczem odporne na zachlapanie - Możliwość zapisu i szybkiego wyboru 4 programów pracy - System alarmowy informujący o przekroczonej temperaturze, zbyt niskim poziomie wody lub uszkodzeniu sondy - Zegar czasu pracy - Małe wymiary zewnętrzne - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem - Karta gwarancyjna dostarczona z urządzeniem - Gwarancja minimum rok |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji www.argentalab.pl/Automatyzacja-laboratorium/produkt/290792/Laznie-wodne-Precision-General-Purpose-Thermo-Scientific |  |  |  |  |  |  |
| 3. | pHmetr kieszonkowy |  | 4 | - Przyrząd w pełni wodoszczelny - IP-67. - Kalibracja pH w 1 do 3 punktów. - Automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH. - Automatyczna kompensacja temperatury. - Zasilanie bateryjne (3 x LR44). - Długotrwała praca bez wymiany baterii (ok. 80 h pracy ciągłej). - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem - Karta gwarancyjna dostarczona z urządzeniem - Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep.elmetron.com.pl/strona-glowna/17-280-ph-metr-kieszonkowy-cp-105-zestaw.html#/15-wybierz_glowice_ph-gp_105_do_wod_czystych |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Homogenizator |  | 1 | - Homogenizator - Szeroka gama narzędzi dyspergujących homogenizator powinna umożliwiać przetwarzanie cieczy o objętości od 0,2 ml do 2500 ml i lepkości do 5000 mPas*s. - Wyświetlacz cyfrowy LED oraz pokrętło gwarantujące możliwość dokładnego ustawienia oraz kontroli prędkości obrotowej w zakresie 3000 – 25000 obr./min (co 200 obr./min). - Homogenizator napędzany cichym silnikiem bezszczotkowym. - Wymiary urządzenia 92 x 280 x 130 mm, waga – 2,4 kg. - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem - Karta gwarancyjna dostarczona z urządzeniem - Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/homogenizator-ov-625-cyfrowy-velp/ |  |  |  |  |  |  |