## A - materiały, odczynniki lab.
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Część A - materiały, odczynniki laboratoryjne
Lp |  | UWAGI | Ilość minimalna Opakowanie/ pojemność/waga/ szt. | Ilośc maksymalna Opakowanie/pojemność/waga/szt. | Cena jednostkowa Opakowanie/pojemność/waga/szt. netto PLN | Cena netto PLN za ilość maksymalną | Stawka VAT% | Cena brutto za ilość maksymalną PLN
1. | Butelki laboratoryjne ze szkła duran z nakrętką PP 100 ml |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
2. | Butelki laboratoryjne ze szkła duran z nakrętką PP 250 ml |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
3. | Butelki laboratoryjne ze szkła duran z nakrętką PP 500 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
4. | Butelki laboratoryjne ze szkła duran z nakrętką PP 750 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
5. | Butelki laboratoryjne ze szkła duran z nakrętką PP 1000 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
6. | Kolby stożkowe 100 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
7. | Kolby stożkowe 500 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
8. | Kolby stożkowe 1000 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
9. | Kolby stożkowe 3000 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
10. | Kolby stożkowe 5000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
11. | Kolba miarowa klasy A 2 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
12. | Kolba miarowa klasy A 5 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
13. | Kolba miarowa klasy A 10 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
14. | Kolba miarowa klasy A 500 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
15. | Zlewki PP z wylewem 5000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
16. | Zlewki PP z wylewem 2000 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
17. | Zlewki PP z wylewem 1000 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
18. | Zlewki PP z wylewem 500 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
19. | Zlewki szklane z wylewem 100 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
20. | Zlewki szklane z wylewem 50 ml |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
21. | Zlewki szklane z wylewem 25 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
22. | Zlewki szklane z wylewem 10 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
23. | Cylindry miarowe z wylewem z PP 2000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
24. | Cylindry miarowe z wylewem z PP 1000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
25. | Cylindry miarowe z wylewem szklane 100 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
26. | Cylindry miarowe z wylewem szklane 500 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
27. | Cylindry miarowe z wylewem szklane 250 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
28. | Cylindry miarowe z wylewem szklane 50 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
29. | Lejki szklany średnica 90mm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
30. | Lejki szklany średnica 60mm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
31. | Bibuła filtracyjna jakościowa |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
32. | Pęseta |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
33. | Szpatułki dwustronne |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
34. | Końcówki do pipet automatycznych 200 ul |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
35. | Końcówki do pipet automatycznych 1000 ul |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
36. | Końcówki do pipet automatycznych 10 ul |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
37. | Końcówki do pipet automatycznych 0,1 – 5 mL, 120 mm |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
38. | Pudełka na końcówki do pipet |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
39. | Probówki typu eppendorfa 0,5 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
40. | Probówki typu eppendorfa 1,5 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
41. | Probówki typu eppendorfa 2,0 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
42. | Koreksy 15 ml |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
43. | Koreksy 50 ml |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
44. | Koreksy 50 ml (self-standing bottom) |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
45. | Pipety Pasteura szklane, długość 230 mm |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
46. | Pipety Pasteura z polietylenu, pojemność 3 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
47. | Strzykawki jałowe 5 ml, 10 ml, 50 ml luer lock |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
48. | Pipeta Pasteura wykonanie PS - niesterylne pojemność 1 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
49. | Pipeta Pasteura wykonanie PS - niesterylne pojemność 2 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
50. | Pipeta Pasteura wykonanie PS - niesterylne pojemność 3 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
51. | Rynienki płuczące na odczynniki, Pojemność - 55 ml, op. Min 25 szt |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
52. | Rynienki płuczące na odczynniki, Sterylne, indywidualnie pakowane, op. Min 25 szt |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
53. | 40 µm filtry komórkowe (separatory) NYLONOWE, op. Min. 25 szt. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
54. | 70 µm filtry komórkowe (separatory) NYLONOWE, op. Min. 25 szt. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
55. | 100 µm filtry komórkowe (separatory) NYLONOWE, op. Min. 25 szt. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
56. | Sterylne filtry strzykawkowe, 0,22um, min. 25 szt, podłączenie Luer-Lock/Luer. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
57. | Sterylne filtry strzykawkowe 0,45um, min. 25 szt, podłączenie Luer-Lock/Luer. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
58. | Sterylne filtry strzykawkowe 0,80um, min. 25 szt, podłączenie Luer-Lock/Luer. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
59. | Parafilm, min 30 m x minm 80 mm |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
60. | urządzenie do cięcia parafilmu |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
61. | Rynienki płuczące, 12-Channel , op. Min. 5 szt. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
62. | pipety jałowe 2 ml 100 szt. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
63. | pipety jałowe 5 ml 50 szt. |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
64. | pipety jałowe 10 ml op. 50 szt |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
65. | pipety jałowe 25 ml 25 szt. |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
66. | pipety jałowe 50 ml 60 szt. |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
67. | filtry do jałowienia hydrofilowe jałowe, pory 0,2 um 100 szt. |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
68. | strzykawka luer-lock 100 szt 5ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
69. | strzykawka luer-lock 100 szt 20 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
70. | Naczynka wagowe jednorazowe |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
71. | Zlewki szklane z wylewem 100 ml |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
72. | Zlewki szklane z wylewem 50 ml |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
73. | Zlewki szklane z wylewem 25 ml |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
74. | Zlewki szklane z wylewem 10 ml |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
75. | moździeż porcelanowy (fi = 80, 90, 100) |  | 1 | 6 |  | 0 | 23% | 0
76. | szybkie testy paskowe na azotyny i azotany |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
77. | filtry strzykawkowe sterylne 0,2um |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
78. | strzykawki |  | 1 | 100 |  | 0 | 23% | 0
79. | worki na odpady biologiczne 30cm x 50cm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
80. | Bisphenol A 97 % |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
81. | Bufor fosforanowy (tabletki), 100tabletek |  | 1 | 25 |  | 0 | 23% | 0
82. | wolfram sproszkowany 250g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
83. | tlenek irydu - 1g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
84. | tlenek rutenu - 1g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
85. | tlenek tytanu - 25g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
86. | tlenek wanadu (V2O5) - 5g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
87. | tlenek wanadu (V2O4) - 5g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
88. | Tlenek wolframu 5g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
89. | Tlenek ołowiu 10g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
90. | siarczan miedzi (II) 1 kg |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
91. | octan miedzi (II) 5g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
92. | siarczek srebra (I) 5 g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
93. | siarczan niklu (II) 2500g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
94. | chlorek vanadu (III) 25g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
95. | chlorek złota (I) 1g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
96. | Etanol 99,8% 1l |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
97. | Chlorek sodu, 5 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
98. | Chlorek potasu, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
99. | Metanol, 6l |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
100. | Aceton, 1l |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
101. | sól sodowa diklofenaku (diclofenac sodium) 10g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
102. | paracetamol 100g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
103. | Caffeine 100g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
104. | PFOS 10 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
105. | triclosan 1g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
106. | azotromycin - 1g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
107. | carbamazepine 1g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
108. | metoprolol - 5g (sól winianowa) |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
109. | Propranolol hydrochloride - 1g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
110. | iohexol 5g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
111. | ibuprofen 1g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
112. | 17-B-estradiol - roztwór 1ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
113. | Sulfametohoxazole - analytical standard- 10g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
114. | Valsartan - 1g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
115. | Naproxen - 5g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
116. | 2-ethylhexyl methoxycinnamate 50g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
117. | Octocrylene 1g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
118. | UV-328 (2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol) |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
119. | 2,6-ditert-butyl-4-metylphenol 25 mg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
120. | mecoprop 100mg |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
121. | atrazine 250mg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
122. | Sulcotrione 100mg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
123. | Mesotrione 100mg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
124. | amoniak 0.5l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
125. | Kwas siarkowy (VI) 95%, 1l |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
126. | Kwas solny 35-38%, 1 L |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
127. | Kwas orto-fosforowy 75%, 1 L |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
128. | kwas azotowy (V), 1L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
129. | Dipotasu wodorofosforan, 2,5 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
130. | Disodu wodorofosforan, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
131. | Sodu diwodorofosforan, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
132. | kwas borowy for molecular biology, ≥99,5%, 1KG |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
133. | kwas ortofosforanowy, ≥85 wt, % in H2O, 500ML |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
134. | Potasu chlorek czda , 1kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
135. | octan sodu, for molecular biology, ≥99,0%, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
136. | octan potasu,for molecular biology, ≥99,0%, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
137. | węglan sodu, ≥99,0%, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
138. | węglan potasu, ≥99,0%, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
139. | wodorowęglan sodu, ≥99,5%, powder, 1kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
140. | wodorowęglan potasu, ≥99,5% (T), 1kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
141. | diwodorofosforan potasu, 1kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
142. | wodorofosforan dipotasu, anhydrous, 1kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
143. | wodorotlenek potasu, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
144. | Zestaw odczynników i materiałów do pomiarów elektrochemicznych w tym: Heksacyjanożelazian potasu III, 10g, bufor fosforanowy 100 ml, 0,5 M kwas siarkowy IV 50 ml, 0,5M Chlorek sodu 50 ml, Zlewka 50ml 2 sztuki, naczynko wagowe 5 szt, kolba miarowa 10 ml 1 szt., 1mM B-merkaptoetanol 10 ml, 1mM 6-merkapto-1-heksanol 10 ml, 5mM 4-aminotiofenol, 0,5M KOH 20 ml, 0,5M Aldehyd glutarowy 10 ml, 0,5M chlorek potasu 20 ml. |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
145. | naczynka elektrochemiczne szklane |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
146. | DMSO |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
147. | elektrody chlorosrebrowe |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
148. | Elektrody dyskowe GC |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
149. | Elektrody dyskowe Au |  | 1 | 70 |  | 0 | 23% | 0
150. | Elektrody ITO |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
151. | Elektrody FTO |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
152. | Elektrody dyskowe Pt |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
153. | elektrody złote ceramiczne |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
154. | elektrody srebrne ceramiczne |  | 1 | 100 |  | 0 | 23% | 0
155. | elektrody platynowe ceramiczne |  | 1 | 100 |  | 0 | 23% | 0
156. | elektrody GC ceramiczne |  | 1 | 100 |  | 0 | 23% | 0
157. | elektrody Optically Transparent ITO Screen-printed Electrode |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
158. | elektrody Thick-film Boron Doped Diamond Electrodes |  | 1 | 100 |  | 0 | 23% | 0
159. | testy MARA - pakiet startowy i uzupełnienie |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
160. | Rekawiczki winylowe S, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
161. | Rekawiczki winylowe M, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
162. | Rekawiczki winylowe L, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
163. | Rekawiczki winylowe XL, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
164. | Rekawiczki lateksowe S, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
165. | Rekawiczki lateksowe M, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 15 |  | 0 | 23% | 0
166. | Rekawiczki lateksowe L, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 15 |  | 0 | 23% | 0
167. | Rekawiczki lateksowe XL, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
168. | Rekawiczki nitrylowe S, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
169. | Rekawiczki nitrylowe M, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
170. | Rekawiczki nitrylowe L, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 30 |  | 0 | 23% | 0
171. | Rekawiczki nitrylowe XL, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
172. | Maska przeciwpyłowa |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
173. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar S |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
174. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar M |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
175. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar L |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
176. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar XL |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
177. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar S |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
178. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar M |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
179. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar L |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
180. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar XL |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
181. | Worki do autoklawowania, min. 10 sztuk w opakowaniu. |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
182. | fartuch laboratoryjny ESD rozmiar S |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
183. | fartuch laboratoryjny ESD rozmiar M |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
184. | fartuch laboratoryjny ESD rozmiar L |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
185. | fartuch laboratoryjny ESD rozmiar XL |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
186. | węgiel szklisty proszkowy (Carbon) 50 g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## B-materiały do prototypowania
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Część B - materiały do prototypowania
Lp | Nazwa produktu | UWAGI | Ilość minimalna Opakowanie/ pojemność/waga | Ilośc maksymalna Opakowanie/pojemność/waga/szt. | Cena jednostkowa Opakowanie/pojemność/waga/szt. netto PLN | Cena netto PLN za ilość maksymalną | Stawka VAT% | Cena brutto za ilość maksymalną PLN
1. | RVC Foam - elektrody węglowe porowate | 1 opakowanie | 1 | 50 |  | 0 | 23% | 0
2. | blacha tytanowa-arkusz 5mm (300mm x 300mm) |  | 1 | 7 |  | 0 | 23% | 0
3. | stal nierdzewna- arkusz 0,55mm dziurkowanej blachy (500mm x 500mm) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
4. | płyty szklane-szkło hartowane 5 mm (700 mm x 700mm) |  | 1 | 25 |  | 0 | 23% | 0
6. | węże silikonowe 12x16 1 mb |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
10. | krokodylki - zestaw (27mm x 35mm x 44mm) | 1 opakowanie | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
11. | blacha ołowiana -arkusz 0,5mm (1000mm x 2000mm) |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
12. | guma przewodząca-arkusz 8mm (1000mm x 1000mm) 0,5 mb |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
13. | klej przewodzący prąd |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
16. | Taśma węglowa jedokierunkowa (szerokość 50mm) |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
17. | Srebrna pasta przewodząca 15g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
18. | drut platynowy ok. 8g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
20. | materiały szlifierskie do elektrod: tlenek glinu, pady polerskie - zestaw |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
21. | papier ścierny w arkuszach - zestaw (różna gramatura) |  | 1 | 50 |  | 0 | 23% | 0
22. | materiały z tworzyw sztuczych (płyty konstrukcyjne 5mm): poliwęglan i polietylen 0.5 mb |  | 1 | 20 |  | 0 | 23% | 0
25. | papier węglowy (carbon fiber paper 400mmx450mm) |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## C - drobny sprzęt lab.
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Część C - drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa produktu | UWAGI | Ilość minimalna Opakowanie/ pojemność/waga | Ilośc maksymalna Opakowanie/pojemność/waga/szt. | Cena jednostkowa Opakowanie/pojemność/waga/szt. netto PLN | Cena netto PLN za ilość maksymalną | Stawka VAT% | Cena brutto za ilość maksymalną PLN
1. | Wirówka laboratoryjna zapewniająca jednorazowe wirowanie co najmniej 6 probówek 1,5/2,0 ml. Musi umożliwiać wirowanie próbek o pojemności 0,4/0,5ml. Uruchomienie i zatrzymanie przyciskiem. Musi umożliwiać obserwację próbek w trakcie wirowania oraz zatrzymanie przez otwarcie pokrywy. Brak możliwości uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się w trakcie pracy. Prędkośc max. 6000 rpm, RCF max: 2000xg. W wyposażeniu rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml, rotor na 6 probówek: 3 x 0,4/0,5 ml i 3 x 1,5/2 ml, rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml, pudełko do przechowywania nieużywanych rotorów i adapterów, statyw na probówki. Gwarancja min. 24 miesiące. Wymagana instalacja w siedzibie Zamawiającego. |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
2. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 0,1 – 2,5 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
3. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 0,5 – 10 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
4. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 10 – 100 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
5. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 100 – 1000 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
6. | Zestaw pipet 4-pack, jednokanałowa, zmienna, musi zawierać pudełko lub torebkę końcówek o poj.0,1 – 2,5µl, 2 – 20 µL 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL,.Obsługa za pomocą jednego przycisku. Sprężynujący stożek końcowy z możliwością włączania i wyłączania, możliwość regulacji umożliwiającej dostrojenie pipet do określonego rodzaju cieczy lub warunków zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji, 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać wbudowany chip zawierający wszystkie istotne dane dotyczące pipety |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
7. | Pipeta 8-kanalowa, zmienna, musi zawierać pudełko lub torebkę końcówek o poj.0,5 – 10µl,Obsługa za pomocą jednego przycisku. Sprężynujący stożek końcowy z możliwością włączania i wyłączania, możliwość regulacji umożliwiającej dostrojenie pipet do określonego rodzaju cieczy lub warunków zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji, 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać wbudowany chip zawierający wszystkie istotne dane dotyczące pipety |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
8. | Pipeta 8-kanalowa, zmienna, musi zawierać pudełko lub torebkę końcówek o poj.30 – 300µl,Obsługa za pomocą jednego przycisku. Sprężynujący stożek końcowy z możliwością włączania i wyłączania, możliwość regulacji umożliwiającej dostrojenie pipet do określonego rodzaju cieczy lub warunków zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji, 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać wbudowany chip zawierający wszystkie istotne dane dotyczące pipety |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
9. | Pipeta 12-kanalowa, zmienna, musi zawierać pudełko lub torebkę końcówek o poj.0,5 – 10µl,Obsługa za pomocą jednego przycisku. Sprężynujący stożek końcowy z możliwością włączania i wyłączania, możliwość regulacji umożliwiającej dostrojenie pipet do określonego rodzaju cieczy lub warunków zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji, 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać wbudowany chip zawierający wszystkie istotne dane dotyczące pipety |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
10. | Pipeta 12-kanalowa, zmienna, musi zawierać pudełko lub torebkę końcówek o poj.30 – 300µl,Obsługa za pomocą jednego przycisku. Sprężynujący stożek końcowy z możliwością włączania i wyłączania, możliwość regulacji umożliwiającej dostrojenie pipet do określonego rodzaju cieczy lub warunków zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji, 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać wbudowany chip zawierający wszystkie istotne dane dotyczące pipety |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
11. | Wytrząsarka do mieszania próbek min. w probówkach reakcyjnych, naczynkach chromatograficznych i innych naczyniach o różnych średnicach, typ ruchu obrotowy, drgający o orbicie 5 mm Tryb mieszania krótki i ciągły. Zakres prędkości od 0 do min. 2500 obr./min. Prędkość regulowana analogowo, musi posiadać nadrukowane dokładne wartości prędkości obrotów, elektroniczny kontroler prędkości obrotów, umożliwiający utrzymanie stałej prędkości. W wyposażeniu platforma na probówki o śred. 20 mm, mocowanie do naczyń o średnicy do 50 mm. |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
12. | Kołyska/bujawka laboratoryjana minimu 5-80 cykli/min, możliwy ciagły tryb pracy, dop obciążenie min. 1 kg, praca w temp. Min. 5-50 st C, ruch kołyszący, kąt nachylenia w zakresie 0-15° W wyposażeniu mata antypoślizgowa, obsługa za pomoca klawiatury membranowej, minutnik od 1 sek. do min. 99 godz.. Musi umożłiwiać pomiar czasu wytrząsania oraz posiadać funkcję wyświetlania kodów błędów |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
13. | Pehametr laboratoryjny o zakresie pH -6,000 ÷ 20,000 Ph i dokładności min. ±0,002 pH , potencjału redox o zakresie ± 1999,0 mV i dokładności ±0,1 mV i temperatury o zakresie -50,0 ÷ 199,9 °C i dokładności ±0,1 °C, wyposażony w wyświetlacz umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury. Kalibracja w 1 do 5 punktów. Automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury. Pamięć do 4 000 wyników. Musi umożliwiać zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika. Możliwość automatycznej kompensacji temperatury. Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową. W wyposażeniu czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B oraz standardową elektrodą pH do czystych wód |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
14. | Waga analityczna: Zakres ważenia - od 0,01g do 200 g, Podziałka - 0,001 g, Zasilanie sieciowe i/lub bateryjne |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
15. | Waga laboratoryjna: Zakres ważenia od 0,1 do 500 g, Podziałka 0,01g, zasilanie siecieowe i/lub bateryjne |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
16. | Mieszadło magnetyczne: - zakres prędkości: min: 0-1500 obr./min., - maksymalna objętość cieczy: 3 l, - obudowa z tworzywa ABS odporna na temperaturę, słabe kwasy i zasady, Zasilanie sieciowe i/lub bateryjne |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
17. | Mieszadło magentyczne z grzaniem:- temperatura pracy do min 200°C, - prędkość mieszania min 1500 obr./min., - płyta grzewcza ze stali nierdzewnej, z pokryciem ceramicznym, umożliwia szybkie nagrzewanie, zapewnia odporność na chemikalia i zarysowania, Zasilanie sieciowe i/lub bateryjne |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
18. | Termoblok, grzanie od temperatury pokojowej +5 do min 110 St C, Wymienne bloki grzejne, precyzja temeratury + 0,5 St C, wyświwetlacz LED, możliwosć inkubacji probówek 1,5/2,0 ml minimum 12 pozycji, |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
19. | Mieszadło obrotowe do próbówek - możliwość mieszania minimum 12 próbówek 1,5/2,0 ml, lub 6 próbówek 15 ml, ładownosc minimalna 100 g, możliowśc pracy w zakresie tem 8-40 st C lub szerszym, Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
20. | Wytrząsarka platformowa: ruch liniowo-orbitalny, opcja pracy ciagłej oraz opcja timera w zakresie minimum 1-120 minut, temp pracy zakres minimum 8-35 St (lub szeerszy), prędkość zakres minimum 150-250 |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
21. | Rotator do probówek: Możliwosc miszania minimum 4 probówki x 15ml lub 10 x 1.5ml/2ml, prędkość w zakresie minimum od 20-40 lub szerszym, temperatura pracy minimum 8-35 st C lub szerszy, zasilanie sieciowe |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
22. | Lodówko-zamrażarka: pojemność chłodziarki min. 200 l, pojemnosc zamrażarki min: 60 l, system no-frost, |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
23. | Pompa perystaltyczna o wydajności 0,006-2900ml/min Wyświetlacz LCD Możliwość odwracania przepłypłu Precyzja obrotów 0,2% z kontrolą obrotów o 0,1 rpm w zakresie 0-100, a 1rpm w zakresie 100-600 Możliwość kontrolowania zewnętrznym sygnałem Obudowa ze stali nierdzewnej Przepływ w zakresie 0,00g a 2900 ml/min Prędkość obrotowa w zakresie 0,1 a 600 obrotów na minutę Zasilanie 230V Zużycie mocy poniżej 60W Klasa odporności IP31 |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
24. | Skaner płaski skanujący w świetle przechodzącym |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
25. | Generator ozonu Napięcie: AC 220 ~ 240 V Moc: 21 W Wydajność ozonu: 3 - 3,5 g/h Obudowa ze stali nierdzewnej Wydajność pompy 10 - 15 l/min Praca do maksymalnej wilgotności 95% Przystosowany do pracy ciągłej |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
26. | zasilacz laboratoryjny(30A) Jednokanałowy zasilacz laboratoryjny z pełną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 30 V oraz prądu w zakresie od 0 do 30 A |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
27. | zasilacz laboratoryjny 60V, 20A, 420W, Programowalne, Aim-TTi |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
28. | multimetr Rezystancja izolacji; Dla napięcia probierczego: 50 V: 0,01 MOhm ~ 50 MOhm ±(3%+5); 100 V: 0,01 MOhm ~ 100 MOhm ±(3%+5); 250 V: 0,01 MOhm ~ 200 MOhm ±(1,5%+5); 500 V: 0,01 MOhm ~ 500 MOhm ±(1,5%+5); 1000 V: 0,01 MOhm ~ 20 GOhm ±(1,5%+5) Prąd testujący: 1 mA; Prąd zwarcia: <2 mA; Małe rezystancje: 0,01 Ohm ~ 20 kOhm (około 5,0 V/>200 mA); ±(1,5%+3); Napięcie stałe DC: 0 ~ 600 V ±(2%+3); Napięcie zmienne AC: 0 ~ 600 V ±(2%+3); Indeksacja polaryzacji; Absorpcja dielektryczna: 60 s/15 s, 60 s/30 s |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## D-gazy techniczne
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Część D - gazy techniczne
Lp |  | UWAGI | Ilość minimalna Opakowanie/ pojemność/waga/ szt. | Ilośc maksymalna Opakowanie/pojemność/waga/szt. | Cena jednostkowa Opakowanie/pojemność/waga/szt. netto PLN | Cena netto PLN za ilość maksymalną | Stawka VAT% | Cena brutto za ilość maksymalną PLN
1. | gazy techniczne (analityczne): N2 50L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
2. | gazy techniczne (analityczne): O2 50L |  | 1 | 4 |  | 0 | 23% | 0
3. | gazy techniczne (analityczne): Ar 50L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0