Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot dostawy | Parametry techniczne | Ilość i jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczka włókninowa chirurgiczna | - spełnia normę europejską EN 14683 - typ II skuteczność filtracji ≥ 98 lub równoważną - posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy, - w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, - w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, | 6000 szt |
| 2 | Fartuch ochronny medyczny z długim rękawem | - z wodoodpornej włókniny - niesterylny - rękawy wykończone mankietem (ściągaczem) lub gumką - rozmiar XL - fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec | 30 szt |

- Zamawiający NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania OFERTOWEGO NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO POŁOWY TERMINU SKŁADANIA OFERT określonego w punkcie 11.1 Zapytania ofertowego.