Opis przedmiotu zapytania

2021/04/1/LED21/BK – Badania fotometryczne kloszy i materiałów

Termin składania ofert:

Do g. 24.00 19.04.2021r.

Miejsce i sposób składania ofert:

Mailowo na adres: bartlomiej.czerniak@zieta.pl

Osobiście na adres: Zieta Prozessdesign, Bartłomiej Czerniak, ul. Kościerzyńska 16-18, 51-430 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Bartłomiej Czerniak, telefon: 609772154

Nazwa zamówienia:

Zamówienie na wykonanie usługi badawczej laboratoryjnej.

Kod CPV: 73100000-3

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest składanie ofert na wykonanie usługi badawczej fotometrycznej próbek materiałowych i kloszy.  Obejmuje ona:

Etap A

Badanie płaskich próbek materiałów w celu wyznaczenia wartości całkowitego współczynnika odbicia strumienia świetlnego oraz określenie właściwości refleksyjnych z wyodrębnieniem składowej kierunkowej, kierunkowo-rozproszonej oraz rozproszonej odbicia strumienia świetlnego.

•	liczba próbek – 12 sztuk

•	liczba materiałów - 3 (stal, aluminium, miedź)

•	6 typów wykończeń – 3x powłoki, 3x obróbka powierzchniowa metalu

•	wymiary próbek - 10x10 cm

Zakończone raportem z opisem metodologii badania, wynikami, wnioskami, materiałem zdjęciowym.

Etap B

Pomiary w laboratorium fotometrycznym pozwalające na wyznaczenie strumienia świetlnego i bryły fotometrycznej badanych opraw oświetleniowych. Wyznaczenie sprawności badanych opraw. Weryfikacja uzyskanych wyników z założonymi klasami efektywności energetycznej. Badania prowadzone zarówno dla prototypów bez dyfuzora jak i z dyfuzorem oraz dla różnych typów wykończeni powierzchni.

Analiza efektywności odprowadzania ciepła z podzespołów elektronicznych i pomiary rozkładów temperatur w krytycznych punktach systemu oświetleniowego. Sprawdzenie uzyskania temperatur nieprzekraczających wartości dopuszczalnych przyjętych dla poszczególnych źródeł światła oraz zasilaczy. Badania prowadzone zarówno dla prototypów bez dyfuzora jak i z dyfuzorem.

•	badania fotometryczne – 28 opraw/lamp (16 prototypów + 12 wykończeń dla jednego prototypu)

•	badania termiczne – 16 opraw/lamp (zarówno z dyfuzorem, jak i bez)

Zakończone raportem z opisem metodologii badania, wynikami, wnioskami, materiałem zdjęciowym.

Etap C

Pomiary w laboratorium fotometrycznym pozwalające na wyznaczenie parametrów, które pozwolą na określenie różnic między poszczególnymi oprawami jednego typu w serii produkcyjnej. Dla 4ch typów (3 sztuki na każdy typ) zostaną przeprowadzone badania strumienia świetlnego, bryły fotometrycznej i porównane między sobą w ramach typu. Wyznaczone sprawności opraw, przypisane do klas efektywności energetycznej. Określone różnice sprawności opraw w ramach typu.

•	liczba badanych opraw (badania fotometryczne) – 4 typy *3 sztuki = 12

Zakończone raportem z opisem metodologii badania, wynikami, wnioskami, materiałem zdjęciowym.

Harmonogram:

Etap A: najpóźniej 13 miesiąc od rozpoczęcia projektu

Etap B: najpóźniej 18 miesiąc od rozpoczęcia projektu

Etap C: najpóźniej 25 miesiąc od rozpoczęcia projektu

Łączny czas: 25 miesięcy od momentu rozpoczęcia projektu (planowany start: listopad 2021)

Szczegółowy harmonogram badań zostanie ustalony z wykonawcą, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z NCBiR.

Warunki udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie:

Oferent powinien być jednostką naukową.

Oferent powinien wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia. Podstawowy zakres wymagań odnośnie wiedzy i doświadczenia Oferenta usługi badawczej:

1) zaangażowanie do projektu co najmniej dwóch osób ze stopniem doktora posiadających doświadczenie w zakresie dyscypliny i specjalności naukowej obejmującej tematykę opisaną w przedmiocie zamówienia oraz posiadających minimum 5 publikacji naukowych związanych z przedmiotem zamówienia.

2) Udokumentowany dorobek w zakresie współpracy z przemysłem, min. 3 zlecenia przemysłowe, w zakresie dyscypliny i specjalności naukowej obejmującej tematykę opisaną w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 10 lat.

Oferent powinien udokumentować posiadanie odpowiedniej kadry, wiedzy i doświadczenia w formie zestawienia dorobku zespołu zaangażowanego w realizację usługi badawczej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację zakresu usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia. Podstawowy zakres wymagań odnośnie potencjału technicznego Oferenta usługi badawczej:

1) aparatura naukowo-badawcza wymagana do realizacji zakresu usługi badawczej.

Oferent powinien udokumentować w formie zestawienia posiadanego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji usługi badawczej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Nieposiadanie potencjału technicznego gwarantującego poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia może skutkować wykluczeniem z przetargu. 
Oferent oświadcza, że potencjał techniczny będzie dostępny w czasie trwania planowanego projektu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien udokumentować posiadanie odpowiedniej kadry, wiedzy i doświadczenia w formie zestawienia dorobku zespołu zaangażowanego w realizację usługi badawczej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej oferty

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający podpisze umowę warunkową z Oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w ramach projektu Szybka Ścieżka, Konkurs 1/1.1.1/2021 przez Zamawiającego. W przypadku niepodpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 89 k.c. niniejsza umowa uważana będzie za niezawartą.

2. Z postępowania wykluczeni są Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr35 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.	Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania). Każdy podpunkt zamówienia powinien zostać wyceniony. Oferta nie może być częściowa.

4. Oferta powinna być zgodna z harmonogramem.

Postanowienia ogólne:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.

6. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Oferenta przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

8. Oferent, składając ofertę, zgadza się na Warunki zmiany umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:

1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia;

2. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych;

3. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Oferentem będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia

1) wypełnionego formularza ofertowego (zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania)

2) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

3) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do oferty.

4) Zestawienie dorobku zespołu zaangażowanego w realizację usługi badawczej oraz potencjału technicznego niezbędnego do realizacji usługi badawczej - załącznik nr 4 do oferty.

5) Zakres opisowy oferty - opis wyzwań / zagadnień technologicznych oraz ryzyk / zagrożeń związanych z planowanymi usługami badawczymi w odniesieniu do badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych przewidzianych w ramach projektu- załącznik nr 5 do oferty.

6) Dokument potwierdzający formę prawną Oferenta

7) Wypełniony wzór umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie wyklucza się udzielenia powtórzenia zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Oferentem, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Kryteria oceny
Cena oferty (100%)

Kryterium – cena

P=Cn/Cob x[100]

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej