Koszalin, 12/04/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2021

W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ekosun Paweł Czupajło projektu pn. „NATURA – nowoczesny i ekologiczny kompleks hotelowy na wodzie w Dąbkowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na „Budowę stacji uzdatniania wody z miejscowości Dąbkowice”.

1. Zamawiający

PUH Ekosun Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 4

75-211 Koszalin

NIP: 4990209622

2. Rodzaj zamówienia

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody na terenie działki nr 289/1 obręb 0006 w miejscowości Dąbki w oparciu o wyniki badań wody (zał. nr 3 do zapytania ofertowego).

3.1 Pełny zakres przedmiotu zamówienia:

Budowę stacji uzdatniania wody o następujących parametrach:

3.1. Wydajność stacji uzdatniania wody:

- maksymalna godzinowa - 6,4 m3/h

- dobowa - 70m3/d.

3.2. Jakość wody surowej - badania wody w załączniku.

3.3. Technologia uzdatniania wody:

napowietrzanie - filtracja - zmiękczanie – dezynfekcja.

- Napowietrzanie: aerator dynamiczny z powłoką polimocznikową EPX 1 na zewnątrz i wewnątrz, sprężone powietrze dostarczone ze sprężarki bezolejowej, regulacja ilości dozowanego powietrza na rotametrze, skuteczne usunięcie nadmiaru powietrza przed filtrami.

- Filtracja: filtry pospieszne ciśnieniowe z tworzywa sztucznego 2 szt, z automatyką pozwalającą na sterowanie poszczególnymi procesami filtracji i płukania, wypełnienie filtrów złożem katalitycznym do skutecznego usuwania żelaza i manganu.

- Zmiękczanie: automatyczna stacja zmiękczania wody z możliwością regulacji twardości wody na wyjściu.

- Dezynfekcja: lampa UV przy transmisji T10 = 95% i dawce 400 J/m2

3.4. Stacja uzdatniania wody musi mieć możliwość rozbudowy do wydajności - 9 m3/h.

3.5. Oferta musi zawierać dostawę, montaż, uruchomienie SUW oraz informacje dotyczące serwisowania urządzeń.

4. Termin realizacji zamówienia:

- do 31.05.2021.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

PUH Ekosun Paweł Czupajło

75-211 Koszalin

Ul. Bohaterów Warszawy 4

Email: i.jaroniewska@ekosunkoszalin.pl

w terminie do dnia 27.04.2021 godzina 23.59

6. Zasady sporządzenia oferty:

6.1 Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto

wykonania przedmiotu zamówienia.

6.2 Jako załącznik do oferty należy przedstawić poniższe dokumenty:

a. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek stawiany w Zapytaniu

ofertowym (takim dokumentem mogą być np. poświadczenie wykonanych robót,

referencje) potwierdzające, że Wykonawca wykonywał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem wykonanie stacji uzdatniania wody o parametrach opisanych w punkcie 3.1 zapytania ofertowego.

6.3. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego przez

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

6.4. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapylania ofertowego leżą po stronie oferenta w tym zakup, dostawa i montaż wszystkich materiałów i urządzeń

niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Gwarancja:

7.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

7.2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) powiadomienia przez Zamawiającego.

8. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

a) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swym zakresem wykonanie stacji uzdatniania wody o parametrach opisanych w punkcie 3.1 zapytania ofertowego. Wykonanie zamówienia musi zostać poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty dotyczyły zamówienia o odpowiedniej specyfice oraz że zostały wykonane należycie oraz prawidłowo zakończone (takim dokumentem mogą być np. poświadczenie wykonanych robót, referencje, itp.).

b) Dysponowanie osobą/osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji

przedmiotu zamówienia (oświadczenie)

c) Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Oświadczenie stanowi załącznik do formularza ofertowego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy z Wykonawcą:

9.1 Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

10. Kryteria oceny ofert:

1. Cena (C) – 50 punktów

Sposób wyliczenia:

Liczba punktów C = ( C minimalna / C badana ) x 50%

gdzie:

- C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert złożonych

2. Czas realizacji umowy – 20 punktów

do 21 dni kalendarzowych – 20 pkt

do 28 dni kalendarzowych – 10 pkt

do 35 dni kalendarzowych – 5 pkt

powyżej 35 dni kalendarzowych – 0 pkt

Sposób wyliczenia = ilość przyznanych punktów x 20%

3. Gwarancja – 10 punktów

3 lata – 0 punktów

4 lata – 10 punktów

Sposób wyliczenia = ilość przyznanych punktów x 10%

4. Czas reakcji usunięcia usterki - 20 punktów

w ciągu 12 godzin - 20 punktów

w ciągu 24 godzin - 10 punktów

powyżej 24 godzin – 0 punktów

Sposób wyliczenia = ilość przyznanych punktów x 20%

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

11. Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

Zamawiający poprawia w ofercie (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego

oferta została poprawiona) :

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Oferta podlega odrzuceniu gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

- została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym

- wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Inne informacje:

12.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy przekracza ona cenę ujętą w budżecie Zamawiającego.

12.2 Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty z przyczyn rażąco niskiej ceny.

12.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, gdy:

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ani Zamawiającego nie będzie możliwe zakupienie materiałów, zamówienie sprzętu, czy wykonywanie usługi w określonym terminie. Do przyczyn tych należy m.in. klęska żywiołowa, lock down spowodowany pandemią, warunki zewnętrzne (mróz, silne deszcze, śnieg).

12.5 Osoby do kontaktu:

Paweł Czupajło – tel. 602-199-919, email: p.czupajlo@ekosunkoszalin.pl

Izabela Jaroniewska  - tel. 666-281-878 email: i.jaroniewska@ekosunkoszalin.pl

Załączniki:

1. Wzór oferty

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

3. Badania wody

4. Projekt umowy