Załącznik nr 4

Oświadczenie Dostawcy potwierdzające obligatoryjne spełnienie w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich minimalnych parametrów jakościowych i ilościowych pożądanych przez Zamawiającego (Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 3 ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym) tj.:

- Kwas azotowy 65%, cz.d.a.

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- kwas azotowy ≥ 65 % - ≤ 70 %;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- 1 l w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 20429.291; VWR lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Amoniak roztwór wodny 25%, woda amoniakalna cz.d.a.

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- roztwór 25% cz.d.a.;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- 1 l w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 363-111349637-1L; AlChem lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Diwodorofosforan potasu bezwodny 99,5-100,5%, zgodny z Ph. Eur. reagent analityczny

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- zawartość 99,5-100,5%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- 1 kg w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 26936.293; VWR lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Sodu diwodorofosforan bezwodny cz.d.a.

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zawartość min. 99,0%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- 1 kg w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 363-117992004-1KG; AlChem lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Di-potasu wodorofosforan bezwodny cz.d.a.

- zawartość min. 99%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- 1 kg w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 363-117421000-1KG; AlChem lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Bufor octanowy pH=4,5

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur. 5.17.1;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- baniak 10 l w ilości 5 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) CHS-3615.9010; WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Bufor fosforanowy pH=6,8

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur. 5.17.1;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- baniak 10 l w ilości 5 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) CHS-3608.9010_EP; WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Bufor fosforanowy pH=7,2

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur. 4004100;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- baniak 10 l w ilości 4 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) CHS-3610.9010; WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Nadtlenek wodoru 30%

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- ≥ 30%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 1 l w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 696-31642-1L; AlChem lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- 0,1 N HCl

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- 0,1 mol/l

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- baniak 25 l w ilości 7 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) CHS-3602.9025, WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Kwas ortofosforowy 85%

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- ≥ 85%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 1 l w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) JTB-6024.1000; WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Karl Fischer Reagent CombiNORM 5 for volumetric one-component KF titration

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 1 l w ilości 2 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 85452.290, VWR lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- METHANOL QUICK KARL FISCHER REAGENT

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 1 l w ilości 2 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 85457.290, VWR lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Acetonitryl, zgodny z Ph. Eur. min. 99,9% do używania w chromatografii HPLC, UPLC, spektrofotometrii

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- min. 99,9%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5 l w ilości 15 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) JTB-9017-2500, WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Izopropanol cz.d.a.

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- min. 99,7%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5 l w ilości 2 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 363-117515002-2,5L; AlChem lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Kwas siarkowy, zgodny z Ph.Eur. 95-97%

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- min. 95,0 – 97,0%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5 l w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) 1.00732.2500 MERCK lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Metanol, zgodny z Ph.Eur. min. 99,8% do używania w chromatografii Gradient Grade

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- 99,8%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5l w ilości 20 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe JTB-8402.2500, WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Sodu siarczan bezwodny, min.99,0%

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- min. 99,0%

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- 1 kg w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) CHE-CL00.1476.1000, WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Kwas octowy (lodowaty) 100% bezwodny

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zgodny z Ph.Eur.;

- min. 99,0%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5l w ilości 5 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe CHS-2116.2500, WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Kwas nadchlorowy 0,1 mol/L (0,1 N) w bezwodnym kwasie octowym

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 1l w ilości 5 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe CHS-3303.1000, WITKO lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Płyny antybakteryjne do łaźni wodnych, Aqua Stabil

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- butelka 100 ml w ilości 2 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe LLG-9858040, WITKO, lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Tlenek tytanu (IV) 99.0-100.5%

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- min. 99,0 – 100,5%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 1 kg w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe 84853.290, VWR lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Tween® 80 (Polisorbat), GPR RECTAPUR

Odczynnik musi spełniać następujące wymagania jakościowe i ilościowe:

- zawartość wody max. 3%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5 l w ilości 2 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe 28830.320, VWR lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Dichlorometan ACS,ISO,Reag. Ph Eur

- zgodny z Ph.Eur.;

- min. 99,8%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 2,5l w ilości 2 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe 1060502500, MERCK lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Brilliant Blue FCF

- min. 97%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 100mg w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe 80717-100MG, MERCK lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

- Amonu siarczek roztwór 20%

- Zawartość 20,0-24,0%;

- dostępny certyfikat analityczny i karta charakterystyki;

- butelka 25ml w ilości 1 szt.;

- nr katalogowy producenta/dostawcy (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe A1952-25ML, MERCK lub równoważny;

- data ważności: minimum 12 miesięcy.

Ze względu na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach przedmiotowego projektu ich specyfikę i unikalny charakter stosowane w procesie badawczym odczynniki/materiały w istotnym stopniu wpłyną na kształt prowadzonych prac B+R, w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze podano nr katalogowy odczynników.

Oświadczam, że w przedmiotowym przetargu dla Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego „Synteza” Sp. z o.o.:

- oferowane przeze mnie odczynniki chemiczne spełniają minimalne wymagania jakościowe i ilościowe;

- dostępne są certyfikaty analityczne na oferowane odczynniki.

Dołączam certyfikaty analityczne dla oferowanych odczynników chemicznych.

Miejscowość ……, dnia………..r. ……………………………………………………
                 (podpis i pieczęć wystawcy ofert