Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTY

na dostawę sprzętu,  urządzeń, mebli medycznych do  pracowni masażu suchego oraz pracowni do zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych   
w ramach projektu:

„Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku"

współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie:  3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

| Dane Oferenta |  |
| --- | --- |
| Prowadzę działalność gospodarczą, której zakres działania pokrywa się z przedmiotem zamówienia – należy zaznaczyć właściwą odpowiedź | TAK NIE |
| OFERTA na: Kompleksową dostawa sprzętu medycznego do Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku" | Nazwa…………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… NIP ………………………….. REGON ………………………………….. Nr tel. ……………………………………… e-mail: …………………………………… |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  3/ZPRWSM/2021/EFS z dnia  21.04.2021 r. na Kompleksową dostawa sprzętu medycznego do Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku  , zgłaszam przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu i dostarczymy poniżej wskazane dany asortyment wraz z usługą próbnego uruchomienia sprzętu w celu sprawdzenia jego funkcjonowania – działania:

Wykaz sprzętu, który należy skalkulować wraz z usługą próbnego uruchomienia sprzętu w celu sprawdzenia jego funkcjonowania – działania:

Zakupy w ramach modyfikacji kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia oraz zakupy w ramach modyfikacji kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

Część I

1. Monitor parametrów krytycznych z możliwością teletransmisji. Lekkie przenośne urządzenie

do monitorowania i przeprowadzenia reanimacji o dokładnych i niezawodnych pomiarach parametrów życiowych dla dorosłych i dla dzieci Posiadający możliwość jednoczesnego podglądu na ekranie czterech krzywych dynamicznych 12 doprowadzeń EKG lub statycznych i dynamicznych 12 odprowadzeń. Informujący w rzeczywistym czasie o jakości wykonania RKO: głębokości i częstości ucisku klatki piersiowej, licznik czasu bezczynności, wskaźnik relaksacji klatki piersiowej, wydajność perfuzji, minimalizacja przeryw potrzebnej do wykonania defibrylacji. Monitor z wbudowanym WiFi łączność Bluetooth i mobilnym modułem USB umożliwiające automatyczne przesyłanie, zarządzanie i podgląd danych pacjenta w ambulansie, szpitalu przyspieszające diagnostykę.- 1 szt.

2. Respirator do wentylacji nieinwazyjnej. Urządzenie do wentylacji zastępczej, terapii tlenowej PEEP, CPAP, diagnostyki obrazowej MRI. Możliwość manualnej wentylacji noworodków poprzez podłączenie do portu przepływomierza, regulatorem ciśnienia i manometrem do monitorowania ciśnienia w układzie oddechowym. Tryb wentylacji CPAP (z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych). Respirator wyposażony w w: dwa tryby wentylacji, niezależną płynna regulację częstości i objętości oddechowej, płynną regulacje ciśnienia granicznego w układzie pacjenta, dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI, ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia, zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne, niskie zużycie gazu zasilającego, wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego, system elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych, elementy sterujące osłonięte Respirator z przewodem zasilającym, jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta oraz baterię zasilającą moduł alarmów. Urządzenie z obwodem CPAP i zestaw Hyperinflation System z workiem oddechowym 0,5 l, podwójnym ramieniem obrotowym, manometrem i maską twarzową dla niemowląt.– 1 szt.

3. Wideolaryngoskop. Urządzenie do wielorazowy optyki w połączeniu z jednorazową łyżką w dwóch rozmiarach dla dorosłych. Specjalna anatomiczna budowa niwelująca potrzebę użycia siły, zmniejszająca ryzyko uszkodzeń zębów pacjenta. LED-owe źródło światła oraz system ,,anti fog” zapewniająca doskonalą widoczność w każdych warunkach. Zintegrowany kanał na rurkę intubacyjną upraszczającą i przyspieszającą intubację. Urządzenie zawierające wbudowaną kamerę Wi Fi dająca możliwość rejestracji intubacji, uniwersalny adapter do smart fonów umożliwiające pracę w każdych warunkach. -  1 szt.

4. Zestaw laryngoskopów konwencjonalnych do intubacji noworodków, dzieci i dorosłych z oświetleniem światłowodowym LED. Zestaw do intubacji powinien składać się z: Rękojeści LED dla dorosłych i możliwością zmiany na rękojeść pediatryczną, rękojeść z oświetleniem ledowym, diodowym o mocy 2.5 V, klasyczną produkcją z stali nierdzewnej, która charakteryzuje się brakiem reflektów światła, uchwyt antypoślizgowy do przeprowadzenia skutecznej intubacji, trwałą żarówkę diodową z mocnym światłem, chroniona metalową obudową, prostą wymianę żarówki w rękojeści,  do sterylizacji w autoklawach po wyjęciu baterii i diody (do 134 stopni Celcjusza), być zgodny z normą w green standard ISO-7376 (oznaczenie zielonym kolorem), zasilany bateriami 2 x R14 w przypadku rękojeści dla dorosłych i 2 x AA tzw. “paluszki” w przypadku rękojeści pediatrycznej, posiadać automatyczny włącznik i wyłącznik żarówki po założeniu i zdjęciu, wyposażone w mocna konstrukcja tzw. główki do stabilnego trzymania łyżki podczas intubacji, gwarantować ciągłość przesyłu światła we wszystkich pozycjach roboczych

Powinien posiadać 7 podstawowych łyżek światłowodowych w różnych rozmiarach oraz kształtach: MACINTOSH 1, 2, 3 i 4 oraz prosty MILLER 00, 0, 1

- elastyczna stal chirurgiczna

- delikatnie ścięte, płaskie krawędzie łyżek bez ostrych krawędzi gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania w trakcie intubowania

- niski profil łyżek dla lepszej widoczności i zgodności z uchwytem

- optymalnie dopasowane rozmiary łyżek w zestawie (dla noworodka, dzieci, młodzieży i dorosłych)

- możliwość odkręcenia torów światłowodowych z łyżek

- tor światłowodowy obudowany stalą nierdzewną

- łopatki zgodne z zielonym standardem, pasują do wszystkich rękojeści z tej normy

- 4 mm średnicy światłowodu

- aż do 5.000 wiązek światła w światłowodzie niemieckim (ok. 6.000 lux mierzonych 3 cm od końca światłowodu)

- koniec światłowodu dobrze wypolerowany

- sterylizacja zgodna z rękojeściami (standard autoklawowania)

- 1 zestaw.

5. Naręczny analizator zanieczyszczenia powietrza/ smogu Profesjonalne urządzenie do wykrywania zanieczyszczeń i smogu z wysokiej jakości czujnikiem laserowy fabrycznie skalibrowany .Urządzenie umożliwiające. pewny i szybki pomiar oraz identyfikowanie z duża precyzją bardzo drobnych pyłów zanieczyszczających powietrze tj. PM1,PM2.5, PM10.Analizator powinien zawierać:

- Laserowy czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu

- Mierzy ilość pyłów PM1, PM2.5, PM10

- Mierzy HCHO i TVOC

- Mierzy temperaturę [od -20 do +70 stopni C] oraz wilgotność powietrza

- Data oraz godzina

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania

- Czas podtrzymania pracy na baterii min. 2,5 godz  max. 5 godz.

- Zakres pomiarów stężenia  pyłów 0-999 µg /m³

- Zakres pomiaru stężenia formaldehydu HCHO: 0 ~ 1,999 mg / m3

- Zakres pomiaru stężenia lotnych związków organicznych TVOC: 0 ~ 9,999 mg / m3

- Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia

- Wbudowany wentylator zapewnia odpowiedni przepływ powietrza przez czujnik

- Inetfejs w języku polskim

- 2 szt.

6. Endoskop intubacyjny giętki / Wideoendoskop intubacyjny giętki, stosowany w krytycznie trudnych przypadkach intubacji dotchawiczych, wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu chorób płuc, a także do usuwania ciał obcych lub odsysania wydzieliny lub krwi z tchawicy i oskrzeli. Endoskop zawierający następujące parametry techniczne:

- Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej 3,5” oraz wysokiej rozdzielczości 640×480

- Możliwość rejestracji zdjęć i filmów

- Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI)

- Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach

- Kąt pola widzenia kamery: 90°

- Zakres roboczy: 3-50 mm

- Mała średnica zewnętrzna: 2,8/3,6/4,5/5.2/5.8 mm, dostępna wersja z kanałem roboczym 1,2/2.2/2.6mm

- Długość robocza: 600 mm ±5%

- Ruchoma końcówka robocza, kąt zgięcia końcówki góra/dół: 150°/150° (dla iS3-F) i 130°/130° (dla iS3-C)

- Czas pracy akumulatora: 4 godziny

- Źródło światła: dioda LED (400 lux)

- 1 szt.

7. Endoskop intubacyjny sztywny - Urządzenie z półsztywną prowadnicą intubacyjną i wyraźnym obrazem umożliwiającą dostosowanie kąta wygięcia końcówki do warunków intubacji u określonego pacjenta umożliwia bezpieczną i skuteczną intubację. Możliwość powrotu do pierwotnego kształtu prowadnicy dzięki zastosowaniu stopu tytanu z pamięcią kształtu. Kanał do insuflacji umożliwia natlenianie pacjenta podczas intubacji. Endoskop zawierający następujące parametry techniczne:

- Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej 3,5”, oraz wysokiej rozdzielczości 640 x 480

- Możliwość rejestracji zdjęć i filmów

- Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI)

- Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach

- Kąt pola widzenia kamery: 90°

- Zakres roboczy: 3 – 50 mm

- Średnica zewnętrzna: 3,8 mm ±5%

- Długość robocza: 380 mm ±5%

- Prowadnica wykonana z tytanowego stopu z pamięcią kształtu

- Maksymalny kąt zgięcia końcówki: 90°-150°

- Dopuszczalna średnica rurki ETT ≥ 4 mm

- Czas pracy akumulatora: 4 godziny

- Źródło światła: dioda LED (400 lux)

- 1 szt

8. Wideolaryngoskop - Urządzenie przenośne, ergonomiczny kształt, wyposażone w wysokiej rozdzielczości  kamerę 2.0 megapixelową w trybie pełnoekranowym i zdolność zapobiegania zaparowywaniu.  Minimalizujące ryzyko obrażeń, które mogą wystąpić podczas procesu intubacji oraz zapewnia lepszy widok na strukturę głośni. Dane techniczne urządzenia:

- zintegrowany kolorowy wyświetlacz 3.5″ (ekran nie błyszczący – matowy)

- możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo / prawo: 270°, góra  /dół: 120°)

- z wbudowanym światłem LED

- możliwość rejestracji zdjęć i filmów, pamięć 4GB (3500 zdjęć lub 2 godziny wideo)

- wbudowany przycisk uruchomiający nagrywanie procesu intubacji

- łyżki wielorazowe, do sterylizacji  (moczenie w płynach dezynfekcyjnych, sterylizacja niskotemperaturowa: gaz lub plazma) – 1000 razy) w rozmiarach Mill 0,1, Mac 1,2,3,4

- łyżki jednorazowe w rozmiarach: Mac 2,3,4

- port Micro USB służący do ładowania wideolaryngoskopu oraz do przegrywania danych -1 szt.

Część II

9. Zestaw do ogrzewania powierzchniowego np. dla pacjenta w stanie hipotermii. Urządzenie do ogrzania kontaktowego chorego i minimalizację utraty ciepła. Możliwość rozkładania w dowolnym miejscu na płaskiej powierzchni. Bezgłośnie działanie nie emitujące ciepła do otoczenia, a jedynie dla pacjenta, równomierne rozprowadzenie ciepła na styku materacu z ciałem pacjenta oraz stałe utrzymanie ustawionej temperatury w zakresie od 33 do 39 stopni Celsjusza. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych i przeziernych dla promieni RTG. Wymiary materaca: długość min.  188-200 cm i szerokość min. 50-60 cm. – 1 szt.

10. Zestaw do podgrzewania infuzji donaczyniowych -Urządzenie które ogrzeje krew i płyny infuzyjne pozwalając na dostarczenie płynów o prawidłowej ciepłocie. Urządzenie powinno być obsługiwane za pomocą jednego przycisku oraz za pomocą panelu sterowania. Umożliwiające szybkie ogrzanie płynów do docelowej temperatury, max. 39 stopni Celsjusza. Zapewnieni bezpieczeństwo pacjentów poprzez system kontroli niezależnych czujników temperatury. Waga urządzenia max. 2 kg  i mocy 160W oraz  przepływie  5 – 100 ml/min – 1 szt

11. Analizator parametrów krytycznych - Urządzenie umożliwiające automatyczne wykonywanie badań przez identyfikację, mieszanie i oznaczanie do trzech próbek jednocześnie. Oceniające próbkę kapilarną i oznaczenie z niej maksymalną ilość parametrów kreatyniny. Urządzenie o wysokiej jakość analitycznej i łatwy w obsłudze zapewniające: wyniki glukozy, mleczanów i oksymetrii zabezpieczone przed interferencjami, automatyczne wykrywanie skrzepów, mikropróbki zapewniają dokładny pomiar z próbek od 35 μL, automatyczne pobranie próbki z bezobsługowego wlotu, automatyczny moduł QC z miejscem na 20 ampułek, bezobsługowy moduł oksymetryczny, wzrost bezpieczeństwa pacjenta przez redukcję błędów przed analitycznych. Urządzenie powinno być przenośne, kompaktowe zapewniające automatyczna kontrole jakości pomiarów. Pomiary urządzenia mierzone: pH | pCO2 | pO2 | sO2 | ctHb | FO2Hb | FCOHb | FMetHb | FHHb | FHbF | cK+ | cNa+ | cCa2+ | cCl- | cGlu | cLac | cCrea |  - 1 szt.

12. Aparat do elektroterapii dwukanałowy powinien dysponować  dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych. Dzięki temu możliwe jest symultaniczne wykonywanie różnych zabiegów u jednego lub dwóch pacjentów. Obwody wyjściowe powinny pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Aparat z dużym czytelnym graficznie wyświetlaczem musi posiadać  wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych, oraz możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów zabiegowych oraz pełną kontrolę nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników w trybie manualnym. Urządzenie powinno oferować aplikację mikroprądów, prądów unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażeń spastycznych. Powinno umożliwiać również wykonywanie półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. Menu i obsługa urządzenia powinna być  łatwa i intuicyjna. Prądy jakie powinno zawierać urządzenie to:interferencyjne100 mA (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)),TENS – (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst),TENS140 mA do terapii porażeń spastycznych, Kotz’a/rosyjska stymulacja100 mA , tonoliza100 mA , diadynamiczne60 mA (MF, DF, CP, CP-ISO, LP),impulsowe 60 mA(prostokątny, trójkątny),impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny, unipolarne falujące100 mA, galwaniczne40 mA, mikroprądy1000 µA. Wyposażone w elektrodiagnostykę z graficzną prezentacją krzywej I/t oraz automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnik akomodacji. Ponadto posiadać programy zabiegowe takie jak: uproszczenie obsługi aparatu, jednostki chorobowe wybierane po nazwie, min.59 wbudowanych programów zabiegowych, min.20 programów ulubionych, nadawanie własnych nazw programom, zegar zabiegowy, test elektrod oraz statystyki przeprowadzonych zabiegów. Wyposażony w pełną izolację galwaniczną miedzy kanałami w każdym trybie z możliwością generowania prądów jednokierunkowych (unipolarnyh) w trybie przerywanym,  umożliwiające pracę w trybie CC ( stabilizacja prądu) lub CV ( stabilizacja napięcia)maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140 V. Zasilany prądem o poborze mocy: 230 V, 50 Hz, 50 W, 70 VA, waga urządzenia maks. 6 kg. Wskład tego urządzenia powinno wchodzić :przewód sieciowy, kable pacjenta (2 szt.), elektrody do elektroterapii 6×6 cm (4 szt.); 7,5×9 cm (2 szt.), pokrowce wiskozowe do el.6x6cm (8 szt.); 7,5×9 cm (4 szt.), pasy rzepowe 40x10cm (2 szt); 100×10 cm (2 szt.), bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.), instrukcja użytkowania (1 szt.), wyłącznik pacjenta. -1 szt.

Część III

13. Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji - Urządzenie powinno redukować  ilość skraplającej się pary wodnej, kontrolować wilgotność powietrza monitorując temperaturę oraz przepływ powietrza, w celu ustalenia parametrów wymaganych dla utrzymania poziomu wilgotności wybranego przez pacjenta. Powinno posiadać pojemnik na wodę zmniejszające ryzyko przedostania się wody do urządzenia. Urządzenie synchronizujące wentylację z naturalnym oddechem pacjenta, powinno  jednocześnie kompensować przecieki powietrza, również automatycznie i dynamicznie zarządzający  górnymi drogami oddechowymi pacjenta w każdym trybie wentylacji. Urządzenie musi ścisłe monitorować pacjentów, zapewniając długoterminową skuteczność. Musi posiadać możliwość zapisania danych na karcie SD, monitorowania i zarządzania danymi zebranymi podczas terapii.- 1 szt.

14. Zestaw masek Inhalacyjnych do CPAP

a. Maska ustno-nosowa- wytrzymała i  komfortowa dla skutecznej terapii CPAP. Dostępna w 3 rozmiarach S, M i L. Łatwa w dopasowaniu i zakładaniu, paski nagłowne mają możliwość dostosowania. Czteropunktowa regulowana uprząż pasków nagłownych, do każdej maski 3 poduszeczki na czoło, obrót styku rury oddechowej powinien zapewnić maksymalną mobilność i optymalne ułożenie rury (3600).

Rozmiar S- 1szt, rozmiar M- 2szt, rozmiar L- 1szt.

b. Maska nosowa- odpowiednia dla aparatów CPAP, BiPAP i BiLevel / BiPAP i AutoSet. Zawierać musi specjalnie wyprofilowaną miękką i elastyczną poduszkę silikonową, która zapewni szczelność nawet podczas poruszania i wygodę noszenia (eliminacja przykrych ucisków). Powinna zawierać elastyczne podkładki silikonowe na czoło, które dopasowują się do kształtu czoła pacjenta. Maska odpowiednio powinna posiadać odpowiednio skonstruowane otwory wylotowe powietrza, które minimalizują ponowne wdychanie CO2 oraz zapewniają ciche i delikatne rozpraszanie wydychanego powietrza. Po dopasowaniu maski szybkie zapinanie i odpinanie jej. Powinna zawierać łącznik obrotowy, który zapewnia przyłączanie i odłączanie rury powietrznej która umożliwia poruszanie bez konieczności zdejmowania maski. Rozmiar S- 1szt, rozmiar M- 2szt, rozmiar L- 1szt.

c. Maska twarzowa pełna- wielorazowa, pełnotwarzowa, dostarczana z dyfuzorami lepiej rozprowadzającymi powietrze wewnątrz maski, bez przestrzeni martwej, powinna zawierać 5punktową uprząż, większa przestrzeń na nos, specjalny port do przełożenia sondy do odżywiania pacjenta z możliwą opcją wykonania bronchoskopii, możliwość sterylizacji, identyfikacja ilości sterylizacji przez które przeszła, możliwość zastosowania złączek z portem wdechowym jak i bez niego; możliwość zastosowani portu wdechowego i wydechowego zapobiegającego oddechowi zwrotnemu. Złącze wylotowe dostarczane zarówno w wersji wentylowanej, jak i niewentylowanej -1 szt.

15. Naręczny analizator wysycenia tlenem, tlenkiem węgla -Pulsoksymetr urządzenie do pomiaru funkcji życiowych pulsu [PR]i saturacji - wysycenia krwi tlenem [SpO2], pozwalające na obrazowanie siły pulsu oraz krzywej pletyzmograficznej. Urządzenie zawierające stacje dokującą, pracujące na zasileniu akumulatorowym i sieciowym. Posiadające alarm wartości pulsu i saturacji, z możliwością ustawienia dolnej granicy alarmu SpO2 oraz dolnej i górnej granicy pulsu. Z zapisem mierzonych wartości w pamięci pulsoksymetru i czujnikiem SpO2 dla wybranej grupy wiekowej.

Moduł Bluetooth - bezprzewodowe przesyłanie danych do urządzenia z systemem Android. Możliwość przesłania danych do komputera z systemem Windows. – 2 szt.

16. Spirometr- urządzenie do prostego testu określającego wiek płuc. Stosowany do badaniach przesiewowych w celu wczesnej diagnozy POCHP np. u osób palących, które są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia POCHP.
- Miernik wyświetlający zmierzony parametr FEV1 oraz %wartości należnej i wiek płuc (wg Morris i Temple).

- Obliczający wiek płuc

- Wykrywanie wczesnych oznak POCHP

- 1 szt.

17. Pikflometr urządzenie - miernik szczytowego przepływu wydechowego dla dzieci i dorosłych. Przyrząd pozwalający ocenić drożność oskrzeli u chorych na astmę.

- kompaktowa obudowa

- regulowane kolorowe strefy ułatwiające ocenę wyników

- załączona tablica do wpisywania wyników pomiarów

Pikflometr powinien zawierać następujące parametry techniczne:

- dokładność: +/- 5% lub 10ml

- powtarzalność: +/- 2%

- zakres pomiarowy: 60-9001/min,

- system niezmywalnych pasków ułatwiających kontrolę astmy

- łatwy w czyszczeniu

- 4 szt.

18. Spirometr wyposażony w wysokiej jakości ekran dotykowy oraz szybką i cichą drukarkę. Urządzenie powinno posiadać menu w języku polskim obsługa ekranu dotykowego powinna odbywać się za pomocą rysika lub opcjonalnie myszki. Urządzenie powinno posiadać min. 41 parametrów mierzonych wiek płuc i interpretację. Dokładność pomiaru powinna zapewnić złota głowica przy szczególnie niskich przepływach w POCHP. Pomiar spirometrii wdechowej i wydechowej oraz funkcja pomiaru oporu dróg oddechowych i SpO2. Spirometr powinien w trakcie badania wyświetlać krzywe : przepływ/ objętość, objętość /czas a także ukazywać testy po podaniu leków rozszerzających oskrzela i/lub steroidu. Spirometr powinien współpracować z komputerem PC na podstawie programu, który umożliwi archiwizację badań, wydruk raportów na papierze w formacie A4 oraz pozwalać gromadzić bazę danych dla min. 2000 pacjentów.  Spirometr powinien być wyposażony w opakowanie, które pozwoli na bezpieczny transport podczas użytkowania. Parametry techniczne jakie powinien spełniać spirometr to zasilanie sieciowe i akumulatorowe, dokładność objętości min. (%):3, dokładność przepływu min (%): 3 Długość min 250 mm. Max 260 mm, szerokość min. 345 mm. Max 360mm, wysokość min. 115 mm, max.125 mm waga do 0,70 kg. -1 szt.

Proponuję łączną kwotę brutto za I część zamówienia: ………………..

Proponuję łączną kwotę brutto za II część zamówienia: ……………….

Proponuję łączną kwotę brutto za III część zamówienia: …………….

KRYTERIUM CENA – 100%

Oświadczam, że proponowane urządzania i spełniają minimalne wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym nr3/ZPRWSM/2021/EFS z dnia  21.04.2021 r. i zawartych tam min. parametrach sprzętu wraz z dostawą do Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Watry 21, 57-300 Kłodzko.

| Lp. | Przedmiot zamówienia* (uzupełnić w ramach składanej części) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za całość | Podatek VAT [zł] | Całkowita wartość brutto zł [F=D+E] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
|  | Część I |  |  |  |  |  |
| 1 | Monitor parametrów krytycznych z możliwością teletransmisji. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator do wentylacji nieinwazyjnej. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Wideolaryngoskop. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw laryngoskopów konwencjonalnych | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Naręczny analizator zanieczyszczenia powietrza/ smogu | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Endoskop intubacyjny giętki | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Endoskop intubacyjny sztywny | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Videolaryndoskop | 1 |  |  |  |  |
|  | Część II |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do ogrzewania powierzchniowego np. dla pacjenta w stanie hipotermii. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do podgrzewania infuzji donaczyniowych | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Analizator parametrów krytycznych | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Część III |  |  |  |  |  |
| 13 | Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Zestawy masek inhalacyjnych CPAP | 9 |  |  |  |  |
| 15 | Naręczny analizator wysycenia tlenem, dwutlenkiem węgla (CO) | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Spirometr | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Pikflometr | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Spirometr | 1 |  |  |  |  |
| SUMA CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (należy podać sumę wszystkich pozycji dla sumy wartości sprzętu netto, VAT i Całkowitej kwoty brutto dla: Części I) |  |  | XXXX |  |  |  |
|  |  |  |  | (słownie CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO oferty dla części I zamówienia): …………………………………………………………………………………………………………………………) |  |  |
| SUMA CZĘŚCI II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (należy podać sumę wszystkich pozycji dla sumy wartości sprzętu netto, VAT i Całkowitej kwoty brutto dla: Części II) |  |  | XXXX |  |  |  |
|  |  |  |  | (słownie CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO oferty dla części II zamówienia): …………………………………………………………………………………………………………………………) |  |  |
| SUMA CZĘŚCI III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (należy podać sumę wszystkich pozycji dla sumy wartości sprzętu netto, VAT i Całkowitej kwoty brutto dla: części III) |  |  | XXXX |  |  |  |
|  |  |  |  | (słownie CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO oferty dla części III zamówienia): …………………………………………………………………………………………………………………………) |  |  |

* Należy wypełnić odpowiednio dla składanej części:

załączniki do formularza:

- brak.

1. 	Oświadczam, że nie jestem powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym dokumencie (o ile występuje taka konieczność/sytuacja) do realizacji procesu rekrutacji (realizacji zapytania ofertowego) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………...        				.....................................................................

Miejscowość data                                                    		Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wyceny

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZPO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| …………………………………………… | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik  nr 3

……………………………………….……..……………………………..…..…………..

……………………………………….…

Pieczęć firmowa / dane Firmy (nazwa, adres, NIP)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

- Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.

- Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.

- Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

- Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

- Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

| ……………………………………………… | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |