Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZP18092020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Oferent uzupełnia kolumnę „OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH” dla Pakietu, dla którego składa ofertę.

W tabeli Pakietu, dla którego Oferent nie składa oferty w kolumnie „OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH” we wszystkich pustych komórkach wpisuje informację „NIE DOTYCZY”.

Materiały zużywalne – Pakiet 1.

- Opis:

Materiały zużywalne muszą spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe wskazane w tabeli 1. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia Certyfikatów Analizy/Sterylności, Świadectwa Kontroli Jakości lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających klasę czystości/jakości danego produktu. Ze względu na wymogi jakościowe oraz dotychczasowe rezultaty badań i analiz wskazany jest preferowany producent. Dopuszcza się jednak przedstawienie oferty na produkty równoważne.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W RAMACH JEDNEGO PAKIETU.

- Przedmiot zamówienia:

Pakiet 1:

- Kanister z atestem UN 5L (10 sztuk)

- Kanister z atestem UN 10L (10 sztuk)

- Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE - sterylne - 50 ml 25 szt. lub równoważne (4 opakowania)

- Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE - sterylne -15 ml 25 szt. lub równoważne (4 opakowania)

- Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE 50 ml 50 szt. w worku lub równoważne (4 opakowań)

- Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE sterylne - 15 ml 50 szt. w worku lub równoważne (4 opakowań)

- Szalki Petriego z PS Ø 90 X 16mm, sterylne, 600 szt. w opakowaniu (1 opakowanie)

- Worek do autoklawu z PP na odpady, o poj. 3l (1 opakowanie)

- Ezy z oczkiem 10 μl i igłą, 200 mm, z tworzywa AS, sterylne, 20szt. w opakowaniu (1 opakowanie)

- 1 statyw laboratoryjny, 1 łapa metalowa do statywu

- Ezy sterylne PS - oczko 10ul - opak.100 szt. (2 opakowania)

- Worek do autoklawu PP na odpady, autoklawowalny, opak. 100szt. (1 opakowanie)

- Głaszczki L-kształtne z PS - sterylne opak. 5szt. (10 opakowań)

- Krioprobówki 2 mL, 500 szt. w opakowaniu (1 opakowanie)

- Statyw chłodzący do przygotowywania reakcji PCR (1 sztuka)

- Kosz do suszenia probówek o wymiarach: szer. x dł. X wys. 150-200mm x 150-200 mm x 150-200mm 1 sztuka (1 sztuka)

- Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne PMMA 1,6 ml (2 opakowania)

- Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne PMMA 4,0 ml (2 opakowania)

- Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemości. 10 ml lub równoważne (1 sztuka)

- Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemości. 1 ml lub równoważne (1 sztuka)

- Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym, niesterylne, 1000 szt. w opakowaniu lub równoważne (1 opakowanie)

- Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, 1000 szt. w opakowaniu lub równoważne (1 opakowanie)

- Spryskiwacz z regulowaną dyszą 0,5 l, (2 sztuki)

- Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 250 ml. (2 sztuki)

- Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 500 ml. (2 sztuki)

- Pudełka Kryobox A2 lub równoważne (2 sztuki)

- Kriopudełka z wodoodpornego kartonu (2 sztuki)

- Zacisk Hoffmana 30mm (5 sztuk)

- Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar M opakowanie 100 sztuk (5 opakowań)

- Akcesoria do przenośnej drukarki etykiet BRADY - etykiety poliestrowe 9.53 mm lub równoważne (1 opakowanie)

- Akcesoria do przenośnej drukarki etykiet BRADY - etykiety poliestrowe 19.05 mm lub równoważne (1 opakowanie)

- Statyw na krioprobówki 50 miejsc, zielony lub inny kolor (1 sztuka)

- Stojak na worki na odpady 120 L (1 sztuka)

- Stojak stołowy na worki (1 sztuka)

- Zestaw markerów permanentnych Sharpie do tworzywa sztucznego, 4 szt. w opakowaniu lub równoważne (2 opakowania)

- Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemości. 2.5 ml lub równoważne 1 szt

- Łyżeczka na chemikalia 18/10, dł. 150 mm (2 sztuki)

- Szczotka do kolb stożkowych (2 sztuki)

- Zlewka plastikowa (PP) z podziałką poj. 5L (5 sztuk)

- Szczotka do naczyń laboratoryjnych (2 sztuki)

- Cylinder miarowy o pojemności 50 ml, plastikowy (1 sztuka)

- Cylinder miarowy o pojemności 250 ml, plastikowy (1 sztuka)

- Cylinder miarowy o pojemności 500 ml, plastikowy (1 sztuka)

- Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemności 200 µl lub równoważne (1 szt.)

Parametry wymagane materiałów:

Tabela nr 1

| PARAMETRY WYMAGANE* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA | PARAMETR JAKOŚCIOWY | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | PARAMETR WYMAGANY | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| 1. | Kanister 5L | z atestem UN | - | 10 szt. | TAK |  |
| 2. | Kanister 10L | z atestem UN | - | 10 szt. | TAK |  |
| 3. | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE – sterylne – 50 ml lub równoważne | stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu | 4 | 25 szt. | TAK |  |
|  |  | posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu |  |  | TAK |  |
|  |  | skalowalne co 5 ml, z zakrętkami typu Flat-Top wykonanymi z PE lub równoważne |  |  | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | certyfikat potwierdzający sterylizację |  |  | TAK |  |
| 4. | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE - sterylne -15 ml lub równoważne | stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu | 4 | 25 szt. | TAK |  |
|  |  | posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu |  |  | TAK |  |
|  |  | skalowalne co 1 ml, z zakrętkami typu Flat-Top wykonanymi z PE lub równoważne |  |  | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | certyfikat potwierdzający sterylizację |  |  | TAK |  |
| 5. | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE 50 ml lub równoważne | stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu | 4 | 50 szt. | TAK |  |
|  |  | posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu |  |  | TAK |  |
|  |  | skalowalne co 5 ml, z zakrętkami typu Flat-Top wykonanymi z PE lub równoważne |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 6. | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top z PE sterylne - 15 ml lub równoważne | stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu | 4 | 50 szt. | TAK |  |
|  |  | posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu; |  |  | TAK |  |
|  |  | skalowalne co 1 ml, z zakrętkami typu Flat-Top wykonanymi z PE lub równoważne |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 7. | Szalki Petriego z PS Ø 90 X 16mm | sterylne | 1 | 600 szt. | TAK |  |
| 8. | Worek do autoklawu z PP na odpady o poj. 3 L | - | 1 | 100 szt. | TAK |  |
| 9. | Ezy z oczkiem 10 μl i igłą, 200 mm, z tworzywa AS, | sterylne | 1 | 20 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 10. | 1 statyw laboratoryjny, 1 łapa metalowa do statywu | Długość pręta od 900 mm do 1100 mm, wymiary podstawy od 300 mm do 350 mm x od 200 mm do 250 mm | - | 1 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | Łapa do biuret podwójna, chromowana |  |  | TAK |  |
| 11. | Ezy sterylne PS - oczko 10ul | sterylne | 2 | 100 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 12. | Worek do autoklawu PP na odpady | autoklawowalny, pojemność od 30 do 35 litrów | 1 | 100 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 13. | Głaszczki L-kształtne z PS | sterylne | 10 | 5 szt. | TAK |  |
| 14. | Krioprobówki 2 mL | - | 1 | 500 szt. | TAK |  |
| 15. | Statyw chłodzący do przygotowywania reakcji PCR | jednostka chłodząca statywu jest uniwersalnego 96-dołkowego formatu na probówki do PCR o poj. 0,2 i 0,5 ml, płytki i stripy | - | 1 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | w niezawodny sposób utrzymują temp. próby równą 0°C przez ponad 1 godz. |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 16. | Kosz do suszenia probówek o wymiarach: szer. x dł. X wys. 150-200mm x 150-200 mm x 150-200mm | Wykonany z aluminium | - | 1 szt. | TAK |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania do mycia i przechowywania probówek |  |  | TAK |  |
| 17. | Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne PMMA 1,6 ml | - | 2 | 100 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 18. | Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne PMMA 4,0 ml | - | 2 | 100 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 19. | Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemości. 10 ml lub równoważne | Kompatybilne z dyspenserem Multipette E3 firmy Eppendorf | 1 | 100 szt. | TAK |  |
| 20. | Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemości. 1 ml lub równoważne | Kompatybilne z dyspenserem Multipette E3 firmy Eppendorf | 1 | 100 szt. | TAK |  |
| 21. | Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym, niesterylne lub równoważne | Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów | 1 | 1000 szt. | TAK-PODAĆ |  |
|  |  | Pojemność maksymalna 1,5 ml; |  |  | TAK-PODAĆ |  |
|  |  |  |  |  | TAK-PODAĆ |  |
|  |  | Podziałka co 0,1 ml; |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięcie typu easy to open lub równoważne |  |  | TAK-PODAĆ |  |
| 22. | Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, lub równoważne | Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów; | 1 | 1000 szt. | TAK-PODAĆ |  |
|  |  | Pojemność maksymalna 2,0 ml; |  |  | TAK-PODAĆ |  |
|  |  | Podziałka co 0,1 ml |  |  | TAK-PODAĆ |  |
| 23. | Spryskiwacz z regulowaną dyszą 0,5 l | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 24. | Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 250 ml | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 25. | Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 500 ml | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 26. | Pudełka Kryobox A2 lub równoważne | 81-miejscowe; | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  |  |  |  | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | Możliwość przechowywania probówek o średnicy 12,5 mm |  |  |  |  |
|  |  | Alfanumeryczne oznakowanie stanowisk na wszystkich czterech brzegach pokrywki oraz na podstawie |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 27. | Kriopudełka z wodoodpornego kartonu | Wysokiej jakości, trwałe i solidne kriopudełka z pokrywką i wkładem na (krio)probówki o poj. 1-2 ml; | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | Z polem do opisu umieszczonym na pokrywce, wodoodporne |  |  | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | Wymiary: szer. 130 - 136 mm x dł. 130 - 136 mm x wys. 45 - 53 mm, 100-miejcowe |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 28. | Zacisk Hoffmana 30mm | - | - | 5 szt | TAK |  |
| 29. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar M | - | 5 | 100 szt. | TAK |  |
| 30. | Akcesoria do przenośnej drukarki etykiet BRADY - etykiety poliestrowe 9.53 mm lub równoważne | Kompatybilne z drukarką przenośną BRADY BMP 21 | 1 | 1 op. | TAK |  |
| 31. | Akcesoria do przenośnej drukarki etykiet BRADY - etykiety poliestrowe 19.05 mm lub równoważne | Kompatybilne z drukarką przenośną BRADY BMP 21 | 1 | 1 op. | TAK |  |
| 32. | Statyw na krioprobówki 50 miejsc, zielony | kolor zielony albo inny | - | 1 szt. | TAK |  |
| 33. | Stojak na worki na odpady 120 L | - | - | 1 szt. | TAK |  |
| 34. | Stojak stołowy na worki | - | - | 1 szt. | TAK |  |
| 35. | Zestaw markerów permanentnych Sharpie do tworzywa sztucznego lub równoważne | - | 2 | 4 szt. |  |  |
| 36. | Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemości. 2.5 ml lub równoważne | Kompatybilne z dyspenserem Multipette E3 firmy Eppendorf | 1 | 100 szt. | TAK |  |
| 37. | Łyżeczka na chemikalia 18/10, dł. 150 mm | - | - | 2 szt. | TAK |  |
| 38. | Szczotka do kolb stożkowych | Przeznaczona do czyszczenia kolb stożkowych o pojemności 250 ml | - | 2 szt. | TAK |  |
| 39. | Zlewka plastikowa (PP) z podziałką poj. 5L | - | 1 | 5 szt. | TAK |  |
| 40. | Szczotka do naczyń laboratoryjnych | Szczotki o różnych wymiarach i średnicach od 10 do 80 mm | 5 | 2 szt. | TAK |  |
| 41. | Cylinder miarowy o pojemności 50 ml, plastikowy | odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne | - | 1 szt | TAK |  |
|  |  | wykonany z polipropylenu |  |  | TAK |  |
|  |  | mleczno - przeźroczyste |  |  | TAK |  |
|  |  | z łatwą do odczytania nadrukowaną skalą |  |  | TAK |  |
|  |  | podstawę cylindra można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i czyszczenie |  |  | TAK |  |
|  |  | nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C) |  |  | TAK |  |
| 42. | Cylinder miarowy o pojemności 250 ml, plastikowy | odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne | - | 1 szt. | TAK |  |
|  |  | wykonany z polipropylenu |  |  | TAK |  |
|  |  | mleczno - przeźroczyste |  |  | TAK |  |
|  |  | z łatwą do odczytania nadrukowaną skalą |  |  | TAK |  |
|  |  | podstawę cylindra można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i czyszczenie |  |  | TAK |  |
|  |  | nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C) |  |  | TAK |  |
|  |  | Klasa B, zgodnie z normą DIN 12680 |  |  | TAK |  |
| 43. | Cylinder miarowy o pojemności 500 ml, plastikowy | odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne | - | 1 szt. | TAK |  |
|  |  | wykonany z polipropylenu |  |  | TAK |  |
|  |  | mleczno - przeźroczyste |  |  | TAK |  |
|  |  | z łatwą do odczytania nadrukowaną skalą |  |  | TAK |  |
|  |  | podstawę cylindra można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i czyszczenie |  |  | TAK |  |
|  |  | nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C) |  |  | TAK |  |
| 44. | Końcówki do dyspensera np. Eppendorf Combitips advanced o pojemności 200 µl lub równoważne | Kompatybilne z dyspenserem Multipette E3 firmy Eppendorf | 1 | 100 szt. | TAK |  |

* Podana jest preferowana ilość sztuk przypadająca na opakowanie, jeżeli potencjalny dostawca oferuje inną wielkość opakowania, która w rezultacie przełoży się na wymaganą całkowitą ilość sztuk, takie oferty będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK-PODAĆ”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych”.

Materiały zużywalne – Pakiet 2

- Opis:

Materiały zużywalne muszą spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe wskazane w tabeli 2. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia Certyfikatów Analizy/Sterylności, Świadectwa Kontroli Jakości lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających klasę czystości/jakości danego produktu. Ze względu na wymogi jakościowe oraz dotychczasowe rezultaty badań i analiz wskazany jest preferowany producent. Dopuszcza się jednak przedstawienie oferty na produkty równoważne.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W RAMACH JEDNEGO PAKIETU.

- Przedmiot zamówienia:

Pakiet 2:

- Filtry strzykawkowe 0,22 μm sterylne PTFE opakowanie 100 szt. (2 opakowania)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.1-10μl, 96 szt./pudełko, 960 sztuk (1 opakowanie)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.1-10μl, 1000 sztuk (2 opakowania)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.5-200μl, 96 szt./pudełko, 960 sztuk (2 opakowania)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.5-200μl, 960 sztuk (2 opakowania)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5-350μl, 96 szt./pudełko, 960 sztuk (1 opakowanie)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5-350μl, 960 sztuk (1 opakowanie)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10-1000μl, 96 szt./pudełko, 960 sztuk (2 opakowania)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100-5000μl, 100 sztuk (2 opakowania)

- Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10-1000μl, 480 sztuk (3 opakowania)

- Koncentratory wirówkowe MWCO 3 kDa poj. 20 ml, 12 szt. (5 opakowań)

Parametry wymagane materiałów:

Tabela nr 2

|  | PARAMETRY WYMAGANE* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA | PREFEROWANY PRODUCENT | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | NR KAT. PREFEROWANEGO PRODUCENTA | PARAMETR WYMAGANY | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| 1. | Filtry strzykawkowe 0,22 µm sterylne PTFE | Sartorius | 2 | Opakowanie 100 szt. | 16596--------HYK | TAK - PODAĆ |  |
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.1-10µl, 96 szt./pudełko | Sartorius | 1 | 10 pudełek w kartonie | 790010 | TAK - PODAĆ |  |
| 3. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.1-10µl | Sartorius | 2 | Worek 1000 szt. | 790014 | TAK - PODAĆ |  |
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.5-200µl, 96 szt./pudełko | Sartorius | 2 | 10 pudełek w kartonie | 790200 | TAK - PODAĆ |  |
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0.5-200µl | Sartorius | 2 | Worek 960 szt. | 790204 | TAK - PODAĆ |  |
| 6. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5-350µl, 96 szt./pudełko | Sartorius | 1 | 10 pudełek w kartonie | 790350 | TAK - PODAĆ |  |
| 7. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5-350µl | Sartorius | 1 | Worek 960 szt. | LH-B790354 | TAK - PODAĆ |  |
| 8. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10-1000µl, 96 szt./pudełko | Sartorius | 2 | 10 pudełek w kartonie | 791000 | TAK - PODAĆ |  |
| 9. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100-5000µl | Sartorius | 2 | Worek 100 szt. | 780300 | TAK - PODAĆ |  |
| 10. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10-1000 µl | Sartorius | 3 | 480 szt. | LH-B791004 | TAK - PODAĆ |  |
| 11. | koncentratory wirówkowe MWCO 3 kDa poj. 20 ml | Sartorius | 5 | 12 szt. | VS2091 | TAK - PODAĆ |  |

* Podana jest preferowana ilość sztuk przypadająca na opakowanie, jeżeli potencjalny dostawca oferuje inną wielkość opakowania, która w rezultacie przełoży się na wymaganą całkowitą ilość sztuk, takie oferty będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK-PODAĆ”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych”.

Szkło laboratoryjne – Pakiet 3

- Opis:

Szkło laboratoryjne musi spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia Certyfikatów Analizy/Sterylności, Świadectwa Kontroli Jakości lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających klasę czystości/jakości danego produktu.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W RAMACH JEDNEGO PAKIETU.

- Przedmiot zamówienia:

Pakiet 3:

- Butelka szklana z nakrętką, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 100 mL (2 sztuki)

- Butelka szklana z nakrętką, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 250 mL (2 sztuki)

- Butelka szklana z nakrętką, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 500 mL (2 sztuki)

- Butelka szklana z nakrętką, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 1000 mL (2 sztuki)

- Butelka szklana z nakrętką, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 2000 mL (1 sztuka)

- Butelka szklana z nakrętką, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 5000 mL (2 sztuki)

- Cylinder miarowy 25 mL (1 sztuka)

- Cylinder miarowy 100 mL (1 sztuka)

- Cylinder miarowy 1000 mL (1 sztuka)

- Kolba Erlenmeyera, 250 mL lub równoważna (2 sztuki)

- Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, 100 mL lub równoważna (5 sztuk)

- Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, 1000 mL lub równoważna (2 sztuk)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 10 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 25 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 50 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 100 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 250 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 600 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 1000 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 50 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 100 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 250 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 600 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 1000 ml lub równoważna (2 sztuki)

- Probówki szklane o wymiarach 12x100 mm opakowanie 100 sztuk (2 sztuki)

- Parametry wymagane szkła:

Tabela nr 3

| PARAMETRY WYMAGANE* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA | PARAMETR JAKOŚCIOWY | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | PARAMETR WYMAGANY | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| 1. | Butelka szklana z nakrętką 100 mL | wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | - | 2 szt. | TAK |  |
|  |  | produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 |  |  | TAK |  |
|  |  | charakteryzuje się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych |  |  | TAK-PODAĆ |  |
| 2. | Butelka szklana z nakrętką 250 mL | wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | - | 2 szt. | TAK |  |
|  |  | produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 |  |  | TAK |  |
|  |  | charakteryzuje się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 3. | Butelka szklana z nakrętką 500 mL | wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | - | 2 szt. | TAK |  |
|  |  | produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 |  |  | TAK |  |
|  |  | charakteryzuje się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 4. | Butelka szklana z nakrętką 1000 mL | wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | - | 2 szt. | TAK |  |
|  |  | produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 |  |  | TAK |  |
|  |  | charakteryzuje się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 5. | Butelka szklana z nakrętką 2000 mL | wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | - | 1 szt. | TAK |  |
|  |  | produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 |  |  | TAK |  |
|  |  | charakteryzuje się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych |  |  | TAK - PODAĆ |  |
| 6. | Butelka szklana z nakrętką 5000 mL | wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | - | 2 szt. | TAK |  |
|  |  | produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 |  |  | TAK |  |
|  |  | charakteryzuje się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych |  |  | TAK-PODAĆ |  |
| 7. | Cylinder miarowy 25 mL | wykonany ze szkła Duran lub równoważnego | - | 1 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | z wylewem i sześciokątną stopką |  |  |  |  |
|  |  | wzorcowane na „ln”, zgodne z normą DIN EN ISO 4788 |  |  |  |  |
| 8. | Cylinder miarowy 100 mL | wykonany ze szkła Duran lub równoważnego | - | 1 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | z wylewem i sześciokątną stopką |  |  |  |  |
|  |  | wzorcowane na „ln”, zgodne z normą DIN EN ISO 4788 |  |  |  |  |
| 9. | Cylinder miarowy 1000 mL | wykonany ze szkła Duran lub równoważnego | - | 1 szt. | TAK - PODAĆ |  |
|  |  | z wylewem i sześciokątną stopką |  |  |  |  |
|  |  | wzorcowane na „ln”, zgodne z normą DIN EN ISO 4788 |  |  |  |  |
| 10. | Kolba Erlenmeyera, 250 mL lub równoważna | wykonane ze szkła Simax lub równoważnego | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 11. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, 100 mL lub równoważna | wykonane ze szkła Simax lub równoważnego | - | 5 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 12. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, 1000 mL lub równoważna | wykonane ze szkła Simax lub równoważnego | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 13. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 10 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 14. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 25 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 15. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 50 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 16. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 100 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 17. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 250 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 18. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 600 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 19. | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 1000 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 20. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 50 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 21. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 100 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 22. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 250 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 23. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 600 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 24. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - DURAN® 1000 ml lub równoważna | - | - | 2 szt. | TAK - PODAĆ |  |
| 25. | Probówki szklane o wymiarach 12x100 mm | - | 2 | 100 szt. | TAK - PODAĆ |  |

* Podana jest preferowana ilość sztuk przypadająca na opakowanie, jeżeli potencjalny dostawca oferuje inną wielkość opakowania, która w rezultacie przełoży się na wymaganą całkowitą ilość sztuk, takie oferty będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK-PODAĆ”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych”.

Odczynniki chemiczne – Pakiet 4

- Opis:

Odczynniki chemiczne muszą spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności (co najmniej 2 lata – od daty dostawy) zapewniające wykorzystanie odczynnika w planowanym okresie. Ze względu na wymogi jakościowe oraz dotychczasowe rezultaty badań i analiz w Tabeli 4 wskazany jest preferowany producent odczynnika. Dopuszcza się jednak przedstawienie oferty na produkty równoważne. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia Certyfikatów Analizy/Sterylności, Świadectwa Kontroli Jakości lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających klasę czystości/jakości danego produktu. Dodatkowo, każdy odczynnik musi posiadać kartę charakterystyki substancji chemicznej w języku polskim.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W RAMACH JEDNEGO PAKIETU.

- Przedmiot zamówienia:

- Chlorek sodu CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (2 opakowania)

- Chlorek wapnia bezwodny CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (1 opakowanie)

- Chlorek potasu CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (5 opakowań)

- Chlorek kobaltu (II) bezwodny CZ.D.A. opakowanie 100 g. (1 opakowanie)

- Mocznik CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (5 opakowań)

- Sól disodowa EDTA dihydrat opakowanie 1000 g. (1 opakowanie)

- Di-sodu wodorofosforan bezwodny CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (1 opakowanie)

- Sodu diwodorofosforan CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (1 opakowanie)

- Potasu diwodorofosforan CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (1 opakowanie)

- Di-potasu wodorofosforan bezwodny CZ.D.A. opakowanie 1000 g. (1 opakowanie)

- Amoniak roztwór wodny 25%, woda amoniakalna CZ.D.A., opakowanie 5000 ml (1 opakowanie)

- Wapnia siarczan CZ.D.A. opakowanie 1000 g (1 opakowanie)

- Potasu siarczan ≥99% CZ.D.A. opakowanie 1000 g (2 opakowania)

- Magnezu siarczan x 7H2O CZ.D. opakowanie 1000 g (2 opakowania)

- Potasu wodorotlenek CZ.D.A opakowanie 1000 g (2 opakowania)

- Glicerol CZ.D.A. opakowanie 5000 ml (1 opakowania)

- Potasu jodek CZ.D.A. opakowanie 100 g (1 opakowanie)

- Manganu (II) siarczan x 1H2O CZ.D.A. opakowanie 250 g (1 opakowanie)

- Sodu molibdenian x 2H2O CZ.D.A. opakowanie 250 g (1 opakowanie)

- Cynku chlorek bezwodny CZ.D.A. opakowanie 250 g (1 opakowanie)

- Kwas borowy CZ.D.A. opakowanie 100 ml (1 opakowanie)

- Żelaza (II) siarczan x 7H2O CZ.D.A opakowanie 250 g (1 opakowanie)

- Biotyna ≥99% opakowanie 10 g (1 opakowanie)

- Kwas siarkowy ≥98% CZ.D.A opakowanie 1000 ml (1 opakowanie)

- Metanol ≥99,8% CZ.D.A opakowanie 5000 ml (1 opakowanie)

- Kwas solny 35-38% CZ.D.A. opakowanie 5000 ml (1 opakowanie)

- Środek odpieniający (1 sztuka)

- IPTG (1 sztuka)

- D-sorbitol (1sztuka)

Parametry wymagane odczynników:

Tabela 4. Parametry wymagane odczynników chemicznych

|  |  | OPIS PARAMETRU |  |  |  | PARAMETRY WYMAGANE* | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Nr CAS | Preferowana wielkość opakowania [ml] / [g] | Ilość opako-wań | Preferowany producent | TAK - PODAĆ | Nr CAS | Wielkość opakowania [ml] / [g] *) | Ilość opakowań | Producent |
| 1 | Chlorek sodu CZ.D.A. | 7647-14-5 | 1000 | 2 | Sigma-Aldrich/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 2 | Chlorek wapnia, bezwodny C.Z.D.A | 10043-52-4 | 1000 | 1 | Sigma-Aldrich/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 3 | Chlorek potasu CZ.D.A. | 7447-40-7 | 1000 | 5 | Sigma-Aldrich/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 4 | Chlorek kobaltu (II), bezwodny C.Z.D.A. | 7646-79-9 | 100 | 1 | Chempur/ Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 5 | Mocznik C.Z.D.A. | 57-13-6 | 1000 | 5 | Sigma-Aldrich/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 6 | Sól disodowa EDTA dihydrat | 6381-92-6 | 1000 | 1 | Sigma-Aldrich/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 7 | Di-sodu wodorofosforan bezwodny CZ.D.A. | 7558-79-4 | 1000 | 1 | Chempur/ Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 8 | Sodu diwodorofosforan CZ.D.A. | 10049-21-5 | 1000 | 1 | Chempur/ Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 9 | Potasu diwodorofosforan CZ.D.A. | 7778-77-0 | 1000 | 1 | POCH/Chempur/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 10 | Di-potasu wodorofosforan bezwodny CZ.D.A. | 7758-11-4 | 1000 | 1 | Chempur/ Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 11 | Amoniak roztwór wodny 25%, woda amoniakalna CZ.D.A. | 1336-21-6 | 5000 | 1 | Chempur/ Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 12 | Wapnia siarczan CZ.D.A. | 10034-76-1 | 1000 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 13 | Potasu siarczan ≥99% CZ.D.A. | 7778-80-5 | 1000 | 2 | Honeywell-Fluka | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 14 | Magnezu siarczan x 7H2O CZ.D.A. | 10034-99-8 | 1000 | 2 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 15 | Potasu wodorotlenek CZ.D.A. | 1310-58-3 | 1000 | 2 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 16 | Glicerol CZ.D.A. | 56-81-5 | 5000 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 17 | Potasu jodek CZ.D.A. | 7681-11-0 | 100 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 18 | Manganu (II) siarczan x 1H2O CZ.D.A. | 10034-96-5 | 250 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 19 | Sodu molibdenian x 2H2O CZ.D.A. | 10102-40-6 | 250 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 20 | Cynku chlorek bezwodny CZ.D.A. | 7646-85-7 | 250 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 21 | Kwas borowy CZ.D.A. | 10043-35-3 | 100 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 22 | Żelaza (II) siarczan x 7H2O CZ.D.A. | 7782-63-0 | 250 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 23 | Biotyna ≥99% | 58-85-5 | 10 | 1 | Sigma-Aldrich/Merck | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 24 | Kwas siarkowy ≥98% CZ.D.A. | 7664-93-9 | 1000 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 25 | Metanol ≥99,8% CZ.D.A. | 67-56-1 | 5000 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 26 | Kwas solny 35-38% CZ.D.A. | 7647-01-0 | 5000 | 1 | Chempur | TAK - PODAĆ |  |  |  |  |
| 27 | Środek odpieniający – Struktol J673A lub równoważny tj. - o gęstości w przedziale 980 – 1020 kg/m3; - o lepkości dynamicznej w przedziale 420 – 580 mPas | - | 5000 | 1 | Schill + Seilacher „Struktol” GmbH | TAK – PODAĆ |  |  |  |  |
| 28 | IPTG | 367-93-1 | 25g | 1 | DNA Gdańsk | TAK – PODAĆ |  |  |  |  |
| 29 | D-sorbitol | 50-70-4 | 100g | 1 | Merck | TAK – PODAĆ |  |  |  |  |

* Podana jest preferowana wielkość opakowania, jeżeli potencjalny dostawca oferuje inną wielkość opakowania, która w rezultacie przełoży się na wymaganą całkowitą ilość, takie oferty będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK-PODAĆ”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych”.

Odczynniki chemiczne – pakiet 5

- Opis:

Odczynniki chemiczne muszą spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności (co najmniej 2 lata – od daty dostawy) zapewniające wykorzystanie odczynnika w planowanym okresie. Ze względu na wymogi jakościowe oraz dotychczasowe rezultaty badań i analiz w Tabeli 4 wskazany jest preferowany producent odczynnika. Dopuszcza się jednak przedstawienie oferty na produkty równoważne. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia Certyfikatów Analizy/Sterylności, Świadectwa Kontroli Jakości lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających klasę czystości/jakości danego produktu. Dodatkowo, każdy odczynnik musi posiadać kartę charakterystyki substancji chemicznej w języku polskim.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W RAMACH JEDNEGO PAKIETU.

Przedmiot zamówienia:

- Enzym proteolityczny (1 sztuka)

- Trypsyna (1 sztuka)

- Enterokinaza (1 sztuka)

Parametry jakościowe odczynników:

Tabela 5. Parametry ilościowe i jakościowe odczynników chemicznych

|  |  | OPIS PARAMETRU |  |  |  | PARAMETRY WYMAGANE* | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Nr kat. | Preferowana wielkość opakowania | Ilość opako-wań | Preferowany producent | TAK - PODAĆ | Nr kat. | Wielkość opakowania [ml] / [μg] / [u] *) | Ilość opakowań | Producent |
| 1 | Enzym proteolityczny – trypsyna liofilizowana, rekombinowana, eksprymowana w Pichia pastoris lub równoważna | 3708969001 | 4*100 μg | 1 | Merck | TAK – PODAĆ |  |  |  |  |
| 2 | Trypsyna liofilizowana, rekombinowana, eksprymowana w Pichia pastoris lub równoważna | 3708969001 | 4*100 μg | 1 | Merck | TAK – PODAĆ |  |  |  |  |
| 3 | Enterokinaza Rekombinowana, eksprymowana w E.coli lub równoważna | 69066-3 | 50 u | 1 | Merck | TAK – PODAĆ |  |  |  |  |

* Podana jest preferowana wielkość opakowania, jeżeli potencjalny dostawca oferuje inną wielkość opakowania, która w rezultacie przełoży się na wymaganą całkowitą ilość, takie oferty będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK-PODAĆ”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja „TAK”, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych”.

Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1. KK.__________________ dnia  __.  __. 202_r.

_______________________________

(podpis Oferenta)

KONIEC DOKUMENTU