Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/A/2021/POIR321

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, pierwsze uruchomienie fabrycznie nowej kabiny lakierniczej (z systemem wentylacji i podgrzewaniem) z osprzętem, instalacją podłączeniową, niezbędnymi pracami adaptacyjnymi oraz instruktażem stanowiskowym. Napęd elektryczny wózka do przewożenia kontenerów zostanie wykonany na własny koszt przez Zamawiającego (nie jest elementem niniejszego zapytania ofertowego). Kabina ma posiadać niezbędny układ wentylacji, ogrzewania, filtracji oraz zamontowaną kompletną instalację elektryczną i oświetleniową.

Zamawiający wykona na własny koszt fundamenty pod kabinę lakierniczą wg wytycznych otrzymanych od Dostawcy (Oferenta, którego oferta została wybrana w niniejszym postepowaniu). Dostawca będzie zobowiązany do przekazania wytycznych w zakresie fundamentowania przed zawarciem umowy dostawy.

Podane poniżej parametry, opisy i funkcjonalności są to wymagania minimalne, jakie musi spełnić dany element oferowanego urządzenia. Jeżeli oferowane parametry i funkcjonalności urządzenia będą gorsze niż wskazane poniżej, to oferta zostanie odrzucona.

UWAGA! Kolumnę PARAMETR OFEROWANY wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację. W przypadku braku informacji w którymkolwiek z obowiązkowych pól (kolumna PARAMETR OFEROWANY), oferta zostanie odrzucona. W przypadku opisu „TAK” w polu PARAMETR WYMAGANY, w polu PARAMETR OFEROWANY należy wpisywać wyłącznie TAK lub NIE. W przypadku braku wpisu lub wpisu innego niż TAK lub NIE, oferta zostanie odrzucona.

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/model oferowanego urządzenia | proszę wskazać jaki |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia | proszę wskazać jaki |  |
|  | Kabina lakiernicza z osprzętem fabrycznie nowa (nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, demonstracyjnych, prototypowych, itp.) | TAK |  |
|  | Kabina lakiernicza z możliwością podziału, bramą wewnętrzną panelową, na dwie odrębne strefy robocze | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita (zewnętrzna) kabiny (wraz z oprzyrządowaniem) | maximum 7 000 mm |  |
| Wymiary wewnętrzne kabiny |  |  |  |
|  | Długość kabiny | 18 000 mm |  |
|  | Długość jednej strefy roboczej | 9 000 mm |  |
|  | Wysokość | 5 000 mm |  |
|  | Szerokość | 5 000 mm |  |
| Wymiary bram |  |  |  |
|  | Szerokość | 4 000 mm |  |
|  | Wysokość | 4 500 mm |  |
| Wymiary drzwi dla personelu (2 komplety) |  |  |  |
|  | Szerokość | 800 mm |  |
|  | Wysokość | 2 000 mm |  |
|  | Brama wjazdowa/wyjazdowa/wewnętrzna przejazdowa panelowa otwierana do góry z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego (3 komplety) | TAK |  |
|  | Ogrzewanie powietrza wprowadzanego do kabiny agregatami nawiewnymi sterowanymi automatycznie | TAK |  |
|  | Palniki zasilane gazem ziemnym | TAK |  |
|  | Funkcja malowania (zakres temperatury powietrza) | 20 – 250 C |  |
|  | Funkcja suszenia (temperatura powietrza w obiegu „baypas”) | 50 – 600 C |  |
|  | Odrębne zestawy agregatów nawiewnych z możliwością podgrzewania powietrza oraz wywiewnych po jednym dla każdej strefy roboczej wyposażone w kanały oraz specjalistyczne filtry dobrane odpowiednio do wielkości kabiny | proszę podać moc wszystkich agregatów (kW) |  |
|  | Wyrzut powietrza - dwa odrębne kanały (fosy) dla każdej części roboczej, umiejscowione w podłodze, zabezpieczone kratami | TAK |  |
|  | Wszystkie kanały wyprowadzone na zewnątrz hali | TAK |  |
|  | Zestaw filtrów sufitowych i podłogowych | TAK |  |
|  | Rekuperator z układem kanałów do odzysku ciepła z powietrza odprowadzanego na zewnątrz | TAK |  |
|  | Oświetlenie wewnątrz kabiny górne i boczne typu LED | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  | Wózek transportowy do przewożenia kontenerów (wykonany zgodnie z rysunkami stanowiącymi załączniki nr 2a i 2b do zapytania ofertowego) | TAK |  |
|  | Udźwig wózka | minimum 10 000 kg |  |
|  | Platforma lakiernicza (wykonana zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 2c zapytania ofertowego) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Książka gwarancyjna/serwisowa | TAK |  |
|  | Inne dokumenty (np.: świadectwa, atesty, certyfikaty) wymagane przez przepisy prawa krajowego i unijnego | proszę wskazać jakie |  |