Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

....................................................

(nazwa i adres, NIP Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w celu realizacji zamówienia dotyczącego projektu pt. „NI PGT-A – realizacja badań i prac rozwojowych w celu wdrożenia na rynek nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii.” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów niezbędnych do badań przemysłowych z zakresu embriologii oraz genetyki zgodnie z załączonym formularzem.

Poniżej przedstawiamy ofertę na realizację zakupu materiałów niezbędnych do badań przemysłowych z zakresu embriologii oraz genetyki

KODY CPV:

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33141625-7 Zestawy diagnostyczne

24322510-5 Alkohol etylowy

33140000-3 Materiały medyczne

24311520-8 Wodorotlenek sodu

| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość ogólna netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 część zamówienia - Hialuronidaza 5 x 1ml | 18 x zestaw |  |  |  |  |
| 2 część zamówienia - Odczynnik buforowany HEPES zawierający niską zawartość wodorowęglanu do spowalniania ruchu plemników 5x0,2ml, osmolalność 280–320 mOsm/kg | 18 x zestaw |  |  |  |  |
| 3 część zamówienia - Odczynnik buforowany wodorowęglanem, jonofor (aktywator) wapniowy 1ml, osmolalność 400–450 mOsm/kg | 18 szt. |  |  |  |  |
| 4 część zamówienia - Olej mineralny 500 ml, gęstość 0,83 - 0,86 g/ml, wstępnie przemywany dwukrotnie ultra-czystą wodą | 18 szt. |  |  |  |  |
| 5 część zamówienia - Płyn do płukania pęcherzyków jajnikowych 50ml | 18 szt. |  |  |  |  |
| 6 część zamówienia - Płyn do mycia inkubatora w laboratorium IVF 5l | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 część zamówienia - Płyn do mycia podłogi w laboratorium IVF | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 część zamówienia - Preparat do dezynfekcji rąk i skóry 5L, typu AHD | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 część zamówienia - Podłoże do hodowli zarodków (one step, D1-5) SAGE 1-step 10ml, osmolalność: 260-270 mOsM/kg, trwałość: 7 dni po otwarciu | 15 szt. |  |  |  |  |
| 10 część zamówienia - Podłoże do kriokonserwacji oocytów i embrionów zestaw do witryfikacji , 4x1ml | 15 x zestaw |  |  |  |  |
| 11 część zamówienia - Podłoże do procedur przemywania ludzkich oocytów i zarodków oraz wszelkich krótkoterminowych procedur wykonywanych poza inkubatorem, takich jak przemywanie po denudacji, ICSI 50ml | 18 szt. |  |  |  |  |
| 12 część zamówienia - Podłoże do rozmrażania (dewitryfikacji) oocytów i embrionów – zestaw do dewitryfikacji, 5x2ml | 15 x opakowań |  |  |  |  |
| 13 część zamówienia - Spirytus rektyfikowany 95% 0,5l | 6 szt. |  |  |  |  |
| 14 część zamówienia - Czepki medyczne jednorazowe, niewiązane | 300 szt. |  |  |  |  |
| 15 część zamówienia - Kompresy 10x10cm, niejałowe, włókninowe, pakowane po 100 szt. | 30 opakowań |  |  |  |  |
| 16 część zamówienia - Gobletki do vitryfikacji 12mm (średnica) | 300 szt. |  |  |  |  |
| 17 część zamówienia - Igły holding (Holding Pipette) 35 stopni kąt, 120um końcówka, 25 stopni skos | 36 opak. po 10 szt. |  |  |  |  |
| 18 część zamówienia - Igły IMSI (Injection Pipette) 35 stopni kąt, 6,5um końcówka, 30 stopni skos | 36 opak. po 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 część zamówienia - Igły PGD (Biopsy Pipette) 35 stopni kąt, 35um końcówka, 90 stopni skos | 12 opak. po 10 szt. |  |  |  |  |
| 20 część zamówienia - Jednorazowa strzykawka insulinowa1ml, z luerem, 0,5x16mm opak.100 szt. | 360 opakowań |  |  |  |  |
| 21 część zamówienia - Maseczki medyczne z włókniny z gumką | 300 szt. |  |  |  |  |
| 22 część zamówienia - Końcówka do pipety 2-200ul, sterylne, pakowane po 100 szt. | 30 opakowań |  |  |  |  |
| 23 część zamówienia - Mata antybakteryjna dekontaminacyjna 60x120cm, zestaw miesięczny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 część zamówienia - Podstawka do witryfikacji embrionów w systemie półotwartym-cryotop typu cryotop | 12 opak. po 10 szt. |  |  |  |  |
| 25 część zamówienia - Pojemnik na mocz 100 ml | 360 szt. |  |  |  |  |
| 26 część zamówienia - Probówka wirownicze 14ml 14 ml, zestaw 500 szt. 10 x 50 szt. na statywach | 10 x 50 szt. na statywach 2 zest. |  |  |  |  |
| 27 część zamówienia - Rękawiczki nitrylowe L bezpudrowe, pakowane po 100 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 28 część zamówienia - Rękawiczki nitrylowe M bezpudrowe, pakowane po 100 szt. | 8 opakowań |  |  |  |  |
| 29 część zamówienia - Rękawiczki nitrylowe S bezpudrowe, pakowane po 100 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 30 część zamówienia - Rękawiczki sterylne 7 bezpudrowe, pakowane po 50 szt. | 3 pary |  |  |  |  |
| 31 część zamówienia - Rękawiczki sterylne 8 bezpudrowe, pakowane po 50 szt. | 3 pary |  |  |  |  |
| 32 część zamówienia - Statyw do vitryfikacji 290mm (długość), aluminiowe, pakowane po 50 szt. | 15 opakowań |  |  |  |  |
| 33 część zamówienia - Stripper Tips 135 Multi-Pack, 20 szt. | 36 opakowań |  |  |  |  |
| 34 część zamówienia - Stripper Tips 150 Multi-Pack, 20 szt. | 48 opakowań |  |  |  |  |
| 35 część zamówienia - Stripper Tips 175 Multi-Pack, 20 szt. | 48 opakowań |  |  |  |  |
| 36 część zamówienia - Stripper Tips 200 Multi-Pack, 20 szt. | 36 opkaowań |  |  |  |  |
| 37 część zamówienia - Stripper Tips 275 Multi-Pack, 20 szt. | 36 opakowań |  |  |  |  |
| 38 część zamówienia - Szalka do hodowli embrionów 90 x 17mm, dopasowana do inkubatora ESCO MIRI TL 12, 14 dołków, pakowane po 150 szt. | 3 opakowania |  |  |  |  |
| 39 część zamówienia - Szalka do IMSI ze szklanym dnem 50mm, typu fluoro dish, pakowane po 100 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 40 część zamówienia - Szalka Petriego IVF 90 x 17mm, pakowane po 150 szt. | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 41 część zamówienia - Szalka Petriego IVF 60 x 15mm, pakowane po 500 szt. | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 42 część zamówienia - Szalka Petriego IVF 35 x 10mm, pakowane po 120 szt. | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 43 część zamówienia - Szalka Petriego IVF z centralnym dołkiem 60 x 15mm, pakowane po 500 szt. | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 44 część zamówienia - Zestaw odczynników do amplifikacji genomowego DNA z pojedynczych komórek embrionalnych. Kompatybilny z zestawem odczynników do tworzenia biblioteki i do sekwencjonowania w celu analizy PGS (PGT-A) pojedynczych komórek pochodzenia embrionalnego z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji w systemie Illumina, na urządzeniu MiSeq (Illumina). Opakowanie na max. 50 reakcji Doprecyzowanie parametrów: - Zestaw musi stanowić integralną część wymienionego zestawu do analizy PGS na urządzeniu MiSeq (Illumina). - Zdatny do amplifikacji DNA z pojedynczych komórek embrionalnych. - Wymagana reakcja w jednej probówce. - Wydajność amplifikacji to 2-5 μg amplifikowanego DNA na reakcję. - Wszystkie potrzebne odczynniki do amplifikacji będą zawarte w zestawie odczynników. | opakowanie na max. 50 reakcji – 20 opakowań |  |  |  |  |
| 45 część zamówienia - Zestaw odczynników do analizy PGS (PGT-A) w pojedynczych komórkach embrionalnych w systemie NGS Illumina przy użyciu sekwenatora MiSeq (Illumina). Format: 1x kartridż na 24 próby. 1x kartridż na 24 próby (sprzedawane po 4 w zestawie) Doprecyzowanie parametrów: - Kompleksowy zestaw odczynników do amplifikacji genomowego DNA z pojedynczych komórek embrionalnych, tworzenia biblioteki i do sekwencjonowania (kartridż) w celu analizy PGS (PGT-A) z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji w systemie Illumina, na urządzeniu MiSeq (Illumina). - Sukcesywna dostawa odczynników do sekwencjonowania metodą NGS wraz z transportem. Realizacja dostawy w 3 transzach. Terminy realizacji dostawy do czerwca, do sierpnia, do października. - Chemia wersji 3 - PGS. | Format: 1x kartridż na 24 próby. 1x kartridż na 24 próby (sprzedawane po 4 w zestawie) - 30 zestawów |  |  |  |  |
| 46 część zamówienia - Phosphate Buffered Saline (PBS-20X lub 10X), 1000ml. Doprecyzowanie parametrów: - Po rozcieńczeniu roztwór PBS-1X ma pH ok. 7.4. - Bufor w postaci roztworu 20X lub 10X bez jonów dwuwartościowych (tj. Ca2+, Mg2+), czysty do analizy molekularnej, sterylny, wolny od DNA ludzkiego, DNazy/RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów, endotoksyny ≤ 1EU/ml. | Obj. 1000ml. – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 47 część zamówienia - Kontrolne DNA genomowe żeńskie (Genomic control DNA, 100 mg, human female). Doprecyzowanie parametrów: - Ludzki genomowy DNA w 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM EDTA; - ponad 90% DNA ma mieć rozmiar większy niż 50 kb. - DNA nadające się do analizy genomowej (w tym PCR) i konstrukcji biblioteki genomowej. - Ludzkie DNA genomowe pochodzące od wielu anonimowych dawców. - Zawartość w próbce 100 mg o stęż. ok. 200 mg/ml. | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 48 część zamówienia - Odczynnik do pomiaru fluorymetrycznego dsDNA na urządzeniu Quantus (100 pomiarów). Doprecyzowanie parametrów: Fluorescencyjny barwnik interkalujący w dwuniciowe DNA (504nm Ex/531nm Em), dostosowany do pomiaru fluorescencyjnego z zastosowaniem urządzenia Quantus (Promega), zakres czułości barwnika: 0,2–400 ng dsDNA/μl (pomiar: objętość próbki: 1 μl , objętość pomiarowa: 200 μl). | 100 pomiarów – 10 opakowań |  |  |  |  |
| 49 część zamówienia • Agaroza Doprecyzowanie parametrów: Wysoka odporność mechaniczna, brak wiązania DNA, bardzo niskie tło - niska absorpcja bromku etydyny, możliwość używania w dużych stężeniach bez utraty przejrzystości, dostosowana do rozdziału fragmentów DNA od 100 - 1500pz, topliwość standardowa | 100 g – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 50 część zamówienia - Drabina DNA do elektroforezy Doprecyzowanie parametrów: Drabina DNA do określania wielkości fragmentów liniowego, dwu-niciowego DNA, w zakresie od 100 do 1000 pz., Składająca się z min. 10 prążków, odpowiadających następującym co najmniej wielkościom: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 pz. Co najmniej prążek wielkości 500 pz świecący mocniej od pozostałych. Skład: 50 mg/ml w 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, gotowe do użycia. | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 51 część zamówienia - Obciążacz do elektroforezy, 3-kolorowy (6X) o składzie: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), bromophenol blue, xylene cyanol FF, orange G, glycerol, EDTA; porcjowany po 1 ml | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 52 część zamówienia - Bufor do elektroforezy, TAE 50X. (Tris-acetate-EDTA), filtrowany przez filtr 0,22 mm | 1 litr |  |  |  |  |
| 53 część zamówienia - Bufor do elektroforezy, TBE 10X. (Tris-borate-EDTA), filtrowany przez filtr 0,22 mm | 1 litr |  |  |  |  |
| 54 część zamówienia - Barwnik do barwienia kwasów nukleinowych typu SimplySafe lub inny równoważny, (20,000x) - 1ml | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 55 część zamówienia - Alkohol etylowy 99,8%, 250 ml, do biologii molekularnej cda. | 250 ml – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 56 część zamówienia - Wodorotlenek sodu, NaOH, (sodium hydroxide solution), roztwór wodny 10 N, do biologii molekularnej 100 ml | 100 ml – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 57 część zamówienia - Odczynnik Tween 20, 500 ml, ciecz lepka, niejonowy, skład: kwas laurynowy, ≥40% (równowaga przede wszystkim kwasu mirystynowego, palmowego i stearynowego), niska zawartość metali śladowych 500 ml | 500 ml – 2 opakowania |  |  |  |  |
| 58 część zamówienia - Trypsyna do hodowli komórkowych. Trypsin / EDTA solution 0.05% / 0.02% (w/v) in PBS w/o Ca2+, w/o Mg2+, sterylna, 1X, do użycia w hodowlach komórkowych, trypsyna pochodzenie: trzustka świńska 100 ml | 100 ml – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 59 część zamówienia - Zestaw odczynników do multipleksowej analizy mikrosatelitarnego DNA (STR) w celu genotypowania ludzkiego DNA. 100 reakcji Doprecyzowanie parametrów: Kompletny zestaw odczynników do analizy około 16 loci ludzkich STR metodą PCR i elektroforezy kapilarnej, przystosowany do pracy z oprogramowaniem GeneMapper i sekwenatorem SeqStudio (ThermoFisher) | 100 reakcji – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 60 część zamówienia - Podłoże hodowlane do hodowli amniocytów z l-glutaminą, gotowe do użycia. 100 ml Doprecyzowanie parametrów: Płynne podłoże do hodowli amniocytów z L-glutaminą, pełne tj. nie wymagające dodatków, zawierające gentamycynę, gotowe do użycia, do diagnostyki in vitro (IVD) | 100 ml - 1szt |  |  |  |  |
| 61 część zamówienia - Probówki do PCR na 0,2 ml, w stripach pasek z 8 probówek z płaską pokrywką zamykaną na wcisk, 0,2ml, Doprecyzowanie parametrów: Posiadające atest do PCR (tj. wolne od DNA, DNazy/RNazy i inhibitorów PCR), przezroczyste, cienkościenne, z zabezpieczeniami w pokrywce przeciw kontaminacji, 120 szt./op, wysoki profil, zdatne do autoklawowania w 121stC., polipropylen (PP), kształt: conical, wytrzymałe na wirowanie: 8000 x g przez 5min. w 22st.C., certyfikat CE. | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 62 część zamówienia - Probówki typu eppendorf na 1,5 ml. Doprecyzowanie parametrów: Polipropylen (PP), z dołączoną płaską pokrywką z klikiem i zabezpieczeniem przed kontaminacją, z wyprofilowaną podziałką i matowym miejscem do pisania, 250 szt./opak, do autoklawowania w 121st.C, wytrzymałe na wirowanie: 30000 x g z certyfikatem CE | 15 opakowań |  |  |  |  |
| 63 część zamówienia - Tipsy z filtrem Doprecyzowanie parametrów: Końcówka z filtrem, typ: krótka (ok. 31mm), niskoretencyjna, zakres obj.: do 2,5 μl, jałowa (sterylna), wolna od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów/endotoksyn, przezroczysty, pierścienie kalibracyjne, polipropylen (PP), filtr- polietylen (PE), pasująca do pipety Eppendorf o zakresie 0,1-2,5 ml. | 96 szt./pudełko – 40 pudełek |  |  |  |  |
| 64 część zamówienia - Tipsy z filtrem Doprecyzowanie parametrów: Końcówka z filtrem, typ: długa (ok. 46 mm), zakres obj: 0,1-20 μl, jałowa (sterylna), wolna od DNA, DNazy/RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczysty, pierścienie kalibracyjne, polipropylen (PP), filtr- polietylen (PE), pasująca do pipety Eppendorf o zakresie 0,5-10 ml, | 96 szt./pudełko – 145 pudełek |  |  |  |  |
| 65 część zamówienia - Tipsy z filtrem Doprecyzowanie parametrów: Końcówka z filtrem, dł ok. 51 mm, zakres obj: 10-100 μl, jałowa (sterylna), wolna od DNA, DNazy/RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów/endotoksyn, przezroczysty, pierścienie kalibracyjne, polipropylen (PP), filtr- polietylen (PE), pasująca do pipety Eppendorf o zakresie 10-100 ml, | 96 szt./pudełko – 190 pudełek |  |  |  |  |
| 66 część zamówienia - Tipsy z filtrem Doprecyzowanie parametrów: Końcówka z filtrem, dł ok. 55 mm, zakres obj: 300 μl, jałowa (sterylna), wolna od DNA, DNazy/RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów/endotoksyn, przezroczysty, pierścienie kalibracyjne, polipropylen (PP), filtr- polietylen (PE), pasująca do pipety wielokanałowej Eppendorf o zakresie 30-300 ml. | 96 szt./pudełko – 33 pudełka |  |  |  |  |
| 67 część zamówienia - Tipsy z filtrem Doprecyzowanie parametrów: Końcówka z filtrem, dł ok. 72 mm, zakres obj: do 1000 μl, jałowa (sterylna), wolna od DNA, DNazy/RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów/endotoksyn, przezroczysty, pierścienie kalibracyjne, polipropylen (PP), filtr- polietylen (PE), pasująca do pipety Eppendorf o zakresie 100-1000 ml. | 100 szt./pudełko – 53 pudełka |  |  |  |  |
| 68 część zamówienia - Probówki falcon 15 ml, 50 szt./opak Doprecyzowanie parametrów: Zakręcana probówka typu falcon, dł.120 x śred.17 mm, podstawa stożkowa, polipropylen (PP), z nadrukowanym miejscem do pisania i podziałką, z zamontowanym wieczkiem, jałowa (sterylna), wolna od DNA, DNazy/RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów/endotoksyn , wytrzymałe na wirowanie: 15500 x g, 50 szt./opak. | 50 szt./opak – 2 opakowania |  |  |  |  |
| 69 część zamówienia - Probówki 0,5 ml dostosowane do pomiaru fluorymetrycznego na urządzeniu Quantus Doprecyzowanie parametrów: Probówki PCR, przeznaczone do użytku z fluorometrem Quantus ™ (Promega) i systemami fluorescencyjnymi, 50 szt./op. | 50 szt./op. - 20 opakowań |  |  |  |  |
| 70 część zamówienia - Probówki PCR z wieczkiem, 0.2 ml Doprecyzowanie parametrów: Pojedyncze probówki PCR z płaską pokrywką, sterylne, wolne od DNA, DNazy/RNazy, inhibitora PCR, ATP i pirogenów/endotoksyn, przezroczyste, cienkościenne, wysoki profil, kształt stożkowy (typu conical), z zabezpieczeniem przed kontaminacją, polipropylen (PP), wytrzymałe na wirowanie: 8000 x g przez 20 min w 22 stop. C, 250 szt./worek, z certyfikatem CE. | 250 szt./worek, z certyfikatem CE - 5 worków |  |  |  |  |
| 71 część zamówienia - Pudełka na probówki PCR 0,2 ml Doprecyzowanie parametrów: Statywy z przeźroczystą pokrywką. Przeznaczone na 96 szt. (8×12) probówek 0,2 ml lub na probówki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C. Mogą być układane w stosy. Wykonane z PP. | 30 szt. |  |  |  |  |
| 72 część zamówienia - Płytki do przechowywania bibliotek DNA średnio - i długoterminowo i do preparatyki Doprecyzowanie parametrów: Materiał: polipropylen klasy medycznej, 96-dołkowe, "deep well", objętość 0.8 ml, objętość robocza 0.7 ml, certyfikat: wolne od DNA ludzkiego, DNazy i RNazy , zaprojektowane zgodnie ze standardami ANSI, kształt: dołki okrągłe, dno stożkowe, kolor: przezroczyste, odporne na wirowanie: 2000 x g. | 50 szt. |  |  |  |  |
| 73 część zamówienia - Płytki do PCR 96-dołkowe, kompatybilne do aparatu Bio-Rad CFX96 Doprecyzowanie parametrów: Objętość dołka 0.2 ml, niski profil, 2-komponentowa: pełna ramka sztywna biała, dołki przezroczyste z polipropylenu; przystosowana do zgrzewania, czarne alfanumeryczne oznaczenie rzędów i kolumn, powierzchnia postojowa i odstępy między studniami zaprojektowane zgodnie ze standardowymi wymiarami ANSI/SBS, certyfikowane jako wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego genomowego DNA. | 125 szt. |  |  |  |  |
| 74 część zamówienia - Folie do płytek do PCR Doprecyzowanie parametrów: Przezroczysty poliester do testów optycznych o wysokiej czułości, adhezyjne, skuteczny klej w temperaturze do –40°C, folie zdzieralne, wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA, dostosowane do nisko objętościowego PCR, kompatybilny z automatem do obsługi płytek, pakowane po 100 szt. | pakowane po 100 szt. – 5 opakowań |  |  |  |  |
| 75 część zamówienia - Kulki magnetyczne do oczyszczania bibliotek NGS (np. Agencourt AMPure XP), produktów PCR, do oczyszczania DNA Doprecyzowanie parametrów: Kompatybilne z zestawem odczynników do analizy PGS (PGTA) w pojedynczych komórkach embrionalnych w systemie NGS Illumina przy użyciu sekwenatora MiSeq (Illumina), format: płyn, wyjściowy materiał próbki: DNA, objętość: 60 ml, dostosowane do systemów oczyszczania ręcznego i zautomatyzowanego 60 ml/op. | 60 ml/op. - 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 76 część zamówienia - Probówka typu DNA LoBind, 1.5 mL, typu eppendorf Doprecyzowanie parametrów: Bezbarwna, polipropylen (PP), brak dodatkowych powłok na powierzchni, z zamknięciem na klik, sterylna, wolna od wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (certyfikowana), z precyzyjnie uszczelniona pokrywką, do wirowania z prędkością do 30 000 × g, w zastosowaniach z zakresu biologii molekularnej 250 szt./op. | 250 szt./op.– 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 77 część zamówienia - Chusteczki czyszczące do soczewek optycznych. Doprecyzowanie parametrów: O wymiarach ok. 100 x 150 mm. Wykonane z niestrzępiącego się papieru, nadają się do czyszczenia soczewek, przyrządów optycznych, obiektywów itp. Nie rysują czyszczonych powierzchni. W bloczku 50 szt. | w bloczku 50 szt. - 1 bloczek |  |  |  |  |
| 78 część zamówienia - Chusteczki czyszczące z mikrowłókien nasączone alkoholem (70% izopropanol). Nie strzępią się, wym.: 30 x 65 mm, 100 szt./op. | 100 szt./op. – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 79 część zamówienia - Ręczniki do delikatnych powierzchni, neutralne chemicznie Doprecyzowanie parametrów: Specjalne, miękkie, bardzo chłonne, neutralne chemicznie, do osuszania naczyń, pipet lub szkiełek podstawowych, 100 szt./op. | 100 szt./op. – 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 80 część zamówienia - probówki do PCR w stripach po 8, obj. 0.1 ml Doprecyzowanie parametrów: Optyczne, indywidualnie zamykane, profil niski. Kształt: typ conical, cienkościenne, przezroczyste, optyczne, kompatybilne do aparatu Bio-Rad CFX96, certyfikowane jako wolne od DNazy, Rnazy, DNA i inhibitorów PCR, wytrzymałe na wirowanie w warunkach : 8000 x g, 5 min w 22 stop. C, autoklawowalne w 121 stop. C., 120 szt./op. | 120 szt./op. – 4 opakowania |  |  |  |  |
| 81 część zamówienia - Rynienki na odczynniki do pipet wielokanałowych, na 100ml. PS - sterylne, indywidualnie pakowane, 50 szt./op. | 50 szt./op. – 5 opakowań |  |  |  |  |
| 82 część zamówienia - Butelka hodowlana typu FALCON, 25 ml Doprecyzowanie parametrów: Korek z filtrem umożliwiającym wymianę gazową przeznaczona do hodowli adhezyjnej amniocytów, możliwość układania w stosy, krótkie, szerokie i wygięte szyjki, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, nie cytotoksyczne, wolne od pirogenów. | 20 szt. |  |  |  |  |
| 83 część zamówienia - Pipeta plastikowa jednorazowa z pompką, obj. 3 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, ok. 155 mm długości, końcówka standardowa. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 84 część zamówienia - Pipeta wielomiarowa 10 ml jednorazowa, wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek | 50 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT. BRAKU POWIĄZAŃ

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert  oraz deklaruję możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego.

………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. POTENCJAŁU

Oferent oświadcza, że posiada potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.

………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

Deklaruję  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VII Zapytania Ofertowego.

Osoba kontaktowa

Imię nazwisko ………………………………………………..………………………………………………….,

telefon, ……………………………………………………………mail: ................................................................

………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.