## Arkusz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
Oferta dla
Firmy BGW Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań
NIP: 782-17-59-209
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2021 z dnia 29.04.2021 r,. składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia zgodnie w wymogami zapytania ofertowego
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy:
Nazwa: ...............................................*
Adres: ..................................................*
NIP: ......................................................*
II. Warunki oferty:
1. Ważność oferty: ............. dni* (min. 30 od daty upływu terminu składania ofert)
2. Warunki cenowe oferty*:
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kategoria | Kategoria (według projektu) | Nr pozycji | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość opakowań | Ilość łącznie | cena netto łącznie * | cena brutto łącznie * | waluta * | Termin realizacji zamówienia * (zgodnie z pkt. 2.2 zapytania oferrtowego)
| Cytometria przepływowa | 1 | Bufor płuczący do cytometru przepływowego | Zawiera fluorek sodu (CAS: 7681-49-4) o stężeniu 0.1% - <1% (wagowo); opakowanie 10 ampułek o poj. 5 ml (wystarcza na przygotowanie 10 L roztworu roboczego) | 4 | 40 ampułek |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 2 | Roztwór detergentu do cytometru przepływowego | Zawiera monogliceryd kwasu cytrynowego (CAS: 77-92-9) oraz kwas 2-hydroksyoctowy (CAS: 79-14-1); opakowanie o pojemności 15 mL (wystarcza na przygotowanie 1 L roztworu roboczego) | 2 | 30 mL |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 3 | Roztwór czyszczący do cytometru przepływowego | Zawiera kwas podchlorawy (CAS: 7681-52-9) oraz wodorotlenek sodu (CAS: 79-14-1); opakowanie roztworu roboczego o pojemności 5 L | 1 | 5 L |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 4 | Jodek propidyny | CAS: 25535-16-4; czystości ≥94.0% (HPLC); temp. topnienia 220 - 225°C (lit.); w formie stałej; poziom jakości 200 zgodnie z normą ISO 9001; wystarcza na przygotowanie 250 mL roztworu roboczego o stężeniu 1 mg/mL; opakowanie: 250 mg | 1 | 250 mg |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 5 | Zestaw pipet | automatyczne, jednokanałowe, zmiennoobjętościowe, ze zrzutnikiem końcówek: 100 µL (1 szt.), 1000 µL (2 szt.), 5 mL (1 szt.), 10 mL (1 szt.), czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości, w całości autoklawowalne, indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, możliwość rekalibracji, gwarancja na pipety 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, w zestawie z każdą pipetą próbka końcówek do danej pipety - w pudełku wielokrotnego użytku (autoklawowalne) lub opakowanie zbiorcze; karuzela | 5 + 1 | 5 + 1 |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Spectrometry | 6 | D-Ryboluzo-1,5-bifosforan | CAS: 24218-00-6 (czystego kwasu);sól sodowa, hydrat, czystość: ≥90%; jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 mg | 1 | 25 mg |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 7 | D-Glucose-13C6 | CAS: 110187-42-3; ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP); jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 100 mg | 1 | 100 mg |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 8 | Kwas L-mlekowy | CAS: 79-33-4;czystość: ≥98%; jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 10 g | 1 | 10 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 9 | Kwas D-mlekowy | CAS: 10326-41-7;czystość: ≥90%; jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 mg | 1 | 25 mg |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 10 | Kwas chlorowodorowy (solny) | CAS: 7647-01-0; AnalaR® NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagent analityczny; opakowanie: 1L | 2 | 2 L |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 11 | L-prolina-2,5,5-d3 | 98 atom % D, 97% CP; jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 mg | 1 | 25 mg |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 12 | Zestaw 21 aminokwasów | min. 1 g każdego z wymienionych aminokwasów w formie stałej: L-alanina, chlorowodorek L-argininy, L-asparagina, kwas L-asparaginowy, chlorowodorek L-cysteiny, L-cystyna, kwas L-glutaminowy, L-glutamina, glicyna, chlorowodorek L-histydyny, trans-4-hydroksy-L-prolina, L-izoleucyna, L-leucyna, chlorowodorek L-lizyny, L-metionina, L-fenyloalanina, L-prolina, L-seryna, L-treonina, L-tryptofan, L-tyrozyna, L-walina; jakość analityczna | 1 | 1 |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 13 | Trietyloamina | CAS: 121-44-8; ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej); opakowanie 250 ml | 1 | 250 ml |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 14 | Chloromrówczan benzylu | CAS: 501-53-1; 95%; stabilizowany węglanem sodu (Na2CO3); jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 50 g | 1 | 1 |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 15 | Rybulozo-5-fosforan | sól disodowa, czystość: ≥96% (TLC); jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 mg | 1 | 25 mg |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 16 | Heksokinaza | CAS: 9001-51-8; pochodzenie: Saccharomyces cerevisiae typ F300; aktywność 130 units/mg protein (biuretowo); liofilizowany proszek; opakowanie 500 units | 1 | 500 units |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 17 | Karboksylaza D-rybulozo 1,5-difosforanowa (RuBisCO) | CAS: 9027-23-0; pochodzenie: szpinak; częściowo oczyszczony proszek; 0.01 - 0.1 unit/mg solid; masa molowa: 557 kDa; opakowanie: 1U | 1 | 1 U |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 18 | Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego | CAS: 9001-50-7; pochodzenie: mięśnie królika; ≥75 units/mg protein; liofilizowany proszek; jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 500 U | 1 | 500 units |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 19 | α-Glycerophosphate Dehydrogenase-Triosephosphate Isomerase Suspension | pochodzenie: mięśnie królika; typ III; zawiesina w siarczanie amonu; GDH 75 - 200 units/mg protein (biuretowo); TPI 750 - 2000 units/mg protein; jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 250 U | 1 | 250 units |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 20 | Maltotrioza | CAS: 1109-28-0; ≥90% (HPLC); czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 g | 1 | 25 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 21 | Izopropanol (2-propanol) | CAS: 67-63-0; ≥99.9%; jakości LC-MS; opakowanie: 2.5 L | 1 | 2.5 L |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
Kity (zestawy gotowych odczynników) | Analizator biochemiczny Roche | 22 | Kit do analizy etanolu | typowa precyzja <2%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 220 - 4400 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | N/A | 10 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 23 | Kit do analizy glukozy | typowa precyzja <%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 1.11 - 416.3 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 24 | Cleaner | środek czyszczący o charakterze kwasu, do czyszczenia systemu Cedex Bio HT; do rutynowego czyszczenia sond pipetujących i rurek; zawiera 0.3M kwas solny, pH ≤2; opakowanie 1L | 1 | 1 L |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 25 | Calibrator D | kalibrator D, do wykreślenia krzywej kalibracyjnej m.in. pirogronianu | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 26 | Kontrola D | kontrola D do QC, poziom (level) 1 | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 27 | Kontrola D | kontrola D do QC, poziom (level) 2 | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 28 | Kontrola D | kontrola D do QC, poziom (level) 3 | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
Materiały zużywalne | Spectrometry | 29 | Kolumna HPLC | zestaw z kompatibilną prekolumną i holderem (jeśli wymagany). Kolumna chiralna, przeznaczona do separacji kwasu mlekowego L i D, w fazie 5 mM CuSO4, detekcja na DAD; wymiary 150 mm x 4.6 mm; ziarno 5 µm; rozmiar porów: 100 Å; dopuszczalne ciśnienie 172 bar, temp. pracy 0 - 50 °C; grupy aktywne: chiral bidentate ligand (L-form); kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | N/A | 1 zestaw |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 30 | Kolumna HPLC | zestaw z kompatibilną prekolumną i holderem (jeśli wymagany). Kolumna chromatograficzna z fazą C18 pokryta biokompatybilnym polimerem PEEK, odpowiednia do pracy z analitami wykazującymi adsorpcje na powierzchni metalu; wymiary: 150 mm x 2.0 mm; ziarno 3 µm; max. ciśnienie pracy nie mniejsze niż 500 bar; temp. pracy <80°C; zakres pH 2 - 8; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | N/A | 1 zestaw |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 31 | Kolumna HPLC | zestaw z kompatibilną prekolumną i holderem (jeśli wymagany). Kolumna chromatograficzna (HPLC) przystosowana w trybie pracy HILIC oraz RP; zakres pH 2 - 8; wymiary: 150 mm x 2.1 mm; ziarno 3 µm; endcappowana; zawartość węgla 12%; grupy funkcyjne PFP (penta fluoro phenyl); wielkość porów 120 Å; powierzchnia 300 m2/g; temp. pracy do min. 70°C; dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń <10 ppm; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | N/A | 1 zestaw |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 32 | Kolumna HPLC | zestaw z kompatibilną prekolumną i holderem (jeśli wymagany). Kolumna chromatograficzna odpowiednia do rozdzielania substancji anionowych, w szczególności związków fosforanowych, np. glukozo-6-fosforanu; odpowiednia do pracy w warunkach HILIC oraz LC-MS; wymiary: 150 mm x 2.0 mm; ziarno 5 µm; rozmiar porów 100 Å; grupy funkcyjne: czwartorzędowe grupy amonowe (ang. Quaternary ammonium groups); liczba półek teoretycznych: nie mniej niż 4500; zakres pracy pH 2 - 13; przystosowana do pracy w przepływie 0.2 - 0.3 ml/min (max. przepływ 0.5 ml/min); max. ciśnienie pracy nie mniej niż 10 MPa; zakres pracy temp. 4 - 60 °C; materiał upakowania: alkohol poliwinylowy; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | N/A | 1 zestaw |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 33 | Kolumna HPLC | zestaw z kompatibilną prekolumną i holderem (jeśli wymagany). Kolumna chromatograficzna UHPLC do pracy w trybie HILIC; wymiary 150 x 2.1 mm; ziarno 2.5 µm; zawartość węgla 12%; faza stancjonarna: amidowa; endcapped; powierzchnia 185 m2/g; zakres pracy pH 2 - 11; max. ciśnienie nie mniej niż 1240 bar; technologia cząsteczek: krzemionka wzmocniona mostkami etylenowymi; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | N/A | 1 zestaw |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 34 | Kolumna HPLC | zestaw z kompatibilną prekolumną i holderem (jeśli wymagany). Kolumna chromatograficzna typu core-shell, z fazą polarną C18; wymiary 100 x 2.1 mm; ziarno 2.6 µm, rozmiar porów 100 Å; powierzchnia 200 m2/g; zawartość węgla 9%; zakress pracy pH 1.5 - 8.5; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | N/A | 1 zestaw |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 35 | Fiolki chromatograficzne 2 ml | zestaw z zakrętkami; fiolki 2 ml, zakręcane, przezroczyste z ceramiczną skalą i polem do opisu; nakrętki PP niebieskie ze zintegrowaną septą PTFE; opakwoanie 1000 szt. | 10 | 10 000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 36 | Szklane wkłady 250 µl do fiolek 1.5 ml | Szklane wkłady/inserty o poj. 250 µl; wyciągane; o budowie stożkowej; opakowanie 100 szt. | 5 | 500 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 37 | Zestaw fiolek chromatograficzne 2 ml z kapslami | Certyfikowane szklane fiolki chromatograficzne 2ml; kapslowane; przezroczyste z ceramiczną skalą; kapsle alumioniowe z septą PFTE czerwony/guma czerwona opakowanie 100 szt. | 10 | 1000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 38 | Filtry strzykawkowe | Membrana nylonowa (NY); wielkość porów 0.22 µm; średnica filtra 13 mm; opakowanie 100 szt. | 2 | 200 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  | 39 | Filtry strzykawkowe | Pre-filtr z inertnego włókna borokrzemowego GF/C 1.2 μm, membrana nylonowa (NY) o wielkości porów 0.20 µm, średnica membrany ≥25 mm, średnica obudowy 33 mm, efektywna powierzchnia filtracji: 4.8 cm2, przepływ od strony wejściowej (luer lock żeński).” | 128 | 12 800 szt.
| Analizator elementarny FLASH | 40 | Moździeż agatowy | Moździeż agatowy z tłuczkiem agatowym; średnica moździeża ok. 125 mm | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
Zestaw akcesoriów zużywalnych do analizatora elementarnego, składający się z:
|  | 41 | Miedź elektrolityczna | W postaci drutów miedzianych, upakowanych w szklaną probówkę, która umożliwia bezpośredni transport drutów miedzianych do reaktora kwarcowego; kompatybilne z konfiguracją CHNS na Thermo FlashSmart; opakowanie 80 g | 5 | 5 x 80 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Tlenek miedzi | w postaci pałeczek przystosowanych do wypełnienia reaktora kwarcowego; kompatybilne z konfiguracją CHNS na Thermo FlashSmart; opakowanie 50 g | 10 | 500 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Miedź wysokiej jakości | w postaci pałeczek przystosowanych do wypełnienia reaktora metalowego; kompatybilne z konfiguracją NC wykorzystującej jeden reaktor na Thermo FlashSmart; opakowanie 50 g | 2 | 100 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Wiórki kwarcowe | przystosowane do wypełnienia pułapki wilgości w Thermo FlashSmart; opakowanie 50 g | 3 | 150 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Tlenek kobaltu srebrzony (Ag Coubaltus/Cobaltic Oxide) | w postaci grudek przystosowanych do wypełnienia reaktora metalowego; kompatybilne z konfiguracją NC wykorzystującej jeden reaktor na Thermo FlashSmart; opakowanie 50 g | 5 | 250 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Reaktor kwarcowy | zestaw 2 reaktorów kwarcowych o OD = 18 mm; używany m.in. w konfiguracji CHNS; kompatybilne z Thermo FlashSmart | 3 | 3 x 2 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Tygiel kwarcowy | do reaktora kwarcowego (z poz. 44); OD = 13 mm; długość/wysokość = 230 mm; kompatybilne z Thermo FlashSmart | N/A | 2 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Uszczelki do autosamplera Mas Plus | dedykowane uszczelki do autosamplera Mas Plus Green O-ring MAS Plus Shaft; opakowanie: 3 szt. | 2 | 2 x 3 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Cynowe naczynka do próbek stałych | wymiary (śr. x wys.) 5 x 8 mm; masa próbek <5 mg; kompatybilne z Thermo FlashSmart; opakowanie 1000 szt. | 2 | 2000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Pułapka CO2 z wapnem sodowym | w pełni wyposażona pułapka CO2 stosowana do analizy N/Protein wykorzystującej pojedynczy metalowy reaktor; zestaw z niezbędnymi uszczelkami, mocowania typu fast connection; kompatybilne z Thermo FlashSmart | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Wzorce kalibracyjne do analizy elementarnej | metionina (CAS: 63-68-3; ~40.25% C, ~7.43% H, ~9.39% N, ~21.44% O, ~21.49% S) - opakowanie 25 g, sulfanilamid (CAS: 63-74-1; ~41.85% C, 4.68% H, 16.27% N, 18.58% O, 18.62% S) - opakowanie 2 g, aspartic acid - opakowanie 2 g | N/A | N/A |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
|  |  | Strzykawska do autosamplera AI 1310 | strzykawka o objętości 250 µl; długość igły 50 mm i zakończeniu typu cone; kompatybilna z autosamplerem AI 1310 do Thermo FlashSmart | N/A | 1 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
III. Oświadczenia Wykonawcy:
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia.
5) Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolymi do wykonania zamówienia.
6) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienai we wskazanych terminach.
7) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiazany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami opoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Miejscowość .........................................*, dnia ..................r.*
(pospis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne
ZAŁĄCZNIKI:
do niniejszej oferty załączamy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..* (należy wskazać i załączyć jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3.6.2 zapytania ofertowego nr 1/2021 r.)