……………………………………………………………..

(miejscowość, data)

Wykonawca:………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Protokół

sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S/TN-C

nr……………………………………….

z dnia…………………………………

1. Zarządca: ………………………………………………………………………………………………………………………..………….

2. Lokalizacja i nazwa obiektu: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Przyrząd pomiarowy: ....................................                  (typ, numer)…………………………………………...

4. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej:

a. Prąd zwarcia jednofazowego:

IZ=UoZs

b. Tabela wyników pomiarów:

| Lp. | Nazwa obwodu | Ts | Typ zabezp. | In | Ia | Uo | Zs | Iz | Ocena wyników pomiaru Iz > la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | - | A | A | V | Q | A | tak - nie **) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |

Realizacja zgodnie z przyjętą metodą pomiarów.

Oznaczenia:

Ts – maksymalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania [Ts ≤ (0,2, 0,4 lub 5s)],

In – prąd znamionowy urządzenia nadmiarowego (wkładki topikowej lub wyłącznika samoczynnego),

Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego (wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wkładki bezpiecznikowej), uwzględniający tzw. "krotność zadziałania" względem prądu In, wynikający z charakterystyki czasowo-prądowej urządzenia.

Uo - napięcie fazowe sieci,

Zs - zmierzona wartość impedancji pętli zwarcia,

Iz - prąd zwarcia jednofazowego.

- Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wynik pomiarów jest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pozytywny, negatywny **)

Ocena stanu urządzeń:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nadają się do dalszej eksploatacji/ nie nadają się do dalszej eksploatacji **)

- Pomiary przeprowadził:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(data, imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(data, imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis)

*) niepotrzebne skreślić

**) właściwe wpisać