## Arkusz
ZAŁĄCZNIK NR 10 - PODZIAŁ KWOTY OFERTOWEJ_zaktualizowany 19.05.2021r.
„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.”, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Podole, na działkach nr 85/5, 85/6, obr. 38 Podgórze, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Lp | Pozycje | Wartość netto | Wartość brutto
1 | KONSTRUKCJE DLA BUDYNKU
1.1 | Roboty ziemne
1.2 | Konstrukcje żelbetowe
1.2.1 | Stan surowy kondygnacji podziemnej
1.2.1.1 | Płyta fundamentowa żelbetowa
1.2.1.2 | Ściany i słupy żelbetowe poziomu -1
1.2.1.3 | Strop żelbetowy nad poziomem -1
1.2.1.4 | Schody żelbetowe kondygnacji -1
1.2.2 | Stan surowy otwarty kondygnacji naziemnych
1.2.2.1 | Płyty stropowe i stropodach żelbetowy
1.2.2.2 | Ściany żelbetowe
1.2.2.3 | Słupy, rdzenie, belki, nadproża i wieńce żelbetowe
1.2.2.4 | Schody żelbetowe
1.2.6 | Fundament i obudowa złącza kablowego
1.2.7 | Fundament pod zbiornik azotu
1.3 | Konstrukcje stalowe
2 | BUDOWLANA ARCHITEKTONICZNA
2.1 | Elewacje
2.1.1 | fasada
2.1.2 | druga skóra
2.1.3 | Elewacja z płyt włóknocementowych
2.1.4 | Ściana tarasu z płyt akustycznych wraz z wykończeiem
2.2 | Pokrycie stropodachu
2.3 | Ściany wewnętrzne murowane i g-k, okładziny ścienne, tynki i malowanie
2.3.1 | Ściany wewnętrzne murowane
2.3.2 | Ściany wewnętrzne g-k,
2.3.3 | Okładziny ścienne
2.3.4 | tynki
2.3.5 | Malowanie
2.4 | Posadzki wewnętrzne - podbudowy i wykończenie
2.4.1 | Wylewki
2.4.2 | Wykończenie posadzek w laboratoriach
2.4.3 | Wykładziny dywanowe
2.4.4 | Posadzki gresowe
2.4.5 | Posadzki żywiczne
2.4.6 | Inne posadzki
2.5 | Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna, fasadowa, świetliki dachowe, witryny wewnętrzne, okna oddymiające, bramy
2.5.1 | Stolarka drzwiowa
2.5.2 | Ślusarka drzwiowa
2.5.3 | Ścianki szklane
2.5.4 | Ścianki mobilne
2.5.5 | świetliki dachowe
2.5.6 | okna oddymiające
2.5.7 | Bramy
2.6 | Balustrady, daszki, parapety, żaluzje, wycieraczki
2.6.1 | Balustrady
2.6.2 | daszki
2.6.3 | parapety
2.6.4 | żaluzje
2.6.5 | wycieraczki
2.6.6 | elementy pozostałe
2.7 | Sufity podwieszone
2.8 | Windy osobowe i podnośnik
2.9 | Chłodnie
2.10 | Elementy dodatkowe
2.10.1 | Wykończenie tarasu
2.10.2 | Mała architektura - ławki, kosze stojaki rowerowe, szlabany,
2.10.3 | Schody terenowe, rampa terenowa,
2.10.4 | Balustrady terenowe,
2.10.5 | Mury oporowe
2.10.6 | Tablica pamiątkowa
2.11 | Tablica informacyjjna
2.12 | Izolacje
3 | INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
3.1 | Centrale wentylacyjne wraz z obiegami glikolowymi w standardzie
3.2 | Wentylatory z osprzetem
3.3 | Wentylacja pożarowa
3.4 | Nawilżacze parowe i osuszacze powietrza
3.5 | Szafy klimatyzacji precyzyjnej
3.6 | Agregaty wody lodowej
3.7 | Urządzenia typu SPLIT
3.8 | Urządzenia VRF z odzyskiem ciepła
3.9 | Chłodnie pomieszczeniowe
3.10 | Klimakonwektory
3.11 | Nagrzewnice elektryczne (okragłe oraz prostokątne) wraz zautomatyką
3.12 | Kurtyny powietrza
3.13 | Terminale wentylacyjne zwykłe oraz z filtrami HEPA
3.14 | Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza
3.15 | Klapy pożarowe odcinające prostokątne oraz okrągłe
3.16 | Klapy pożarowe prostokątne oraz okrągłe
3.17 | Regulatory CAV okrągłe oraz prostokątne - zwykłe
3.18 | Regulatory VAV okrągłe oraz prostokątne - zwykłe
3.19 | Regulatory CAV okrągłe oraz prostokątne - specjalnego przeznaczenia
3.20 | Regulatory VAV okrągłe oraz prostokątne - specjalnego przeznaczenia
3.21 | Przepustnice okrągłe oraz prostokątne wielopłaszczyznowe
3.22 | Tłumiki akustyczne prostokątne oraz okrągłe - zwykłe
3.23 | Tłumiki akustyczne prostokątne oraz okrągłe - higieniczne
3.24 | Filtry węglowe oraz filtry zwykłe na instalacji wyrzutowej
3.25 | Kanały wentylacyjne - blaszane (okragłe oraz prostokątne)
3.26 | Czyszczaki do kanałów blaszanych
3.27 | Przewody elastyczne typu SONODEC 25
3.28 | Izolacje instalacji kanałowej
3.29 | IZOLACJA EIS 120 instalacji kanałowej
3.30 | Samonośne kanały oddymiające typu Promatec
3.31 | Przewody wentylacyjne z PPs - niepalne
3.32 | Czyszczaki do kanałów z PPs
3.33 | System Sterowania powietrzem dla laboratorium
3.34 | Próby montażowe
3.35 | Instalacja chłodnicza do central wentylacyjnych
3.36 | Instalacja chłodnicza do kilmakonwektorów
3.37 | Instalacje freonowe wraz z armaturą
3.38 | Izolacje
3.39 | Próby montażowe
4 | INSTALACJE C.O. i C.T.
4.1 | Instalacja C.O.
4.2 | Instalacja C.T.
5 | TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO
5.1 | Węzeł wymiennika dla C.O i C.W.U
5.2 | Węzeł wymiennika dla C.T.
6 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
6.1 | Instalacja wody wewn.
6.2 | Instalacja hydrantowa
6.3 | Instalacja wody demi.
6.4 | Instalacja odwodnienia dachu
6.5 | Instalacja kanalizacji wewn.
7 | INSTALACJE TRYSKACZOWE
7.1 | Instalacja mgły wodnej
8 | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD KAN
8.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn.
8.2 | Przyłącze wody
8.3 | Zbiornik wody deszczowej i wody ppoż
8.4 | Instalacja kanalizacji deszczowej zewn.
8.5 | Instalacja drenażu
8.7 | Przyłącze cieplne
9 | GAZY TECHNICZNE
9.1 | Instalacje gazów technicznych
9.2 | Zbiornik azotu - dostawa, armatura i parownik = po stronie Zamawiającego, pozostałe elementy po stronie GW
9.3 | Stacja sprężarek
10 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKREWNE
10.1 | Tablice rozdzielcze i zasilające wraz z montażem osprzetu modułowego
10.2 | Instalacja oświetlenia, zasilania oraz osprzęt
10.2.1 | Instalacja oświetlenia
10.2.2 | Okablowanie
10.2.3 | Osprzęt
10.3 | Instalacje odgromowe oraz połączenia wyrównawcze
10.4 | Pomiary elektryczne powykonawcze
10.5 | Trafostacja,UPS-y i agregaty prądotwórcze
10.6 | Instalacje zewnętrzne (sieci SN i nN) i oświetlenie
10.7 | Ogrzewanie podjazdu -czujniki ujęte w zakresie IE
11 | INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
11.1 | Montaż instalacji NP.
11.1.1 | Przewody sieci strukturalnej oraz instalacja
11.1.1.1 | Okablowanie strukturalne
11.1.1.2 | Szafy dystrybucyjne i pozostałe elementy systemu
11.1.1.3 | Instalacja LAN
11.1.2 | Instalacja CCTV
11.1.3 | Instalacja SSWIN
11.1.4 | Instalacja SKD
11.1.5 | Instalacja SSP
11.1.6 | Instalacja wideointerkomowa
11.1.8 | Instalacja gaszenia serwerowni
11.1.9 | Instalacja detekcji gazów
11.1.11 | Instalacja przywoławcza
11.1.12 | Instalacja oddymiania
11.1.13 | Instalacja DSO
11.2 | Instalacje zewnętrzne
12 | INSTALACJE AUTOMATYKI
12.1 | Instalacje BMS B1SBMS
12.2 | Instalacje BMS 01SBMS
12.3 | Instalacje BMS 11SBMS
12.4 | Instalacje BMS 21SBMS
12.5 | Instalacje BMS 31SBMS
12.6 | Instalacje BMS SA-N1/W1
12.7 | Instalacje BMS SA-N2/W2
12.8 | Instalacje BMS SA.N3
12.9 | Instalacje BMS SA.N4
12.10 | Instalacje BMS SA.N5
12.11 | Instalacje BMS SA.N6/W6
12.12 | Instalacje BMS SA.N7.1/W7.1
12.13 | Instalacje BMS SA.N7.2/W7.2
12.14 | Instalacje BMS SA.N7.R
12.15 | Instalacje BMS SA.N8/W8
12.16 | Instalacje BMS SA.N9/W9
12.17 | Instalacje BMS SA.N10
12.18 | Instalacje BMS SA.N11/W11
12.19 | Instalacje BMS SA.MWL
12.20 | Instalacje BMS SA.W1.S1
12.21 | Serwer, stacja robocza BMS/RMS
13 | DROGI, ZIELEŃ
13.1 | Nawierzchnie chodników
13.2 | Nawierzchnie stanowisk postojowych i placów
13.3 | Nawierzchnia asfaltowa
13.4 | Nawierzchnia geokraty
13.5 | Krawężniki drogowe i obrzeża
13.6 | Organizacja ruchu
13.7 | Zieleń wraz z nawadnianiem
14 | Budynek Magazynowy
14.1 | Roboty ziemne
14.2 | Konstrukcje żelbetowe
14.2.1 | Płyty fundamentowe żelbetowe
14.2.2 | Płyty stropowe i stropodach żelbetowy
14.2.3 | Ściany żelbetowe
14.2.4 | Słupy, rdzenie, belki, nadproża i wieńce żelbetowe
14.2 | Elementy ślusarskie
14.3 | Izolacje
14.4 | ściany działowe
14.5 | Dach
14.6 | Elewacje
14.6.1 | Elewacja z płyt włóknocementowych
14.6.2 | Elewacja lekko-mokra
14.6.3 | Poświetlenie - taśmy led na elewacji
14.6.4 | Pnącza pod rośliny
14.7 | Stoalrka i ślusarka
14.8 | Posadzki - podbudowy i wykończenie
14.9 | Okładziny ścian i malowanie
14.10 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKREWNE
14.11 | INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
14.12 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
14.13 | Pozostałe wyposażenie