Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 19.05.2021 r.

..........................................................
(miejscowość i data)
.........................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

	TORMEC REDUKTOR P.MARIAŃSKI, 
	D.TOMICKI 	SPÓŁKA JAWNA
	ul. Mazowiecka 70A
	87-100 Toruń

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: dostawa i montaż systemu monitoringu, systemu alarmowego z systemem kontroli dostępu oraz systemu rejestracji czasu pracy
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dn. 19.05.2021 r. składam ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w przedmiotowym Zapytaniu.
Zadanie nr 1. System monitoringu oraz rejestrator czasu pracy
Lp.	Nazwa	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	
1	Kamera IP zew. 5Mpx, bullet, parametry wg specyfikacji	7	szt.			
2	Kamera IP zew. 5 Mpx, domed/turret, parametry wg specyfikacji  	2	szt.			
3	Kamera IP wew. 5 Mpx, domed/turret, parametry wg specyfikacji	11	szt.			
4	Kamera IP wew. 5Mpx, bullet, parametry wg specyfikacji	4	szt.			
5	Puszka montażowa do kamer domed/turret	3	szt.			
6	Uchwyt- mocowanie na słup	7	szt.			
7	Puszka montażowa do kamer bullet, 	11	szt.			
8	rejestrator IP 32CH, parametry wg specyfikacji	1	szt.			
9	Dysk twardy 24/7, 14 TB, parametry wg specyfikacji)	2	szt.			
10	Switch 16CH, 16x10/100, 2xUplink	1	szt.			
11	Switch 8CH, 10/100, 1xUplink	1	szt.			
12	Switch 4CH, 10/100, 1xUplink	1	szt.			
13	8-kanałowy ogranicznik przepięć, ECO/POE	1	szt.			
14	Zabezpieczenie PTF, micro	7	szt.			
15	monitor - telewizor 65” (parametry wg specyfikacji) + uchwyt do monitora 	1	szt.			
16	Kabel HDMI-HDMI, 20m	1	szt.			
18	Przedłużacz USB+ mysz (bezprzew.)	1	kpl.			
19	Przewód UTP, 4x2x0,5, wew. (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	kpl.			
20	Przewód UTP, 4x2x0,5, zew. (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	kpl.			
21	Materiały montażowe(ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	Kpl.			
22	Czytnik – rejestrator czasu pracy, parametry wg specyfikacji 	1	szt.			
23	Oprogramowanie zarządzające systemem kontroli czasu pracy, parametry wg specyfikacji	1	szt.			
24	Zasilacz buforowy + akumulator, 18Ah	1	kpl.			
25	Materiały montażowe (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	kpl.			
26	Słup oświetleniowy w kolorze antracytowym	5	kpl.			
27	Bruzdowanie z wyprawieniem bruzd (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	kpl.			
28	Montaż i uruchomienie (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	kpl.			
29	Okablowanie zewnętrzne (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1	Kpl.			
30	Elektrozaczep w drzwiach istniejących wraz z montażem	2	kpl.			
RAZEM NETTO	zł	
RAZEM BRUTTO	zł	

Zadanie nr 2. Wykonanie systemu alarmowego 
Lp.	Nazwa produktu	Ilość i jedn. miary	Cena netto	Wartość netto	
1	Antena GSM	1 szt.			
2	Akumulator, parametry wg specyfikacji	1 szt.			
3	Manipulator Systemu alarmowego, parametry wg specyfikacji	2 szt.			
4	Centrala alarmowa, parametry wg specyfikacji	1 szt.			
5	Zewnętrzny Sygnalizator optyczno-akustyczny, parametry wg specyfikacji	2 szt.			
6	kabel wielożyłowy,
Odcinek 100m	3 szt.			
7	Wewnętrzny Sygnalizator akustyczny, parametry wg specyfikacji	2 szt.			
8	Obudowa uniwersalna
Natynkowa 	1 szt.			
9	Czujnik kontaktronowy 	1 szt.			
10	Programowalna czujka temperatury	1 szt.			
11	uniwersalny moduł Komunikacyjny GSM, parametry wg specyfikacji	1 szt.			
12	Klawiatura, parametry wg specyfikacji	2 szt.			
13	Cyfrowa czujka ruchu PIR+MW,
Bez uchwytu, parametry wg specyfikacji 	19 szt.			
14	Ekspander wejść	2 szt.			
15	Materiały montażowe (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1 kpl.			
16	Montaż i uruchomienie (ilość wg obliczeń oferenta na podstawie załączonych schematów obiektu)	1 kpl.			
RAZEM NETTO	zł	
RAZEM BRUTTO	zł	

Razem wartość zamówienia netto:
Razem wartość zamówienia brutto:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2021r.

Okres gwarancji: …………….. miesięcy

Ważność oferty: 21 dni

……………………………....
(podpis Oferenta)