

***Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego***

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy** | **Szacowana ilość**  **w jednej dostawie** | **Szacunkowa liczba dostaw w okresie obowiązywania umowy** |
| 1 | **Rękawiczki nitrylowe**  - niejałowe  - rozmiar S  - op. 100 szt.  - zgodność z normą: PN–EN 455 – 1,2,3,4 lub równoważną | 10 op. | **1 dostawa** |
| 2 | **Rękawiczki nitrylowe**  - niejałowe  - rozmiar M  - op. 100 szt.  - zgodność z normą: PN–EN 455 – 1,2,3,4 lub równoważną | 40 op. |
| 3 | **Rękawiczki nitrylowe**  - niejałowe  - rozmiar L  - op. 100 szt.  - zgodność z normą: PN–EN 455 – 1,2,3,4 lub równoważną | 30 op. |
| 4 | **Preparat myjąco - dezynfekujący powierzchnie:**  - działanie pełne bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze  - minimalna zawartość etanolu 63,5g/100g preparatu  - „szybka dezynfekcja” – działanie max. do 1 minuty,   * - pojemność min. 10 l – max. 20 l, * - z systemem dozującym (np. pompka dozująca określoną ilość preparatu dezynfekującego)   - zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006  - zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008-CLP  - zgodność z Rozporządzeniem (WE) 528/2012 o produktach biobójczych | 60 litrów |
| 5 | **Maseczka włókninowa chirurgiczna** - maseczki zabezpieczone folią,  - maseczka z gumkami na uszy  - spełnia normę europejską EN 14683 lub równoważną, skuteczność filtracji ≥ 95 | 600 szt. |