Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów stacjonarnych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) w placówkach całodobowej opieki, tj. w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w woj. opolskim, realizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Klimatyzator stacjonarny min. 9 szt. a max. 18 szt.

W przypadku braku technicznej możliwości zamontowania urządzania w danej Instytucji Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części asortymentu względem max. z zastrzeżeniem zapisów wzoru umowy § 10.

| Lp. | Instytucja całodobowej opieki | Liczba w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Domy pomocy społecznej | 17 |
| 2 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 |
|  | razem | 18 |

Opis minimalnych wymagań:

- Klimatyzator stacjonarny ścienny z montażem, przeznaczony do izolatek w instytucjach całodobowej opieki.

- Tryby pracy wentylatora: chłodzenie, osuszanie, wentylacja, grzanie.

- Wydajność chłodzenia ≥ 4,0 kW.

- Wydajność grzania ≥ 4,0 kW.

- Zakres temperatur chłodzenia w przedziale (°C) min. 16 (+/- 2°C) max. 40 (+/-°10C).

- Głośność (poziom hałasu – ciśnienia akustycznego) jednostki zewnętrznej max. 65 dB i wewnętrznej max 58 dB.

- Napięcie 220-240 V.

- Liczba prędkość wentylatora jednostki wew. klimatyzatora min. 4.

- Sterowanie: za pomocą pilota.

- Waga jednostki wew. klimatyzatora max. 15 kg, waga jednostki zew. klimatyzatora max 35 kg.

- Typ czynnika chłodniczego R32.

- Klasa efektywności energetycznej w trybach chłodzenia i grzania min. A.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Certyfikat CE;

- Gwarancja 24 miesiące (w tym bezpłatne przeglądy i naprawy gwarancyjne).

Wszystkie urządzenia muszą być tego samego producenta i o tym samym symbolu produktu.

Wykaz Jednostek

| Lp. | Dom pomocy społecznej | Zapotrzebowanie na klimatyzator do izolatki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5 | 1 |
| 2 | Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, 49-200 Grodków, Jędrzejów 16 | 1 |
| 3 | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, 46-020 Opole, ul. Chmielowicka 6 | 1 |
| 4 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, 48-118 Lisięcice, Klisino 100 | 1 |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Branicach, 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18 | 1 |
| 6 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Boboluszkach, 48-140 Branice, Boboluszki 71 | 1 |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Radyni, 48-100 Głubczyce, Radynia 40 | 1 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Bliszczycach, 48-140 Branice, Bliszczyce 76 | 1 |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Dzbańcach, 48-140 Branice, Dzbańce 1 | 1 |
| 10 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Głubczycach, 48-100 Głubczyce, ul. Dworcowa 10 | 1 |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - Filia w Kietrzu, 48-130 Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1 | 1 |
| 12 | Dom Pomocy Społecznej w Nysie, 48-303 Nysa, ul. Świętojańska 6 | 1 |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej PROMYK w Namysłowie, 46-100 Namysłów, Kamienna 22 | 1 |
| 14 | Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 25 | 1 |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim prowadzony przez Siostry Franciszkanki, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 11 | 1 |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach, 46-250 Wołczyn, ul. Opolska 28 | 1 |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej – Dom Opieki w Jakubowicach | 1 |
|  |  | 17 |
| Lp. | Placówka opiekuńczo-wychowawcza | Zapotrzebowanie na klimatyzator do izolatki |
| 1 | Dom Dziecka w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz | 1 |