ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII – BUDYNEK BIUROWY

Zamawiający:

BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Jana Sobieskiego 160,

43-300 Bielsko-Biała

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ

UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021 – 2027

w ramach projektu

„Poprawa efektywności energetycznej w Bogmar”

- Zamawiający:

BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Jana Sobieskiego 160,

43-300 Bielsko-Biała

Tel.: 338510500

asystent@bogmar.net

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji: od 01.10.2026r.  Do 31.10.2026r.

- Termin składania ofert:

Od 09.09.2026 do 25.09.2026r do godz. 12.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

- za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021)

dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ po rejestracji i zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc  lub innej stronie wskazanej w komunikacie w Bazie konkurencyjności.

- Ocena ofert

      - Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone zapytaniu na podstawie poniższych kryteria oceny:

      - poniższych kryteria oceny:

- Cena – 20% wagi oceny

- Termin realizacji – 80% wagi oceny

Ad 1 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

-----------------------------	x 20 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2  - Termin realizacji zamówienia:

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Termin realizacji najkrótszy 
-----------------------------	x 80 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji zamówienia należy podać wyłącznie w pełnych dniach.
Za najkrótszy termin realizacji przyjmuje się okres 3 dni. Za najdłuższy okres realizacji przyjmuje się okres 30 dni.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną, konkretną wartość liczbową, wyrażoną w dniach.

Nie dopuszcza się:

-podawania terminu realizacji w tygodniach, miesiącach ani innych jednostkach czasu,

-podawania okresów cząstkowych (np. ułamków tygodnia),

-wskazywania przedziałów czasowych (np. „od–do”),

-podawania więcej niż jednej wartości terminu realizacji.

W przypadku podania terminu realizacji w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia”, bez możliwości uzupełnienia lub poprawy w tym zakresie.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

3. Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy wraz z załącznikami.

- Przedmiot Zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej na budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Czechowickiej 43, w Bielsku-Białej. Planowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kWp oraz magazyn energii o pojemności 24kWh.

- Zakres robót:

- Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej;

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej;

- Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz podłączenie ich do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku w Rozdzielni Głównej Budynku.

- Zamawiający, w ramach przygotowania do realizacji instalacji fotowoltaicznej, wykonał infrastrukturę techniczną obejmującą zewnętrzne peszle DVR o średnicy 110 mm, zlokalizowane pod terenami utwardzonymi. Urządzenia, tj. falowniki oraz magazyny energii, należy zainstalować w zewnętrznej szafie technicznej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej. Przewody zasilające należy prowadzić wyłącznie istniejącymi peszlami DVR 110 mm pod terenami utwardzonymi oraz nowo prowadzonymi trasami po ścianach budynku, zgodnie z załączonym planem, do głównych rozdzielni w budynku biurowym

- Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz realizacji instalacji fotowoltaicznej w sposób dostosowany do faktycznych warunków technicznych i przestrzennych istniejących na terenie nieruchomości.

- Kierownik robót wyznaczony przez wykonawcy będzie sprawował kierownictwo wszystkich wskazanych w niniejszym zapytaniu robót instalacyjnych.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, przepisów krajowych, aprobat i specyfikacji technicznych Zamawiający również dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeśli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne to musi je wskazać i udowodnić w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

- Optymalizacja kosztów

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnych technologii i materiałów pod warunkiem, że zapewniają one co najmniej równoważne parametry użytkowe, trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownej dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymaganiami.

- KODY CPV Zamówienia

45261215-4 Pokrywanie dachu panelami ogniw słonecznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09300000-2 Energia elektryczna cieplna, słoneczna i jądrowa

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

31430000-9 Akumulatory elektryczne

- Oferta

            - Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto, brutto DAP Bielsko-Biała (43-300), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita). Ceny podane w walucie innej niż PLN przeliczane będą na PLN wg kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

- Gwarantowany termin realizacji.

- Nazwę i adres siedziby Wykonawcę  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

- Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Wykonawcy oraz dane osoby kontaktowej.

- Pełne dane rejestrowe Wykonawcy.

- Datę sporządzenia oferty.

- Termin ważności (datę końcową) oferty – 60 dni od terminu składania ofert.

- Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

- Termin i warunki płatności.

- Okres gwarancji zgodny z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

            - Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym właściwym dokumencie albo przez osobę upoważnioną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegać odrzuceniu.

            - Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą zestawienie kosztów realizacji zamówienia wraz z wyszczególnieniem zakresu prac i zastosowanych komponentów.

            - Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta kart katalogowych oferowanych produktów.

            - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji prac, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość zamówienia w celu osiągnięcia przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

            - Cena musi uwzględniać wszystkie okoliczności, w tym również te nieprzewidziane, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności ryzyka związanego z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także kosztów prac przygotowawczych i porządkowych, wywozu odpadów, sporządzenia wymaganej dokumentacji oraz kosztów związanych z odbiorami. Ponadto w cenie powinny zostać uwzględnione wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

            - Obowiązkowa wizja lokalna

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w celu pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i skalkulowania jej ceny oraz potwierdzenia prawidłowego wykonania istniejącej infrastruktury rurowej i weryfikacji możliwości jej wykorzystania bez konieczności prowadzenia dodatkowych prac ziemnych, które – z uwagi na zakończone utwierdzenie terenu kostką brukową – nie będą dopuszczone.

- Termin wizji lokalnej Wykonawca powinien ustalić z osobą wyznaczoną do kontaktu wskazaną w rozdziale XIII niniejszego Zapytania ofertowego.

- Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Przygotowanie protokołu z wizji lokalnej jest po stronie Wykonawcy, na podstawie załączonego wzoru protokołu.

- Koszt odbycia wizji lokalnej (związany z dojazdem na miejsce, użyciem własnych pracowników, itp.) oraz odpowiedzialność za interpretację treści uzyskanych informacji i inne skutki odbycia wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy.

- Brak udziału w wizji lokalnej Wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty.

            - Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza ofertowego.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń, z zastrzeżeniem, że uzupełnienie nie dotyczy formularza ofertowego. Przy czym co do zasady wezwanie, o którym mowa powyżej kierowane jest do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

            - Pozostałe warunki.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności robót budowlanych). Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.

            - Okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 dni od terminu składania oferty.

- Warunki udziału w postępowaniu

      - Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

      - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona  wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

      - Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:

- Kierownik robót – 1 osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

- Instalator – co najmniej 1 osoba posiadająca:

ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP G1  w zakresie eksploatacji (E), i  dozoru (D)

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne  uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a  oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania  kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Weryfikacja powyższego kryterium odbędzie się na podstawie wykazu będącego częścią formularza ofertowego.

- Wykonawca powinien znajdować się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł ważną na dzień składania ofert.

Weryfikacja powyższego kryterium odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty kopii opłaconej polisy OC ważnej na dzień składania ofert.

      - Zamówienia zielone

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z uwzględnieniem założeń tzw. „zielonych zamówień” w szczególności poprzez:

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z uwzględnieniem założeń tzw. „zielonych zamówień” w szczególności poprzez:

- zastosowanie konstrukcji wsporczej z materiału odpornego na korozję

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym planowanie działań w sposób zapobiegający ich powstawaniu oraz promowanie ponownego użycia i recyklingu

- wszystkie elementy instalacji będą miały gwarancję trwałości oraz pełnej naprawialności przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca oświadcza, że zapewni dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej umożliwiającej serwisowanie instalacji we wskazanym okresie.

      - Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku naruszenia umowy z Zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na Zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym;

- Wynagrodzenie musi zawierać koszty wykonania prac i produktów bezpośrednio wynikających z Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym w szczególności z załącznika nr 1, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w okresie realizacji zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji, a w szczególności: wszelkie prace przygotowawcze, koszty odbiorów, uzgodnień, testów itp. oraz serwisowania i przeglądów w okresie gwarancyjnym urządzeń objętych zamówieniem, a także prace konieczne, które wynikają z rozbieżności między zapytaniem a realiami realizacji zamówienia, chyba, że przy dołożeniu najwyższej staranności wystąpienia ich nie dało się uniknąć.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Pominięcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego w realizacji przedmiotu umowy, pociągnie za sobą konieczność jego wykonania przez Wykonawcę bez możliwości ubiegania się o dodatkową zapłatę.

- Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia nie ulega zmianom, z wyjątkiem sytuacji związanej ze zmianą stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy oraz zmian przewidzianych w umowie, o których mowa w rozdziale XI pkt 1 ppkt 2) Zapytania ofertowego;

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych;

- Termin płatności do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT;

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące gwarancji – zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego.

- Zakres gwarancji: Gwarancja obejmuje usunięcie ewentualnych wad lub usterek.

- Zasady przekazywania terenu i odbioru prac

- Protokół przekazania:

Przekazanie terenu wykonawcy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania terenu sporządzonego przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy:

Procedura odbioru końcowego dotyczyć będzie całego zakresu przedmiotu zamówienia.

      - Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace i działania realizowane w ramach niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, norm i standardów, które mają zastosowanie do realizowanych prac.

- Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia, w tym szkody na mieniu Zamawiającego, osób trzecich oraz środowisku, są na pełną odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją zamówienia na własny koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich pracowników, podwykonawców oraz innych osób trzecich, z którymi współpracuje przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony wszelkich materiałów i urządzeń znajdujących się na nim przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- W przypadku niewywiązania się z powyższych zobowiązań, Zamawiający ma prawo do nałożenia kar umownych określonych w umowie oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wadium

      - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000 zł. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

      - Wykonawca winien wnieść kwotę wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 08 1020 1068 0000 1602 0531 2907 w banku PKO BP S.A. w tytule wpłaty należy podać opis: „Wadium – Instalacje fotowoltaiczne – budynek biurowy”. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego, przy czym dla ważności oferty uznanie to musi nastąpić przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.

      - W przypadku wadium niegotówkowego (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa). Wykonawca winien oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku/ ubezpieczyciela) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą),

- zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

      - Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  niezwłocznie po zawarciu umowy.

      - Jeśli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

      - Zamawiający zatrzymuje wadium jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami),

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Warunki postępowania

      - Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

- Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty w szczególności w przypadku:

- jej treść lub forma nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- nie złożenia formularza ofertowego,

- na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni dokumentów lub nie wyjaśni treści złożonej oferty, w wyznaczonym terminie,

- zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, tzn. takie, które uniemożliwiają ustalenie ceny ofertowej,

- jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymagania określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającym z odrębnych przepisów. W taki przypadku zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczeń ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu oferty.

- Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiający powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- Informacja o wyniku lub zakończeniu postępowania, zostanie upubliczniona za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (BK2021).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. VIII pkt 5 ppkt 4) Zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  postępowaniu o  udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793).

- Warunki zmiany umowy

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- Zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku, gdy:

  - wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy;

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych (np. opady uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie lub wysokie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót – utrzymujące się dłużej niż 5 kolejnych dni w sposób ciągły);

  - z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty, robotami, które wstrzymują lub opóźniają wykonanie przedmiotu umowy;

- zmiany terminy, o których mowa powyżej, możliwe są o okres nie dłuższy niż okres trwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, po akceptacji Zamawiającego;

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 361 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia.  Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług.;

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w Umowie,

- zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, a nie można było tego przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, lub w przypadku ograniczenia o odpowiedni zakres robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego;

- zmiany zakresu rzeczowego robót oraz zmiany technologii wykonania robót budowlanych, które nie wpływają na pogorszenie parametrów użytkowych i technicznych budynków, określonych w dokumentacji budowlanej oraz pozwoleniu na budowę;

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź zmian w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości;

- wprowadzenia zmian zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – na warunkach określonych w tych wytycznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli dotyczą one realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, które nie są objęte zamówieniem podstawowym, pod warunkiem, że ich wykonanie stało się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

  - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie jest do tego zobowiązany.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

- zmiana nazw Stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

      - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z następującymi dokumentami i oświadczeniami:

    - Zestawienie cenowe;

    - Karty katalogowe oferowanych produktów w języku polskim, instrukcję montażu                        i eksploatacji w języku polskim, deklarację zgodności CE oraz gwarancję

    - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego,

    - Oświadczenie wykonawcy o:

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będące częścią formularza ofertowego;

    - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska – będące częścią formularza ofertowego;

    - Wykaz osób skierowanych do realizacji – będący częścią formularza ofertowego;

    - Skan opłaconej polisy OC;

    - Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika;

    - Protokół z wizji lokalnej (kopia).

      - Oferty należy składać w postaci elektronicznej. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektroniczny lub podpisem zaufanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

      - W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.

      - Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby/osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji.

- Informacje dodatkowe

      - Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pani Anna Duś-Pomper, w dniach pon. – pt. w godz. pomiędzy 9 a 16, e-mail: apomper@bogmar.net, tel. 515515855

      - Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo pozostawić pytania Wykonawcy bez odpowiedzi.

      - Wszelkie zmiany Zapytania ofertowego dokonywane przez Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania wykonawców, będą zamieszczane na stronie prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie:

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/