Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY:

| Nazwa: | CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Czajewicza 5/7 lok. 49 05-500 Piaseczno |
| NIP: | 1230819862 |
| REGON: | 013257795 |

OFERTA

| Numer oferty |  |
| --- | --- |
| Dzień wystawienia oferty |  |

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2021/UE

- DANE WYKONAWCY

| NAZWA WYKONAWCY (lub pieczęć firmowa) |  |
| --- | --- |
| SIEDZIBA WYKONAWCY (lub pieczęć firmowa) |  |
| NIP (lub pieczęć firmowa) |  |
| IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU |  |
| NUMER TELEFONU OSOBY DO KONTAKTU |  |
| ADRES E-MAIL OSOBY DO KONTAKTU |  |

UWAGA: Wypełnić należy tylko białe pola.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem oferty jest sprzedaż, dostawa i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi  do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Piasecznie, w tym:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Oferowany model (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne | 4 szt. |  |
| Materac do łóżka | 4 szt. |  |
| Szafka przyłóżkowa | 4 szt. |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że oferowane sprzęty:

- Są nowe, nieużywane i wolne od wad fabrycznych.

- Spełniają parametry techniczne zapytania ofertowego:

| ŁÓŻKA SZPITALNE Z MATERACAMI I SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| Łóżko szpitalne | - segmentowe (min. segment pleców, segment uda) z regulacją segmentów - wymiary leża min. 89x195 cm (szer. x dł.) - wymiary zewnętrzne max. 105x208 cm (szer. x dł.) – nie dopuszczalne większe - typ leża: metalowe - max. obciążenie (waga pacjenta) min. 160 kg - mobilne – wyposażone w 4 kółka plastikowe z możliwością zablokowania (min. 2 kółka) - elektryczna regulacja min.: - wysokości leża w zakresie od max. 32 (im mniej tym lepiej) do min. 75 cm (im więcej tym lepiej) - oparcia - pleców - segmentu uda - funkcja autokontur – równoczesna regulacja segmentu pleców i uda , - pozycji Trendelenburga min. 0-15o - pozycji anty-Trendelenburga min. 0-15o - wyposażenie: - pilot do regulacji łóżka - wysięgnik z trójkątnym uchwytem o regulowanej wysokości - opuszczane barierki boczne - wieszak na kroplówkę - kolor frontów i barierek: ciemne odcienie drewna, do ostatecznego ustalenia przed podpisaniem umowy; spójny z oferowanymi szafkami (obecnie firma posiada meble w kolorze wiąz presto i oferowane powinny być do niego jak najbardziej zbliżone) | - segmentowe (min. segment pleców, segment uda) z regulacją segmentów - wymiary leża ………x…….. cm (szer. x dł.) - wymiary zewnętrzne …………….. cm (szer. x dł.) - typ leża: metalowe - max. obciążenie (waga pacjenta) ……………..kg - mobilne – wyposażone w 4 kółka plastikowe z możliwością zablokowania (…………….. kółek) - elektryczna regulacja min.: - wysokości leża w zakresie od …………….. do …………….. cm - oparcia - pleców - segmentu uda - funkcja autokontur – równoczesna regulacja segmentu pleców i uda , - pozycji Trendelenburga ……………..o - pozycji anty-Trendelenburga ……………..o - wyposażenie: - pilot do regulacji łóżka - wysięgnik z trójkątnym uchwytem o regulowanej wysokości - opuszczane barierki boczne - wieszak na kroplówkę - kolor frontów i barierek: ciemne odcienie drewna, do ostatecznego ustalenia przed podpisaniem umowy; spójny z oferowanymi szafkami; - inne (jeśli dotyczy) ……………………. |
| Materac do łóżka | - odpowiedni do oferowanych łóżek - dopasowany wielkością do oferowanych łóżek 90x200 (szer. x dł.) - typ: przeciwodleżynowy (odleżyny min. I i II stopnia) - średniotwardy - grubość min. 14 cm - max. obciążenie min. 130 kg - oddychający wkład piankowy - pokrowiec z elastycznego, nieprzemakalnego materiału, paroprzepuszczalnego, odpornego na działanie wody, środków odkażających i ognia, zdejmowany z możliwością prania w temp. 90o | - odpowiedni do oferowanych łóżek - dopasowany wielkością do oferowanych łóżek 90x200 (szer. x dł.) - typ: przeciwodleżynowy (odleżyny ……………. stopnia) - średniotwardy - grubość ……………..cm - max. obciążenie ……………..kg - oddychający wkład piankowy - pokrowiec z elastycznego, nieprzemakalnego materiału, paroprzepuszczalnego, odpornego na działanie wody, środków odkażających i ognia, zdejmowany z możliwością prania w temp. 90o - inne (jeśli dotyczy) ……………………. |
| Szafka przyłóżkowa | - szerokość min. 41 cm - głębokość min. 41 cm - wysokość min. 80 cm - mobilna – wyposażona w 4 kółka z możliwością zablokowania (min. 2 kółek), - wyposażenie: - szuflada z uchwytem - otwarta półka - dolna szafka z drzwiczkami z uchwytem - kolor: ciemne odcienie drewna, do ostatecznego ustalenia przed podpisaniem umowy, spójny z oferowanymi łóżkami (obecnie firma posiada meble w kolorze wiąz presto i oferowane powinny być do niego jak najbardziej zbliżone) | - szerokość …………….. cm - głębokość …………….. cm - wysokość …………….. cm - mobilna – wyposażona w 4 kółka z możliwością zablokowania (min. 2 kółek), - wyposażenie: - szuflada z uchwytem - otwarta półka - dolna szafka z drzwiczkami z uchwytem - kolor: ciemne odcienie drewna, do ostatecznego ustalenia przed podpisaniem umowy, spójny z oferowanymi łóżkami - inne (jeśli dotyczy) ……………………. |

- CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia | Cena brutto za szt. (PLN) | Ilość | W tym stawka VAT (%) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne | …. zł | 4 szt. | ….% | …. zł |
| Materac do łóżka | …. zł | 4 szt. | ….% | …. zł |
| Łóżko szpitalne | … zł | 4 szt. | ….% | … zł |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  | … zł |

- OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi następującą liczbę miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego:

| Przedmiot zamówienia | Okres gwarancji w miesiącach |
| --- | --- |
| Łóżko szpitalne |  |
| Materac do łóżka |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 24.09.2021 r.

- TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Termin ważności oferty wynosi 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

- POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY

Terminy płatności zawarte w umowie i na fakturach:

- 14 dni

- powyżej 14 dni

Warunki płatności (jeśli dotyczy):

- ………………………………

Inne (jeśli dotyczy):

- ………………………………

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, akceptuję jego warunki, a oferta jest zgodna z jego treścią.

- Oświadczam, że podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- W przypadku wybrania niniejszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy).

- ZAŁĄCZNIKI

- OBLIGATORYJNE - Oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiące integralną część oferty.

- OBLIGATORYJNE - Kolorowe zdjęcia lub foldery lub wizualizacje lub rysunki poglądowe oferowanych przedmiotów zamówienia – konkretnie przypisane do poszczególnych elementów zamówienia.

- Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy):

  - DOTYCZY

  - NIE DOTYCZY

- Inne/dodatkowe załączniki:

  - ……………..

  - ……………..

| Miejscowość |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy |  |
| Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dok. rejestrowym lub upoważnieniem/pełnomocnictwem |  |

Oświadczenia

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE nr 1

Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

- Nie znajduje się w sytuacji mogącej budzić wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości.

- Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

- Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tzn. nie ma wzajemnych powiązań między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

| Miejscowość, data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy |  |
| Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dok. rejestrowym lub upoważnieniem/pełnomocnictwem |  |

Oświadczenia

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE nr 2

Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że podmiot który reprezentuję w okresie 3-ech lat poprzedzających dzień złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał  min. 3 dostawy podobnego wyposażenia sprzętowego na którą składa ofertę, tj.

| TAK/NIE | Min. 3 dostawy |
| --- | --- |
|  | łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi (dowolne parametry techniczne) |

Jednocześnie oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, w każdej chwili, przedłożę dokumenty niezbędne do udokumentowania ww. doświadczenia.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

| Miejscowość, data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy |  |
| Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dok. rejestrowym lub upoważnieniem/pełnomocnictwem |  |

Min. 24 m-ce od podpisania protokołu odbioru końcowego, oferta niespełniająca warunku zostanie odrzucona

Zmienić jeśli inny termin. Oferta niespełniająca warunku zostanie odrzucona

Zmodyfikować jeśli więcej