Wrocław, 25.05.2021

# Zapytanie ofertowe:

Dostosowanie oświetlenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

1. Zamawiający:

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 118, zwany w dalszej części Zapytania ofertowego Zamawiającym.

# 2. Tryb udzielania zamówienia:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-A045/19-00 z dnia 11.02.2020r zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

# 3. Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wymiana oświetlenia ogólnego, awaryjnego 
i ewakuacyjnego na fabrycznie nowe urządzenia w dwóch klatkach schodowych, korytarzach (kondygnacja 1-5), sanitariatach (kondygnacja 0-5) oraz parkingu podziemnym (-1). Do prac należy również wymiana na kontrastowe - dostosowane dla osób słabowidzących - gniazd,  zaślepienie zlikwidowanych włączników światła, przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia AW i EW, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów czasu i skuteczności oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego oraz wykonanie projektu wraz z pomiarami z aprobatą Inspektora Straży Pożarnej.

Zasilanie oświetlenia ogólnego awaryjnego oraz ewakuacyjnego realizowane będzie z istniejących rozdzielni elektrycznych piętrowych zlokalizowanych w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach. Zasilanie oświetlenia ogólnego będzie realizowane z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych. Obciążenie prądowe nowo zainstalowanych opraw oświetleniowych winno być dopasowane do obecnego układu pomiarowego oraz przydzielonej mocy przez dostawcę energii elektrycznej. W istniejącej instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik p.poż, który pozostanie bez zmian. Należy przewidzieć również ewentualną rozbudowę rozdzielni elektrycznych.  Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z Administracją DSW.

Oświetlenie ogólne

Instalacja oświetlenia ogólnego będzie zasilana z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych do których należy zamontować sufitowe mikrofalowe czujniki ruchu 360st. w ilości odpowiednio do powierzchni korytarza oraz z dobraną mocą do instalowanych opraw.

Poszczególne oprawy zasilić z istniejących punktów oświetleniowych, jeżeli będzie zachodziła zmiana lokalizacji istniejącego punktu oświetleniowego, w takim przypadku instalacje należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2. Sposób rozmieszczenia opraw wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Cała instalacja prowadzona będzie nad sufitem panelowym umieszczonym na konstrukcji korytarzowej częściowo ukrytej, wykonanej z płyt AMF (twarda wełna mineralna) Knauf Schlicht 
o wymiarach 1780x400. W przypadku  uszkodzenia płyt, wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowe. Istniejące oprawy oświetlenia na poziomie 0 pozostawić bez zmian.

Dla oświetlenia ogólnego wszystkich klatek schodowych, korytarzy na kondygnacjach 1-5 oraz na parkingu podziemnym i sanitariatów zaplanowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED. Oprawy w korytarzach kondygnacji 1-5 należy montować na suficie panelowym umieszczonym na konstrukcji korytarzowej metoda natynkową, należy zastosować oprawy 600x600 min. 28W 3600lm 4000K biały ze współczynnikiem UGR: <19, oprawa oświetleniowa nie powinna przekraczać grubości 35mm. W sanitariatach stosować oprawy hermetyczne IP54 LED min. 21W 2050lm 4000K biały. W parkingu podziemnym IP54 28W 3600lm 4000K.

Oświetlenie awaryjne

Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego będzie częściowo zasilana z istniejących obwodów elektrycznych, jeżeli będzie zachodziła zmiana lokalizacji istniejącego punktu należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2. Częściowo instalacja prowadzona będzie nad sufitem panelowym umieszczonym na konstrukcji korytarzowej częściowo ukrytej, wykonanej z płyt AMF (twarda wełna mineralna) Knauf Schlicht o wymiarach 1780x400. W przypadku  uszkodzenia płyt, wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowe. Częściowo dopuszcza się, szczególnie w klatkach schodowych zastosowanie natynkowych kanałów instalacyjnych dostosowanych do ilości przewodów. Wszelkie rozgałęzienia w tym przypadku należy umieszczać pod oprawą. Na drogach ewakuacyjnych 
w celu oświetlenia awaryjnego przewidziano oprawy awaryjne: Oprawa awaryjna LED, jednozadaniowa 3W z autotestem, natynkowa, z optyką ogólną lub korytarzową w zależności od potrzeb. Wyposażone w moduł awaryjny 2 godzinny o czasie działania min. 2 godziny. Oprawy oświetlenia awaryjnego musza posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zasilane będą 
z wydzielonych obwodów oświetleniowych w istniejących rozdzielniach elektrycznych zabezpieczonych oddzielnym wyłącznikiem. Zadziałanie oświetlenia nastąpi w momencie zaniku napięcia w obiekcie zgodnie z obecnymi normami. Istniejące oprawy oświetlenia awaryjnego na poziomie 0 pozostawić bez zmian.

Oświetlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych w celu wskazania kierunku ewakuacji zaplanowano oprawy ewakuacyjne, kierunkowe: Oprawa awaryjna EXIT LED, 1W z autotestem, wyposażone w moduł awaryjny 2 godzinny, o czasie działania min. 2 godzin. Oprawy dodatkowo będą wyposażone w podświetlony piktogram, który wskazuje kierunek ewakuacji. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego musza posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy należy montować do sufitu oraz na ścianach. Oprawy zasilane będą 
z wydzielonych obwodów oświetleniowych w istniejących rozdzielniach elektrycznych zabezpieczonych oddzielnym wyłącznikiem. Zadziałanie oświetlenia nastąpi w momencie zaniku napięcia w obiekcie. Ponadto w wyznaczonych miejscach należy zamontować oprawę awaryjną kierunkową dwuzadaniową. Istniejące oprawy oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie 0 pozostawić bez zmian.

Gniazda kontrastowe i zaślepienie włączników

W całym budynku gdzie zostaną zastosowane mikrofalowe czujniki ruchu 360st. należy zlikwidować 
i zaślepić otwory po włącznikach oświetlenia. W całym budynku w miejscach ogólnodostępnych wymienić na kontrastowe, gniazda podwójne, dostosowane do potrzeb osób słabowidzących.

Prace kontrolno-pomiarowe

Po zakończeniu prac należy dokonać następujących pomiarów:

- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- zadziałanie modułów awaryjnych

- czas działania modułów awaryjnych

Wykonywanie prac

Należy przyjąć zasadę działania wykonywanych prac na każdej kondygnacji osobno, po zakończeniu kondygnacji, wejście na następną. Dopuszcza się wykonywanie prac na konkretnej kondygnacji wraz 
z klatką schodową. Nie ma możliwości prac na dwóch kondygnacjach jednocześnie.

Uwagi końcowe

- Po zakończeniu prac należy przekazać zamawiającemu pełną dokumentację z certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, kartami katalogowymi, wynikami pomiarów oraz projekt wykonanego oświetlenia z aprobatą Inspektora Straży Pożarnej.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Sufity oraz ściany po wykonaniu oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe po zdemontowaniu należy poddać utylizacji.

- Za zakończenie prac uważa się  dostarczenie odpowiedniej dokumentacji oraz podpisanie protokołu odbioru bez uwag.

Okres gwarancji i termin wykonania

- Maksymalny czas wykonania przedmiotu zamówienia to 45 dni w tym: dostawy, instalacja, uruchomienie potwierdzonego pomiarami skuteczności oświetlenia.

- Okres wykonania prac w miesiącach czerwiec – sierpień 2021r.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na minimalny okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji sprzętowej na oprawy oświetlenia ogólnego na minimalny okres 84 miesięcy.

- Wykonawca zapewni serwis techniczny obejmujący: doradztwo techniczno – eksploatacyjne, okresowe przeglądy zgodne z wymogami producenta (raz w roku dokonanie testu czasu działania oraz natężenia oświetlenia AW i EW – potwierdzone osobnym protokołem) oraz usuwanie powstałych wad w okresie trwania gwarancji na wykonane prace, 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Szczegółowa kalkulacja

|  | Oprawa LED 600x600 min.28W 3600lm 4000K biały, UGR: <19 | IP54 LED min.21W 2050lm 4000K biały | Oprawa awaryjna LED, jedno lub dwu zadaniowa 3W, auto test, optyką ogólna lub korytarzowa | Oprawa awaryjna EXIT LED, 1W, auto test, moduł awaryjny min. 2h | Czujka ruchu, mikrofalowa, sufitowa, 360st. | Gniazdo podwójne, podtynkowe, kontrastowe | Zaślepka włącznika oświetlenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom -1 | 26 | 0 | 21 | 11 | 12 | 0 | 9 |
| Poziom 0 | 0 | 24 | 0 |  | 5 | 10 | 0 |
| Poziom 1 | 64 | 48 | 18 | 9 | 24 | 14 | 4 |
| Poziom 2 | 17 | 24 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
| Poziom 3 | 14 | 22 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| Poziom 4 | 14 | 26 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| Poziom 5 | 16 | 16 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| Duża klatka schodowa | 28 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 8 |
| Mała klatka schodowa | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| SUMA | 185 | 160 | 75 | 45 | 95 | 45 | 50 |

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój: „Studia? Nie ma przeszkód! Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami”

Kod CPV: 31000000-6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45100000 - 8 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

    - Tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) produktów, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego.

    - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# 4. Informacje dodatkowe:

  - Miejsce dostawy realizacji usługi: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

  - Umowa o realizacji zamówienia zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy na wzorze Zamawiającego. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w umowie niewpływających znacząco na zakres i wartość zamówienia.

  - Termin wyłonienia wykonawcy i upublicznienie wyników to 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie upubliczniona w Bazie konkurencyjności.

  - Zapłata dla wykonawcy nastąpi po wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie płatne będzie przez DSW we Wrocławiu na podstawie faktury VAT wystawionej na DSW we Wrocławiu.

# 5. Warunki udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia;

      - nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości;

      - nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiące załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.

# 6. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym tj. z Dolnośląską Szkołą Wyższą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego tj. Dolnośląską Szkołą Wyższą lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego tj. Dolnośląską Szkołą Wyższą czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie przez Wykonawcę Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

# 7. Kryteria oceny ofert:

  - Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych przez Zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie chyba, że z treści oferty wynika, iż prawidłowa jest cena podana liczbą;

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający, po dokonaniu poprawki omyłki w ofercie i zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 1 dzień roboczy na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie wyrażeniu może zostać potraktowany jako jej brak, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  - Jeżeli cena Oferty, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający może w toku badania i oceny Oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści Oferty bądź uzupełnienia braków formalnych Oferty. W przypadku nieuzupełnienia Oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia Oferty.

  - Oferta zostanie odrzucona jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

  - Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

| L.p. | Nazwa kryterium | Punktacja | Sposób przyznawania punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwis techniczny (czas reakcji na zgłoszenie) | 0-10 punktów | W zależności od informacji w ofercie czas reakcji na zgłoszoną usterkę: 0-12 godzin – 10 punktów 12-24 godzin – 05 punktów powyżej 24 godzin – 0 punktów |
| 2. | Termin wykonania zamówienia | 0-10 punktów | 0-20 dni – 10 punktów 20-30 dni – 8 punktów 30-44 dni – 5 punktów 45 dni – 0 punktów |
| 3. | Gwarancja sprzętowa | 0-10 punktów | Powyżej 72 miesięcy - 10 punktów 495 - 71 miesiące – 5 punktów 48 miesięcy – 0 punktów |
| 4. | Gwarancja na wykonane prace | 0-10 punktów | powyżej 48 miesięcy – 10 punktów 37 - 48 miesięcy – 5 punktów 36 miesięcy – 0 punktów |
| 5. | Cena | 0-60 punktów | Według wzoru: Liczba punktów = N/A x 10 pkt N - najniższa oferowana cena; A - analizowana oferowana cena |

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji sprzętowej lub gwarancji na wykonane prace Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował wymagane minimalne wartości, tj. odpowiednio termin wykonania zamówienia 45 dni, okres gwarancji sprzętowej 84 miesiące i okres gwarancji na wykonane prace 36 miesięcy. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma za dane kryterium oceny ofert 0 pkt.

  - Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

  - Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, szczególnie w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

# 8. Sposób przygotowania oferty:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną Ofertę, wszystkie złożone przez niego Oferty zostaną odrzucone.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, w szczególności oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

  - Do oferty należy załączyć oświadczenia Oferenta, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

  - Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i  osobowych Oferenta z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  - W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski.

  - Wykonawca może wskazać w treści Oferty informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu zobowiązany jest do złożenia dodatkowego oświadczenia wskazującego, które informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów Oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.

# UWAGA! Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu Oferty.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Ofertę zatrzymuje Zamawiający.

# 9. Miejsce składania ofert:

Oferta powinna być doręczona:

1. Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

2. Lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: biuro.projektow@dsw.edu.pl

(w formie zapisanych w formacie PDF skanów podpisanych dokumentów)

3. Lub złożona za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

10. Termin składania ofert:

  - Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2021 roku, godz. 15.00.

  - Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  - Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed upływem terminu składania ofert.

  - Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne umocowanie od Wykonawcy do dokonania tej czynności (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo) oraz doręczony Zamawiającemu pod rygorem nieważności na piśmie. Wniosek należy złożyć w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu opisanym w sposób właściwy dla oferty, z dopiskiem odpowiednio: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”, w miejscu i terminie właściwym dla składania ofert.

# 11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany do upływu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 12. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający przewiduję zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:

  - z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;

  - z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;

  - na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;

  - z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;

  - z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),

  - na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;

- w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 20 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

- w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt. a i pkt. b powyżej.

13. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem

Administratorem danych osobowych są: Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 118, a w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji postępowania ofertowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego złożenia oferty; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 10 lat po zakończeniu postępowania ofertowego w celu zapewnienia wykazania zgodności w ramach kontroli prowadzonej przez jednostkę finansującą dla projektów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju., nr projektu: POWR.03.05.00-00-ZR05/18-00 (projekt realizowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą).

Odbiorcami danych będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa ul. Nowogrodzka 46a, podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych panem Rafałem Surowym możliwy jest za pośrednictwem m.in. e-mail: iod@dsw.edu.pl. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy RODO.

# 14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Oferentami:

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Dariusz Marciniak. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego związaną z Zapytaniem ofertowym na adres 
e-mail: biuro.projektow@dsw.edu.pl dariusz.marciniak@dsw.edu.pl

  - Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania zadane za pomocą ww. maila.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

# 15. Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich Oferentów, którzy złożą oferty.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie, bez możliwości żądania odszkodowania przez Oferenta, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że ustały przesłanki uzasadniające wykonanie zamówienia.

# Załączniki:

- Oświadczenia oferenta

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Oferentem a Zamawiającym.

- Formularz ofertowy (wzór)