FORMULARZ OFERTY

Pełne dane adresowe Oferenta:

Nazwa ………………………………..…………………………………..………………………………

Adres siedziby ………………………………………………………………………………………….

Nr NIP …………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………................................................................

e-mail ………………………………………………………………………….........................................

Osoba do kontaktu: ....................................................................................................................................

Składając i podpisując niniejszą ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia nr 2026-2961-291115 Dostawa i instalacja mikroelektrowni wiatrowej z magazynem energii (OZE), jako upoważniony reprezentant oferenta, oświadczam jednocześnie, iż:

- zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte dla części, na które składam ofertę;

- spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;

- jestem osobą uprawnioną do reprezentacji oferenta:

- cena oferty uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;

- w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w złożonej ofercie, a realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami postepowania;

- dostarczona instalacja OZE spełni wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, a także wymagane normy krajowe i unijne oraz posiada certyfikat zgodności CE                                (lub równoważne), który zostanie dostarczony na etapie odbioru urządzenia;

- dostarczona instalacja OZE spełni normy: IEC 61400-2 (lub odpowiednio PN-EN 61400-2) i IEC 61400-11 (lub odpowiednio PN-EN 61400-11) lub równoważne. Dokumentacja techniczna, certyfikaty i raporty z badań w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski), potwierdzające zgodność z wymaganymi normami dla zastosowanych elementów systemu, wybrany Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu odbioru końcowego;

- opracowana dokumentacja i dostarczona instalacja OZE spełniają wskazane w zapytaniu: zasadę uniwersalnego projektowania, zasady horyzontalne oraz standardy środowiskowe w tym instrukcję obsługi w formie elektronicznej lub udostępnionej online.

- Spełniam/my warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, że:

  - Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

  - Posiadam/my odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia;

  - Dysponuję/emy potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;

  - Dysponuję/emy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i prawnej umożliwiającej realizację zamówienia;

- Nie posiadam/my zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego;

- Nie wszczęto wobec nas postepowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub nie ogłoszono upadłość/likwidację;

- Oferent/osoba reprezentująca oferenta nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia:

I. Opracowanie dokumentacji technicznej mikroelektrowni wiatrowej:

Termin realizacji: do 5 tygodni od daty podpisania umowy

| L.p. | Minimalny zakres zamówienia: | Odpowiedź oferenta Spełnia/ Nie spełnia* | Uwagi/Informacja o rozwiązaniu równoważnym** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja do uzyskania warunków zabudowy |  |  |
| 2 | Projekt budowlany |  |  |
| 3 | Opinia geotechniczna |  |  |
| 4 | Dokumentacja środowiskowa -jeśli dotyczy |  |  |

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

II. Dostawa, instalacja, uruchomienie mikroelektronii wiatrowej

Termin realizacji: do 30 czerwca 2027 r.

| L.p. | Minimalny zakres zamówienia: | Odpowiedź oferenta Spełnia/ Nie spełnia* | Uwagi/Informacja o rozwiązaniu równoważnym** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiatrak typ pionowy – 1 sztuka |  |  |
| 2 | Moc nominalna turbiny min. 9,5 kW |  |  |
| 3 | Wysokość wyniesienia masztu od 9m do 12m |  |  |
| 4 | System pracy: OFF-Grid |  |  |
| 5 | Prędkość startowa od 1,5 m/s |  |  |
| 6 | Zgodność z normą IEC 61400-2 oraz IEC 61400-11 lub równoważnymi |  |  |
| 7 | Falownik hybrydowy trójfazowy 3F min.12 kW -1sztuka |  |  |
| 8 | Magazyn energii min. 30 kWh z możliwością rozbudowy do maksymalnie 300 kWh, zapewniający ciągłość pracy komory śrutowniczej wraz z kompresorem przy pełnym obciążeniu (ok. 50 kW) przez minimum 4 godziny. |  |  |
| 9 | Baterie magazynu energii: Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) lub równoważne -1 zestaw Ilość cykli min 6000 (05C) |  |  |

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

** Wskazanie rozwiązania równoważnego wymaga od Oferenta opisu w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący zakresu równoważności:

.………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję/emy przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dostawę, montaż i uruchomienie instalacji OZE

za cenę w PLN / walucie obcej**:

Cena netto ….................................... PLN/………**

słownie: ...........................................................................................................................

VAT…………………………………    PLN/………**

Cena brutto …………………………     PLN/………**

Udzielam/my gwarancji na urządzenie na okres ……………..……  miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Deklaruję/my czas reakcji na awarię ……………..…… godzin od zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną.

Zobowiązuję/my się do dostawy przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji projektu:

44-251 Rybnik ul. Sygnały 64.

Termin związania ofertą wynosi ……… dni, od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.

ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ, INFORMUJĘ, IŻ DANE ZAWARTE W OFERCIE I ZAŁĄCZNIKACH SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ (ZA SKŁADANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI OFERENT ODPOWIADA ZGODNIE Z ART. 297 KK)

Załączniki:

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku wykluczeni

- Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień wraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia

…………………………………………………………….

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)