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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Załącznik nr 1a
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY DO OGŁOSZENIA NA:

[bookmark: _Hlk36110324]SEKWENCJONOWANIE NEXT-GENERATION SEQUENCING (NGS) W TRYBIE 2X150 NT (PAIRED-END) TECHNOLOGIĄ ILLUMINA NOVASEQ POPRZEDZONE PRZYGOTOWANIEM BIBLIOTEK DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


A. Sekwencjonowanie całogenomowe – Whole Genome Sequencing (WGS)

	[bookmark: _Hlk21944505]Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto w PLN (kolumna 3 x kolumna 4)
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość brutto 
w PLN 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kontrola jakości próbek wyizolowanego DNA. / Sample QC
Przygotowanie bibliotek z użyciem zestawu Illumina TruSeq PCR-free i ich kontrola jakości. / Illumina TruSeq PCR-free library preparation
Sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq, w trybie 2x150 nt, z uzyskaniem średniego pokrycia 120 Gbp/próbka. / Sequencing with Illumina NovaSeq, paired-end 2x150, ≥120 Gbp of data per sample
Kontrola jakości sekwencjonowania, przygotowanie plików w formacie ‘.fastq’. / Sequencing QC, delivery format ‘.fastq’.
	2
	
	
	
	

	2
	Kontrola jakości próbek wyizolowanego DNA. / Sample QC
Przygotowanie bibliotek z użyciem zestawu Illumina TruSeq PCR-free i ich kontrola jakości. / Illumina TruSeq PCR-free library preparation
Sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq, w trybie 2x150 nt, z uzyskaniem średniego pokrycia 360 Gbp/próbka. / Sequencing with Illumina NovaSeq, paired-end 2x150, ≥360 Gbp of data per sample
Kontrola jakości sekwencjonowania, przygotowanie plików w formacie ‘.fastq’. / Sequencing QC, delivery format ‘.fastq’.
	2
	
	
	
	

	3
	Transfer/dostawa danych / Data delivery
	1
	
	
	
	

	
	
	RAZEM CZĘŚĆ A:
	




B. Sekwencjonowanie całoeksomowe – Whole Exome Sequencing (WES)

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto w PLN (kolumna 3 x kolumna 4)
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość brutto 
w PLN 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kontrola jakości próbek wyizolowanego DNA. / Sample QC
Przygotowanie bibliotek z użyciem zestawu Agilent SureSelect All Exon V6 r2 i ich kontrola jakości. / Agilent SureSelect All Exon V6 r2 library preparation
Sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq, w trybie 2x150 nt z uzyskaniem średniego pokrycia 18 Gbp/próbka. / Sequencing with Illumina NovaSeq, paired-end 2x150, ≥18 Gbp of data per sample
Kontrola jakości sekwencjonowania, przygotowanie plików w formacie ‘.fastq’. / Sequencing QC, delivery format ‘.fastq’.
	10
	
	
	
	

	2
	Kontrola jakości próbek wyizolowanego DNA. / Sample QC
Przygotowanie bibliotek z użyciem zestawu Agilent SureSelect All Exon V6 r2 i ich kontrola jakości. / Agilent SureSelect All Exon V6 r2 library preparation
Sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq, w trybie 2x150 nt z uzyskaniem średniego pokrycia 40 Gbp/próbka. / Sequencing with Illumina NovaSeq, paired-end 2x150, ≥40 Gbp of data per sample
Kontrola jakości sekwencjonowania, przygotowanie plików w formacie ‘.fastq’. / Sequencing QC, delivery format ‘.fastq’.
	27
	
	
	
	

	3
	Transfer/dostawa danych / Data delivery
	1
	
	
	
	

	
	
	RAZEM CZĘŚĆ B:
	









C. Sekwencjonowanie RNA – RNA-seq 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto w PLN (kolumna 3 x kolumna 4)
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość brutto 
w PLN 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kontrola jakości próbek wyizolowanego RNA. / Sample QC
Przygotowanie bibliotek z użyciem zestawu Illumina TruSeq RNA Exome i ich kontrola jakości. / Illumina TruSeq RNA Exome library preparation
Sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq w trybie 2x150 nt, z uzyskaniem 
60 mln odczytów całkowitych/próbka. / Sequencing with Illumina NovaSeq, paired-end 2x150, 60M per sample
Kontrola jakości sekwencjonowania, przygotowanie plików w formacie ‘.fastq’. / Sequencing QC, delivery format ‘.fastq’.
	37
	
	
	
	

	2
	Wykonanie oczyszczania dla próbek, które nie przeszły kontroli jakości. / Sample purification for samples that fail the initial quality control (QC).
	37*
	
	
	
	

	3
	Transfer/dostawa danych / Data delivery
	1
	
	
	
	

	
	
	RAZEM CZĘŚĆ C:
	



*Szacunkowa maksymalna liczba próbek











ŁĄCZNIE – CAŁE ZAMÓWIENIE

	
	Wartość brutto w PLN 

	CZĘŚĆ A
	

	CZĘŚĆ B
	

	CZĘŚĆ C
	

	CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA
	













…………………………………………                                                                                                                        ……........................., dnia ............................r.   
                              (podpis)
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