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W związku z przygotowaniem oferty prosimy o udostępnienie aktualnego schematu elektrycznego instalacji, uwzględniającego stację transformatorową (stacje transformatorowe), układ zasilania oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej.
Jednocześnie prosimy o wskazanie:
W którym miejscu znajduje się granica własności oraz granica eksploatacji pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)?
Jakie są parametry istniejących przekładników prądowych i napięciowych zastosowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, w szczególności ich przekładnie, klasy dokładności oraz moce znamionowe?
Czy istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy spełnia wymagania OSD dla planowanego zakresu inwestycji, czy konieczna będzie jego przebudowa lub wymiana?

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące aktualnego stanu instalacji elektrycznej – w tym schemat zasilania, parametry istniejących przekładników prądowych i napięciowych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz dokładne granice własności i eksploatacji z OSD – Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.
W związku z powyższym, o ile Wykonawca uznaje takie informacje za istotne dla siebie, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach:
- piątek, 16.10, godzina 11:00;
- poniedziałek, 19.10, godzina 11:00.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że ocena tego, czy obecny układ pomiarowo-rozliczeniowy spełnia wymagania OSD dla planowanego zakresu inwestycji (oraz ewentualna konieczność jego przebudowy), również leży po stronie Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie ofertowej.
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Z uwagi, że Zamawiający wymaga Telemechaniki, w celu jej wyceny niezbędne jest otrzymanie od Zamawiającego Warunków Przyłączeniowych od Operatora Energetycznego.
Zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie.

W załączeniu do ogłoszenia stosowne warunki.



