Pytanie numer 7, data wysłania 2026-10-09 09:33:14

W związku z przygotowaniem oferty prosimy o udostępnienie aktualnego schematu elektrycznego instalacji, uwzględniającego stację transformatorową (stacje transformatorowe), układ zasilania oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej.

Jednocześnie prosimy o wskazanie:

W którym miejscu znajduje się granica własności oraz granica eksploatacji pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)?

Jakie są parametry istniejących przekładników prądowych i napięciowych zastosowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, w szczególności ich przekładnie, klasy dokładności oraz moce znamionowe?

Czy istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy spełnia wymagania OSD dla planowanego zakresu inwestycji, czy konieczna będzie jego przebudowa lub wymiana?

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące aktualnego stanu instalacji elektrycznej – w tym schemat zasilania, parametry istniejących przekładników prądowych i napięciowych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz dokładne granice własności i eksploatacji z OSD – Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

W związku z powyższym, o ile Wykonawca uznaje takie informacje za istotne dla siebie, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach:

- piątek, 16.10, godzina 11:00;

- poniedziałek, 19.10, godzina 11:00.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że ocena tego, czy obecny układ pomiarowo-rozliczeniowy spełnia wymagania OSD dla planowanego zakresu inwestycji (oraz ewentualna konieczność jego przebudowy), również leży po stronie Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie ofertowej.

Pytanie numer 8, data wysłania 2026-10-09 12:56:36

Z uwagi, że Zamawiający wymaga Telemechaniki, w celu jej wyceny niezbędne jest otrzymanie od Zamawiającego Warunków Przyłączeniowych od Operatora Energetycznego.

Zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie.

W załączeniu do ogłoszenia stosowne warunki.