Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr 7/2021

Formularz ofertowy

Dane Oferenta:

Pełna nazwa podmiotu	_______________________________________

NIP 			_______________________________________

REGON			________________________________

Adres			_______________________________________

Adres email		_______________________________________

Numer telefonu 	_______________________________________

Osoba kontaktowa	_______________________________________

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 7/2021 z dn. 4 czerwca 2021 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i/lub materiałów zużywalnych, w zakresie objętym zapytaniem ofertowym i zgodnie z niniejszą ofertą.

Oferowana usługa obejmuje:

- CZĘŚĆ 1 – drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Minimalne parametry techniczne: - pięciostopniowy proces oczyszczania wody w pełni automatyczny i bezobsługowy - zasilanie wodą wodociągową - wydajność urządzenia nie gorsza niż 5 L/h - szybkość podawania wody ultra czystej nie mniej niż 1 L/min - zbiornik do przechowywania wody po membranie odwróconej osmozy o pojemności co najmniej 10 L, woda ultra czysta podawana na żądanie - kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia - możliwość odczytu parametrów wody (przewodność) na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultra czystej (przewodność/temperatura) - automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych - możliwość odczytu parametrów wody ultra czystej w jednostkach uS/cm oraz MΩ*cm zamiennie - przewodnictwo wody zdemineralizowanej nie większe niż 0,06 μS/cm - bakterie nie więcej niż 1 cfu/ml - cząstki > 0,2µm < 1/ml - gwarancja 12 miesięcy | 1 szt |  |  |
| 2. | pH-metr Minimalne parametry techniczne: - zakres pH nie mniejszy niż -2 000 do 20 000 - dokładność pH nie gorsza niż +/- 0,002 - rozdzielczość pH możliwa do ustawienia przez użytkownika 0,001/0,01/0,1 - zakres mV nie mniejszy niż -2000,0 do 2000,0 - dokładność mV nie mniejsza niż 0,2 - rozdzielczość mV możliwa do ustawienia przez użytkownika 0,1/1 - zakres stężenia jonów nie gorszy niż 1,00E-9 do 9,99E+9 - dokładność stężenia jonów nie mniejsza niż +/-0,5% - zakres temperatur MTC i ATC nie mniejszy niż odpowiednio -30 do 130°C i -5 do 130°C - dokładność temperatury +/-0,1°C - czytelny kolorowy wyświetlacz - zintegrowany interfejs USB i RS232 do wymiany danych - możliwość automatycznej kompensacji temperatury, - wyposażony w elektrodę z trzonem z materiału PEEK, do pomiarów pH w zakresie 0-14" - gwarancja 12 miesięcy | 1 szt |  |  |
| 3. | Wytrząsarka z inkubacją Minimalne parametry techniczne: - typ ruchu: posuwisto-zwrotny lub orbitralny - amplituda ruchu minimum 3 mm - możliwość regulacji amplitudy w zakresie nie mniejszym niż 100-1200 obrotów /min - dopuszczalne obciążenie – przynajmniej 3,6 kg - możliwość pracy w trybie ciągłym nie krócej niż 24 h - zakres regulacji temperatury - przynajmniej +5°C do 65°C od temperatury otoczenia - dokładność regulacji temperatury – przynajmniej co 1°C - stabilność temp. przy 37°C ± 0,5°C - wyświetlacz/wyświetlacze wskazujące czas, temperaturę i prędkość - wytrząsarka wyposażona w: - platforma uniwersalna, - uchwyty do kolb Erlenmayer 25ml – 10 szt. - uchwyty do kolb Erlenmayer 50ml – 6 szt. - uchwyty do kolb Erlenmayer 125ml – 8 szt. - gwarancja 12 miesięcy | 1 szt |  |  |
| 4. | Wagosuszarka Minimalne parametry techniczne: - układ grzewczy: halogen - maksymalny zakres pomiarowy: 120g - dokładność pomiaru: 0,01% - działka elementarna d: 0,001g - wielkość próbki: 3-10g - zakres temperaturowy suszenia: 40°C do 230°C (z przyrostem co 1°C) - język menu: angielski, polski - jednostki miary: %, g - profile suszenia: standardowy, stopniowy, szybki, wolny - opcje zakończenie procesu suszenia: ręczne, czasowe, automatyczne, definiowane (procentowy ubytek masy na sekundę) - wyświetlacz: kolorowy dotykowy - osłona klawiatury: tak - pamięć: 100 metod (produktów), 1000 wyników pomiarów - protokół GLP/GMP: tak - rozmiar szalki: 90mm - uchwyty: tak - zasilacz sieciowy: 230V 50Hz - gwarancja 12 miesięcy | 1 szt |  |  |
| 5. | Wirówka laboratoryjna stołowa Minimalne parametry technicze: - szybkość obrotów/ min (RPM): przynajmniej zakres 500 – 14000 - regulacja czasu wirowania - możliwość programowania (ustalania czasu wirowania i szybkości obrotów) - możliwość zastosowania probówek o pojemności: 1,5 ml, 10,0 ml, 15 ml (wyposażona w odpowiednie rotory/adaptery) - ilość próbek możliwa do równoczesnego odwirowywania – min 4. - czujnik niewyważenia - blokada startu przy otwartej pokrywie - blokada pokrywy podczas wirowania - awaryjne otwieranie pokrywy - zabezpieczenie termiczne silnika - zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010 - gwarancja 12 miesięcy | 1 szt |  |  |
| 6. | Homogenizator cyfrowy Minimalne parametry techniczne: - objętość homogenizowanej: do 1500 ml - maksymalna lepkość homogenizowanej cieczy: 5 000 mPas - regulowana prędkość obrotów w zakresie 3 000 – 25 000 obr./min. - moc wejściowa/wyjściowa silnika: 500/300 W - homogenizator wyposażony jest w wyświetlacz LED - waga urządzenia ok. 2-3 kg - Element dyspersyjny w zestawie o poniższych parametrach: - zakres prędkości: 15,9 m/s - średnica wirnika: do 20 mm - wysokość: 200-250 mm - objętość homogenizowanej cieczy: do 1500 ml - gwarancja 12 miesięcy | 1 szt |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |

- CZĘŚĆ 2 – szkło laboratoryjne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Watrość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolba erlenmeyera 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3 | 40 szt |  |  |  |
| 2. | Kolba erlenmeyera 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | 20 szt |  |  |  |
| 3. | Kolba erlenmeyera 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | 20 szt |  |  |  |
| 4. | Kolba erlenmeyera 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | 10 szt |  |  |  |
| 5. | Kolba erlenmeyera 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | 2 szt |  |  |  |
| 6. | Kolba erlenmeyera 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | 2 szt |  |  |  |
| 7. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 50ml (szkło borokrzemowe) | 45 szt |  |  |  |
| 8. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 100ml (szkło borokrzemowe) | 20 szt |  |  |  |
| 9. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 150ml (szkło borokrzemowe) | 10 szt |  |  |  |
| 10. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 250ml (szkło borokrzemowe) | 20 szt |  |  |  |
| 11. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 400ml (szkło borokrzemowe) | 8 szt |  |  |  |
| 12. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 600ml (szkło borokrzemowe) | 5 szt |  |  |  |
| 13. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 800ml (szkło borokrzemowe) | 7 szt |  |  |  |
| 14. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 1000ml (szkło borokrzemowe) | 10 szt |  |  |  |
| 15. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 2000ml (szkło borokrzemowe) | 8 szt |  |  |  |
| 16. | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 3000ml (szkło borokrzemowe) | 2 szt |  |  |  |
| 17. | Krystalizator z wylewem o średnicy 95 mm ze szkła Boro 3.3 | 2 szt |  |  |  |
| 18. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 10 ml | 6 szt |  |  |  |
| 19. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 25 ml | 6 szt |  |  |  |
| 20. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 50 ml | 10 szt |  |  |  |
| 21. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 100 ml | 4 szt |  |  |  |
| 22. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 250 ml | 4 szt |  |  |  |
| 23. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 500 ml | 4 szt |  |  |  |
| 24. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 1000 ml | 4 szt |  |  |  |
| 25. | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 2000 ml | 3 szt |  |  |  |
| 26. | Korek szklany, sześciokątny przezroczysty ze szkła Duran NS19/26 | 40 szt |  |  |  |
| 27. | Korek szklany, sześciokątny przezroczysty ze szkła Duran NS29/32 | 54 szt |  |  |  |
| 28. | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 35/6/35 | 6 szt |  |  |  |
| 29. | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 45/6/45 | 10 szt |  |  |  |
| 30. | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 75/9/75 | 10 szt |  |  |  |
| 31. | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] – 120-125/15-17/120-125 | 6 szt |  |  |  |
| 32. | Pipeta szklana jednomiarowa 0,5ml, klasa A | 3 szt |  |  |  |
| 33. | Pipeta szklana jednomiarowa 1,0ml, klasa A | 3 szt |  |  |  |
| 34. | Pipeta szklana jednomiarowa 2,0ml, klasa A | 3 szt |  |  |  |
| 35. | Pipeta szklana jednomiarowa 2,5ml, klasa A | 3 szt |  |  |  |
| 36. | Pipeta szklana jednomiarowa 5,0ml, klasa A | 3 szt |  |  |  |
| 37. | Pipeta szklana jednomiarowa 10,0ml, klasa A | 3 szt |  |  |  |
| 38. | Pipeta szklana jednomiarowa 20,0ml, klasa A | 2 szt |  |  |  |
| 39. | Pipeta szklana jednomiarowa 25,0ml, klasa A | 2 szt |  |  |  |
| 40. | Pipeta szklana jednomiarowa 50,0ml, klasa A | 1 szt |  |  |  |
| 41. | Pipeta szklana jednomiarowa 100,0ml, klasa A | 1 szt |  |  |  |
| 42. | Pipeta szklana wielomiarowa 0,5ml, podziałka 0,01ml, klasa A | 2 szt |  |  |  |
| 43. | Pipeta szklana wielomiarowa 1,0ml, podziałka 0,01ml, klasa A | 2 szt |  |  |  |
| 44. | Pipeta szklana wielomiarowa 2,0ml, podziałka 0,02ml, klasa A | 2 szt |  |  |  |
| 45. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml | 20 szt |  |  |  |
| 46. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml | 50 szt |  |  |  |
| 47. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml | 50 szt |  |  |  |
| 48. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml | 50 szt |  |  |  |
| 49. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml | 30 szt |  |  |  |
| 50. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS NS 12/21, korek PE lub PP - 50ml | 30 szt |  |  |  |
| 51. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 100ml | 30 szt |  |  |  |
| 52. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml | 30 szt |  |  |  |
| 53. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml | 20 szt |  |  |  |
| 54. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 250ml | 20 szt |  |  |  |
| 55. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 24/29, korek PE lub PP - 1000ml | 10 szt |  |  |  |
| 56. | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 24/29, korek PE lub PP - 2000ml | 6 szt |  |  |  |
| 57. | Naczynka wagowe ze szkła borokrzmowego ze szlifem poj. 15ml | 6 szt |  |  |  |
| 58. | Naczynka wagowe ze szkła borokrzmowego ze szlifem poj. 30ml | 6 szt |  |  |  |
| 59. | Szalka Petriego szklana śred. 50 mm, wysokość 12-15 mm | 10 szt |  |  |  |
| 60. | Szalka Petriego szklana śred. 70 mm, wysokość 15 mm | 10 szt |  |  |  |
| 61. | Szalka Petriego szklana śred. 100 mm, wysokość 15 mm | 8 szt |  |  |  |
| 62. | Szalka Petriego szklana śred. 100 mm, wysokość 20 mm | 8 szt |  |  |  |
| 63. | Szalka Petriego szklana śred. 150 mm, wysokość 25 mm | 6 szt |  |  |  |
| 64. | Szalka Petriego szklana śred. 200 mm, wysokość 30 mm | 6 szt |  |  |  |
| 65. | Zestaw do filtracji fazy ruchomej. W zestawie kolba szklana ze szlifem o pojemności 1 l, lej filtracyjny o pojemności 300 ml, podstawa filtracyjna przeznaczona do filtrów o średnicy 47 mm z sitem wspierającym z topionego szkła, łapa sprężynowa aluminiowa + wąż przyłączeniowy do pompki wodnej o dł. min. 1m | 1 szt |  |  |  |
| 66. | Eksykator 150 DN (215x265 mm) | 2 szt |  |  |  |
| 67. | Kolba szklana do zestawu filtracji fazy ruchomej 1000ml | 2 szt |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |

- CZEŚĆ 3 – materiały zużywalne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipety Pasteura, szklane, dł. 150 mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | 250 szt |  |  |  |
| 2. | Pipety Pasteura, szklane, dł. 230mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | 250 szt |  |  |  |
| 3. | Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 40mm, średnica otworu 5mm, zaciąganie objętości 1ml | 4 szt |  |  |  |
| 4. | Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 53mm, średnica otworu 6mm, zaciąganie objętości 2ml | 4 szt |  |  |  |
| 5. | Papierki wagowe 100X100mm, papier wytrzymały na mokro | 500 szt |  |  |  |
| 6. | Naczynka wagowe, łódeczki, antystatyczne, PS, o poj. 25 ml | 1 op. (500 szt) |  |  |  |
| 7. | Naczynka wagowe niebieskie lub czarne, PS, o poj. 100 ml, | 200 szt |  |  |  |
| 8. | Naczynka wagowe niebieskie lub czarna, PS, o poj. 250 ml, | 200 szt |  |  |  |
| 9. | Parafilm M szer. 50mm, dł. 75m | 1 rolka |  |  |  |
| 10. | Parafilm M szer. 100mm dł 38m | 1 rolka |  |  |  |
| 11. | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie cylindrycznym, o zaokrąglonych końcach, pokryte PTFE o długości 10 mm | 10 szt |  |  |  |
| 12. | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie cylindrycznym, o zaokrąglonych końcach, pokryte PTFE o długości 20 mm | 10 szt |  |  |  |
| 13. | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie cylindrycznym, o zaokrąglonych końcach, pokryte PTFE o długości 35 - 40 mm | 10 szt |  |  |  |
| 14. | Dipole do mieszadeł magnetycznych w kształcie krzyża pokryte PTFE o długości ramienia 10 mm | 4 szt |  |  |  |
| 15. | Dipole do mieszadeł magnetycznych w kształcie krzyża pokryte PTFE o długości ramienia 20 mm | 4 szt |  |  |  |
| 16. | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 2 ml | 50 szt |  |  |  |
| 17. | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 5 ml | 500 szt |  |  |  |
| 18. | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 10 ml | 50 szt |  |  |  |
| 19. | Gruszka do pipet Flip | 4 szt |  |  |  |
| 20. | Moździerz z wylewem, szorstki ok. 25 ml | 6 szt |  |  |  |
| 21. | Moździerz z wylewem, szorstki ok. 50 ml | 3 szt |  |  |  |
| 22. | Moździerz z wylewem, szorstki ok. 75 ml | 6 szt |  |  |  |
| 23. | Moździerz z wylewem, szorstki ok. 150 ml | 2 szt |  |  |  |
| 24. | Moździerz z wylewem, szorstki ok. 220 ml | 2 szt |  |  |  |
| 25. | Tłuczek porcelanowy, szorstki, dł. ok. 85 mm | 10 szt |  |  |  |
| 26. | Tłuczek porcelanowy, szorstki, dł. ok. 100 mm | 12 szt |  |  |  |
| 27. | Tłuczek porcelanowy, szorstki, dł. ok130 mm | 4 szt |  |  |  |
| 28. | Pręt do wyjmowania dipoli magnetycznych 300-400 mm | 1 szt |  |  |  |
| 29. | Filtry do zestawu filtracji faz (membrany z regenerowanej celulozy, krążki (RC55), 0,45 µm, 47 mm) | 100 szt |  |  |  |
| 30. | Lejek z HDPE z krótką nóżką, średnica 50 - 70mm | 4 szt |  |  |  |
| 31. | Statyw o podstawie co najmniej 19x31 cm i pręcie o średnicy 11-12 mm i długości minimum 80 cm | 2 szt |  |  |  |
| 32. | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 5000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | 4 szt |  |  |  |
| 33. | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 2000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | 8 szt |  |  |  |
| 34. | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 1000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | 20 szt |  |  |  |
| 35. | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 500 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | 10 szt |  |  |  |
| 36. | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 250 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | 10 szt |  |  |  |
| 37. | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 50 - 100 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | 10 szt |  |  |  |
| 38. | Butelka ze szkła sodowa wapniowego z szeroką szyjką, przezroczysta bez podziałki, 50 ml | 1 szt |  |  |  |
| 39. | Butelka ze szkła sodowa wapniowego z szeroką szyjką, przezroczysta bez podziałki, 100 ml | 1 szt |  |  |  |
| 40. | Zakrętki PP z uszczelką HDPE do butelek z szeroką szyjką, gwint 32 mm | 85 szt |  |  |  |
| 41. | Zakrętki PP z uszczelką HDPE do butelek z szeroką szyjką, gwint 40 mm | 63 szt |  |  |  |
| 42. | Tryskawka, pojemność – 250 ml z szerokim wlewem | 4 szt |  |  |  |
| 43. | Miska ze stali szlachetnej o poj. 2,0 l | 1 szt |  |  |  |
| 44. | Miska ze stali szlachetnej o poj. 3,0 - 3,5 l | 2 szt |  |  |  |
| 45. | Sito stalowe, średnica 200 mm, wysokość brzegu 20 - 30 mm, wielkość oczek: 0,50 mm | 1 szt |  |  |  |
| 46. | Sito stalowe, średnica 200 mm, wysokość brzegu 20 - 30 mm, wielkość oczek: 0,71 mm | 1 szt |  |  |  |
| 47. | Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 150 mm | 3 szt |  |  |  |
| 48. | Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 180 - 210 mm | 3 szt |  |  |  |
| 49. | Szpatułka obustronna prosta ze stali nierdzewnej, o dł. całkowitej 150 - 160 mm, szerokość szpatułki 3 mm | 3 szt |  |  |  |
| 50. | Szpatułka obustronna prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 210 - 230 mm, szerokość szpatułki 5 mm | 3 szt |  |  |  |
| 51. | Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 130-150 mm | 3 szt |  |  |  |
| 52. | Łyżeczka podwójna, podłużna lub okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 180-210 mm | 3 szt |  |  |  |
| 53. | Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej, długość 180 - 190 mm, łyżeczka profilowana o wymiarach 35-40mm x 15-20mm | 4 szt |  |  |  |
| 54. | Pinceta o ostrych zagiętych końcach (stal nierdzewna) dł.105 - 120 mm | 1 szt |  |  |  |
| 55. | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. ok.105 mm | 1 szt |  |  |  |
| 56. | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. ok.200 mm | 1 szt |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |

- CZĘŚĆ 4 – materiały zużywalne – kolumny chromatograficzne

| Lp | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna chromatograficzna Wymiary: 0.25 m x 4.6 mm Wypełnienie: silica gel π-acceptor / π-donor for chiral separations R (5 µm) (S,S) | 1 szt |  |  |
| 2. | Kolumna chromatograficzna Wymiary: 0.1 m x 4.0 mm Wypełnienie: end-capped octadecylsilyl silica gel for chromatography R (3 µm) | 1 szt |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |

Oświadczamy, że cena netto określona w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Gwarantujemy realizację zamówienia w ciągu  ________ od daty podpisania umowy.

Termin płatności faktury będzie wynosił: ___________

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ___________ dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkowej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących / zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach*: ____________________________

Potwierdzamy spełnienie warunków udziału w postepowaniu konkursowym:

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;

- będziemy dążyć do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

| - _______________________________ | - _______________________________ |
| --- | --- |
| - Miejscowość, data | (podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert nr 7/2021

Oświadczenie w przedmiocie powiązań

osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam iż dostawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam iż dostawca jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w lit. a - d ust. I powyżej): _____________________

| - _______________________________ | - _______________________________ |
| --- | --- |
| - Miejscowość, data | czytelny podpis Wykonawcy / osoby / osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert nr 7/2021

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych

w Art. 13 lub Art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

____________________________

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wybrać właściwe

Wypełnić tylko punkt I lub II

Niepotrzebne skreślić

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
lub we właściwym upoważnieniu