## Część A Odczy. i szkło lab.
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Część A - materiały, odczynniki laboratoryjne
Lp | Nazwa produktu | UWAGI | Ilość minimalna Opakowanie/ pojemność/waga | Ilośc maksymalna Opakowanie/pojemność/waga/szt. | Cena jednostkowa Opakowanie/pojemność/waga/szt. netto PLN | Cena netto PLN za ilość maksymalną | Stawka VAT% | Cena brutto za ilość maksymalną PLN
1. | Butelki laboratoryjne , ze szkła borokrzemowego 3.3, biała skala, gwint GL45, przezroczysta z zakrętką 100 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
2. | Butelki laboratoryjne , ze szkła borokrzemowego 3.3, biała skala, gwint GL45, przezroczysta z zakrętką 250 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
3. | Butelki laboratoryjne , ze szkła borokrzemowego 3.3, biała skala, gwint GL45, przezroczysta z zakrętką500 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
4. | Butelki laboratoryjne , ze szkła borokrzemowego 3.3, biała skala, gwint GL45, przezroczysta z zakrętką 1000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
5. | Butelki laboratoryjne , ze szkła borokrzemowego 3.3, biała skala, gwint GL45, przezroczysta z zakrętką 2000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
6. | Zestaw łyżek pomiarowych ze stali szlachetnej, długość łyżek: co najmniej 120 mm. pojemności łyżek: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml i 15 ml. |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
7. | Zlewka z uchem, wykonana z PP, z niebieska skalą, poj. 500 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
8. | Zlewka z uchem, wykonana z PP, z niebieska skalą, poj. 1000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
9. | Zlewka z uchem, wykonana z PP, z niebieska skalą, poj. 2000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
10. | Zlewka z uchem, wykonana z PP, z niebieska skalą, poj. 5000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
11. | kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. 100 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
12. | kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. 500 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
13. | kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. 1000 ml |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
14. | kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. 3000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
15. | kolba stożkowa, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. 5000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
16. | Kolba miarowa klasy "A" z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu. poj. max. 2 ml |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
17. | Kolba miarowa klasy "A" z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu. poj.5 ml |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
18. | Kolba miarowa klasy "A" z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu. poj. 10 ml |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
19. | Kolba miarowa klasy "A" z certyfikatem serii oraz nadrukowanym kodem QR zawierajacym dane certyfikatu. poj. 500 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
20. | Zlewka PP, niska z wylewem, wykonana z PP, skala niebieska, autoklawowalna w temp.do 121 st. C. poj. 5000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
21. | Zlewka PP, niska z wylewem, wykonana z PP, skala niebieska, autoklawowalna w temp.do 121 st. C. poj. 2000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
22. | Zlewka PP, niska z wylewem, wykonana z PP, skala niebieska, autoklawowalna w temp.do 121 st. C. poj. 1000 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
23. | Zlewka PP, niska z wylewem, wykonana z PP, skala niebieska, autoklawowalna w temp.do 121 st. C. poj. 500 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
24. | Zlewki szklane z wylewem szkło borokrzemowe 100 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
25. | Zlewki szklane z wylewem szkło borokrzemowe 50 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
26. | Zlewki szklane z wylewem szkło borokrzemowe 25 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
27. | Zlewki szklane z wylewem, szkło borokrzemowe 10 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
28. | Cylindry miarowe z wylewem z PP 2000 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
29. | Cylindry miarowe z wylewem z PP 1000 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
30. | Cylindry miarowe z wylewem szklane, kl. A 100 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
31. | Cylindry miarowe z wylewem szklane, kl. A 500 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
32. | Cylindry miarowe z wylewem szklane kl. A 250 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
33. | Cylindry miarowe z wylewem szklane kl. A 50 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
34. | lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ,średnica 90mm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
35. | lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ,średnica 60mm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
36. | Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Poj.25 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
37. | Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Poj. 5 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
38. | Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Poj.1 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
39. | Pinceta precyzyjna, wykonana ze stali szlachetnej, kwasoodpornej o właściwościach antymagnetycznych. Powierzchnia matowa. Krawędzie polerowane, max długość 115mm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
40. | Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z jednym końcem prostym, drugim lekko wygiętym do góry dł. Max. 180mm |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
41. | Końcówki do pipet, 0,1 – 5 mL, długość co najmniej 120 mm, bezbarwne , pakowane w worki umozliwiające ponowne zamknięcie, autoklawowalne w temp. 121 °C, opakowanie co najmniej 500 szt |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
42. | Końcówki do pipet, 0,5 – 10 mL, długość co najmniej 160 mm, bezbarwne, pakowane w worki umozliwiające ponowne zamknięcie, autoklawowalne w temp. 121 °C, opakowanie co najmniej 200 szt |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
43. | Pudełka na końcówki do pipet o poj do 1000ul na 96 końcówek, wielokrotnego użytku, autoklawowalne |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
44. | Probówki typu eppendorfa 1,5 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
45. | Probówki typu eppendorfa 2,0 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
46. | Koreksy 15 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
47. | Koreksy 50 ml |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
48. | Koreksy 50 ml (self-standing bottom) |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
49. | Rękawice chroniące przed gorącem |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
50. | Szczotki do mycia szkła lab. |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
51. | Osłona twarzy anty UV |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
52. | Okulary ochronne |  | 1 | 8 |  | 0 | 23% | 0
53. | Minutnik , pomiar 3 czasów |  | 1 | 4 |  | 0 | 23% | 0
54. | Smoczki do pipet |  | 1 | 15 |  | 0 | 23% | 0
55. | Naczynka wagowe jednorazowe |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
56. | Pompka do pipet PP |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
57. | Tryskawki PP |  | 1 | 7 |  | 0 | 23% | 0
58. | Jednorazowe kuwety plastikowe 1x1 cm mikro |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
59. | Paski wskaźnikowe 0-14 pH |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
60. | Sztuczny Pot zgodny z ISO-3160-2 (10ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
61. | Sztuczny Pot zgodny z ISO-3160-2 z dodatkiem glukozy w stężeniu od 0,001 do 6mM zgodnie z zamówieniem(50ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
62. | Sztuczny Pot zgodny z ISO-3160-2 o podwyższonej zawartości chlorków w zakresie do 300mM zgodnie z zamówieniem (100ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
63. | Sztuczny Pot zgodny z ISO-3160-2 o podwyższonej zawartości kwasu mlekowego w zakresie do 200mM zgodnie z zamówieniem (100ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
64. | Sztuczny Pot zgodny ze składem SCIN (żródło DOI: 10.1016/j.mimet.2014.05.005) z dodatkiem glukozy w stężeniu od 0,001 do 6mM zgodnie z zamówieniem(100ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
65. | Sztuczny Pot zgodny ze składem SCIN (żródło DOI: 10.1016/j.mimet.2014.05.005) o podwyższonej zawartości chlorków w zakresie do 300mM zgodnie z zamówieniem (100ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
66. | Sztuczny Pot zgodny ze składem SCIN (żródło DOI: 10.1016/j.mimet.2014.05.005) o podwyższonej zawartości kwasu mlekowego w zakresie do 200mM zgodnie z zamówieniem (100ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
67. | Sztuczny Pot zgodny ze składem SCIN (żródło DOI: 10.1016/j.mimet.2014.05.005) (100ml) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
68. | Kolorymetryczny zestaw walidacyjny do badania aktywności oksydazy glukozowej (minimum 10 oznaczeń) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
69. | Kolorymetryczny zestaw walidacyjny do badania aktywności oksydazy mleczanowej (minimum 10 oznaczeń) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
70. | Kolorymetryczny zestaw walidacyjny do oznaczania stężenia magnezu w próbkach potu (minimum 10 oznaczeń) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
71. | Kolorymetryczny zestaw walidacyjny do oznaczania stężenia chlorków w próbkach potu (minimum 10 oznaczeń) |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
72. | Zestaw wzorcowanych roztworów dla chlorków, glukozy i kwasu mlekowego w zakresie stężeń od 0 do 10mM (co 0,5mM). Minimum 2ml każdego roztworu. |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
73. | Plaster hydrożelowy zawierający sztuczny pot zgodny z ISO-3160-2 nie mniejszy niż 5x5x0,5cm - min 5 sztuk |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
74. | Plaster hydrożelowy zawierający sztuczny Pot zgodny ze składem SCIN (żródło DOI: 10.1016/j.mimet.2014.05.005) nie mniejszy niż 5x5x0,5cm - min 5 sztuk |  | 1 | 10 |  | 0 | 23% | 0
75. | Octan amonu, 100 g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
76. | Octan potasu, 50 g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
77. | Octan sodu uwodniony, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
78. | Mocznik, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
79. | Propan-2-ol, 2l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
80. | Metanol, 6l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
81. | Etanol 99,9%, 1l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
82. | Chloroform, 1l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
83. | Aceton, 1l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
84. | Butan-1-ol, 1l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
85. | Alkohol tert-butylowy 99%, 1 L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
86. | Kwas octowy 99%, 1 L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
87. | Dimethylsulfoxid ultraczysty, 100 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
88. | Potasu difosforan, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
89. | Dipotasu wodorofosforan, 2.5 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
90. | Disodu wodorofosforan, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
91. | Sodu diwodorofosforan, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
92. | Chlorek magnezowy, 100 g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
93. | Chlorek sodu, 5 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
94. | Chlorek potasu, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
95. | Siarczan amonu, 5 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
96. | Węglan sodu, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
97. | Azotan srebra, 100 g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
98. | Wodorotlenek potasu, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
99. | Wodorotlenek sodu, 1 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
100. | Kwas siarkowy (VI) 95%, 1l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
101. | Kwas solny 35-38%, 1 L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
102. | Kwas orto-fosforowy 75%, 1 L |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
103. | Kwas borowy, 5 kg |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
104. | Chlorek Niklu 250 g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
105. | Siarczan Niklu 250 g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
106. | Azota srebra 5g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
107. | Tlenek gliny cz 100g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
108. | Jodek potasu czda 100g |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
109. | Kwas fluorowodorowy 40% czda 1 l |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
110. | B-merkaptoetanol 500 ml |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
111. | Molibdenian amonu 100g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
112. | P-dimetyloaminobenzaldehyd 100g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
113. | Sodu salicylan 250g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
114. | 8-hydroksychinolina 25g |  | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0
115. | Agar agar 500g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
116. | Agaroza 500g |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
117. | Rekawiczki winylowe S, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
118. | Rekawiczki winylowe M, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
119. | Rekawiczki winylowe L, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
120. | Rekawiczki winylowe XL, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
121. | Rekawiczki lateksowe S, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
122. | Rekawiczki lateksowe M, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
123. | Rekawiczki lateksowe L, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
124. | Rekawiczki lateksowe XL, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
125. | Rekawiczki nitrylowe S, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
126. | Rekawiczki nitrylowe M, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
127. | Rekawiczki nitrylowe L, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
128. | Rekawiczki nitrylowe XL, min 100 sztuk w opakowaniu |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
129. | Maska przeciwpyłowa |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
130. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar S |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
131. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar M |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
132. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar L |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
133. | fartuch laboratoryjny wieloktrotnego użytku rozmiar XL |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
134. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar S |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
135. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar M |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
136. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar L |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
137. | fartuch laboratoryjny jednorazowy rozmiar XL |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
138. | Worki do autoklawowania, min. 10 sztuk w opakowaniu. |  | 1 | 5 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## Część B - drobny sprzęt laborat
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Część B - drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa produktu | UWAGI | Ilość minimalna Opakowanie/ pojemność/waga | Ilośc maksymalna Opakowanie/pojemność/waga/szt. | Cena jednostkowa Opakowanie/pojemność/waga/szt. netto PLN | Cena netto PLN za ilość maksymalną | Stawka VAT% | Cena brutto za ilość maksymalną PLN
1. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 0,1 – 2,5 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
2. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 0,5 – 10 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
3. | Pipeta jednokanałowa, zmienna, 10 – 100 µL; obsługa jednym przyciskiem, sprężynujący stożek, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, całkowicie autoklawowalna, musi posiadać chip zawierający wszystkie dane dotyczące pipety, w wyposażeniu pudełko z końcówkami |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
4. | Wytrząsarka do mieszania próbek min. w probówkach reakcyjnych, naczynkach chromatograficznych i innych naczyniach o różnych średnicach, typ ruchu obrotowy, drgający o orbicie 5 mm Tryb mieszania krótki i ciągły. Zakres prędkości od 0 do min. 2500 obr./min. Prędkość regulowana analogowo, musi posiadać nadrukowane dokładne wartości prędkości obrotów, elektroniczny kontroler prędkości obrotów, umożliwiający utrzymanie stałej prędkości. W wyposażeniu platforma na probówki o śred. 20 mm, mocowanie do naczyń o średnicy do 50 mm. |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
5. | Pehametr laboratoryjny o zakresie pH -6,000 ÷ 20,000 Ph i dokładności min. ±0,002 pH , potencjału redox o zakresie ± 1999,0 mV i dokładności ±0,1 mV i temperatury o zakresie -50,0 ÷ 199,9 °C i dokładności ±0,1 °C, wyposażony w wyświetlacz umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury. Kalibracja w 1 do 5 punktów. Automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury. Pamięć do 4 000 wyników. Musi umożliwiać zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika. Możliwość automatycznej kompensacji temperatury. Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową. W wyposażeniu czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B oraz standardową elektrodą pH do czystych wód |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
6. | Waga analityczna: Zakres ważenia - od 0,01g do 200 g, Podziałka - 0,001 g, Zasilanie sieciowe i/lub bateryjne |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
7. | Mieszadło magnetyczne: - zakres prędkości: min: 0-1500 obr./min., - maksymalna objętość cieczy: 3 l, - obudowa z tworzywa ABS odporna na temperaturę, słabe kwasy i zasady, Zasilanie sieciowe i/lub bateryjne |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
8. | Mieszadło obrotowe do próbówek - możliwość mieszania minimum 12 próbówek 1,5/2,0 ml, lub 6 próbówek 15 ml, ładownosc minimalna 100 g, możliowśc pracy w zakresie tem 8-40 st C lub szerszym, Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
9. | Rotator do probówek: Możliwosc miszania minimum 4 probówki x 15ml lub 10 x 1.5ml/2ml, prędkość w zakresie minimum od 20-40 lub szerszym, temperatura pracy minimum 8-35 st C lub szerszy, zasilanie sieciowe |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0