ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 15.06.2021 na wybór

Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej oraz zakupem albo przeniesieniem i uruchomieniem maszyn i urządzeń w celu  realizacji procesu technologicznego wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych subsea i offshore,

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych subsea i offshore„ numer POIR.03.02.02-00-1966/20, współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

I. DANE  INWESTORA/ZAMAWIAJĄCEGO

NGS Oil & Gas Spółka Akcyjna

ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6C

38-400 Krosno

NIP 6871957276

II. TRYB udzielania zamówienia

- Inwestor/Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie będzie udzielone w trybie postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności. Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dlatego nie jest możliwe stosowanie  środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Inwestor/Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w zakresie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej oraz zakupem albo przeniesieniem i uruchomieniem maszyn i urządzeń w celu  realizacji procesu technologicznego wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych subsea i offshore.

- Inwestor/Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Inwestor/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,  zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Inwestora/Zamawiającego.

- Zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci .funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Inwestor/Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Inwestora/Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca (dalej także jako: Wykonawca) może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty w załączniku nr 1 oraz zgodnie z procedurami zawartymi we wzorze umowy załącznik nr 7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu 
w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia   określonej  w  umowie  zawartej  z  Wykonawcą,  o  ile  te zamówienia  są  zgodne  z  przedmiotem  zamówienia  podstawowego. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających ze wzoru umowy.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem podstawowym  i nieprzekraczających 50%  wartości  realizowanego  zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Inwestora/ Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej oraz do zakupu albo przeniesienia i uruchomienia maszyn i urządzeń, co w całości stanowić będzie infrastrukturę techniczną niezbędną w celu  realizacji procesu technologicznego wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych subsea i offshore.

ROBOTY BUDOWLANE

Hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni zabudowy 1496m², wykonana zgodnie z  dokumentacją techniczną. Stopy fundamentowe - wykonanie żelbetowe wg projektu konstrukcji. Wykonanie stóp fundamentowych należy rozważyć z opinią geotechniczną, dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem robót geologicznych. Część produkcyjna zostanie wykonana w konstrukcji stalowej, natomiast część socjalno-biurowa w technologii tradycyjnej z bloczków betonu komórkowego. Dach płyta warstwowa gr.16 cm z rdzeniem z poliuretanu wg rysunków architektonicznych, współczynnik przenikania  0,14W/m²K dla części produkcyjnej oraz płyta żelbetowa izolowana termicznie warstwą styropianu spadkowego dla części biurowo-socjalnej współczynnik przenikania  0,17W/m²K. Ściany - płyta warstwowa gr. 12mm z rdzeniem z poliuretanu, współczynnik przenikania  0,19W/m²K oraz ściana z bloczków betonu komórkowego gr.24 cm izolowana termicznie warstwą styropianu gr. 15 cm, współczynnik 0,18W/m²K dla części biurowo socjalnej. Okna aluminium, współczynnik 1,1W/m²K. Drzwi zewnętrzne: aluminiowe, częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym. Posadzka wykonana w technologii utwardzonej na bazie żywicy epoksydowej lub szlifowanej utwardzonej. Przedmiotowy budynek musi spełniać wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  (Dz.U. nr 2017 poz.2285). Projektowana budowa hali zlokalizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym na działce nr 258/42 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie. Szczegółowy opis techniczny obiektu, w tym opinia geotechniczna sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. 463) znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania, który jest do pobrania pod linkiem:  https://drive.google.com/drive/folders/1fi-XF2uX-c05RHLb11lF_R6XdkdtmrHq?usp=sharing.

LINIA TECHNOLOGICZNA

Proces produkcyjny przewiduje ZAKUP i uruchomienie następujących maszyn, urządzeń i stanowisk:

- Bezstykowy system pomiarów laserowych 1 kpl.

Minimalne parametry:

- Zakres pracy co najmniej 26m w obszarze ±360° lub ±180° oraz dokładności pomiaru odległości nie mniejszej niż 20μm+5μm/m (2Sigma)

- Możliwość pracy w temperaturze od 5°C do 40°C oraz wilgotności 10-90% (nieskondensowanej).

- Możliwość pomiarów bez użycia adapterów SMR, znaczników, markerów

- Możliwość pomiaru bez udziału operatora w procesie zbierania punktów i cech pomiarowych typu krawędź, okrąg, fasolka po wcześniejszym przygotowaniu programu

- Tryb automatycznego pomiaru cech geometrycznych typu: krawędź, okrąg, fasolka, itp.

- Tryb automatycznego skanowania w całym zakresie pomiarowym z prędkością co najmniej 500pkt/s

- Możliwość automatycznego przebazowania po zmianie miejsca położenia urządzenia na podstawie punktów referencyjnych

- Możliwość przygotowania programu pomiarowego w trybie offline

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Oprogramowanie bezterminowe i kopia zapasowa na płycie

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 16 godzin  po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- System projektorów laserowych do wyznaczania położenia komponentów konstrukcji 1 kpl.

Minimalne parametry:

- Liczba projektorów 1

- Wbudowany system kamer

- Pole wyświetlanej projekcji w danej chwili – min. 4 m x 4 m

- Zasięg projekcji min. 4 m

- Kątowe pole widzenia min.60 stopni

- Grubość wyświetlanej wiązki lasera na detalu w zakresie 0,5-1,0 mm

- Dokładność fali lasera do 1 mm w stosunku do modelu CAD

- Klasa lasera 2M lub 3R lub inna klasa nie stwarzające zagrożenia dla wzroku operatora

- Długość fali lasera 532 nm lub inna długość w zależności o wykorzystanego rodzaju światła

- Łączność Ethernet

- Robienie zdjęć przy pomocy wbudowanego systemu kamer

- Odnajdywanie punktów referencyjnych bez udziału operatora

- Sprawdzanie obecności poszczególnych komponentów w trakcie montażu na strukturze z funkcją automatycznego blokowania projekcji przypadku wykrycia braków montażowych wraz z automatycznym generowaniem raportu systemowego

- Automatyczne dopasowanie projekcji w przypadku wykrycia znacznych deformacji powierzchni struktury

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Oprogramowanie bezterminowe i kopia zapasowa na płycie

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 16 godzin  po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Spawarki TIG z interfejsem do monitorowania procesu 2 szt.

Minimalne parametry:

- Urządzenia w konfiguracji umożliwiającej działanie w linii z systemem projektorów i pomiarowym

- Wspólny rejestr danych ze wszystkich stanowisk

- Odczyt - otwarcie i załadowanie zapisanych wcześniej danych i ustawień do urządzenia spawającego

- Źródło prądu AC/DC max. 400A

- Chłodnica

- Wózek jezdny

- Chłodzenie cieczą - przewody zespolone

- Uchwyt spawalniczy z chłodzeniem wodnym długości min 8m

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Spawarki MAG z interfejsem do monitorowania procesu 2 szt.

Minimalne parametry:

- Urządzenia w konfiguracji umożliwiającej działanie w linii z systemem projektorów i pomiarowym

- Wspólny rejestr danych ze wszystkich stanowisk

- Odczyt – otwarcie i załadowanie zapisanych wcześniej danych i ustawień do urządzenia spawającego

- Możliwość uzyskania raportów o wszystkich napotkanych problemach niezbędnych do podejmowania działań naprawczych

- Prowadzenie automatycznej ewidencji dla systemów kontroli jakości w przedsiębiorstwie

- Źródło prądu max. 400A

- Chłodnica

- Wózek jezdny

- Chłodzenie cieczą - przewody zespolone

- Uchwyt MAG z chłodzeniem wodnym długości min. 5m

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Oprogramowanie bezterminowe i kopia zapasowa na płycie

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Pozycjoner spawalniczy - oprzyrządowanie montażowe 1 szt.

Minimalne parametry:

- nośność w przedziale od 700 do 900 kg

- obrót stołu w zakresie 0 – 360°

- wychylenie stołu w zakresie 0 – 100° realizowane przy pomocy siłowników hydraulicznych

- podnoszenie realizowane przy pomocy siłowników hydraulicznych

- płynna regulacja obrotów ramienia i stołu

- powierzchnia robocza stołu ze  stali podwyższonej jakości,

- stół z promieniście umiejscowionymi rowkami typu T

- możliwość łatwego przenoszenia za pomocą dźwigu lub wózka widłowego

- sterowanie pozycjonerem za pomocą pilota podłączonego przewodem z pozycjonerem

- pozycjoner musi posiadać kolektory do przesyłania prądu spawania do obrabianego elementu –300A

- zasilanie 3x400V, 50Hz

- moment obrotowy wychyłu min 1 500 Nm

- moment obrotowy stołu min 700 Nm

- prędkość obrotowa stołu od  min 0,1 –  max 1,8 obr/min

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Pozycjoner spawalniczy - oprzyrządowanie montażowe 1 szt.

Minimalne parametry:

- nośność w przedziale od 1400 do1600kg

- obrót stołu w zakresie 0 – 360°

- wychylenie stołu w zakresie 0 – 100° realizowane przy pomocy siłowników hydraulicznych

- podnoszenie realizowane przy pomocy siłowników hydraulicznych

- płynna regulacja obrotów ramienia i stołu

- powierzchnia robocza stołu ze  stali podwyższonej jakości,

- powierzchnia robocza stołu z mocowaniami typu T

- pozycjoner musi posiadać kolektory do przesyłania prądu spawania do obrabianego elementu - 300A

- możliwość łatwego przenoszenia za pomocą dźwigu lub wózka widłowego zasilanie 3x400V, 50Hz

- sterowanie pozycjonerem za pomocą pilota podłączonego przewodem z pozycjonerem

- moment obrotowy min 2 900 Nm

- moment obrotowy stołu min 2 500 Nm

- prędkość obrotowa stołu od min 0,1 – max 1,7 obr/min

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Stoły montażowe z oprzyrządowaniem 4 szt.

Minimalne parametry:

- Nośność na nogę 2000 kg

- Wymiar stołu 2x4 mb

- Otwory systemowe 28,15 mm

- Odporność na odpryski spawalnicze na krawędziach otworów systemowych oraz na krawędziach otworów systemowych podczas przenoszenia ciężkich elementów

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Suwnica nadtorowa o udźwigu 12,5 t 1 szt.

Minimalne parametry:

- Udźwig każdej belki 6,3 tony

- Udźwig łącznie 12,5 tony

- Długość dźwigara 24 mb

- Wysokość podnoszenie min.6.5 mb

- Sterowanie radiowe

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- System regałów wysokiego składowania podzespołów (półwyrobów) do montażu 1 kpl.

Minimalne parametry:

- Minimalna nośność regałów 300kg

- Atest bezpieczeństwa

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Certyfikat CE

- Wózek widłowy wysokiego składowania o ładowności min. 2,0 t - 1 szt.

Minimalne parametry:

- Napęd elektryczny

- Minimalny udźwig 1 t

- Minimalna wysokość podnoszenia 4,5 m

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Rozruch i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

Proces produkcyjny przewiduje PRZENIESIENIE, instalacja i uruchomienie następujących posiadanych maszyn, urządzeń i stanowisk:

- Wiertarka słupowa 1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 2800mmx2000mmx2900mm,Moc 4 kW, Waga 4500kg

- Walcarka AHS 20/20 - 1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 4585mmx1840mmx1610mm, Moc 14,5kW, Waga 9100kg

- Piła taśmowa Workline 640.450 DGH - 1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 3000mmx1200mmx1600mm, Moc 4,2kW, Waga 800kg

- Piła taśmowa FMB Omega -  1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 1500mmx900mmx1500mm, Moc: 1,5kW, Waga: 490kg

- Ukosowarka stacjonarna SBM-500 -  1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 1300mmx1300mmx1700mm, Moc 8kW, Waga 865kg

- Wiertarka słupowa KOVOSVIT VO50 -  1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 2800mmx2000mmx2900mm,Moc 4 kW, Waga 4500kg

- Prasa hydrauliczna Zeulenroda PYE 100 N -  1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 1800mmx1000mmx32000mm,Moc 11kW, Waga 5040kg

- Sprężarka Airpol T18  1 szt.

Parametry: Wymiary (DxSZxW) 690mmx1350mmx1760mm, Moc 18,5kW, Waga 530kg

Przeniesienie istniejących  maszyn i urządzeń oraz zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń na hali produkcyjnej należy przewidzieć na etapie realizacji i traktować jako jedno zadanie podzielone na kilka etapów, zgodnie z planem technologicznym z harmonogramem realizacji. Na etapie wykonania należy przewidzieć zespolenie i zintegrowanie w jeden ciąg technologiczny i jeden system zarządzania wszystkich wymienionych powyżej maszyn, urządzeń i stanowisk. Na etapie budowy należy przewidzieć odpowiednie obciążenia posadzki dla poszczególnych maszyn, z uwzględnieniem zapasu roboczego. Należy przewidzieć odpowiednie zasilanie elektryczne oraz media dla poszczególnych maszyn oraz ciągu technologicznego. Każdy etap prac, począwszy od prac budowlanych, poprzez przeniesienie albo zakup a następnie montaż, uruchomienie i integracja w jeden ciąg technologiczny, będzie przedmiotem odbioru udokumentowanego podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru. Zapłata za dany etap nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. Szczegółowa dokumentacja techniczna oraz przedmiary udostępnione będę na pisemny wniosek oferenta, skierowany drogą elektroniczną na adres mailowy osoby do kontaktu wskazanej w rodz. VIII zapytania ofertowego.

III. A. Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

- Hala produkcyjna: Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane, 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynków, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Bezstykowy system pomiarów laserowych,  System projektorów laserowych do wyznaczania położenia komponentów konstrukcji: Kod CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe.

- Spawarki TIG z interfejsem do monitorowania procesu, Spawarki MAG z interfejsem do monitorowania procesu, Pozycjoner Spawalniczy - oprzyrządowanie montażowe: Kod CPV 44315100-2 Akcesoria spawalnicze.

- Stoły montażowe z oprzyrządowaniem: Kod CPV 39151200-7 Stoły robocze.

- Suwnica nadtorowa 12,5 t: Kod CPV 42414210-6 Suwnice.

- System regałów wysokiego składowania podzespołów (półwyrobów) do montażu: Kod CPV 39141100-3 Regały.

- Wózek widłowy wysokiego składowania: Kod CPV 42415000-8 Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące. 42415100-9 Pojazdy z podnośnikami.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do zapytania projektem budowlanym załącznik nr 6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej autorstwa mgr inż. arch. Mariusza Bożka (upr. 03/05 MP 1165) i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót, dostaw, przeniesienia i uruchomienia niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, na który oferent składa ofertę. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

- warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

- projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,

- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

- umową.

- Generalny Wykonawca zrealizuje niezbędne prace i czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadań, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Inwestora/Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.

- Generalny Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową jak również koordynację prac Wykonawców, którym Inwestor/ Zamawiający zlecił bezpośrednio roboty budowlane na podstawie odrębnych umów i utrzymanie porządku na terenie budowy.

- Generalny Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania.

- Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści  2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą m.in.:

- uzupełniony o odpowiednie wpisy dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy,

- aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

- protokoły badań i prób oraz uzgodnień,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru,

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o niegorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin zakończenia  i odbioru robót do: 31.03.2023 r.

- planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy natomiast  termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.03.2023 r.

- Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: i) Inwestor/Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół; ii) czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami rozdziału XIX niniejszego zapytania ofertowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor/Zamawiający jest uprawniony do:

- odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,

- powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy przygotować zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć dokumenty określone w rozdz. XV zapytania.

- Proponowaną wartość oferty należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).

- Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto 
i wynikać z dołączonego kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie otrzymanego projektu budowlanego.

- Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dla potrzeb oceny dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin ważności oferty wynosi 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert. Termin ważności oferty upływa w dniu  16.09.2021 r.

VII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r. w siedzibie Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Maciej Scheibinger tel.: +48/ 13 42 03 767, e-mail: mscheibinger@ngsog.pl

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie/na adres Inwestora/ Zamawiającego NGS Oil & Gas Spółka Akcyjna, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6C, 38-400 Krosno lub e-mailowo na adres:  mscheibinger@ngsog.pl w terminie do dnia  16.07.2021r. W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data obioru poczty przez Inwestora/ Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty e-mailem - data i godzina wpływu e-maila.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Oferta musi być ważna do 16.09.2021 r.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Inwestorowi/ Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.

- W toku badania i oceny ofert Inwestor/Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych liczonych od daty wysłania wezwania do uzupełniania, w przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.

- Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (oryginały) podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz Ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

- Każdy  z  Wykonawców  składa  tylko  jedną  ofertę.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

- Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie wybrana,   Zamawiający   może   żądać   przed   zawarciem   umowy   w   sprawie   realizacji przedmiotowego      zamówienia,      okazania      umowy      regulującej      współpracę      tych Wykonawców.

- Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

X. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu oraz posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

  - Dopuszczone do udziału w postępowaniu zostaną tylko te oferty, które w formularzu ofertowym spełnią wymagania zapytania ofertowego, a także są: kompletne i prawidłowo wypełnione. Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis warunków udziału w postępowaniu a także opis sposobu oceny ich spełnienia znajdują się rozdz. XV.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Inwestor/Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość oferty netto | 60 |
| Okres gwarancji na roboty budowlane | 15 |
| Okres gwarancji na maszyny | 15 |
| Czas przyjazdu serwisu | 10 |

- Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 60pkt	                                             Pc – otrzymane punkty

Pc =                                                                  Cn – wartość netto  najniższej spośród złożonych Ofert

Cb 		                               Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

- Okres gwarancji na roboty budowlane -Pgr

W kryterium „Okres gwarancji” na roboty budowlane Inwestor/Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy. Dla gwarancji 60 m-cy i powyżej – 15 pkt, dla gwarancji w przedziale 59÷37 m-cy – 10 pkt, dla gwarancji 36 m-cy – 0 pkt. Oferta za kryterium „Okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji na maszyny -Pgm

W kryterium „Okres gwarancji” na maszyny Inwestor/Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy. Dla gwarancji 36 m-cy i powyżej – 15 pkt, dla gwarancji w przedziale 35÷13 m-cy – 10 pkt, dla gwarancji 12 m-cy – 0 pkt. Oferta za kryterium „Okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Minimalny wymagany okres gwarancji na maszyny wynosi 12 m-cy.

- Czas przyjazdu serwisu

W    kryterium    „Czas przyjazdu serwisu”    ocena    kryterium    dokonana    zostanie    na    podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu przyjazdu serwisu w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do

piątku - w formularzu ofertowym.

Ocena punktowa:

- 12 h i poniżej liczone od godziny  zgłoszenia: 10 pkt,

- 13 - 48 h liczone od godziny  zgłoszenia: 5 pkt,

- 49  i powyżej liczone od godziny  zgłoszenia: 0 pkt.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Inwestor/Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dla potrzeb oceny dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

XIV. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże, 
że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 2  zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Inwestor/Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia uzna roboty budowlane polegające na budowie hali przemysłowej o wartości co najmniej 4 000 000 zł netto (cztery miliony złotych). Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Generalny Wykonawca złoży wykaz zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje), z których będzie wynikać, że wykonał w/w zamówienia należycie (załącznik nr 4).

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych; co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń, co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Generalny Wykonawca złoży Wykaz osób (załącznik nr 5).

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min. 2 000 000 zł (miliony  złotych). Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz dostarczenia wraz z ofertą opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.  2 000 000 (dwa miliony złotych).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

XV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełnienia przez Generalnego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. XV, należy złożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania ofertowego;

- wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik 4 do zapytania ofertowego;

- wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia -  załącznik  5 do zapytania ofertowego,

- opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- proponowany harmonogram wykonania robót,

- uzupełniony i parafowany wzór umowy załącznik nr 7,

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Inwestor/Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich.

    - Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Generalny Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Inwestor/Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

    - Sposób rozliczeń za wykonane roboty zaproponowany jest we wzorze umowy.

XVII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

      - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

      - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

      - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

      - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Inwestor/Zamawiający oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.

      - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

      - Siła wyższa, przy czym za działanie o charakterze siły wyższej uznaje się również skutki spowodowane przez pandemię COVID’19.

      - Pozostałe zmiany:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).

      - Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

      - Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia niemających wpływu na wartość zawartej umowy.

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

      - Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Inwestor/Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez Generalnego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3% ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

      - Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Generalnego Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku następujących formach:

- Poręczeniach   bankowych   lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy   oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2

ustawy   z   dnia   9   listopada   2000   r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju Przedsiębiorczości.

      - Inwestor/Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30% w terminie 30 dni od  dnia  zakończenia  okresu  gwarancji  lub  rękojmi  w  zależności,  który  termin  będzie dłuższy.

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE

      - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z rodz. XIX,

  - unieważnienia postępowania,

  - nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

  - pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

      - W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XXII. ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik nr 5 | Wykaz osób, biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Projekt budowlany w wersji elektronicznej do pobrania pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1fi-XF2uX-c05RHLb11lF_R6XdkdtmrHq?usp=sharing |
| Załącznik nr 7 | Wzór umowy |