## mat, drobny sprzęt, pipety
Materiały i drobny sprzęt laboratoryjny - załącznik nr 1.1 do ZO
Uwaga 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumn nr 8-11
Uwaga 2. W cenach jednostkowych netto Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Uwaga 3. Podane przez Zamawiającego wymagane wielkości i zamawiane ilości produktów są wiążące dla Wykonawców: a) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie posiada produkty pakowane w ilościach innych niż wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnach nr 3, 4 Zamawiający dopuszcza modyfikację poprzez wskazanie w kolumnie 7 oferowanych ilości i wielkości produktów, tak aby łacznie uzyskać wymaganą ilość przez Zamawiajacego. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest jedynie alternatywne zaoferowanie produktów o wielkościach mniejszych niż wymagane (np. gdy przedmiotem zamówienia jest produkt 2 opakowania x 100 szt., to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 4 opakowań x 50 sztuk, ale Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 1 szt. x 200 szt.). b) W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli produktów z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania przez Wykonawców i wskazania w kolumnie nr 8 takiej ilości i wielkości opakowań, którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie wskazane w kolumnach nr 3-4. Ryzyko poprawnego zaoferowania ilości i wielkości opakowań w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość | Zamawiana ilość | Produkt równoważny* |  | Charakterystyka**: oferowana ilość i wielkość produktu | Cena jednostkowa netto w PLN (należy podać cenę jednostkową netto w odniesieniu do jednostki podanej w kolumnie nr 3) | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
|  |  |  | nazwa producenta/produktu | nr katalogowy
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | Aparat do elektroforezy horyzontalnej do 150 fragmentów DNA/RNA jednocześnie w żelu agarozowym o długości drogi rozdziału do 16 cm. W zestawie: saneczki o wymiarach 16x16 cm, 3 grzebienie 1,5 mm/20 studzienek, 3 grzebienie 1,5 mm/18 studzienek, pokrywa, kablame zasilające. Aparat kompatybilny z zasilaczem firmy Kucharczyk | sztuki | 1
2 | Aparat do transferu mokrego MINITRANS firmy Kucharczyk. W zestawie: komora z platynowymi elektrodami, kaseta do zestawu Minitrans, gąbki mineralne do zestawu Minitrans, pokrywa, kablame zasilające. Numer katalogowy 111-100 | sztuki | 1
3 | Butelka szklana z niebieska zakretką, autoklawowalna, 500 mL | sztuki | 10
4 | Butelka szklana z niebieska zakretką, autoklawowalna, 2000 mL | sztuki | 5
5 | Butelka szklana z czerwoną zakretką, autoklawowalna, 250 mL | sztuki | 10
2 | Butelka wirówkowa z PC, o pojemności 500 mL, z szczelnie zamykaną nakrętką z PP, do stosowania w wirówkach z przyśpieszeniem do 110 000 g | opakowanie (6 szt.) | 1
6 | Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową, z regulowanym paskiem na podbiciu, rozmiar 36 | sztuki | 3
7 | Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową, z regulowanym paskiem na podbiciu, rozmiar 38 | sztuki | 3
8 | Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową, z regulowanym paskiem na podbiciu, rozmiar 40 | sztuki | 3
9 | Czyściwo, uniwersalne, jednorazowe, odporne na rozdarcie gdy jest mokre | rolka (1000 listków) | 1
3 | dedykowane wkłady z mydłem 1200 ml | sztuki | 10
10 | dedykowane wkłady ze środkiem do dezynfekcji rąk, do pojemnika o objęości 1200 mL | sztuki | 10
11 | Densytometr do pomiaru mętności zawiesiny komórek w szklanych probówkach o średnicy 18 mm i 16 mm wraz z zestawami kalibracyjnymi dla probówek o średnicy 16 i 18 mm. Densytometr działa przynajmniej w zakresie 0,0-6,0 jednostek McFarland'a. Zestawy kalibracyjne zawierają standardy przynajmniej w zakresie 0,5- 4,0 jednostek McFarland'a. Urządzenie może pracować podłączone do zewnętrznego źródła zasilania oraz na zasilaniu bateriami AA lub AAA. Obudowa urządzenia odporna na działanie środków odkarzających (70% roztwór etanolu). | sztuki | 1
12 | Dozownik mydła, biały, objętość 1200 mL, firmy PURREL lub równoważny | sztuki | 4
13 | Ezy bakteriologiczne 10 uL, jednorazowe, sterylne, pakowane maksymalnie po 5 sztuk | opak. (5 szt.) | 10
4 | Fartuch laboratoryjny, bawełninany, biały z guzikami zatrzaskowymi, rozmiar XS | sztuki | 4
14 | Fartuch laboratoryjny, bawełninany, biały z guzikami zatrzaskowymi, rozmiar S | sztuki | 8
15 | Fartuch laboratoryjny, bawełninany, biały z guzikami zatrzaskowymi, rozmiar M | sztuki | 8
16 | Fartuch laboratoryjny, bawełninany, biały z guzikami zatrzaskowymi, rozmiar L | sztuki | 8
17 | Fartuch laboratoryjny, bawełninany, biały z guzikami zatrzaskowymi, rozmiar XL | sztuki | 8
5 | Fartuch laboratoryjnyrozmiar 54 MĘSKI BIAŁY | sztuki | 4
18 | Fartuch laboratoryjnyrozmiar 36 DAMSKI NIEBIESKI | sztuki | 4
19 | Fartuch odporny na chemikalia wielokrotnego użytku MĘSKI SZARY ROZMIAR 54 | sztuki | 4
20 | Fartuch odporny na chemikalia wielokrotnego użytku DAMSKI SZARY ROZMIAR 36 | sztuki | 4
21 | Folia uszczelniająca z parafiny 'M' 50mmx75m. Bezbarwna folia z parafiny przylegająca do powierzchni. Odporna na wilgoć, roztwory solne, ługi i kwasy nieorganiczne do 48 godzin. Naciągnięcie folii w celu uszczelnienia zlewek, kolb, probówek i szalek Petriego. Rozciągliwość folii do 200%.Długość rolki przynajmniej 75 m, szerokość 50 mm. | sztuki | 1
6 | Igły iniekcyjne ze stali nierdzewnej 1.2x40mm, jednorazowe, sterylne, luer lock | opakowanie (100 szt.) | 15
22 | Igły iniekcyjne ze stali nierdzewnej 0.9x40mm, jednorazowe, sterylne, luer lock | opakowanie (100 szt.) | 5
23 | kable zasilające do aparatu do elektroforezy, kompatybilne z zasilaczem i aparatami firmy Kucharczyk | komplet (2 sztuki kabli) | 1
24 | Kleszcze typu Kocher, proste, o długości 15-18 cm. | sztuki | 5
25 | Kontroler do pipet przystosowany do pracy z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności od 1 do 100 ml, akumulatorowy z ładowarką, pozwala na przynajmniej 3 godziny pracy przy pełnym naładowaniu. Możliwość ładowania podczas pracy. Autoklawowalny, odporny na działanie promieniowania UV, z wymiennym filtrem z membrany hydrofobowej 0,45 um i 0,2 um. Do kontrolera dołączony jest statyw stołowy/mocowanie ścienne. | sztuki | 2
7 | Końcówki do pipet Eppendorf do pipetowania objętości od 0,1 do 10 µL, o długości do 36 mm. Końcówki mają kształt jak epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, Numer katalogowy 0030000811, oraz są kompatybilne z pudełakmi na tipsy firmy Eppendorf. | opak. (1000 szt.) | 25
26 | Końcówki do pipet Eppendorf 100 µl, kompatybilne z pudełakmi na tipsy firmy Eppendorf | opak. (1000 szt.) | 25
27 | Końcówki do pipet Eppendorf 1000 µl, kompatybilne z pudełakmi na tipsy firmy Eppendorf | opak. (1000 szt.) | 25
28 | Końcówki filtrów, sterylne, ep Dualfilter T.I.P.S 50 - 1250 µl | 5 x 96 | 15
29 | TipBox, BIO-CERT 0,1 - 1 µl #613-2394 BRAND lub równoważne | 10 x 96 | 5
8 | TipBox, BIO-CERT 0,5 - 10 µl #613-2395 BRAND lub równoważne | 10 x 96 | 5
30 | TipBox, BIO-CERT 2 - 20 µl, #613-2397 BRAND lub równoważne | 10 x 96 | 10
31 | TipBox, BIO-CERT 5 - 200 µl, #613-2399 BRAND lub równoważne | 10 x 96 | 30
32 | TipBox, BIO-CERT 50 - 1000 µl, #613-2400 BRAND lub równoważne | 10 x 96 | 30
33 | Końcówki do pipet 5 - 200 µl, #613-2356 BRAND lub równoważne | opak. (960 szt.) | 20
9 | Końcówki do pipet 50 - 1000 µl, #613-2357 BRAND lub równoważne | 10 x 96 | 2
34 | Kuweta laboratoryjna z PVC, wymiary nie mniejsze niż 190x140x45 mm oraz nie większe niż 230x180x45 mm | sztuki | 3
35 | Kuweta laboratoryjna z pokrywką, wymiary nie mniejsze niż 190x140x45 mm oraz nie większe niż 230x180x45 mm | sztuki | 3
36 | Lejek laboratoryjny szklany, fi 60 mm | sztuki | 1
37 | palnik gazowy laboratoryjny, z bezdotykowym czujnikiem podczerwieni. Wykonany ze stali szlachetnej, z ognioodpornymi elementami obsługi, odporny na działanie promieniowania UV. Dostarczony wraz z butlą/naboajmi z gazem | sztuki | 1
10 | Penseta laboratoryjna ze stali, o długości 6-8 cm | sztuki | 3
38 | Penseta laboratoryjna ze stali, o długości 10-15 cm | sztuki | 3
39 | Penseta laboratoryjna ze stali, o długości 18-20 cm | sztuki | 2
40 | Pipety serologiczne sterylne 10 mL , pakowane indywidualnie. Firmy BRAND/CORNING/EPPENDORF lub równoważne | opakowanie (250 szt.) | 2
41 | Pipety serologicznesterylne 5 mL , pakowane indywidualnie. Firmy BRAND/CORNING/EPPENDORF lub równoważne | opakowanie (250 szt.) | 2
11 | Pipety serologicznesterylne 25 mL , pakowane indywidualnie. Firmy BRAND/CORNING/EPPENDORF lub równoważne | opakowanie (200 szt.) | 2
42 | BD Vacutainer one-use holder, firmy BECTON DICKINSON lub równoważny | opakowanie | 2
43 | Probówki 10ml z aktywatorem wykrzepiania BD VACUTAINER (100szt.) 10 ml, firmy BECTON DICKINSON lub równoważne | opakowanie (100 szt.) | 30
44 | Igły BD Vacutainer® Precision Glide™ firmy BECTON DICKINSON lub równoważne | opakowanie (100 szt.) | 50
45 | Probówki BD Vacutainer® z EDTA 10 ml, firmy BECTON DICKINSON lub równoważne | opakowanie (100 szt.) | 20
12 | Płytki 96-dołkowe płaskodenne do ELISA, sterylne. Konstrukcja płytki umożliwia pisanie po górnej powierzchni płytki. | opakowanie (100 szt. pakowane 20x5) | 10
46 | Płytki testowe wielodołkowe z płaskim dnem (96 dołków). Konstrukcja płytki umożliwia pisanie po górnej powierzchni płytki. | opak.(50szt.) | 3
47 | pokrywki do płytek 96 dołkowych | opak.(50szt.) | 1
48 | Pojemnik do przechowywania do 5 par okularów ochronnych. Zabezpieczają przed zanieczyszczeniem i dostępem kurzu. Okulary wkładane są od góry, a wyjmowane przez szczelinę w części dolnej. Do montażu ściennego. | sztuki | 3
49 | Pojemnik na folię aluminiową w rolce o szer. 60 cm i długości 100 m | sztuki | 1
13 | Probowka typu falcon o pojemności 50ML | opakowanie (100 szt) | 60
50 | Probowka typu falcon o pojemności 50ML, sterylne | opakowanie (50 szt.) | 20
51 | Probowka typu falcon o pojemności 50ML, stojąca | opakowanie (100 szt) | 20
52 | Probówka typu falcon o pojemności 15ML | opakowanie (100 szt) | 60
53 | Probówka typu falcon o pojemności 15ML, sterylne | opakowanie (50 szt) | 20
14 | Probówka wirówkowa typu eppendorf, 0,2 ml, PP, stożkowa z zintegrowanym, zamknięciem | opak. (1000 szt.) | 15
54 | Probówka wirówkowa typu eppendorf, 1,5ml, PP, stożkowa z zintegrowanym, zamknięciem | opak. (1000 szt.) | 30
55 | Probówki 0,2ml do PCR typu STRIP, 8 probówek w pasku, cienkościenne, przezroczyste, dostarczane wraz z zatyczkami w paskach | opak. (120 szt.) | 7
56 | Probówki wirówkowe 2ml z przykrywką, PP, z podziałką, | opak. (1000 szt.) | 10
57 | Probówka typu falcon o pojemności 50ML, sterylne, firmy NUNC/ThermoScientific lub równoważne | (25/opakowanie, 20 opakowań/karton) | 4
15 | Probówka typu falcon o pojemności 15ML, sterylne, firmy NUNC/ThermoScientific lub równoważne | (50/opakowanie, 10 opakowań/karton) 15 ml | 4
58 | Probówka wirówkowa typu eppendorf, 1,5ml, PP, stożkowa z zintegrowanym, zamknięciem STERYLNE, firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (500 sztuk) | 2
59 | Probówka wirówkowa typu eppendorf, 1,5ml, PP, stożkowa z zintegrowanym, zamknięciem STERYLNE, firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (500 sztuk) | 10
60 | Próbówki wirownicze 11 ml sterylne, firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (300 sztuk) | 3
61 | Probówki wirówkowe typu eppendorf, 1,5ml 20.000×g sterylne, firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (500 sztuk) | 5
16 | Probówki wirówkowe stojące, z zakrętką 2,0 ml, sterylne, 18000xg, firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (500 sztuk) | 6
62 | Probówki 15 ml z podłożem transportowym do wirusów (3 ml), firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (72 sztuki) | 5
63 | Probówki 15 ml z podłożem transportowym do wirusów (3 ml) w zestawie z wymazówką, firmy ThermoScientific lub równoważne | opak. (100 sztuk) | 5
64 | Probówki do PCR, 0.2 ml, do ProFlex™ PCR System | opak. (120pasków x 8) | 3
65 | Samoprzylepne foliowe uszczelnienie płytek i ultra czyste paski mocujące do qPCR, firmy ThermoScientific lub równoważne | opk. (120 pasków po 8 dołków) | 3
17 | MagNA Lyser Green Beads, firmy ROCHE lub równoważne | opak. (100 sztuk) | 15
66 | LightCycler 480 Multiwell Plate 96, clear, firmy ROCHE lub równoważne | 5 x 10 sztuk z foliami | 15
67 | LightCycler 8-Tube Strips, firmy ROCHE lub równoważne | 120 sztuk | 10
68 | Pudełka na probówki typu Eppendorf (PP, do głębokiego zamrażania na 25 probówek) | sztuki | 40
69 | Pudełka na probówki do głębokiego zamrażania, z kratownicą na przynajmniej 100 probówek o pojemności 1,5-2,2 ml. | sztuki | 60
18 | Ręczniki składane wielopanelowe W celuloza TAD 2 warstwy, firmy Papernet lub równoważne | opak. 2000 listków | 10
70 | Dry Wipes jednorazowe, suche ściereczki w wiaderku z dozownikiem, firmy Diversey lub równoważne | opak. 125 szt. | 10
71 | Dry Wipes jednorazowe, suche ściereczki wkład uzupełniający, firmy Diversey lub równoważne | opak. 125 szt. | 30
72 | Ręczniki papierowe, uniwersalne, przynajmniej 2-warstwowe, dziurkowane, chłonne. | rolka (300 listków) | 40
73 | Rękawice jednorazowe nitrylowe rozmiar L | opak. (100szt.) | 30
19 | Rękawice jednorazowe nitrylowe rozmiar M | opak. (100szt.) | 45
74 | Rękawice jednorazowe nitrylowe rozmiar S | opak. (100szt.) | 70
75 | Rękawice jednorazowe nitrylowe LONG 30 cm rozmiar L | opak. (100szt.) | 30
76 | Rękawice jednorazowe nitrylowe LONG 30 cm rozmiar M | opak. (100szt.) | 15
77 | Rękawice jednorazowe nitrylowe LONG 30 cm rozmiar S | opak. (100szt.) | 30
20 | Roller laboratoryny do jednoczesnego mieszania przynajmniej 12 probówek typu Falcon o objętości 50 mL. Możliwość ciągłej pracy w temperaturze 4-50 st.C. Możliwość wyjmowania rolek, aby umożliwic pracę z probówkami o większej objętości. Stała wartość obrotów w zakresie 25-35 rpm. | sztuki | 1
78 | skalpel jednorazowy sterylny | opakowanie (10 szt.) | 20
79 | Smoczki do pipet pasteura, sylikonowe, o średnicy 5 mm i objętości przynajmniej 2 mL | sztuki | 5
80 | Statyw na probówki typu Eppendorf 96*0,2ml jednostronny | sztuki | 4
81 | Statyw na probówki typu Eppendorf 20*1,5 m/2ml jednostronny | sztuki | 15
21 | Statyw na probówki typu Eppendorf 80*1,5 m/2ml jednostronny | sztuki | 5
82 | Statyw z PP na probówki typu Falcon o pojemności 50ml przynajmniej 20 miejsc | sztuki | 20
83 | Statyw z PP na próbówki typu Falcon o pojemności 15ml, przynajmniej 40 miejsc | sztuki | 20
84 | Strzykawki uniwersalne, sterylne, z podziałką i końcówką luer, 1mL | opak. (100szt.) | 2
85 | Strzykawki 2-częściowe, uniwersalne, sterylne, z podziałką i końcówką luer, 2mL | opak. (100szt.) | 2
22 | Strzykawki 2-częściowe, uniwersalne, sterylne, z podziałką ikońcówką luer, 50mL | opak. (30szt.) | 2
86 | Strzykawki 2-częściowe, uniwersalne, sterylne, z podziałką i końcówką luer, 5mL | opak. (100szt.) | 2
87 | Strzykawki 2-częściowe, uniwersalne, sterylne, z podziałką i końcówką luer, 10mL | opak. (100szt.) | 2
88 | Strzykawki 2-częściowe, uniwersalne, sterylne, z podziałką i końcówką luer, 20mL | opak. (100szt.) | 2
89 | Szalki plastikowe sterylne,o średnicy 90 mm, do hodowli bakteryjnych | opakowanie (600szt.) | 6
23 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x24 mm | opak. (100szt.) | 100
90 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, bez pola do opisu, wymiary przynajmniej 76x25 mm | opak. (50szt.) | 40
91 | Szyby (komplet) do aparatu MINIPOL2 firmy Kucharczyk, numer katalogowy 103-140 | komplet | 2
92 | Tacki wagowe o lejkowatym kształcie wykonane z PS, jednorazowe, kwadratowe, o wymiarach zewnętrznych max długość x wysokość 20 mm x 9 mm. Opakowanie 200-300 sztuk | opak. | 1
93 | Tacki wagowe o lejkowatym kształcie wykonane z PS, jednorazowe, kształt rombu, o wymiarach zewnętrznych max długość x wysokość 20 mm x 9 mm. Opakowanie 200-300 sztuk | opak. | 1
24 | Taśmy do druku etykiet BBP™33 | sztuki | 3
94 | Taśmy do druku etykiet BBP™33, typ B-492, FreezerBondz 25×12 mm 2500 | sztuki | 1
95 | Taśmy do druku etykiet BBP™33, typ B-424 50,0×25,0 mm | sztuki | 1
96 | Taśmy do druku etykiet BBP™33, typ B-424 50,8×12,7 mm | sztuki | 1
97 | Torebki płaskie z PP, autoklawowalne, 250 x 400 mm | opakowanie (100 szt.) | 60
25 | wata bawełniana w rolce 500g | sztuki | 5
98 | Wymazówki transportowe plastik/poliester, firmy COPAN/DELTALAB/PURITAN lub równoważne | opakowanie (1000 szt.) | 1
99 | Wymazówki transportowe plastik/poliester KŁACZKOWATE/FLOKOWANE, firmy COPAN/PURITAN lub równoważne | opakowanie (1000 szt.) | 1
100 | Zlewka szklana 1000 mL niska | sztuki | 5
101 | Zlewka szklana 50 mL niska | sztuki | 5
26 | Zlewka szklana 100 mL niska | sztuki | 5
102 | Wirówka mini, kompaktowa. Maksymalna prędkość 7000rpm/2680xg, wraz z rotorami 16x0,2ml i 8 x 1.5/2.0 mL i adapterami dla probówek 8 x 0,5 / 8 x 0.2 mL, adaptery do wirowania probówek typu strip (8x0,2mL). Urządzenie włącza się automatycznie po zamknięciu pokrywy i zatrzymuje się po otworciu pokrywy lub przy użyciu włącznika. Waga do 0,6 kg, autoklawowalna do 121 oC. | sztuki | 3
RAZEM
*Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy oferują produkt równoważny. Należy wskazać nazwę, numer katologowy umożliwiające identyfikację produktu. Niewypełnienie pola oznacza, że Wykonawca oferuje produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
** Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy oferują produkt w wielkościach i ilościach innych niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnach nr 3-4. Niewypełnienie pola oznacza, że Wykonawca oferuje produkt w ilościach i opakowaniach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy