Trzebinia, 22.06.2021 r.

(Miejscowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instalacja fotowoltaiczna PV

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMSERWIS Sp. z o.o., Regon 120695093, NIP 6282190580, z siedzibą w Trzebini, 
ul. Wyspiańskiego 7, 32-540 Trzebinia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000300444.

- Tryb udzielenia zamówienia

- Zakup jest planowany w ramach projektu pn. „Kompleksowa inwestycja firmy KOMSERWIS w wyniku wdrożenia audytu energetycznego dla poprawy efektywności energetycznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna. Działanie Eko-przedsiębiorstwa. Numer naboru RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

- Postępowanie o zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami.

- W postępowaniu o zamówienie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - pocztą email: p.dworak@komserwis.pl

- Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Dworak - adres e-mail: p.dworak@komserwis.pl

- Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 do godz. 14.00 r.

- Miejsce i sposób składania ofert

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem:

  - Bazy Konkurencyjności lub

  - poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres: p.dworak@komserwis.pl (w tytule wiadomości e-mail należy zamieścić zapis: „Oferta Baza Konkurencyjności Nr ogłoszenia ..……………” ) lub

  - pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wyspiańskiego 7, 32-540 Trzebinia) w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta Baza Konkurencyjności Nr ogłoszenia …………”.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego; dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały informacje wymagane przez Zamawiającego;

- w przypadku złożenia oferty w języku obcym, należy przedłożyć tłumaczenie na język polski;

- oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;

- w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika należy złożyć pełnomocnictwo.

- Kod CPV

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie Zamawiającego zlokalizowanym w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 38.

Wymagane minimalne parametry zamawianej instalacji fotowoltaicznej oraz konieczne czynności:

- Moc instalacji PV od 49,60 kWp do 50,00 kWp.

- Panele PV:

- moc pojedynczego panelu nie mniejsza niż 390 Wp,

- ogniwa monokrystaliczne,

- sprawność panelu nie mniejsza niż 20,40%,

- gwarancja utrzymania minimum 97% mocy nominalnej po pierwszych 2 latach działania instalacji,

- gwarancja utrzymania minimum 84% mocy nominalnej panelu po 25 latach działania instalacji,

- gwarancja na produkt minimum 12 lat,

- dodatnia tolerancja mocy,

- odporność panelu min. 5400 Pa na obciążenie śniegiem i min. 2400 Pa na obciążenie wiatrem,

- co najmniej 9 busbarów.

- Falownik:

- serwis producenta na terenie Unii Europejskiej,

- zapewniony zdalny bezpłatny monitoring instalacji przez Internet,

- sprawność falownika - nie mniejsza niż 98,2%,

- gwarancja na produkt minimum 12 lat.

- Optymalizatory:

- optymalizacja pracy dwóch sztuk paneli przez jeden optymalizator,

- gwarancja na produkt minimum 25 lat

- System montażowy:

- system dedykowany do dachów płaskich pokrytych membraną dachową

- system nieingerujący w pokrycie dachu,

- elementy konstrukcyjne systemu wykonane ze stopu aluminium,

- obciążenie dachu przez system montażowy maksymalnie do 13 kg/m2.

- gwarancja na produkt minimum 10 lat

- Dodatkowo należy dostarczyć i zainstalować:

- programator czasowy trójfazowy do sterowania grzałką elektryczną do c.w.u.,

- grzałkę do c.w.u. o mocy 9 kW.

- Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- Wykonanie projektu instalacji.

- Uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą d/s p.poż.

- Montaż instalacji.

- Wykonanie wymaganych pomiarów końcowych instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do PSP.

- Przeprowadzenie procedury przyłączenia do sieci energetycznej TAURON.

W przypadku gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one charakter orientacyjny, przybliżający wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

- Wymagania stawiane Wykonawcy

- gwarancja na montaż instalacji PV - min. 7 lat bezpłatnej gwarancji,

- minimum 1mln zł ubezpieczenia OC Wykonawcy – wymagane od wybranego wykonawcy na etapie podpisania umowy,

- posiadanie odpowiednich uprawnień UDT,

- udokumentowane doświadczenie zawodowe - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) instalacje PV o mocy min. 49 kWp.

Dokumenty, które powinien dostarczyć Wykonawca:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym,

- referencje z wykonanych realizacji instalacji PV o mocy min. 49 kWp - min. 3 (trzy) referencje,

- karty katalogowe i dokumenty dopuszczające dla urządzeń i komponentów oferowanej

instalacji PV.

- kopię protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej

- Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest upoważniony do wezwania do uzupełniania ofert, jeżeli nie naruszy to konkurencyjności oraz do poprawiania oczywistych omyłek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji – do 30 września 2021 r.

- Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

- Cena netto,

- Długość gwarancji na montaż instalacji.

Maksymalna wartość punktacji wynosi 100 pkt.

Kryteria oceny:

Cena – waga 80%

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

P1 = (Cmin /Cbad) x 80 pkt, przy czym 1 pkt odpowiada 1%

gdzie: Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

Cbad – cena całkowita oferty badanej

P1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

Długość gwarancji na montaż instalacji - waga 20%

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Długość gwarancji na montaż instalacji będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

P2 = (Dbad /D max) x 20 pkt, przy czym 1 pkt odpowiada 1%

gdzie: Dmax – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

Dbad – okres gwarancji oferty badanej

P2 – liczba punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

- Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komserwis Sp. z o.o.;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.